## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程 |  |  |  | 工程
预 算 价
预算价 | (小写): | 272260元
| (大写): | 贰拾柒万贰仟贰佰陆拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程 | 第2页 共43页
一、工程概况 该工程为嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装预算定额（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）》。 三、工程量的计算 本工程，依据施工图及建设单位要求进行预算编制及施工。 四、取费费率的确定 工程类别确定为土建工程计取，企业管理费、利润、施工组织措施费[安全文明施工费、冬雨季施工增加费]按标准值计取，规费按文件要求规定标准值计取，税金按浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取，计取税前造价5%的暂列金。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2021年第9期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价、2021年第9期《浙江造价信息》及部分市场调查价确定； 2、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2021年9月份人工市场信息价补差； 3、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及其他相关资料计算工程量。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程 |  |  |  |  | 第3页 共43页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程 | 272260.27 |  | 3214.02 | 15051.43 | 22480.21
1.1 | 建筑 | 49598.73 |  | 845.19 | 2747.67 | 4095.31
1.2 | 市政 | 167944.44 |  | 2130.61 | 11071.23 | 13866.97
1.3 | 安装 | 54717.1 |  | 238.22 | 1232.53 | 4517.93
合计 |  | 272260 |  | 3214.02 | 15051.43 | 22480.21

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-建筑 |  |  | 标段: | 第4页 共43页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 35996.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8930.77
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4592.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3747.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1727.39
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 845.19 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 845.19 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2166.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2166.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2166.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 2747.67
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4095.31
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 49598.73

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-建筑 |  |  | 标段: | 第5页 共43页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 35996.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 8930.77
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4592.32
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3747.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1727.39
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 845.19 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 845.19 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2166.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2166.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2166.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 2747.67
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4095.31
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 49598.73

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 泵房 |  |  |  |  | 35996.6 | 9557.01 | 300.01
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 21.17 | 27.01 | 571.8 | 467.43
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 14.89 | 16.5 | 245.69 | 192.68 | 8.04
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 ~运距施工单位自行考虑 | m3 | 6.28 | 64.52 | 405.19 | 248.31 | 83.65
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^DM M10 2.砖基础上防水砂浆防潮层 | m3 | 2.76 | 782.45 | 2159.56 | 584.82 | 12.03
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.页岩烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 8.03 | 538.16 | 4321.42 | 959.59 | 16.14
6 | 010404001002 | 垫层 | 素土夯实,所有地面均为素土夯实; 150mm厚卵石灌砂夯实,要求表面密实平整; | m3 | 1.56 | 283.72 | 442.6 | 85.53 | 1.87
7 | 010501001001 | 垫层 | 150厚C20砼垫层;纯水泥浆一道(内掺建筑胶); | m3 | 1.56 | 578.65 | 902.69 | 70.39 | 1.11
8 | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 1.24 | 539.26 | 668.68 | 55.95 | 0.88
9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土满堂基础 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.24 | 621.89 | 771.14 | 44.43 | 0.33
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土圈梁 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.01 | 685.17 | 2062.36 | 331.4 | 2.08
11 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土过梁 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.12 | 685.17 | 82.22 | 13.21 | 0.08
本页小计 | [6 empty] | 12633.35 | 3053.74 | 126.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土构造柱 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.21 | 744.25 | 900.54 | 198.55 | 0.83
13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类：商品混凝土斜板 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.28 | 640.88 | 2102.09 | 229.7 | 2.69
14 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.C15混凝土散水 2.具体做法详见施工图 | m2 | 9.16 | 97.21 | 890.44 | 229.92 | 3.66
15 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.C15混凝土坡道 2.具体做法详见施工图 | m2 | 2.28 | 135.21 | 308.28 | 78 | 0.48
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 | t | 1.068 | 5824.22 | 6220.27 | 562.85 | 79.25
17 | 010801004001 | 木质防火门 | FM0921丙 1.成品木质防火门安装 2.明装闭门器 3.防火合页 4.防火条 | 樘 | 1 | 873.52 | 873.52 | 104.16
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗安装 2.玻璃采用5mm白玻 | m2 | 1.8 | 299.47 | 539.05 | 28.82
19 | 010901001001 | 瓦屋面 | 水泥瓦现浇板坡屋顶: 1:2.5水泥砂浆找平; 顺水条40X20@500; 杉木挂瓦条30X30; 彩瓦。 | m2 | 27.35 | 82.54 | 2257.47 | 608.26 | 21.88
20 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 2厚LJP防水涂料 | m2 | 27.35 | 40.06 | 1095.64 | 163.55
本页小计 | [6 empty] | 15187.3 | 2203.81 | 108.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙 14厚1:1:4混合砂浆底,6厚1:1:4混合砂浆面 | m2 | 33.67 | 42.16 | 1419.53 | 850.17 | 22.22
22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙 14厚1:1:6水泥石灰砂浆分层抹平,6厚1:1:6水泥石灰砂浆光面 | m2 | 45.77 | 32.7 | 1496.68 | 825.69 | 30.21
23 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 14厚1:1:6水泥石灰砂浆分层抹平,6厚1:1:6水泥石灰砂浆光面 | m2 | 26.21 | 25.93 | 679.63 | 390.27 | 12.58
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 真石漆 | m2 | 33.67 | 75.38 | 2538.04 | 1011.11
25 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 45.77 | 28.37 | 1298.49 | 777.17
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 26.21 | 28.37 | 743.58 | 445.05
本页小计 | [6 empty] | 8175.95 | 4299.46 | 65.01
合计 | [6 empty] | 35996.6 | 9557.01 | 300.01

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 13.73 | 21.57 | 296.16 | 178.08 | 13.87
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.31 | 49.47 | 114.28 | 66.71 | 2.43
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 6.88 | 49.84 | 342.9 | 194.77 | 4.4
4 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 11.83 | 51.75 | 612.2 | 272.09 | 10.17
5 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.68 | 55.86 | 261.42 | 156.92 | 3.09
6 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.56 | 55.86 | 87.14 | 52.31 | 1.03
7 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 30.03 | 67.7 | 2033.03 | 881.38 | 77.78
本页小计 | [6 empty] | 3747.13 | 1802.26 | 112.77
合计 | [6 empty] | 3747.13 | 1802.26 | 112.77

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第10页 共43页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 845.19
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 845.19
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 845.19

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第11页 共43页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2166.83 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2166.83 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2166.83 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第12页 共43页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2166.83 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2166.83
合计 |  |  | 2166.83 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第13页 共43页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.583 | 138 | 908.45
2 | 二类人工 | 工日 | 39.913 | 149 | 5947.04
3 | 三类人工 | 工日 | 26.337 | 171 | 4503.63

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第14页 共43页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 1.095 | 4912 | 5378.64
2 | 闭门器 | 副 | 1.01 | 61.58 | 62.2
3 | 防火合页75以内 | 副 | 1.515 | 14.74 | 22.33
4 | 预埋铁件 | kg | 0.113 | 6.64 | 0.75
5 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.143 | 4.42 | 0.63
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 5.409 | 0.52 | 2.82
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 652.044 | 0.57 | 369.06
8 | 黄砂净砂 | t | 3.973 | 180 | 715.14
9 | 碎石综合 | t | 4.693 | 119 | 558.47
10 | 块石200-500 | t | 0.866 | 107 | 92.66
11 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 2.706 | 840.7 | 2274.93
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.46 | 495.6 | 723.58
13 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.229 | 472 | 1052.09
14 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.576 | 511 | 805.34
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 7.696 | 536 | 4125.06
16 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.252 | 569 | 712.39
17 | 铝合金推拉窗5mm白玻（单面） | m2 | 1.718 | 208 | 357.34
18 | 木质防火门FM0921丙 | m2 | 1.857 | 326 | 605.38
19 | 乳胶漆 | kg | 20.759 | 15.93 | 330.69
20 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 111.998 | 7.96 | 891.5
21 | 钢支撑 | kg | 25.565 | 5.49 | 140.35
22 | 电 | kW·h | 0.216 | 0.88 | 0.19
23 | 水 | m3 | 14.707 | 5.73 | 84.27
24 | 复合模板综合 | m2 | 15.153 | 42.48 | 643.7
25 | 木模板 | m3 | 0.317 | 1504 | 476.77
26 | 安全网 | m2 | 0.949 | 6.64 | 6.3
27 | 脚手架钢管 | kg | 4.75 | 5.31 | 25.22
28 | 竹脚手片 | m2 | 1.567 | 8.5 | 13.32
29 | 彩色水泥瓦420×330 | 千张 | 0.304 | 2256.6 | 686.01
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第15页 共43页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第16页 共43页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.37 | 29.99 | 11.1
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.21 | 444.65 | 93.38
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.09 | 925.21 | 83.27
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.473 | 170.09 | 80.45
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.166 | 211.41 | 35.09
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.107 | 46.85 | 5.01
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.246 | 27.99 | 6.89
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.134 | 30.08 | 4.03
9 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.481 | 106.95 | 51.44
10 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.117 | 131.93 | 15.44
11 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.048 | 9.73 | 0.47
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.454 | 13.13 | 5.96
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.805 | 5.08 | 4.09
14 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.036 | 425.83 | 15.33

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 |  |  | 标段: | 第17页 共43页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 133538.61 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39824.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2130.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.35% | 2130.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.35% | 2130.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7337.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7337.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7337.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 11071.23
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13866.97
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 167944.44

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 |  |  | 标段: | 第18页 共43页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 133538.61 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39824.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2130.61
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.35% | 2130.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.35% | 2130.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7337.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7337.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7337.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 11071.23
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 13866.97
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 167944.44

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方 |  |  |  |  | 2759.47 | 2197.49
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 64.67 | 35.27 | 2280.91 | 1816.58
2 | 040103001005 | 回填方 | 1.人工 松填土槽、坑 | m3 | 64.67 | 7.4 | 478.56 | 380.91
|  | 管网 |  |  |  |  | 17559.34 | 2369.22 | 121.29
3 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：闸阀 2、规格、型号：DN150/Z41H-25C | 个 | 2 | 1690.29 | 3380.58 | 147.52
4 | 040501004003 | 塑料管 | 1.塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN150PE 2.承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN150 3.管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 130 | 45.23 | 5879.9 | 639.6
5 | 040501004004 | 塑料管 | 1.排管外混凝土包封单层 2.塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN150PE 3.承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN150 4.管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 10 | 331.94 | 3319.4 | 685.3 | 64.5
6 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.尺寸：500*500*600（含模板） 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.811688 | 991.98 | 805.18 | 204.17 | 17.59
本页小计 | [6 empty] | 16144.53 | 3874.08 | 82.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504002001 | 阀门井 | 1.井深：1.1米 2.垫层、基础材质及厚度：30厚C20混凝土底板 3.混凝土强度等级：C20混凝土井身（含模板） 4.井盖、井圈材质及规格：C25钢筋砼井盖 | 座 | 1 | 2032.13 | 2032.13 | 354.35 | 18.44
8 | 040504002002 | 出水池 | 1.池深：1.1米 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层，300厚C25混凝土底板 3.混凝土强度等级：300厚C25混凝土底板（含模板） | 座 | 1 | 2142.15 | 2142.15 | 338.28 | 20.76
|  | 渠道 |  |  |  |  | 62064.19 | 20374.92 | 1588.87
9 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 155.93 | 35.27 | 5499.65 | 4380.07
10 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：压实度不小于90% 2、填方材料品种、粒径要求：满足设计要求 3、填方来源、运距：管沟土方 | m3 | 83.03 | 33.09 | 2747.46 | 2182.03
11 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：管沟土方 2、运距：施工方自理（含短距离人工驳运） | m3 | 72.9 | 61.75 | 4501.58 | 2856.22 | 737.02
本页小计 | [6 empty] | 16922.97 | 10110.95 | 776.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 2.混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土（含模板） | m | 135 | 365.3 | 49315.5 | 10956.6 | 851.85
|  | 施工便道 |  |  |  |  | 6243.72 | 2954.28 | 508.2
13 | 040103001006 | 回填方 | 借土回填至渠道顶 | m3 | 126 | 43.32 | 5458.32 | 2832.48
14 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 420 | 1.87 | 785.4 | 121.8 | 508.2
|  | 井 |  |  |  |  | 41911.89 | 12401.67 | 1575.98
15 | 010302005005 | 井土方 | 1.人工挖孔灌注桩 桩径Φ1000mm以上 孔深≤10m 2.挖掘机装车 土方 3.自卸汽车运土 ~ | m3 | 40.69 | 203.72 | 8289.37 | 5469.96 | 1051.84
16 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.垫层、基础材质及厚度：350厚粗砂垫层，350厚豆石层，300厚卵石层 2.混凝土强度等级：C25混凝土井身含钢筋 3.井盖、井圈材质及规格：C25钢筋砼盖板 4.其他：c25砼井护壁及铁蹬 | 座 | 1 | 33622.52 | 33622.52 | 6931.71 | 524.14
|  | 其他 |  |  |  |  | 3000
17 | 04B002 | 材料二次搬运费 | 1.材料二次搬运费（包含所有建筑材料进场） | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 100471.11 | 26312.55 | 2936.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 133538.61 | 40297.58 | 3794.34

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第24页 共43页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2130.61
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.35 | 2130.61
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2130.61

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第25页 共43页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7337.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7337.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7337.02 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第26页 共43页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7337.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7337.02
合计 |  |  | 7337.02 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第27页 共43页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 116.508 | 138 | 16078.1
2 | 二类人工 | 工日 | 162.547 | 149 | 24219.5

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第28页 共43页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.011 | 4.42 | 0.05
2 | 圆钉 | kg | 1.204 | 4.42 | 5.32
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 0.137 | 0.57 | 0.08
4 | 黄砂净砂 | t | 0.001 | 180 | 0.18
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.057 | 495.6 | 28.25
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.828 | 511 | 423.11
7 | PE排水管DN150 PE | m | 142.1 | 36.75 | 5222.18
8 | 电 | kW·h | 0.662 | 0.88 | 0.58
9 | 水 | m3 | 16.824 | 5.73 | 96.4
10 | 木模板 | m3 | 0.06 | 1504 | 90.24
11 | 材料二次搬运费 | 项 | 1 | 3000 | 3000
12 | 橡胶圈DN150 | 个 | 28.42 | 3.12 | 88.67
13 | 混凝土C20 | m3 | 0.922 | 524 | 483.13
14 | 混凝土C20 | m3 | 2.729 | 524 | 1430

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第29页 共43页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.34 | 748.13 | 254.36
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.057 | 846.5 | 48.25
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.061 | 1054.52 | 64.33
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.479 | 531.95 | 254.8
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.131 | 29.99 | 33.92
6 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.558 | 12.61 | 7.04
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.292 | 733.75 | 214.26
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 457.52 | 2.75
9 | 载货汽车5t | 台班 | 1.538 | 457.52 | 703.67
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.248 | 925.21 | 1154.66
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.248 | 223.15 | 55.34
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.065 | 223.15 | 14.5
13 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 1.536 | 204.25 | 313.73
14 | 电动葫芦 单速5t | 台班 | 2.515 | 33.8 | 85.01
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.001 | 170.09 | 0.17
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.003 | 211.41 | 0.63
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.576 | 39.74 | 22.89
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.235 | 46.85 | 11.01
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.661 | 27.99 | 18.5
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.009 | 30.08 | 0.27
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.813 | 30.08 | 24.46
22 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.333 | 34.46 | 11.48
23 | 电动单级离心清水泵50mm | 台班 | 6.958 | 31.84 | 221.54
24 | 吹风机4m3/min | 台班 | 9.741 | 22.13 | 215.57
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.497 | 13.13 | 6.53
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.432 | 13.13 | 31.93
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.498 | 5.08 | 22.85
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.497 | 5.08 | 2.52

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 |  |  | 标段: | 第30页 共43页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 46182.66 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3989.43
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 393.54
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 155.32 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 34.5
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 238.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 238.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2390.44
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2390.44 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2390.44 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1232.53
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4517.93
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 54717.1

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 |  |  | 标段: | 第31页 共43页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 46182.66 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3989.43
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 393.54
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 155.32 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 34.5
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 238.22 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 238.22 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2390.44
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2390.44 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2390.44 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1232.53
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 4517.93
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 54717.1

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第32页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 41150.51 | 3850.54 | 171.62
1 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称：潜水排污泵 2.型号：150WQ150-15-11 3.单泵性能：Q=150m/h，H=15m3，P=11KW | 台 | 2 | 7295.23 | 14590.46 | 173.44 | 30.24
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型 号：AL 3.规 格：详见系统图 4.安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 2857.05 | 2857.05 | 139.91
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：潜水泵配电箱 2.型 号：PSX 3.规 格：详见系统图 4.安装方式：距地1.5m暗装 | 台 | 1 | 1402.18 | 1402.18 | 139.91
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆（户外接入） 2.电缆规格：YJV-5*16 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.电压等级(KV)：1kV 5.备注：暂估量 | m | 170 | 59.18 | 10060.6 | 399.5 | 10.2
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV-5*6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 4.电压等级(KV)：1kV | m | 8.3 | 25.91 | 215.05 | 15.6 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 29125.34 | 868.36 | 40.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第33页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.型 号：YJV-5*16 3.规 格：25mm2及以下 4.材质、类型：铜质 5.安装部位：配电箱内 6.电压等级(kV)：1kV | 个 | 1 | 36.6 | 36.6 | 12.75
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.型 号：YJV-5*6 3.规 格：10mm2及以下 4.材质、类型：铜质 5.电压等级(kV)：1kV | 个 | 2 | 36.6 | 73.2 | 25.5
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配 | m | 170 | 56.81 | 9657.7 | 2160.7 | 13.6
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配 | m | 5.3 | 35.77 | 189.58 | 39.33 | 0.37
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配 | m | 9.1 | 20.57 | 187.19 | 52.33 | 0.46
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：塑料电线管 2.材质：PVC阻燃塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配 | m | 13.3 | 7.37 | 98.02 | 57.46
本页小计 | [6 empty] | 10242.29 | 2348.07 | 14.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第34页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-2.5 3.配线线制：暗敷 | m | 54.3 | 2.88 | 156.38 | 36.38
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-2.5 3.配线线制：暗敷 | m | 21.9 | 3.06 | 67.01 | 14.67
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：防水防尘灯 2.型 号：GGC11-1-25W | 套 | 2 | 138.5 | 277 | 45.26
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.型号：A86-K21-10 3.安装方式：距地1.3m暗装 | 个 | 1 | 16.51 | 16.51 | 7.3
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三极插座 2.规 格：A86-Z223A-10 3.安装方式：距地0.4m暗装 | 个 | 2 | 18.56 | 37.12 | 17.22
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 5 | 7.35 | 36.75 | 15.35
18 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：避雷网安装 2.材 质：Φ12镀锌圆钢 | m | 31.69 | 16.09 | 509.89 | 189.19 | 25.99
19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名 称：避雷引下线 2、规 格： 利用建筑结构钢筋引下 | m | 12.8 | 13.22 | 169.22 | 71.55 | 51.33
20 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：利用基础圈梁钢筋 2、规 格：附合设计要求 | m | 14 | 5.5 | 77 | 36.26 | 15.26
本页小计 | [6 empty] | 1346.88 | 433.18 | 92.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第35页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名 称：接线箱 2.材 质：总等电位箱 3.规 格：400*300*160 4.安装形式：距地0.4m暗装 | 个 | 1 | 204.78 | 204.78 | 48.95
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名 称：送配电装置系统 2、电压等级(kV)：1kV 以下交流 3、类 型：附合设计要求 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 给排水 |  |  |  |  | 5032.15 | 348 | 23.13
23 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：球磨铸铁管DN150 | m | 17 | 190.67 | 3241.39 | 167.11
24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.阀门材质：钢质 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 1566.84 | 1566.84 | 104 | 22.08
25 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4 3.安装方式：挂式安装 | 具 | 1 | 101.88 | 101.88 | 24.59
26 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 1 | 122.04 | 122.04 | 52.3 | 1.05
本页小计 | [6 empty] | 5468.15 | 548.93 | 46.88
合计 | [6 empty] | 46182.66 | 4198.54 | 194.75

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市鹿山街道小砩村潭头机埠工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第36页 共43页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 155.32 | 155.32 | 38.07
本页小计 | [6 empty] | 155.32 | 38.07
合计 | [6 empty] | 155.32 | 38.07

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第37页 共43页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 238.22
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 238.22
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 238.22

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第38页 共43页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2390.44 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2390.44 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2390.44 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第39页 共43页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2390.44 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2390.44
合计 |  |  | 2390.44 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第40页 共43页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 28.436 | 149 | 4236.96

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第41页 共43页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.882 | 4.42 | 8.32
2 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 2.168 | 5.28 | 11.45
3 | 热轧薄钢板Q235B综合 | kg | 0.16 | 5.18 | 0.83
4 | 镀锌铁丝 | kg | 0.226 | 4.42 | 1
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 1.977 | 0.52 | 1.03
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 107.594 | 0.57 | 60.9
7 | 黄砂净砂 | t | 0.679 | 180 | 122.22
8 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.032 | 252 | 8.06
9 | 汽油综合 | kg | 0.818 | 8.47 | 6.93
10 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 2.696 | 1.73 | 4.67
11 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 5.901 | 3.07 | 18.1
12 | 橡胶圈DN150 | 个 | 2.924 | 3.12 | 9.12
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 9.373 | 11.53 | 108.03
14 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 5.459 | 22.94 | 125.21
15 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 175.1 | 35.99 | 6302.55
16 | 碳钢管DN150 | m | 0.3 | 98.21 | 29.46
17 | 离心球墨铸铁管DN150 | m | 17 | 177.34 | 3014.71
18 | 止回阀DN150 | 个 | 1 | 1184 | 1184
19 | 平焊法兰DN150 | 片 | 2 | 77.91 | 155.82
20 | 灭火器MF/ABC4 | 套 | 1 | 69.29 | 69.29
21 | 防水防尘灯GGC11-1-25W | 套 | 2.02 | 106.2 | 214.51
22 | 双联单控开关A86-K21-10 | 只 | 1.02 | 6.16 | 6.28
23 | 二、三极插座A86-Z223A-10 | 套 | 2.04 | 6.77 | 13.81
24 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 25.404 | 1.89 | 47.99
25 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 62.988 | 1.73 | 109.1
26 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 171.7 | 55.32 | 9497.93
27 | 电力电缆YJV-5*6 | m | 8.383 | 23.03 | 193.02
28 | 刚性阻燃管PVC20 | m | 14.098 | 1.25 | 17.62
29 | 接线盒 | 个 | 5.1 | 2.41 | 12.29
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第42页 共43页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 总等电位箱MEB400*300*160 | 个 | 1 | 141.59 | 141.59
31 | 潜水排污泵150WQ150-15-11 | 台 | 2 | 7153.98 | 14307.96
32 | 镀锌圆钢Φ12 | m | 33.275 | 6.01 | 199.98
33 | 成套配电箱AL | 台 | 1 | 2654.87 | 2654.87
34 | 成套配电箱PSX | 台 | 1 | 1200 | 1200
35 | 水泥砂浆M10.0 | m3 | 0.449 | 410.26 | 184.21

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第43页 共43页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 4.325 | 1.02 | 4.41
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.009 | 733.75 | 6.6
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.06 | 444.65 | 26.68
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.009 | 457.52 | 4.12
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.179 | 23.15 | 4.14
10 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.179 | 57.1 | 10.22
11 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.02 | 18.35 | 0.37
12 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.198 | 115 | 22.77
13 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.359 | 68.02 | 92.44