## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 510153元
| (大写): | 伍拾壹万零壹佰伍拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造 | 第1页 共1页
一、工程概况： 工程名称：嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程 - 石璜镇应急管理站改造工程 二、工程量清单编制： 1、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则、浙江佳汇建筑设计股份有限公司的设计施工图纸和其他相关资料计算工程量； 2、工程量清单根据GB50800-2013《建设工程工程量清单计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《建筑工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》 三、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 5、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版） 6、《浙江省市政工程预算定额》(2018版) 7、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版) 四、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》、浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》；确定； 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 六、取费费率的确定： 本工程企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按各专业费率弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按浙建建发【2019】92号规定按9%计取，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金）。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程 | 510153 |  | 7808.91 | 30296.69 | 42122.79
1.1 | 建筑 | 250749 |  | 4113.14 | 20994.33 | 20704.07
1.2 | 场外 | 217262 |  | 3231.06 | 7212.18 | 17939.07
1.3 | 电气 | 42142 |  | 464.71 | 2090.18 | 3479.65
合计 |  | 510153 |  | 7808.91 | 30296.69 | 42122.79

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 189335.13 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 72385.9
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8761.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4648.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2808.7
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 4113.14 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 4113.14 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10954.53
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10954.53 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10954.53 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 20994.33
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 20704.07
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 250749

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 189335.13 | 77118.45 | 3044.71
|  | 库房改造 |  |  |  |  | 91615.32 | 28710.94 | 1654.48
1 | 010404001001 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 8.99 | 295.41 | 2655.74 | 492.92 | 10.79
2 | 010501001001 | 垫层 | 1.200厚C25混凝土地面 | m3 | 17.98 | 585.04 | 10519.02 | 1872.44 | 141.14
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原内墙粉刷层(包含垃圾清运） | m2 | 320.30 | 9.97 | 3193.39 | 2408.66 | 243.43
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比：20mm 1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 320.30 | 32.63 | 10451.39 | 5778.21 | 211.4
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：内墙腻子二度 2.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二度 | m2 | 320.30 | 26.29 | 8420.69 | 5438.69
6 | 01B001 | 原有瓦屋面拆除 | 1.拆除原有屋面至预应力混凝土矩形檩条（含建筑垃圾外运） | m2 | 132.92 | 30 | 3987.6
7 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.20厚密铺木望板，新增2道油毛毡 | m2 | 132.92 | 86.89 | 11549.42 | 1011.52
8 | 010703001002 | 屋面木基层 | 1.杉木挂瓦条25*25，顺水条36*8@500 | m2 | 132.92 | 8.7 | 1156.4 | 345.59
9 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：灰色琉璃瓦 | m2 | 132.92 | 61.04 | 8113.44 | 1172.35
10 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦屋面 灰色琉璃瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^DS M15 | m | 11.10 | 28.14 | 312.35 | 36.85 | 1.11
本页小计 | [6 empty] | 60359.44 | 18557.23 | 607.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：清理原有面层至水泥砂浆基层，保留水泥砂浆基层(包含垃圾清运） | m2 | 178.50 | 8.45 | 1508.33 | 1181.67 | 67.83
12 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆基层 2.拆除部位：空鼓部位铲除(包含垃圾清运） | m2 | 30.00 | 9.97 | 299.1 | 225.6 | 22.8
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比：20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 30.00 | 32.63 | 978.9 | 541.2 | 19.8
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料二度 | m2 | 178.50 | 46.64 | 8325.24 | 4771.31
15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原卷帘门拆除(包含垃圾清运） | m2 | 24.30 | 28.85 | 701.06 | 490.86 | 92.34
16 | 010510003001 | 过梁 | 1.铺设预应力混凝土檩条 | m3 | 0.52 | 3425.95 | 1781.49 | 113.19
17 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：拆除卷帘门洞上方墙体(包含垃圾清运） | m3 | 1.30 | 192.82 | 250.67 | 89.77 | 120.39
18 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.电动卷帘门 | m2 | 29.70 | 322.32 | 9572.9 | 1670.92 | 35.05
19 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | 1.卷帘门电动装置 | 套 | 3 | 1315.06 | 3945.18 | 281.13
20 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除原混凝土天沟(包含垃圾清运） | m3 | 2.89 | 480.52 | 1388.7 | 483.32 | 683.75
21 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.450*250*1.0不锈钢天沟 | m2 | 7.77 | 150.6 | 1170.16 | 186.09
本页小计 | [6 empty] | 29921.73 | 10035.06 | 1041.96
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B024 | 库房内电线、插座、灯具重新布置 | 1.库房内电线、插座、灯具重新布置 | 项 | 1 | 800 | 800
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1.更换直径110UPVC雨水管 | m | 15.00 | 35.61 | 534.15 | 118.65 | 4.65
|  | 办公楼1 |  |  |  |  | 12978.22 | 5024.54 | 104.4
24 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原天棚硅酸钙板拆除(包含垃圾清运） | m2 | 20.00 | 13.81 | 276.2 | 154.6 | 76
25 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨硅酸钙板 | m2 | 20.00 | 98.16 | 1963.2 | 591.4
26 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆基层 2.拆除部位：空鼓部位铲除(包含垃圾清运） | m2 | 20.00 | 9.97 | 199.4 | 150.4 | 15.2
27 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比：20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 20.00 | 32.63 | 652.6 | 360.8 | 13.2
28 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：内墙腻子二度 2.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二度 | m2 | 20.00 | 26.29 | 525.8 | 339.6
29 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.原墙面表面灰尘清理干净，内墙乳胶漆二度 | m2 | 450.00 | 11.55 | 5197.5 | 3172.5
30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3厚沥青防水卷材一道，转角附加一道SBS沥青防水卷材 | m2 | 48.00 | 42.25 | 2028 | 131.04
31 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 36.00 | 59.32 | 2135.52 | 124.2
本页小计 | [6 empty] | 14312.37 | 5143.19 | 109.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 办公室改造 |  |  |  |  | 84741.59 | 43382.97 | 1285.83
32 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：水泥砂浆基层 2.拆除部位：空鼓部位铲除(包含垃圾清运） | m2 | 828.00 | 9.97 | 8255.16 | 6226.56 | 629.28
33 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.厚度、砂浆配合比：20mm 1:3水泥砂浆 | m2 | 828.00 | 32.63 | 27017.64 | 14937.12 | 546.48
34 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：内墙腻子二度 2.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二度 | m2 | 828.00 | 26.29 | 21768.12 | 14059.44
35 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：铲除天棚面层至水泥砂浆基层，保留水泥砂浆基层(包含垃圾清运） | m2 | 247.74 | 8.45 | 2093.4 | 1640.04 | 94.14
36 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：内墙腻子二度 2.涂料品种、喷刷遍数：天棚乳胶漆二度 | m2 | 247.74 | 27.77 | 6879.74 | 4456.84
37 | 01B023 | 木门窗油漆 | 1.原木门窗木基层清理、除污、打磨等 2.刮腻子、磨光；底油一道，调和漆二道； | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 69014.06 | 41320 | 1269.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*1.6镀锌方管竖向间距600，横向间距600，4#镀锌角铁固定M10*2化学螺栓 2.面层材料品种、规格、颜色：4厚红色铝塑板 3.压条材料种类、规格：不锈钢泛水 | m2 | 45.50 | 345.66 | 15727.53 | 2062.97 | 15.93
本页小计 | [6 empty] | 15727.53 | 2062.97 | 15.93
合计 | [6 empty] | 189335.13 | 77118.45 | 3044.71

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 4648.05 | 2732.95 | 471.56
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 178.50 | 18.02 | 3216.57 | 1895.67 | 228.48
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 900.30 | 1.59 | 1431.48 | 837.28 | 243.08
本页小计 | [6 empty] | 4648.05 | 2732.95 | 471.56
合计 | [6 empty] | 4648.05 | 2732.95 | 471.56

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 189335.13
|  | 库房改造 | [8 empty] | 91615.32
1 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 8.99 | 54.83 | 227.81 | 1.2 | 7.7 | 3.87 | 295.41 | 2655.74
| 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 8.99 | 54.83 | 227.81 | 1.2 | 7.7 | 3.87 | 295.41 | 2655.74
2 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 17.98 | 104.14 | 449.9 | 7.85 | 15.4 | 7.75 | 585.04 | 10519.02
| 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 17.98 | 45.12 | 449.68 | 0.71 | 6.3 | 3.17 | 504.98 | 9079.54
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 18.1598 | 58.44 | 0.22 | 7.07 | 9.01 | 4.53 | 79.27 | 1439.53
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 320.30 | 7.52 |  | 0.76 | 1.12 | 0.57 | 9.97 | 3193.39
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 320.3 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 2901.92
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 6.406 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 148.23
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 6.406 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 141.32
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 320.30 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 10451.39
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 320.3 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 10451.39
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 320.30 | 16.98 | 5.8 |  | 2.33 | 1.18 | 26.29 | 8420.69
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 320.3 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 4721.22
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 320.3 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 3699.47
6 | 01B001 | 原有瓦屋面拆除 | m2 | 132.92 |  | 30 |  |  |  | 30 | 3987.6
| 综合单价 | 原有瓦屋面拆除 | m2 | 132.92 |  | 30 |  |  |  | 30 | 3987.6
7 | 010703001001 | 屋面木基层 | m2 | 132.92 | 7.61 | 77.7 |  | 1.05 | 0.53 | 86.89 | 11549.42
| 7-22 | 屋面错口板基层 有油毡 | m2 | 132.92 | 6.22 | 75.57 |  | 0.86 | 0.43 | 83.08 | 11042.99
| 9-98 | 干铺油毡一层 | m2 | 132.92 | 1.39 | 2.13 |  | 0.19 | 0.1 | 3.81 | 506.43
8 | 010703001002 | 屋面木基层 | m2 | 132.92 | 2.6 | 5.56 |  | 0.36 | 0.18 | 8.7 | 1156.4
| 7-31 | 混凝土上钉顺水条、挂瓦条 | m2 | 132.92 | 2.6 | 5.56 |  | 0.36 | 0.18 | 8.7 | 1156.4
9 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 132.92 | 8.82 | 50.4 |  | 1.21 | 0.61 | 61.04 | 8113.44
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 9-10 | 瓦屋面 彩色水泥瓦 屋面基层 杉木条 | m2 | 132.92 | 8.82 | 50.4 |  | 1.21 | 0.61 | 61.04 | 8113.44
10 | 010901001002 | 瓦屋面 | m | 11.10 | 3.32 | 24.01 | 0.1 | 0.47 | 0.24 | 28.14 | 312.35
| 9-14 | 瓦屋面 彩色水泥瓦屋脊 水泥砂浆粘贴^DS M15 | m | 11.1 | 3.32 | 24.01 | 0.1 | 0.47 | 0.24 | 28.14 | 312.35
11 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 178.50 | 6.62 | 0.01 | 0.38 | 0.96 | 0.48 | 8.45 | 1508.33
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 178.5 | 6.62 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 8 | 1428
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 1.785 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 41.3
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 1.785 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 39.38
12 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 30.00 | 7.52 |  | 0.76 | 1.12 | 0.57 | 9.97 | 299.1
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 30 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 271.8
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 0.6 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 13.88
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 0.6 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 13.24
13 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | m2 | 30.00 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 978.9
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 30 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 978.9
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 178.50 | 26.73 | 14.39 |  | 3.67 | 1.85 | 46.64 | 8325.24
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 178.5 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 2631.09
| 14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 178.5 | 16.8 | 11.63 |  | 2.31 | 1.16 | 31.9 | 5694.15
15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | 24.30 | 20.2 |  | 3.8 | 3.23 | 1.62 | 28.85 | 701.06
| 16-50 | 金属门窗拆除 | m2 | 24.3 | 20.16 |  |  | 2.77 | 1.39 | 24.32 | 590.98
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 2.43 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 56.23
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 2.43 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 53.61
16 | 010510003001 | 过梁 | m3 | 0.52 | 217.68 | 3163.32 |  | 29.91 | 15.04 | 3425.95 | 1781.49
| 5-193 | 装配式混凝土构件 单梁 | m3 | 0.52 | 217.68 | 3163.32 |  | 29.91 | 15.04 | 3425.95 | 1781.49
17 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 1.30 | 69.05 | 0.99 | 92.61 | 20.08 | 10.09 | 192.82 | 250.67
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 1.3 | 68.69 | 0.99 | 54.65 | 15.5 | 7.79 | 147.62 | 191.91
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 1.3 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 30.08
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 1.3 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 28.68
18 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | m2 | 29.70 | 56.26 | 253.02 | 1.18 | 7.89 | 3.97 | 322.32 | 9572.9
| 8-50 | 金属卷帘门安装 高3m以内 | m2 | 29.7 | 56.26 | 253.02 | 1.18 | 7.89 | 3.97 | 322.32 | 9572.9
19 | 010803001002 | 金属卷帘（闸）门 | 套 | 3 | 93.71 | 1202 |  | 12.88 | 6.47 | 1315.06 | 3945.18
| 8-53 | 电动装置安装 | 套 | 3 | 93.71 | 1202 |  | 12.88 | 6.47 | 1315.06 | 3945.18
20 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 2.89 | 167.24 | 2.17 | 236.59 | 49.59 | 24.93 | 480.52 | 1388.7
| 16-16 | 现浇钢筋砼墙、板、雨篷拆除 | m3 | 2.89 | 166.88 | 2.17 | 198.63 | 45.01 | 22.63 | 435.32 | 1258.07
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 2.89 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 66.87
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 2.89 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 63.75
21 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | m2 | 7.77 | 23.95 | 121.71 |  | 3.29 | 1.65 | 150.6 | 1170.16
| 9-109 | 屋面镀锌钢板沿沟、水管 | m2 | 7.77 | 23.95 | 121.71 |  | 3.29 | 1.65 | 150.6 | 1170.16
22 | 01B024 | 库房内电线、插座、灯具重新布置 | 项 | 1 |  | 800 |  |  |  | 800 | 800
| 综合单价 | 库房内电线、插座、灯具重新布置 | 项 | 1 |  | 800 |  |  |  | 800 | 800
23 | 031001006001 | 塑料管 | m | 15.00 | 7.91 | 25.69 | 0.31 | 1.13 | 0.57 | 35.61 | 534.15
| C10-1-99 | 室外塑料排水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）150 | m | 15 | 7.91 | 25.69 | 0.31 | 1.13 | 0.57 | 35.61 | 534.15
|  | 办公楼1 | [8 empty] | 12978.22
24 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 20.00 | 7.73 |  | 3.8 | 1.52 | 0.76 | 13.81 | 276.2
| 16-48 | 天棚金属龙骨及石膏面拆除 | m2 | 20 | 7.69 |  |  | 1.06 | 0.53 | 9.28 | 185.6
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 2 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 46.28
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 2 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 44.12
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
25 | 011302001006 | 吊顶天棚 | m2 | 20.00 | 29.57 | 62.48 |  | 4.07 | 2.04 | 98.16 | 1963.2
| 13-40 | 天棚硅酸钙板面层 搁放在U形龙骨上 | m2 | 20 | 9.13 | 44.2 |  | 1.26 | 0.63 | 55.22 | 1104.4
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | m2 | 20 | 20.44 | 18.28 |  | 2.81 | 1.41 | 42.94 | 858.8
26 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 20.00 | 7.52 |  | 0.76 | 1.12 | 0.57 | 9.97 | 199.4
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 20 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 181.2
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 0.4 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 9.26
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 0.4 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 8.82
27 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | m2 | 20.00 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 652.6
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 20 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 652.6
28 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 20.00 | 16.98 | 5.8 |  | 2.33 | 1.18 | 26.29 | 525.8
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 20 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 294.8
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 20 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 231
29 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 450.00 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 5197.5
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 450 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 5197.5
30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 48.00 | 2.73 | 38.96 |  | 0.37 | 0.19 | 42.25 | 2028
| 9-51 | 平面改性沥青卷材 自粘法~一层 | m2 | 48 | 2.73 | 38.96 |  | 0.37 | 0.19 | 42.25 | 2028
31 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 36.00 | 3.45 | 55.16 |  | 0.47 | 0.24 | 59.32 | 2135.52
| 9-76 | 平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 36 | 3.45 | 55.16 |  | 0.47 | 0.24 | 59.32 | 2135.52
|  | 办公室改造 | [8 empty] | 84741.59
32 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 828.00 | 7.52 |  | 0.76 | 1.12 | 0.57 | 9.97 | 8255.16
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 828 | 7.51 |  |  | 1.03 | 0.52 | 9.06 | 7501.68
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 16.56 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 383.2
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 16.56 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 365.31
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
33 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | m2 | 828.00 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 27017.64
| 12-1换 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 828 | 18.04 | 10.07 | 0.66 | 2.57 | 1.29 | 32.63 | 27017.64
34 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 828.00 | 16.98 | 5.8 |  | 2.33 | 1.18 | 26.29 | 21768.12
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 828 | 9.93 | 2.76 |  | 1.36 | 0.69 | 14.74 | 12204.72
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 828 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 9563.4
35 | 011608002004 | 铲除涂料面 | m2 | 247.74 | 6.62 | 0.01 | 0.38 | 0.96 | 0.48 | 8.45 | 2093.4
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 247.74 | 6.62 | 0.01 |  | 0.91 | 0.46 | 8 | 1981.92
| 1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 2.4774 | 0.36 |  | 19.4 | 2.25 | 1.13 | 23.14 | 57.33
| 1-71+1-72*1换 | 机动翻斗车运石渣 ~运距200(m) | m3 | 2.4774 |  |  | 18.56 | 2.33 | 1.17 | 22.06 | 54.65
36 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | m2 | 247.74 | 17.99 | 6.06 |  | 2.47 | 1.25 | 27.77 | 6879.74
| 14-140 | 混凝土面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 247.74 | 10.94 | 3.02 |  | 1.5 | 0.76 | 16.22 | 4018.34
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 247.74 | 7.05 | 3.04 |  | 0.97 | 0.49 | 11.55 | 2861.4
37 | 01B023 | 木门窗油漆 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 综合单价 | 木门窗油漆 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
38 | 011207001004 | 墙面装饰板 | m2 | 45.50 | 45.34 | 290.54 | 0.35 | 6.28 | 3.15 | 345.66 | 15727.53
| 12-141 | 墙面铝塑板饰面 | m2 | 45.5 | 28.86 | 203.46 |  | 3.97 | 1.99 | 238.28 | 10841.74
| 12-122 | 附墙型钢龙骨基层 中距单向1500mm以内 | m2 | 45.5 | 15.76 | 68.84 | 0.35 | 2.21 | 1.11 | 88.27 | 4016.29
| 9-107 | 屋面不锈钢板泛水 | m2 | 3.15 | 10.36 | 263.5 |  | 1.42 | 0.72 | 276 | 869.4
合计 | [10 empty] | 189335.13

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 4648.05
1 | 011701002001 | 外脚手架 | m2 | 178.50 | 10.62 | 3.72 | 1.28 | 1.6 | 0.8 | 18.02 | 3216.57
| 18-34 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 178.5 | 10.62 | 3.72 | 1.28 | 1.6 | 0.8 | 18.02 | 3216.57
2 | 011701003001 | 里脚手架 | m2 | 900.30 | 0.93 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 1.59 | 1431.48
| 18-44*A0.6B0.3换 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 900.3 | 0.93 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 1.59 | 1431.48
合计 | [10 empty] | 4648.05

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4113.14
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 4113.14
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4113.14

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10954.53 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10954.53 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10954.53 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10954.53 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10954.53
合计 |  |  | 10954.53 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.096 | 138 | 13.25
2 | 二类人工 | 工日 | 135.012 | 149 | 20116.79
3 | 三类人工 | 工日 | 349.208 | 171 | 59714.57

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝8# | kg | 1.25 | 4.42 | 5.53
2 | 圆钉 | kg | 16.828 | 4.42 | 74.38
3 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 0.747 | 6.81 | 5.09
4 | 电焊条E43系列 | kg | 1.803 | 6.81 | 12.28
5 | 预埋铁件 | kg | 5.675 | 6.64 | 37.68
6 | 镀锌铁丝18# | kg | 5.551 | 4.42 | 24.54
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 17265.958 | 0.49 | 8408.52
8 | 黄砂净砂 | t | 47.87 | 180 | 8616.6
9 | 碎石综合 | t | 38.917 | 126 | 4903.54
10 | 彩色水泥脊瓦350×300 | 千张 | 0.034 | 6000 | 204
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 177.378 | 0.35 | 62.61
12 | 杉格椽 | m3 | 0.951 | 1062 | 1009.96
13 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 21 | 41.6 | 873.51
14 | 轻型龙骨U50 | m2 | 20.6 | 14.07 | 289.76
15 | 金属卷帘门 | m2 | 37.125 | 198 | 7350.75
16 | 乳胶漆 | kg | 538.166 | 9.73 | 5236.36
17 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材3.0mm I型 N类 | m2 | 54.72 | 30.09 | 1646.52
18 | 钢支撑 | kg | 0.52 | 5.04 | 2.62
19 | 电 | kW·h | 13.482 | 0.88 | 11.86
20 | 水 | m3 | 28.885 | 5.73 | 165.51
21 | 安全网 | m2 | 15.619 | 6.64 | 103.71
22 | 脚手架钢管 | kg | 65.04 | 4.87 | 316.74
23 | 竹脚手片 | m2 | 14.869 | 8.5 | 126.39
24 | 原有瓦屋面拆除 | m2 | 132.92 | 30 | 3987.6

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.36 | 29.99 | 10.8
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.633 | 12.61 | 33.2
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.911 | 517.78 | 471.7
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.674 | 1060.18 | 714.56
5 | 机动翻斗车1t | 台班 | 2.867 | 238.53 | 683.87
6 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.545 | 235.62 | 128.41
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.642 | 170.09 | 789.56
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.005 | 211.41 | 1.06
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.017 | 30.08 | 0.51
10 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.496 | 102.85 | 51.01
11 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.225 | 18.68 | 4.2
12 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.339 | 457.02 | 611.95
13 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.971 | 13.13 | 12.75

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 174951.7 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 36396.44
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7667.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4436.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2068.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 3231.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 3231.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9491.57
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9491.57 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9491.57 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 7212.18
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17939.07
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 217262

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外地面改造 |  |  |  |  | 116306.9 | 8131.1 | 19889.5
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：铲除原地面面层 2.厚度：20CM | m2 | 550.00 | 27.54 | 15147 | 1045 | 11500.5
2 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | m3 | 110.00 | 33.04 | 3634.4 | 83.6 | 2937
3 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 550.00 | 2.06 | 1133 | 159.5 | 781
4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土硬化面层 2.厚度：20CM 3.切缝、防滑条、养护 | m2 | 550.00 | 122.08 | 67144 | 4383.5 | 1633.5
5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 | m3 | 75.00 | 3.14 | 235.5 | 30 | 165
6 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃建筑垃圾 2.运距：自行考虑 | m3 | 75.00 | 33.04 | 2478 | 57 | 2002.5
7 | 040202011002 | 碎石 | 1.50厚碎石垫层 | m2 | 250.00 | 14.53 | 3632.5 | 470 | 135
8 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土硬化面层 2.厚度：15CM 3.切缝、防滑条、养护 | m2 | 250.00 | 91.61 | 22902.5 | 1902.5 | 735
|  | 其他 |  |  |  |  | 27334.4 | 8553.6
9 | 04B024 | 修剪水杉树 | 1.修剪6颗水杉树包含垃圾清运 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 118306.9 | 8131.1 | 19889.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 04B025 | 办公楼卫生清理及垃圾清运 | 1.办公楼卫生清理及垃圾清运 | 项 | 1 | 2300 | 2300
11 | 04B026 | 拆钢棚及简易小屋 | 1.拆钢棚及简易小屋 | 项 | 1 | 4000 | 4000
12 | 04B027 | 成品围墙瓦 | 1.成品围墙瓦 | m | 30.00 | 126 | 3780
13 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料二度 | m2 | 320.00 | 47.67 | 15254.4 | 8553.6
|  | 场外排水 |  |  |  |  | 31310.4 | 6224.02 | 1124.09
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 100.54 | 3.6 | 361.94 | 40.22 | 259.39
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m3 | 25.46 | 19.9 | 506.65 | 363.57 | 42.52
16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：废弃土方 2.运距：投标方自行考虑 | m3 | 39.43 | 16.86 | 664.79 | 15.77 | 537.43
17 | 010404001002 | 垫层 | 1.砂石垫层 | m3 | 13.71 | 365.98 | 5017.59 | 751.72 | 16.45
18 | 010404001003 | 垫层 | 1.中粗砂垫层 | m3 | 21.94 | 339.35 | 7445.34 | 1150.75 | 5.49
19 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN160 UPVC双壁波纹管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 34.80 | 24.6 | 856.08 | 233.86
本页小计 | [6 empty] | 40186.79 | 11109.49 | 861.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN225 UPVC双壁波纹管 2.连接形式：橡胶圈 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 56.60 | 41.51 | 2349.47 | 380.35
21 | 040504001001 | 砌筑井(500*500） | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10砼垫层，200厚底板及模板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 3.勾缝、抹面要求：1:2.5水泥砂浆抹面 4.C30砼井圈及模板 5.盖板材质、规格：Ф700高强复合井盖（重型） | 座 | 5 | 1426.65 | 7133.25 | 1383.85 | 118.4
22 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：380**680铸铁井篦子 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C10砼垫层 3.砌筑材料品种、规格：MU20砼实心砖 4.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 | 座 | 7 | 996.47 | 6975.29 | 1903.93 | 144.41
本页小计 | [6 empty] | 16458.01 | 3668.13 | 262.81
合计 | [6 empty] | 174951.7 | 22908.72 | 21013.59

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 4436.44 | 596 | 1969.31
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4436.44 | 4436.44 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 4436.44 | 596 | 1969.31
合计 | [6 empty] | 4436.44 | 596 | 1969.31

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 场外地面改造 | [8 empty] | 116306.9
1 | 041001001002 | 拆除路面 | m2 | 550.00 | 1.9 |  | 20.91 | 2.98 | 1.75 | 27.54 | 15147
| 1-347+1-348*5换 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚20(cm) | m2 | 550 | 1.9 |  | 20.91 | 2.98 | 1.75 | 27.54 | 15147
2 | 010103002005 | 余方弃置 | m3 | 110.00 | 0.76 |  | 26.7 | 3.52 | 2.06 | 33.04 | 3634.4
| A1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 110 | 0.36 |  | 19.4 | 2.53 | 1.48 | 23.77 | 2614.7
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 110 | 0.4 |  | 7.3 | 0.99 | 0.58 | 9.27 | 1019.7
3 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | m2 | 550.00 | 0.29 |  | 1.42 | 0.22 | 0.13 | 2.06 | 1133
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 550 | 0.29 |  | 1.42 | 0.22 | 0.13 | 2.06 | 1133
4 | 040203007003 | 水泥混凝土 | m2 | 550.00 | 7.97 | 108.65 | 2.97 | 1.57 | 0.92 | 122.08 | 67144
| 2-213 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^泵送商品混凝土 C25 | m2 | 550 | 5.96 | 105.69 | 0.21 | 0.95 | 0.56 | 113.37 | 62353.5
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 137.5 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.2 | 3.77 | 518.38
| 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 550 | 0.79 | 1.52 | 2.7 | 0.42 | 0.25 | 5.68 | 3124
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 550 | 0.72 | 1.19 |  | 0.11 | 0.06 | 2.08 | 1144
5 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 75.00 | 0.4 |  | 2.2 | 0.34 | 0.2 | 3.14 | 235.5
| 1-68 | 挖掘机挖土 不装车一、二类土 | m3 | 75 | 0.4 |  | 2.2 | 0.34 | 0.2 | 3.14 | 235.5
6 | 010103002006 | 余方弃置 | m3 | 75.00 | 0.76 |  | 26.7 | 3.52 | 2.06 | 33.04 | 2478
| A1-73+1-74*4换 | 自卸汽车运石渣 ~运距5000(m) | m3 | 75 | 0.36 |  | 19.4 | 2.53 | 1.48 | 23.77 | 1782.75
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 75 | 0.4 |  | 7.3 | 0.99 | 0.58 | 9.27 | 695.25
7 | 040202011002 | 碎石 | m2 | 250.00 | 1.88 | 11.54 | 0.54 | 0.36 | 0.21 | 14.53 | 3632.5
| 2-103+2-104*-15换 | 碎石底层 人工铺装~厚5(cm) | m2 | 250 | 1.88 | 11.54 | 0.54 | 0.36 | 0.21 | 14.53 | 3632.5
8 | 040203007004 | 水泥混凝土 | m2 | 250.00 | 7.61 | 78.67 | 2.94 | 1.51 | 0.88 | 91.61 | 22902.5
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^泵送商品混凝土 C25 | m2 | 250 | 5.6 | 75.71 | 0.18 | 0.89 | 0.52 | 82.9 | 20725
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 62.5 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.2 | 3.77 | 235.63
| 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 250 | 0.79 | 1.52 | 2.7 | 0.42 | 0.25 | 5.68 | 1420
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 250 | 0.72 | 1.19 |  | 0.11 | 0.06 | 2.08 | 520
|  | 其他 | [8 empty] | 27334.4
9 | 04B024 | 修剪水杉树 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
| 综合单价 | 修剪水杉树 | 项 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000
10 | 04B025 | 办公楼卫生清理及垃圾清运 | 项 | 1 |  | 2300 |  |  |  | 2300 | 2300
| 综合单价 | 办公楼卫生清理及垃圾清运 | 项 | 1 |  | 2300 |  |  |  | 2300 | 2300
11 | 04B026 | 拆钢棚及简易小屋 | 项 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
| 综合单价 | 拆钢棚及简易小屋 | 项 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000
12 | 04B027 | 成品围墙瓦 | m | 30.00 |  | 126 |  |  |  | 126 | 3780
| 综合单价 | 成品围墙瓦 | m | 30 |  | 126 |  |  |  | 126 | 3780
13 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | m2 | 320.00 | 26.73 | 14.39 |  | 4.13 | 2.42 | 47.67 | 15254.4
| A14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 320 | 9.93 | 2.76 |  | 1.53 | 0.9 | 15.12 | 4838.4
| A14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 320 | 16.8 | 11.63 |  | 2.6 | 1.52 | 32.55 | 10416
|  | 场外排水 | [8 empty] | 31310.4
14 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 100.54 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 361.94
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 100.54 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.23 | 3.6 | 361.94
15 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 25.46 | 14.28 | 0.03 | 1.67 | 2.47 | 1.45 | 19.9 | 506.65
| 1-53 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 7.638 | 26.28 | 0.09 |  | 4.06 | 2.38 | 32.81 | 250.6
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 17.822 | 9.14 |  | 2.39 | 1.79 | 1.05 | 14.37 | 256.1
16 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 39.43 | 0.4 |  | 13.63 | 1.78 | 1.05 | 16.86 | 664.79
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 39.43 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.18 | 2.93 | 115.53
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 39.43 |  |  | 11.58 | 1.48 | 0.87 | 13.93 | 549.26
17 | 010404001002 | 垫层 | m3 | 13.71 | 54.83 | 296.22 | 1.2 | 8.66 | 5.07 | 365.98 | 5017.59
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| A4-81 | 砂石垫层 天然级配 | m3 | 13.71 | 54.83 | 296.22 | 1.2 | 8.66 | 5.07 | 365.98 | 5017.59
18 | 010404001003 | 垫层 | m3 | 21.94 | 52.45 | 273.74 | 0.25 | 8.14 | 4.77 | 339.35 | 7445.34
| A4-80 | 砂垫层 | m3 | 21.94 | 52.45 | 273.74 | 0.25 | 8.14 | 4.77 | 339.35 | 7445.34
19 | 040501004001 | 塑料管 | m | 34.80 | 6.72 | 16.25 |  | 1.03 | 0.6 | 24.6 | 856.08
| 6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN160 | m | 34.8 | 3.58 | 14.84 |  | 0.55 | 0.32 | 19.29 | 671.29
| 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | 只口 | 5.8 | 12.16 | 2.47 |  | 1.88 | 1.1 | 17.61 | 102.14
| 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 34.8 | 1.11 | 1 |  | 0.17 | 0.1 | 2.38 | 82.82
20 | 040501004002 | 塑料管 | m | 56.60 | 6.72 | 33.16 |  | 1.03 | 0.6 | 41.51 | 2349.47
| 6-53 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN225 | m | 56.6 | 3.58 | 31.75 |  | 0.55 | 0.32 | 36.2 | 2048.92
| 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 | 只口 | 9.433333 | 12.16 | 2.47 |  | 1.88 | 1.1 | 17.61 | 166.12
| 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 56.6 | 1.11 | 1 |  | 0.17 | 0.1 | 2.38 | 134.71
21 | 040504001001 | 砌筑井(500*500） | 座 | 5 | 276.77 | 1052.84 | 23.68 | 46.25 | 27.11 | 1426.65 | 7133.25
| 6-249换 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C10（40） | m3 | 0.8192 | 127.34 | 421.9 | 7.92 | 20.9 | 12.25 | 590.31 | 483.58
| 6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.6384 | 72.89 | 504.67 | 0.93 | 11.4 | 6.69 | 596.58 | 977.44
| 6-251换 | 井砌筑 砖砌圆形^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 4.512 | 148.16 | 391.8 | 20.32 | 25.87 | 15.17 | 601.32 | 2713.16
| 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 9.4 | 21.92 | 9.31 | 1.37 | 3.59 | 2.1 | 38.29 | 359.93
| 6-272换 | 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.15 | 89.74 | 534.12 | 0.77 | 13.98 | 8.2 | 646.81 | 97.02
| 6-277换 | 检查井盖高强模塑料井盖安装^水泥砂浆 1:2.5 | 套 | 5 | 41.16 | 416.13 | 0.81 | 6.48 | 3.8 | 468.38 | 2341.9
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 2.56 | 10.98 | 15.79 | 0.58 | 1.77 | 1.04 | 30.16 | 77.21
| 6-1168 | 预制混凝土模板 井圈木模 | m3 | 0.15 | 254.63 | 234.71 | 1.31 | 39.52 | 23.17 | 553.34 | 83
22 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 7 | 271.99 | 632.39 | 20.63 | 45.07 | 26.39 | 996.47 | 6975.29
| 6-249换 | 井 垫层混凝土^现浇现拌混凝土 C10（40） | m3 | 0.64288 | 127.34 | 421.9 | 7.92 | 20.9 | 12.25 | 590.31 | 379.5
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0 | m3 | 5.1744 | 110.74 | 367.92 | 14.41 | 19.22 | 11.27 | 523.56 | 2709.11
| 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 43.12 | 21.92 | 9.31 | 1.37 | 3.59 | 2.1 | 38.29 | 1651.06
| 6-279换 | 雨水井箅铸铁井箅安装^水泥砂浆 1:2.5 | 套 | 7 | 43.41 | 264.33 | 0.81 | 6.83 | 4 | 319.38 | 2235.66
合计 | [10 empty] | 174951.7

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 4436.44
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 596 | 1312.02 | 1969.31 | 352.47 | 206.64 | 4436.44 | 4436.44
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1312.02 | 1969.31 | 352.47 | 206.64 | 4436.44 | 4436.44
合计 | [10 empty] | 4436.44

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3231.06
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 3231.06
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3231.06

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:场外 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9491.57 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9491.57 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9491.57 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9491.57 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9491.57
合计 |  |  | 9491.57 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:场外 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.866 | 138 | 533.51
2 | 一类人工 | 工日 | 0.404 | 138 | 55.75
3 | 二类人工 | 工日 | 96.311 | 149 | 14350.34
4 | 三类人工 | 工日 | 50.02 | 171 | 8553.42

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:场外 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
2 | 圆钉 | kg | 0.565 | 4.42 | 2.5
3 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.622 | 4.42 | 2.75
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1456.515 | 0.49 | 709.32
5 | 黄砂毛砂 | t | 38.505 | 155 | 5968.28
6 | 黄砂净砂 | t | 7.356 | 180 | 1324.08
7 | 砂砾天然级配 | t | 26.049 | 155 | 4037.6
8 | 碎石综合 | t | 24.327 | 126 | 3065.2
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 5.195 | 504.4 | 2620.36
10 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 50.5 | 501 | 25300.5
11 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 98.475 | 519 | 51108.53
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.655 | 491 | 812.61
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.152 | 514 | 78.13
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 8.543 | 0.38 | 3.25
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 40.718 | 0.33 | 13.6
16 | UPVC双壁波纹管DN160 | m | 35.322 | 14.49 | 511.82
17 | UPVC双壁波纹管DN225 | m | 57.449 | 31.15 | 1789.54
18 | 水 | m3 | 146.35 | 5.73 | 838.59
19 | 木模板 | m3 | 0.048 | 1504 | 72.19
20 | 复合材料检查井盖（重型）500*500 | 套 | 5 | 404 | 2020
21 | 铸铁平箅380×680 | 套 | 7 | 248.88 | 1742.16

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:场外 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.446 | 892.2 | 397.92
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.42 | 1086.83 | 456.47
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.093 | 869.71 | 80.88
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.584 | 1215.17 | 1924.83
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.07 | 457.26 | 32.01
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.627 | 613.78 | 384.84
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.138 | 744.21 | 102.7
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.97 | 29.99 | 59.08
9 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 4.4 | 490.82 | 2159.61
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 539.6 | 1.62
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.386 | 1060.18 | 3589.77
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.431 | 1060.18 | 456.94
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.547 | 238.53 | 130.48
15 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.044 | 235.62 | 10.37
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.69 | 170.09 | 117.36
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.25 | 36.03 | 45.04
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.002 | 211.41 | 0.42
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.007 | 30.08 | 0.21
20 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.003 | 34.46 | 0.1
21 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 2.784 | 17.26 | 48.05
22 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 7.04 | 1633.91 | 11502.73
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 5.496 | 13.13 | 72.16
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 9.883 | 5.08 | 50.21

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 33959.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6756.95
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 771.93
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 307.22 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 67
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 464.71 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 464.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1841.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1841.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1841.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2090.18
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3479.65
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 42142

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 33959.59 | 7385.18 | 60.42
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电柜AP； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计； 3.基础形式、材质、规格：基础槽钢10#； 4.安装方式：落地式。 | 台 | 1 | 2755.19 | 2755.19 | 178.8
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC50； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 13.68 | 52.13 | 713.14 | 173.87 | 1.09
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 664.83 | 19.23 | 12784.68 | 3822.77 | 33.24
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯铠装聚乙烯交联电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV22-1-4*35； 3.敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 18.02 | 109.59 | 1974.81 | 84.69 | 2.34
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头； 2.型号、规格：1kV以下截面35mm2以下。 | 个 | 2 | 93.12 | 186.24 | 63.78
本页小计 | [6 empty] | 18414.06 | 4323.91 | 36.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 1268.14 | 2.98 | 3779.06 | 849.65
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 686.02 | 3.17 | 2174.68 | 459.63
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯； 2.规格、型号：按设计要求； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 14 | 93.27 | 1305.78 | 250.32
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：双管LED灯； 2.规格、型号：T5型2x28W； 3.安装方式：吸顶安装。 | 套 | 16 | 157.55 | 2520.8 | 333.92
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 24 | 14.84 | 356.16 | 175.2
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：双联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 17.26 | 51.78 | 21.9
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：安全型二三极插座； 2.规格：250V 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 38 | 20.01 | 760.38 | 327.18
本页小计 | [6 empty] | 10948.64 | 2417.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：壁挂式空调插座； 2.规格：250V 16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 16 | 22.48 | 359.68 | 137.76
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 30 | 9.26 | 277.8 | 92.1
15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢质开关盒、插座盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 81 | 8.99 | 728.19 | 261.63
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
17 | 03B001 | 原有管线拆除 | 原有水电管线及灯具拆除、线管开槽补槽 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 4596.89 | 643.47 | 23.75
合计 | [6 empty] | 33959.59 | 7385.18 | 60.42

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 307.22 | 73.95
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 307.22 | 307.22 | 73.95
本页小计 | [6 empty] | 307.22 | 73.95
合计 | [6 empty] | 307.22 | 73.95

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 电气 | [8 empty] | 33959.59
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 178.8 | 2524.35 |  | 35.19 | 16.85 | 2755.19 | 2755.19
| 4-4-16 | 成套配电箱安装 AP | 台 | 1 | 178.8 | 2524.35 |  | 35.19 | 16.85 | 2755.19 | 2755.19
2 | 030411001002 | 配管 | m | 13.68 | 12.71 | 35.61 | 0.08 | 2.52 | 1.21 | 52.13 | 713.14
| 4-11-39 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤50 | m | 13.68 | 12.71 | 35.61 | 0.08 | 2.52 | 1.21 | 52.13 | 713.14
3 | 030411001003 | 配管 | m | 664.83 | 5.75 | 11.74 | 0.05 | 1.14 | 0.55 | 19.23 | 12784.68
| 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 664.83 | 5.75 | 11.74 | 0.05 | 1.14 | 0.55 | 19.23 | 12784.68
4 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 18.02 | 4.7 | 103.36 | 0.13 | 0.95 | 0.45 | 109.59 | 1974.81
| 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 YJV22-1-4*35 | m | 18.02 | 4.7 | 103.36 | 0.13 | 0.95 | 0.45 | 109.59 | 1974.81
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 31.89 | 51.96 |  | 6.27 | 3 | 93.12 | 186.24
| 4-8-99 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 31.89 | 51.96 |  | 6.27 | 3 | 93.12 | 186.24
6 | 030411004001 | 配线 | m | 1268.14 | 0.67 | 2.12 |  | 0.13 | 0.06 | 2.98 | 3779.06
| 4-12-5 | 穿照明线 BV-2.5 | m | 1268.14 | 0.67 | 2.12 |  | 0.13 | 0.06 | 2.98 | 3779.06
7 | 030411004002 | 配线 | m | 686.02 | 0.67 | 2.31 |  | 0.13 | 0.06 | 3.17 | 2174.68
| 4-12-5 | 穿照明线 BVR-2.5 | m | 686.02 | 0.67 | 2.31 |  | 0.13 | 0.06 | 3.17 | 2174.68
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 14 | 17.88 | 70.19 |  | 3.52 | 1.68 | 93.27 | 1305.78
| 4-13-1 | 吸顶灯具安装 | 套 | 14 | 17.88 | 70.19 |  | 3.52 | 1.68 | 93.27 | 1305.78
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 16 | 20.87 | 130.6 |  | 4.11 | 1.97 | 157.55 | 2520.8
| 4-13-205 | 双管LED灯安装 T5型2x28W | 套 | 16 | 20.87 | 130.6 |  | 4.11 | 1.97 | 157.55 | 2520.8
10 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 24 | 7.3 | 5.41 |  | 1.44 | 0.69 | 14.84 | 356.16
| 4-13-301 | 单联单控开关安装 86型 10A | 套 | 24 | 7.3 | 5.41 |  | 1.44 | 0.69 | 14.84 | 356.16
11 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 3 | 7.3 | 7.83 |  | 1.44 | 0.69 | 17.26 | 51.78
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-13-301 | 双联单控开关安装 86型 10A | 套 | 3 | 7.3 | 7.83 |  | 1.44 | 0.69 | 17.26 | 51.78
12 | 030404035001 | 插座 | 个 | 38 | 8.61 | 8.9 |  | 1.69 | 0.81 | 20.01 | 760.38
| 4-13-325 | 安全型二三极插座 250V 10A | 套 | 38 | 8.61 | 8.9 |  | 1.69 | 0.81 | 20.01 | 760.38
13 | 030404035002 | 插座 | 个 | 16 | 8.61 | 11.37 |  | 1.69 | 0.81 | 22.48 | 359.68
| 4-13-325 | 壁挂式空调插座 250V 16A | 套 | 16 | 8.61 | 11.37 |  | 1.69 | 0.81 | 22.48 | 359.68
14 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 30 | 3.07 | 5.3 |  | 0.6 | 0.29 | 9.26 | 277.8
| 4-11-212 | 钢质接线盒安装 86型 | 个 | 30 | 3.07 | 5.3 |  | 0.6 | 0.29 | 9.26 | 277.8
15 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 81 | 3.23 | 4.82 |  | 0.64 | 0.3 | 8.99 | 728.19
| 4-11-211 | 钢质开关盒、插座盒安装 86型 | 个 | 81 | 3.23 | 4.82 |  | 0.64 | 0.3 | 8.99 | 728.19
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 231.22 | 231.22
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 34.96 | 16.74 | 231.22 | 231.22
17 | 03B001 | 原有管线拆除 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| 综合单价 | 原有管线拆除 | 项 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
合计 | [10 empty] | 33959.59

## 3_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇美丽城镇建设项目工程（三期）-- 石璜镇应急管理站改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 307.22
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 73.95 | 211.93 |  | 14.39 | 6.95 | 307.22 | 307.22
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 49.633156 | 1.49 | 4.27 |  | 0.29 | 0.14 | 6.19 | 307.23
合计 | [10 empty] | 307.22

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 464.71
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 464.71
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 464.71

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1841.09 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1841.09 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1841.09 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1841.09 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1841.09
合计 |  |  | 1841.09 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 50.13 | 149 | 7469.37

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.468 | 4.42 | 15.33
2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.046 | 4.42 | 0.2
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 122.894 | 0.49 | 59.85
4 | 黄砂净砂 | t | 0.776 | 180 | 139.68
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 60.614 | 1.87 | 113.53
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 21.275 | 3.32 | 70.57
7 | 水 | m3 | 0.154 | 5.73 | 0.88
8 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 684.775 | 10.22 | 6997.3
9 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 14.09 | 31.44 | 443.03
10 | 双管LED灯T5型2x28W | 套 | 16.16 | 127 | 2052.32
11 | 吸顶灯 | 套 | 14.14 | 68.03 | 961.94
12 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 24.48 | 4.45 | 108.94
13 | 双联单控开关86型 10A | 只 | 3.06 | 6.82 | 20.87
14 | 壁挂式空调插座(带保护门)250V 16A | 套 | 16.32 | 10.29 | 167.93
15 | 安全型二三极插座250V 10A | 套 | 38.76 | 7.87 | 305.04
16 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 795.783 | 1.98 | 1577.24
17 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 1471.042 | 1.82 | 2672.88
18 | 铜芯电力电缆YJV22-1-4*35 | m | 18.2 | 101.92 | 1854.87
19 | 钢质开关盒、插座盒86型 | 个 | 82.62 | 4.26 | 351.96
20 | 钢质接线盒86型 | 个 | 30.6 | 4.26 | 130.36
21 | 成套配电箱AP | 台 | 1 | 2500 | 2500

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 34.771 | 1.02 | 35.47
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 806.25 | 1.61
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 539.6 | 1.08
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.014 | 23.15 | 0.32
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.014 | 57.1 | 0.8