## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市石璜镇寺新村（张家山自然村）公共活动场所及周边环境硬化、绿化工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1277552元
| (大写): | 壹佰贰拾柒万柒仟伍佰伍拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市石璜镇寺新村（张家山自然村）公共活动场所及周边环境硬化、绿化工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 工程位于嵊州市石璜镇寺新村(张家山自然村），主要工作内容为新建家宴中心，外围道路硬化等。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价范（GB50500-2013）》及相关文件。 三、工程量的计算 1、根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工费、工程定位测定费、已完工程及设备保护费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，民工工伤保险费按嵊州地区费率计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2020年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（含税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（含税价）计，部分无价材料按市场价计取（含税价）。 2.人工工日工资按2020年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 六、其它需说明的问题 1、沉降观测点暂估价25元/个取费计入； 2、一般无杂质土主材价按25元/m?取费计入； 3、种植土主材价按33元/m?取费计入； 2、暂列金额按2%计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇寺新村（张家山自然村）公共活动场所及周边环境硬化、绿化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 土建工程 | 746774.15 |  | 13296.78 | 43227.12 | 61660.25
1.1 | 建筑 | 746774.15 |  | 13296.78 | 43227.12 | 61660.25
2 | 安装工程 | 122711.38 |  | 1176.35 | 6086.42 | 10132.13
2.1 | 电气工程 | 79657.13 |  | 735.75 | 3806.77 | 6577.19
2.2 | 给排水工程 | 43054.25 |  | 440.6 | 2279.65 | 3554.94
3 | 场外市政工程 | 408066.69 |  | 5461.69 | 14028.31 | 33693.58
3.1 | 市政 | 408066.69 |  | 5461.69 | 14028.31 | 33693.58
合计 |  | 1277552 |  | 19934.82 | 63341.85 | 105485.96

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 554868.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 132731.64
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 73584.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 60287.55 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 34945.31
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 13296.78 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 13296.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13433.61
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13433.61 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13433.61 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 43227.12
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 61660.25
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 746774.15

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 8635.52 | 4808.84 | 2248.25
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m | m3 | 154.70 | 6.89 | 1065.88 | 453.27 | 423.88
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m | m3 | 207.00 | 6.89 | 1426.23 | 606.51 | 567.18
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:挖方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原挖方 | m3 | 284.41 | 16.41 | 4667.17 | 3680.27 | 127.98
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、挖掘机装车 土方 2、自卸汽车运土 ~运距施工单位自行考虑 | m3 | 77.29 | 19.1 | 1476.24 | 68.79 | 1129.21
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 72040.55 | 17731.2 | 312.23
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：砖砌 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、防潮层材料种类：-0.06处及以下两侧20厚1:2防水水泥砂浆防潮层 | m3 | 27.05 | 580.12 | 15692.25 | 3139.69 | 79.53
本页小计 | [6 empty] | 24327.77 | 7948.53 | 2327.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010401008001 | 填充墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：直行墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆等级：M7.5混合砂浆实砌 与梁底连接部分空隙处理，自行考虑，具体详见图纸； | m3 | 89.40 | 581.15 | 51954.81 | 13453.81 | 214.56
7 | 010401003001 | 马头墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU15烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：马头墙 3、墙体厚度：240mm 具体详见图纸； | m3 | 7.56 | 581.15 | 4393.49 | 1137.7 | 18.14
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 105594.23 | 10002.45 | 450
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 33.79 | 580.17 | 19603.94 | 896.79 | 9.8
9 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.30 | 580.17 | 6555.92 | 299.9 | 3.28
10 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.99 | 540.16 | 8637.16 | 483.38 | 10.39
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.56 | 695.94 | 11524.77 | 1601.35 | 8.11
12 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.37 | 587.48 | 2567.29 | 131.01 | 2.14
本页小计 | [6 empty] | 105237.38 | 18003.94 | 266.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.22 | 605.76 | 6190.87 | 441.2 | 5.01
14 | 010503004001 | 现浇混凝土檐沟 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25/P6 | m3 | 3.21 | 674.23 | 2164.28 | 250.93 | 1.7
15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.20 | 654.41 | 785.29 | 93.77 | 0.83
16 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1、马头墙混凝土压顶 2、混凝土强度等级:C15 | m | 23.24 | 68.2 | 1584.97 | 382.53 | 1.16
17 | 010510003001 | 过梁 | 1、预制过梁板 | m3 | 2.39 | 675.92 | 1615.45 | 263.14 | 1.27
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.205 | 5512.2 | 1130 | 125.45 | 4.4
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 3.848 | 5370.62 | 20666.15 | 2027.93 | 216.33
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 1.889 | 5141.82 | 9712.9 | 683.95 | 86.48
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 2.035 | 6317.07 | 12855.24 | 2321.12 | 99.1
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 5327.35 | 1741.04
22 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.在框架梁和柱与墙体交接处增设600宽钢丝网。 | m2 | 386.04 | 13.8 | 5327.35 | 1741.04
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 35996.19 | 1947.67
本页小计 | [6 empty] | 62032.5 | 8331.06 | 416.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、门窗类型：防火门 2、型号：M1821 3、洞口尺寸：1800*2100mm 4、含门的制作、安装、门锁等五金配件 5、含油漆，门套及门套线等 6、防火门及油漆为厂内一次性加工成形，须投标人自行考虑计入报价 | 樘 | 1 | 1464.45 | 1464.45 | 128.42
24 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门窗类型：铝合金节能门 2、型号：M1833 3、洞口尺寸：1800*3300mm 4、60系列铝合金1.4厚 5、5+9A+5中空钢化安全玻璃 | 樘 | 1 | 2769.25 | 2769.25 | 145.51
25 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门窗类型：铝合金节能门 2、型号：M2133 3、洞口尺寸：2100*3300mm 4、60系列铝合金1.4厚 5、5+9A+5中空钢化安全玻璃 | 樘 | 2 | 3230.8 | 6461.6 | 339.52
本页小计 | [6 empty] | 10695.3 | 613.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、门窗类型：铝合金节能门 2、型号：M3633 3、洞口尺寸：3600*3300mm 4、60系列铝合金1.4厚 5、5+9A+5中空钢化安全玻璃 | 樘 | 1 | 5538.51 | 5538.51 | 291.01
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.门窗类型：铝合金推拉窗 2.门框、扇材质：85铝合金型材1.4厚 3.玻璃品种、厚度：普通5mm玻璃 4.含所有五金配件 5.具体详见施工图纸 | m2 | 65.16 | 303.29 | 19762.38 | 1043.21
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 61744.62 | 11354.54 | 105.33
28 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面1做法： 1、平瓦（琉璃瓦） 2、木挂瓦条（30*30） 3、木顺水条（30*30） 4、平口木望板，板厚20 | m2 | 450.00 | 114.96 | 51732 | 8446.5
本页小计 | [6 empty] | 77032.89 | 9780.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010901001002 | 瓦屋面 | 屋面做法二(雨篷) 1、平瓦（琉璃瓦） 2、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20 3、30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎 并与屋面板预埋的%C10钢筋头绑牢 4、3厚SBS改性沥青防水卷材 5、15厚1:3水泥砂浆找平层 6、现浇抗渗钢筋混凝土屋面板 | m2 | 10.00 | 159.91 | 1599.1 | 411.2 | 16.5
30 | 010901001003 | 马头墙瓦屋面 | 1、马头墙瓦屋面（琉璃瓦） 2、具体做法详见图纸 | m2 | 12.55 | 27.61 | 346.51 | 89.73 | 6.15
31 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.φ110UPVC雨水管 2.雨水口、雨水斗、弯口等均为UPVC成套做法 | m | 15.70 | 23.72 | 372.4 | 62.49
32 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 屋面做法三(沿沟) 1、20厚1:2水泥砂浆(内配%C1镀锌钢丝网片一层) 保护层每1米见方设置分隔缝,缝宽10防水嵌缝膏嵌填。 2、无纺聚脂纤维布一层 3、2厚高聚物改性沥青防水涂料 4、1:3水泥砂浆找坡1%,最薄处20厚(表面提浆抹平) 5、现浇抗渗钢筋混凝土屋面板 参考图集《09J202-1》 | m2 | 64.59 | 119.13 | 7694.61 | 2344.62 | 82.68
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 38285.94 | 11594.75 | 102.57
本页小计 | [6 empty] | 10012.62 | 2908.04 | 105.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、100厚C20细石混凝土地面 | m2 | 350.00 | 72.69 | 25441.5 | 7105 | 45.5
34 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面做法二(卫生间、厨房) 1、10厚防滑地砖面层(面层为密实,缝宽不大于1) 水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 62.80 | 144.48 | 9073.34 | 2977.35 | 48.98
35 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚做法一(TJ1高150) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、喷湿墙面 3、10厚1:2水泥砂浆粘贴层(内掺建筑胶) 4、10厚地砖踢脚(跟地面面层材料配套) | m2 | 18.82 | 104.25 | 1961.99 | 1216.34 | 8.09
36 | 010904004001 | 楼（地）面变形缝 | 1、沥青玛蹄脂嵌缝 2、楼地面伸缩缝 | m | 131.00 | 13.81 | 1809.11 | 296.06
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 58548.95 | 26787.83 | 501.65
37 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙做法(由内而外) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、14厚1:1:6混合砂浆底分层抹平，6厚1:1:4混合砂浆面 | m2 | 437.00 | 41.79 | 18262.23 | 11034.25 | 288.42
本页小计 | [6 empty] | 56548.17 | 22629 | 390.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法一(距地0.9米以下部分) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、20厚1:2聚合物防水水泥砂浆分层抹平到顶 | m2 | 72.34 | 41.96 | 3035.39 | 983.82 | 41.96
39 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法二(距地0.9米以上) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、14厚1:1:6混合砂浆底分层抹平,6厚1:1:4混 合砂浆面 | m2 | 137.50 | 32.96 | 4532 | 2480.5 | 89.38
40 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 内墙做法三(厨房、卫生间) 1、基层墙体(页岩多孔砖) 2、20厚1:2聚合物防水水泥砂浆分层抹平到顶 | m2 | 140.90 | 41.96 | 5912.16 | 1916.24 | 81.72
41 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙做法一(距地0.9米以下部分) 1、4厚强力胶粉粘结层,柔挤压实 2、墙面砖(规格、颜色用户自理) 3、白水泥擦缝 | m2 | 54.06 | 133.85 | 7235.93 | 2800.85
42 | 011204003002 | 块料墙面 | 内墙做法三(厨房、卫生间) 1、4厚强力胶粉粘结层,柔挤压实 2、墙面砖(规格、颜色用户自理) 3、白水泥擦缝 | m2 | 145.40 | 133.85 | 19461.79 | 7533.17
43 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1、永久责任牌 2、30厚大理石板用环氧树脂固定梢钉 | m2 | 0.48 | 228.02 | 109.45 | 39 | 0.17
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 38333.4 | 12419.4
本页小计 | [6 empty] | 40286.72 | 15753.58 | 213.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 天棚做法 1、屋面梁底吊顶,吊顶材料采用硅酸钙板，距地面3.5米位置 | m2 | 420.00 | 91.27 | 38333.4 | 12419.4
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 23764.21 | 13912.64
45 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1、满刮腻子磨平、砂光 2、封底涂料 3、外墙涂料喷涂二度,颜色详效果图 | m2 | 437.00 | 47.09 | 20578.33 | 11681.01
46 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法二(距地0.9米以上，3.5米以下) 1、清补基层挂水性腻子 2、白色内墙涂料二度饰面 | m2 | 137.50 | 23.17 | 3185.88 | 2231.63
|  | 钢结构屋面 |  |  |  |  | 97176.69 | 21120.22 | 5716.07
47 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、钢屋架H型钢H（400~300）*200*6*8 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面镀锌处理 | t | 6.110 | 8825.28 | 53922.46 | 12254.7 | 3475.61
48 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、C型钢:C180*70*20*2.2(Q345B) 2、钢构件喷砂除锈 3、金属面镀锌处理 | t | 4.028 | 8273.1 | 33324.05 | 6832.17 | 1758.67
本页小计 | [6 empty] | 149344.12 | 45418.91 | 5234.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、其他钢构件现场制作（隅撑、撑杆、檩条托板、铰链托板、钢系杆） 2、钢构件喷砂除锈 3、厂（库）房钢结构 零星钢构件安装 4、金属面镀锌处理 | t | 1.014 | 8586.43 | 8706.64 | 1940.64 | 470.53
50 | 010515001005 | 拉条 | 1、Φ12圆钢拉条 | t | 0.044 | 5370.62 | 236.31 | 23.19 | 2.47
51 | 010515001006 | 水平支撑 | 1、Φ20圆钢支撑 | t | 0.192 | 5141.82 | 987.23 | 69.52 | 8.79
|  | 自补 |  |  |  |  | 9421.19 | 2306.54 | 388.5
52 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 25 | 100
53 | 01B002 | 金刚砂面层（宴会厅及看台） | 1、金刚砂面层,耐磨料10kg/m2,强度要达到 建设单位要求,耐磨料前应掺渗透剂0.5Kg/m2 | m2 | 350.00 | 13.19 | 4616.5 | 1435 | 388.5
54 | 01B003 | 排水沟 | 1、厨房排水沟盖板安装 | m | 12.00 | 41.02 | 492.24 | 90.84
55 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 18.50 | 227.7 | 4212.45 | 780.7
本页小计 | [6 empty] | 19351.37 | 4339.89 | 870.29
合计 | [6 empty] | 554868.84 | 135727.12 | 9824.6

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.17 | S 措施项目 |  |  | 0 |  | 60287.55 | 28136.55 | 9954.44
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 882.00 | 20.94 | 18469.08 | 11439.54 | 767.34
2 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度5.4(m) | m2 | 181.28 | 62.35 | 11302.81 | 5996.74 | 308.18
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 28.82 | 54.87 | 1581.35 | 727.42 | 57.93
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.4(m) | m2 | 94.72 | 90.75 | 8595.84 | 4754 | 248.17
5 | 011702009001 | 天沟 | 1、现浇混凝土天沟 木模板 | m2 | 64.59 | 70.04 | 4523.88 | 2967.26 | 41.34
6 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 46.62 | 45.13 | 2103.96 | 998.13 | 33.1
7 | 011702001002 | 带型基础 | 1、现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 27.44 | 45.32 | 1243.58 | 657.46 | 14.82
8 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 402.00 | 20.65 | 8301.3 |  | 6697.32
9 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4165.75 | 4165.75 | 596 | 1786.24
本页小计 | [6 empty] | 60287.55 | 28136.55 | 9954.44
合计 | [6 empty] | 60287.55 | 28136.55 | 9954.44

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 13296.78
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 13296.78
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 13296.78

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13433.61 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13433.61 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13433.61 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13433.61 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13433.61
合计 |  |  | 13433.61 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.498 | 138 | 68.72
2 | 一类人工 | 工日 | 34.349 | 138 | 4740.16
3 | 二类人工 | 工日 | 330.017 | 149 | 49172.53
4 | 二类人工 | 工日 | 111.197 | 149 | 16568.35
5 | 三类人工 | 工日 | 545.706 | 171 | 93315.73

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.209 | 4619 | 965.37
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 3.989 | 4487 | 17898.64
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 2.133 | 4487 | 9570.77
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 39.116 | 4.42 | 172.89
5 | 六角螺栓 | kg | 29.155 | 8.93 | 260.21
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.859 | 0.52 | 2
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4084.805 | 0.58 | 2385.53
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 50.255 | 0.65 | 32.46
9 | 黄砂净砂 | t | 17.235 | 180 | 3102.3
10 | 金刚砂 | kg | 427.42 | 4.95 | 2114.45
11 | 碎石综合 | t | 43.268 | 122 | 5278.7
12 | 石灰膏 | m3 | 0.716 | 275.4 | 197.19
13 | 非粘土烧结实心砖240×115×53 | 千块 | 51.292 | 504.4 | 25871.68
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 14.309 | 504.4 | 7217.46
15 | 琉璃瓦 | 千张 | 0.071 | 1880 | 133.48
16 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.321 | 468 | 1086.23
17 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.414 | 527 | 1272.18
18 | 瓷砖150×220 | m2 | 203.449 | 55 | 11189.7
19 | 地砖600×600 | m2 | 64.684 | 60 | 3881.04

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.306 | 101 | 30.91
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.084 | 875.41 | 73.53
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.108 | 753.26 | 81.35
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.116 | 954.98 | 110.78
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.346 | 1085.39 | 1460.93
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.119 | 25.18 | 128.9
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 2.037 | 1015.73 | 2069.04
8 | 门式起重机10t | 台班 | 3.708 | 460.61 | 1707.94
9 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.558 | 450.85 | 251.57
10 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 6.754 | 572.33 | 3865.52
11 | 载货汽车4t | 台班 | 3.434 | 384.77 | 1321.3
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.113 | 841.58 | 936.68
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1243.54 | 1243.54
14 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 15.598 | 169.03 | 2636.53
15 | 卷扬机井架30m | 台班 | 15.598 | 12.56 | 195.91
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.791 | 170.87 | 306.03
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.143 | 167.59 | 359.15
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.011 | 213.98 | 2.35
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.634 | 203.14 | 331.93
20 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.666 | 36.28 | 24.16
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.925 | 37.54 | 34.72
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 4 | 24.28 | 97.12
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.474 | 23.12 | 10.96
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.887 | 32.24 | 28.6
25 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 1.187 | 19.92 | 23.65
26 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.061 | 360.54 | 21.99
27 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.122 | 333.89 | 40.73
28 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.345 | 74.31 | 25.64
29 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.842 | 72.89 | 61.37
30 | 平面水磨石机3kW | 台班 | 15.092 | 24.59 | 371.11
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 3.345 | 31.24 | 104.5
32 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.495 | 74.85 | 111.9
33 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 8.921 | 102.89 | 917.88
34 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.585 | 79.81 | 206.31
35 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.553 | 96.55 | 53.39
36 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.562 | 124.43 | 69.93
37 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 5.177 | 7.79 | 40.33
38 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.72 | 319.85 | 230.29
39 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.863 | 11.97 | 10.33
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.024 | 13.49 | 0.32
41 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.045 | 13.13 | 39.98
42 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.075 | 3.92 | 4.21
43 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 5.332 | 5.44 | 29.01
44 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.291 | 389.02 | 113.2

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 66577.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12313.21
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1263.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 527.44 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 115.03
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 735.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 735.75 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1432.94
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1432.94 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1432.94 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3806.77
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6577.19
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 79657.13

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 66577.04 | 12677.59 | 837.59
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱ZAL 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 7446.19 | 7446.19 | 214.56
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 1731.19 | 1731.19 | 214.56
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱KT1 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 1782.19 | 1782.19 | 214.56
4 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称：ACK空调插座箱(5匹) 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 6 | 787.76 | 4726.56 | 349.98
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：强电桥架 2.规 格：200*100 3.材 质：热镀锌板加喷塑 | m | 25.91 | 105.07 | 2722.36 | 504.21 | 29.54
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：桥架支吊架制安 | kg | 64.78 | 17.85 | 1156.32 | 529.9 | 58.3
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：桥架支吊架除锈后刷防锈漆及调和漆各两道 | kg | 64.78 | 1.91 | 123.73 | 59.6 | 19.43
本页小计 | [6 empty] | 19688.54 | 2087.37 | 107.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.名称：成品桥架抗震支架，综合考虑 | 套 | 3 | 603.7 | 1811.1 | 348.66
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电力电线管 3.规格：PC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 147.50 | 7.49 | 1104.78 | 637.2
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 134.51 | 19.32 | 2598.73 | 773.43 | 6.73
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 14.47 | 52.42 | 758.52 | 183.91 | 1.01
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：埋地敷设 | m | 30.00 | 76.49 | 2294.7 | 486.6 | 8.1
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 131.64 | 11.58 | 1524.39 | 547.62 | 6.58
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG电线套管(镀锌) 3.规格：JDG32 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 95.75 | 19.12 | 1830.74 | 584.08 | 6.7
本页小计 | [6 empty] | 11922.96 | 3561.5 | 29.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-5X16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 17.41 | 68.08 | 1185.27 | 40.91 | 1.22
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-4X25+1X16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 16.24 | 96.19 | 1562.13 | 38.16 | 1.14
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZC-YJY-4X35 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 30.00 | 114.69 | 3440.7 | 141 | 3.9
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.17 | 148.68 | 51
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 92.92 | 185.84 | 63.78
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZC-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 891.42 | 3.13 | 2790.14 | 597.25
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZC-BYJ-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 419.00 | 3.93 | 1646.67 | 213.69
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZC-BYJR-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 104.75 | 4.21 | 441 | 53.42
本页小计 | [6 empty] | 11400.43 | 1199.21 | 6.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-BYJ-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 408.03 | 3.59 | 1464.83 | 273.38
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZBN-BYJR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 136.01 | 3.69 | 501.88 | 91.13
25 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZC-BYJ-2.5 3.配线部位：桥架配线 | m | 265.11 | 3.08 | 816.54 | 204.13
26 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZC-BYJ-4 3.配线部位：桥架配线 | m | 104.68 | 4.49 | 470.01 | 98.4
27 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：WDZC-BYJR-4 3.配线部位：桥架配线 | m | 26.17 | 4.77 | 124.83 | 24.6
28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控安装开关 2.规 格：～250V 10A 3.安装方式：按照图纸要求 | 个 | 3 | 14.41 | 43.23 | 21.9
29 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控安装开关 2.规 格：～250V 10A 3.安装方式：按照图纸要求 | 个 | 1 | 16.77 | 16.77 | 7.3
30 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三极五孔插座 2.规 格：～250V 10A 3.安装方式：嵌墙暗装，底边距地0.4m | 个 | 20 | 22.18 | 443.6 | 172.2
本页小计 | [6 empty] | 3881.69 | 893.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.规 格：600X600LED 220V 36W 3.安装形式：吸顶安装（Ra＞80） | 套 | 40 | 222.53 | 8901.2 | 1026.8
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：卫生间防水防潮灯 2.规 格：15W 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 3 | 80.1 | 240.3 | 53.64
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具 2.规 格：LED 2X8W 3.安装形式：底边距地2.5m壁装 | 套 | 7 | 174.7 | 1222.9 | 130.06
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：方向标志灯 2.规 格：LED 3W 3.安装形式：底边距地0.4m暗装(持续型) | 套 | 5 | 139.35 | 696.75 | 92.9
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规 格：LED 3W 3.安装形式：门框上0.2m嵌墙暗装(持续型) | 套 | 5 | 139.35 | 696.75 | 92.9
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关插座接线盒 | 个 | 20 | 9 | 180 | 64.6
37 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：塑料开关插座接线盒 | 个 | 4 | 6.49 | 25.96 | 12.92
38 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 17 | 9.27 | 157.59 | 52.19
39 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名 称：塑料接线盒 | 个 | 43 | 6.76 | 290.68 | 132.01
本页小计 | [6 empty] | 12412.13 | 1658.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：接闪带采用φ12热镀锌圆钢制作，高0.15m支持卡子间距约1.0m均布 | m | 167.88 | 20.34 | 3414.68 | 1391.73 | 268.61
41 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：40*4镀锌扁钢 | m | 46.56 | 19.04 | 886.5 | 332.9 | 31.2
42 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名 称：防雷引下线，利用柱内二根不小于φ16的对角主筋 2.断接卡子、箱材质、规格：含断接卡子 | m | 48.00 | 17.22 | 826.56 | 368.64 | 188.64
43 | 030409004001 | 均压环 | 1.名 称：利用基础地梁主筋做接地装置 | m | 100.80 | 5.44 | 548.35 | 261.07 | 107.86
44 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：φ14热镀锌圆钢 | m | 20.00 | 39.6 | 792 | 473.8 | 20
45 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位接线端子箱 | 台 | 1 | 148.19 | 148.19 | 48.95
46 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PVC电力电线管 3.规格：PC25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1.10 | 9.26 | 10.19 | 5.07
47 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 WDZB-BYJR-25 | m | 1.10 | 32.72 | 35.99 | 7.87 | 0.74
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
49 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名 称：独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 1 | 102.03 | 102.03 | 61.09 | 16.38
本页小计 | [6 empty] | 6995.24 | 3103.1 | 656.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方深度1米以内 | m3 | 10.50 | 5.92 | 62.16 | 25.41 | 23.42
51 | 040103001006 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 10.50 | 20.37 | 213.89 | 149.94 | 14.81
本页小计 | [6 empty] | 276.05 | 175.35 | 38.23
合计 | [6 empty] | 66577.04 | 12677.59 | 837.59

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 527.44 | 126.96
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 527.44 | 527.44 | 126.96
本页小计 | [6 empty] | 527.44 | 126.96
合计 | [6 empty] | 527.44 | 126.96

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 735.75
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 735.75
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 735.75

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1432.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1432.94 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1432.94 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1432.94 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1432.94
合计 |  |  | 1432.94 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.271 | 138 | 175.4
2 | 二类人工 | 工日 | 84.793 | 149 | 12634.16

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管DN20 | m | 138.545 | 10.29 | 1426.31
2 | 镀锌钢管SC80 | m | 30.9 | 49.26 | 1522.03
3 | 成品桥架抗震支架 | 付 | 3 | 450 | 1350
4 | LED平板灯600X600LED 220V 36W | 套 | 40.4 | 185 | 7474
5 | 消防应急照明灯具LED 2X8W | 套 | 7.07 | 148 | 1046.36
6 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-2.5 | m | 1312.413 | 1.95 | 2561.83
7 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-4 | m | 549.864 | 3.09 | 1697.98
8 | 电力电缆WDZC-YJY-4X25+1X16 | m | 16.402 | 91.94 | 1508.03
9 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 98.623 | 9.28 | 915.22
10 | 强电桥架200*100 | m | 26.169 | 73.94 | 1934.94
11 | ACK空调插座箱(5匹) | 台 | 6 | 704 | 4224
12 | 配电箱ZAL | 台 | 1 | 7140 | 7140

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.4 | 40.94 | 16.38
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 其他机械费 | 元 | 20.23 | 1.02 | 20.63
7 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.002 | 1043.05 | 2.09
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.019 | 1169.81 | 22.23
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.587 | 25.18 | 14.78
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 785.78 | 3.93
11 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.018 | 1043.42 | 18.78
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 516.43 | 2.58
13 | 载货汽车8t | 台班 | 0.052 | 557.72 | 29
14 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.008 | 3.16 | 0.03
15 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.269 | 5.09 | 1.37
16 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.032 | 27.71 | 0.89
17 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.015 | 19.28 | 0.29
18 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.015 | 49.14 | 0.74
19 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.095 | 75.51 | 7.17
20 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.026 | 26.83 | 0.7
21 | 弧焊机 综合 | 台班 | 10.105 | 66.69 | 673.9

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 35607.98 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7356.05
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 837.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 396.58 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 86.48
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 440.6 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 440.6 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 774.5
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 774.5 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 774.5 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2279.65
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3554.94
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 43054.25

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  |  |  | 3351.75 | 1044.59 | 26.88
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑复合管 DN32 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 6.34 | 64.57 | 409.37 | 103.53 | 3.68
2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 35.40 | 18.16 | 642.86 | 285.32 | 3.89
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 9.80 | 23.74 | 232.65 | 87.42 | 1.08
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 11.13 | 31.02 | 345.25 | 118.42 | 1.22
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：J11T-16内螺纹截止阀 DN25 | 个 | 1 | 52.24 | 52.24 | 8.79 | 0.31
本页小计 | [6 empty] | 1682.37 | 603.48 | 10.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：J11T-16内螺纹截止阀 DN32 | 个 | 2 | 76.55 | 153.1 | 22.06 | 0.8
7 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN50 | 个 | 4 | 25.77 | 103.08 | 38.76 | 4.2
8 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.材 质：型钢 2.管架形式：管道支吊架 | Kg | 3.60 | 16.54 | 59.54 | 25.34 | 3.24
9 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支吊架除锈后刷防锈漆及调和漆各两道 | kg | 3.60 | 1.91 | 6.88 | 3.31 | 1.08
10 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：管道除锈后刷防锈漆及调和漆各两道 | m2 | 0.29 | 18.97 | 5.5 | 3.15
11 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称：埋地管道三油两布处理 | m2 | 0.98 | 27.27 | 26.72 | 14.03
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称、类型：砖砌圆形阀门井 收口式 井内径（m）1.2~井深0.9(m) | 座 | 1 | 1263.03 | 1263.03 | 301.73 | 0.25
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方深度1米以内 | m3 | 1.96 | 5.92 | 11.6 | 4.74 | 4.37
14 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 1.96 | 20.37 | 39.93 | 27.99 | 2.76
|  | 排水 |  |  |  |  | 6635.61 | 1244.54 | 29.68
本页小计 | [6 empty] | 1669.38 | 441.11 | 16.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 10.45 | 20.18 | 210.88 | 94.99
16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 17.04 | 29.12 | 496.2 | 188.97
17 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 16.62 | 45.13 | 750.06 | 223.37
18 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN150 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 3.13 | 74.9 | 234.44 | 63.7
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 2 | 49.12 | 98.24 | 20.94
本页小计 | [6 empty] | 1789.82 | 591.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地面清扫口 DN100 | 个 | 1 | 44.01 | 44.01 | 6.35
21 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：网框地漏 DN150 | 个 | 1 | 146.3 | 146.3 | 38.35
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：成套洗脸盆 2.附件名称、数量：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件 | 组 | 2 | 463.07 | 926.14 | 61.22
23 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：成套蹲便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件 | 组 | 2 | 407.97 | 815.94 | 75.4
24 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：成套坐便器 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件 | 组 | 2 | 528.51 | 1057.02 | 88.86
25 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：成套小便斗 2.附件名称、数量：含冲洗阀、角阀及上下水五金件等附件 | 组 | 2 | 462.11 | 924.22 | 43.98
26 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：成套拖布池 2.附件名称、数量：含水嘴、角阀及上下水五金件等附件 | 组 | 1 | 289.78 | 289.78 | 25.42
27 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN100 | 个 | 2 | 69.43 | 138.86 | 54.24 | 2.1
28 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN150 | 个 | 1 | 122.26 | 122.26 | 52.3 | 1.05
本页小计 | [6 empty] | 4464.53 | 446.12 | 3.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN200 | 个 | 1 | 197.23 | 197.23 | 89.55 | 1.05
30 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方深度1米以内 | m3 | 7.00 | 5.92 | 41.44 | 16.94 | 15.61
31 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 7.00 | 20.37 | 142.59 | 99.96 | 9.87
|  | 雨水 |  |  |  |  | 2642.24 | 940.38 | 149.58
32 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC塑料雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 28.00 | 50.08 | 1402.24 | 381.64
33 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN100 | 个 | 4 | 282.65 | 1130.6 | 489.32 | 134.36
34 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽、基坑土方深度1米以内 | m3 | 4.20 | 5.92 | 24.86 | 10.16 | 9.37
35 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：填土夯实槽、坑 | m3 | 4.15 | 20.37 | 84.54 | 59.26 | 5.85
|  | 化粪池 |  |  |  |  | 16377.51 | 2956.55 | 215.83
36 | 010507006001 | 化粪池 | 3B#砖砌化粪池 详见2004浙S1 P10 | 座 | 1 | 11700.99 | 11700.99 | 2375.79 | 204.31
本页小计 | [6 empty] | 14724.49 | 3522.62 | 380.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 040504002001 | 混凝土井 | 小型污水检查井 详见2004浙S1 P28 | 座 | 4 | 1169.13 | 4676.52 | 580.76 | 11.52
|  | 隔油池 |  |  |  |  | 6600.87 | 1421.3 | 83.1
38 | 010507006002 | 隔油池 | 砖砌隔油池ZG-2 详见04S519 P108 | 座 | 1 | 6600.87 | 6600.87 | 1421.3 | 83.1
本页小计 | [6 empty] | 11277.39 | 2002.06 | 94.62
合计 | [6 empty] | 35607.98 | 7607.36 | 505.07

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 396.58 | 95.18
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 396.58 | 396.58 | 95.18
本页小计 | [6 empty] | 396.58 | 95.18
合计 | [6 empty] | 396.58 | 95.18

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 440.6
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 440.6
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 440.6

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 774.5 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 774.5 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 774.5 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 774.5 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 774.5
合计 |  |  | 774.5 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.587 | 138 | 219.01
2 | 二类人工 | 工日 | 40.978 | 149 | 6105.72
3 | 二类人工 | 工日 | 9.243 | 149 | 1377.21

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.944 | 4.42 | 8.59
2 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 9.478 | 504.4 | 4780.7
3 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.604 | 460 | 737.84
4 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.343 | 493 | 662.1
5 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.529 | 517 | 2341.49
6 | PPR塑料给水管DN20 | m | 35.966 | 4.75 | 170.84
7 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 14.293 | 16.65 | 237.98
8 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 300 | 606
9 | 挂式小便器 | 个 | 2.02 | 350 | 707

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 5.915 | 1.02 | 6.03
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.002 | 1043.05 | 2.09
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.022 | 1169.81 | 25.74
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.742 | 25.18 | 18.68
5 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.063 | 844.27 | 53.19
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.007 | 516.43 | 3.62
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.794 | 234.19 | 185.95
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.2 | 203.14 | 40.63
9 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.041 | 37.54 | 1.54
10 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.098 | 24.28 | 2.38
11 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.009 | 23.12 | 0.21
12 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.11 | 66.56 | 7.32
13 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.013 | 5.09 | 0.07
14 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.223 | 19.28 | 4.3
15 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.076 | 79.81 | 6.07
16 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.123 | 14.32 | 1.76
17 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.006 | 47.92 | 0.29
18 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.016 | 26.83 | 0.43
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.443 | 11.97 | 5.3
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.179 | 3.92 | 0.7
21 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.008 | 16.78 | 0.13
22 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.187 | 115 | 136.51

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:场外市政工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 347542.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 74817.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5461.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 5461.69 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 5461.69 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7340.65
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7340.65 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7340.65 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 14028.31
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 33693.58
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 408066.69

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外市政工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 256301.5 | 52878.35 | 9300.09
1 | 040103001005 | 回填方 | 1、路基回填 2、土质：一般无杂质土 | m3 | 525.00 | 35.77 | 18779.25 | 3690.75 | 813.75
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1560.00 | 2 | 3120 | 452.4 | 2121.6
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土路面硬化 1、混凝土等级：C25 2、厚度：15cm 3、切割机切缝、路面防滑条 4、塑料膜养护 5、含模板 | m2 | 1560.00 | 100 | 156000 | 27783.6 | 6021.6
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1、按实际情况埋设DN225波纹管 2、雨水排往道路靠田侧 | m | 50.00 | 36.2 | 1810 | 179
5 | 040305003001 | 浆砌块料 | 干砌毛石挡土墙 1、尺寸规格：上底25cm、下底35c、高度：85cm详见图纸 | m3 | 110.93 | 318.66 | 35348.95 | 9917.14
6 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 停车场铺装 1、C15混凝土基础，厚度：10cm 2、植草砖规格：400*200*60 3、离缝铺装，不拼图案 | m2 | 266.00 | 155.05 | 41243.3 | 10855.46 | 343.14
|  | 小桥 |  |  |  |  | 27698.03 | 5906.65 | 1172.9
7 | 040201007001 | 抛石挤淤 | 1、桥基底部塘泥采用抛石挤淤稳固基础 | m3 | 10.00 | 184.5 | 1845 | 31.3 | 49.8
本页小计 | [6 empty] | 258146.5 | 52909.65 | 9349.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外市政工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040303002001 | 混凝土基础 | 混凝土桥墩基础 1、混凝土等级：C30混凝土 | m3 | 1.49 | 703.82 | 1048.69 | 205.34 | 36.88
9 | 040303005001 | 混凝土墩（台）身 | 混凝土桥墩 1、混凝土等级：C30混凝土 | m3 | 9.36 | 975.01 | 9126.09 | 2380.81 | 419.42
10 | 040303012001 | 混凝土桥板 | 混凝土桥板 1、混凝土等级：C30混凝土 | m3 | 6.00 | 632.45 | 3794.7 | 621.24 | 85.74
11 | 040303018001 | 混凝土防撞护栏 | 混凝土防撞现浇栏板 1、混凝土等级：C30混凝土 | m | 10.00 | 416.25 | 4162.5 | 1458.2 | 510.4
12 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、钢管栏杆及扶手安装 钢管栏杆 | m | 10.00 | 125.54 | 1255.4 | 319.3 | 39.8
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.110 | 5824.91 | 6465.65 | 890.46 | 30.86
|  | 乔木 |  |  |  |  | 63542.93 | 12453.53 | 2186.55
14 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、绿地细平整 | m2 | 1500.00 | 5.23 | 7845 | 6300
15 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土松填 | m3 | 450.00 | 39.17 | 17626.5 | 2227.5
16 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、栽种乔木：榉树 2、规格：Φ10H550-650，P350-450 3、养护期：一年 | 株 | 10 | 518.27 | 5182.7 | 997.9 | 233
17 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、栽种灌木：无刺构骨球 2、规格：H100-120，P90-100 3、养护期：一年 | 株 | 139 | 77.07 | 10712.73 | 927.13 | 618.55
本页小计 | [6 empty] | 67219.96 | 16327.88 | 1974.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外市政工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、栽种灌木：茶花 2、规格：H120-130，P90-110 3、养护期：一年 | 株 | 300 | 73.92 | 22176 | 2001 | 1335
本页小计 | [6 empty] | 22176 | 2001 | 1335
合计 | [6 empty] | 347542.46 | 71238.53 | 12659.54

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外市政工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5461.69
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 5461.69
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5461.69

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7340.65 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7340.65 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7340.65 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7340.65 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7340.65
合计 |  |  | 7340.65 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 116.928 | 138 | 16136.06
2 | 二类人工 | 工日 | 369.747 | 149 | 55092.3

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 1.132 | 4670 | 5286.44
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 4.662 | 4.42 | 20.61
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 85867.221 | 0.58 | 49373.65
4 | 黄砂净砂 | t | 219.263 | 180 | 39467.34
5 | 碎石综合 | t | 357.689 | 117 | 41849.61
6 | 块石 | t | 231.302 | 107 | 24749.31
7 | 植草砖400*200*60 | m2 | 224.238 | 42.5 | 9530.12
8 | 榉树Φ10H550-650，P350-450 | 株 | 10.1 | 358 | 3615.8
9 | 无刺构骨球H100-120，P90-100 | 株 | 145.95 | 58 | 8465.1
10 | 茶花H120-130，P90-110 | 株 | 315 | 55 | 17325
11 | 一般土方 | m3 | 525 | 25 | 13125
12 | 种植土 | m3 | 450 | 33 | 14850

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.289 | 851.52 | 1097.61
2 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.778 | 590.67 | 1050.21
3 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.04 | 713.29 | 28.53
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 32.235 | 25.18 | 811.68
5 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 8.58 | 466.15 | 3999.57
6 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.052 | 256.16 | 13.32
7 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 1.283 | 238.76 | 306.33
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.042 | 785.78 | 33
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.37 | 496.63 | 183.75
10 | 洒水车4000L | 台班 | 3.493 | 577.67 | 2017.8
11 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 7.653 | 219.66 | 1681.06
12 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.012 | 235.62 | 238.45
13 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.95 | 26.88 | 52.42
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.2 | 211.41 | 42.28
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.1 | 46.85 | 4.69
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.235 | 27.99 | 6.58
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 3.434 | 23.12 | 79.39
18 | 木工平刨床300mm | 台班 | 2.838 | 9.21 | 26.14
19 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.532 | 74.85 | 39.82
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.183 | 106.95 | 19.57
21 | 石材切割机 | 台班 | 3.352 | 17.37 | 58.22
22 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 5.429 | 16.92 | 91.86
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 8.132 | 11.97 | 97.34
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.101 | 13.13 | 14.46
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.081 | 5.08 | 0.41
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 18.351 | 3.92 | 71.94
27 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.282 | 468.47 | 600.58