## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市浦口街道宝盈·茗泓苑消防维修工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1782890元
| (大写): | 壹佰柒拾捌万贰仟捌佰玖拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道宝盈·茗泓苑消防维修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 消防维修工程 | 1782890 | 4050 | 21578.35 | 80898.99 | 147211.08
1.1 | 安装 | 1782890 | 4050 | 21578.35 | 80898.99 | 147211.08
合计 |  | 1782890 | 4050 | 21578.35 | 80898.99 | 147211.08

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:消防维修工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1443472.66 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 261544.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 33417.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 11839.17 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2572.24
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 21578.35 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 21578.35 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 77889.46
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 77889.46 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 77889.46 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 80898.99
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 147211.08
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1782890

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 576542.33 | 206631.34 | 4768.44
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 650.00 | 23.2 | 15080 | 4953 | 32.5
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 650.00 | 29.47 | 19155.5 | 5759 | 45.5
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：NH-RVS-2*2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1300.00 | 6.17 | 8021 | 767
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.规 格：NH-RVS-2*1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 435.51 | 4.19 | 1824.79 | 252.6
5 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆规格：NH-KVV-7*1.0 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 435.51 | 11.17 | 4864.65 | 897.15 | 56.62
6 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名 称：控制电缆头 2.规 格：终端头（芯以下）14 | 个 | 90 | 52.19 | 4697.1 | 1756.8
7 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称：报警主机维修费 | 台 | 7 | 3000 | 21000
8 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：智能感烟探测器(编码型)更换、安装及调试 | 个 | 255 | 90.25 | 23013.75 | 9174.9 | 43.35
本页小计 | [6 empty] | 97656.79 | 23560.45 | 177.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称：感温火灾探测器 (编码型) 更换、安装及调试 | 个 | 1960 | 99.99 | 195980.4 | 70520.8 | 333.2
10 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮(带电话插孔)更换、安装及调试 | 个 | 118 | 80.29 | 9474.22 | 3256.8 | 10.62
11 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：消火栓启泵按钮更换、安装及调试 | 个 | 293 | 72.88 | 21353.84 | 6220.39 | 20.51
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：编码型声光报警器更换、安装及调试 | 个 | 81 | 139.04 | 11262.24 | 5159.7 | 5.67
13 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称：多线消防电话分机更换、安装及调试 | 个 | 29 | 139.5 | 4045.5 | 356.41 | 2.03
14 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：控制模块更换、安装及调试 | 个 | 420 | 186.62 | 78380.4 | 40080.6 | 1167.6
15 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称：多输出控制模块更换、安装及调试 | 个 | 1 | 255.47 | 255.47 | 95.43 | 2.78
16 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称：短路隔离器更换、安装及调试 | 个 | 113 | 170.11 | 19222.43 | 10783.59 | 314.14
17 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称：楼层显示器更换、安装及调试 | 台 | 68 | 814.11 | 55359.48 | 14833.52 | 1419.84
18 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称：接线端子箱更换、安装及调试 | 台 | 67 | 616.17 | 41283.39 | 4911.77 | 223.11
19 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称：消防吸顶音箱更换、安装及调试 | 个 | 97 | 71.27 | 6913.19 | 2622.88 | 6.79
20 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 215 | 15.33 | 3295.95 | 1915.65 | 249.4
本页小计 | [6 empty] | 446826.51 | 160757.54 | 3755.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名称：通信分机调试 | 系统 | 29 | 22.24 | 644.96 | 302.47 | 70.18
22 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 31414.07 | 31414.07 | 22010.88 | 764.6
|  | 水泵房系统 |  |  |  |  | 21914.78 | 1067.98 | 438.7
23 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：明杆闸阀DN150更换安装 | 个 | 4 | 1620.6 | 6482.4 | 536.4 | 153
24 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：缓闭止回阀DN150更换安装 | 个 | 2 | 4181.34 | 8362.68 | 178.8 | 76.5
25 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：压力开关DN100 | 个 | 1 | 1029.88 | 1029.88 | 36.92 | 21.95
26 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：流量开关DN100 | 个 | 1 | 1029.88 | 1029.88 | 36.92 | 21.95
27 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰DN100 | 副 | 2 | 209.52 | 419.04 | 62.58 | 36.42
28 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰DN150 | 副 | 6 | 315.15 | 1890.9 | 216.36 | 128.88
29 | 03B001 | 维修 | 1.名称：消防泵房潜水泵维修费 | 台 | 1 | 1500 | 1500
30 | 03B002 | 维修 | 1.名称：消防泵房潜水泵控制箱维修费 | 台 | 1 | 1200 | 1200
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 24065.48 | 1110.96 | 447.24
31 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置检修费（含试水阀、压力表等附件） | 组 | 7 | 100 | 700
32 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警阀检修费 | 组 | 4 | 900 | 3600
本页小计 | [6 empty] | 58273.81 | 23381.33 | 1273.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：明杆闸阀DN150更换安装 | 个 | 4 | 1620.6 | 6482.4 | 536.4 | 153
34 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：缓闭止回阀DN150更换安装 | 个 | 2 | 4181.34 | 8362.68 | 178.8 | 76.5
35 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：压力开关DN150 | 个 | 1 | 1199.6 | 1199.6 | 53.64 | 22.95
36 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名 称：流量开关DN150 | 个 | 1 | 1199.6 | 1199.6 | 53.64 | 22.95
37 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1.名称：法兰DN150 | 副 | 8 | 315.15 | 2521.2 | 288.48 | 171.84
|  | 消防栓系统 |  |  |  |  | 217793.1 | 2181.46 | 155.3
38 | 03B003 | 消火栓箱玻璃 | 1.名称：消火栓箱玻璃更换 | 个 | 15 | 200 | 3000
39 | 03B004 | 消火栓箱门框 | 1.名称：消火栓箱门框更换 | 个 | 15 | 200 | 3000
40 | 03B005 | 水带水枪 | 1.名称：水带水枪 | 套 | 491 | 200 | 98200
41 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：MF/ABC3灭火器 | 具 | 1232 | 58.85 | 72503.2
42 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：MF/ABC4灭火器 | 具 | 198 | 69.29 | 13719.42
43 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径：管道DN80mm以下 | m3 | 0.17 | 2227.69 | 378.71 | 54.51
44 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径：管道DN125mm以下 | m3 | 5.21 | 2144.39 | 11172.27 | 1441.55
本页小计 | [6 empty] | 221739.08 | 2607.02 | 447.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：蝶阀 2.规格、压力等级：DN100 | 个 | 10 | 1176.95 | 11769.5 | 685.4 | 155.3
46 | 03B006 | 雨棚 | 1.名称：单层彩钢瓦雨棚，镀锌角铁支架，含其他附件安装 | m2 | 9.00 | 450 | 4050 |  |  | 4050
|  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 211536.86 | 31960.83 | 3241.41
47 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名 称：风管 2.材 质：单面彩钢酚醛复合风管更换 3.形 状：矩形 4.规 格：长边长（mm）≤1000 5.板材厚度：20厚 6.接口形式：法兰连接 | m2 | 30.00 | 171.34 | 5140.2 | 719.1 | 158.1
48 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.名称：风管支吊架 | Kg | 2150.00 | 17.88 | 38442 | 17587 | 1935
49 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工轻锈 2.油漆品种：防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，调和漆 | kg | 2150.00 | 1.96 | 4214 | 1978 | 666.5
50 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名 称：维修风机费 | 台 | 45 | 2000 | 90000
51 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名 称：维修控制箱 | 台 | 25 | 800 | 20000
52 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名 称：更换风机控制箱 | 台 | 5 | 2294.71 | 11473.55 | 765.1 | 326.8
53 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃风管防火阀维修 2.规 格：630*320 | 个 | 2 | 313.33 | 626.66 | 110.56 | 7.62
本页小计 | [6 empty] | 185715.91 | 21845.16 | 3249.32 | 4050
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃风管防火阀维修 2.规 格：500*250 | 个 | 4 | 277.4 | 1109.6 | 221.12 | 15.24
55 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名 称：70℃风管防火阀维修 2.规 格：500*320 | 个 | 1 | 293.82 | 293.82 | 55.28 | 3.81
56 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃风管防火阀维修 2.规 格：500*320 | 个 | 4 | 293.82 | 1175.28 | 221.12 | 15.24
57 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名 称：280℃风管防火阀维修 2.规 格：1600*500 | 个 | 15 | 705.38 | 10580.7 | 2000.4 | 105.3
58 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：远控多叶送风口维修 2.规 格：500*800(+250) | 个 | 5 | 438.91 | 2194.55 | 154.2 | 0.65
59 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金百叶风口维修 2.规 格：600*300 | 个 | 18 | 87.84 | 1581.12 | 450.54 | 2.34
60 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名 称：铝合金百叶风口维修 2.规 格：800*400 | 个 | 37 | 118.13 | 4370.81 | 1069.67 | 4.81
61 | 03B007 | 拆除费 | 1.名称：风管拆除清运费 | 项 | 1 | 1000 | 1000
62 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 19334.57 | 19334.57 | 6628.74
|  | 应急照明系统 |  |  |  |  | 143597.16 | 22825.99 | 5
63 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 100.00 | 23.2 | 2320 | 762 | 5
本页小计 | [6 empty] | 43960.45 | 11563.07 | 152.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：NH-BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 300.00 | 3.27 | 981 | 201
65 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：NH-BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 100.00 | 3.49 | 349 | 67
66 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：应急吸项灯更换安装 | 套 | 237 | 156.61 | 37116.57 | 6356.34
67 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：消防疏散指示标志灯更换安装 | 套 | 185 | 119.78 | 22159.3 | 5155.95
68 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：应急荧光灯更换安装 | 套 | 413 | 195.33 | 80671.29 | 10283.7
|  | 防火门 |  |  |  |  | 70438.11 | 4436.07
69 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品免漆木质防火门更换，含五金件等附件安装 | m2 | 87.05 | 382.49 | 33295.75 | 2957.09
70 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品免漆木质防火门维修，含五金件等附件维修 | m2 | 348.19 | 100 | 34819
71 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：成品免漆木质防火门拆除 | m2 | 87.05 | 26.69 | 2323.36 | 1478.98
|  | 防火卷帘门 |  |  |  |  | 177584.84 | 8187.61 | 564.44
72 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 1.名称：防火卷帘门帘体更换 | m2 | 99.00 | 425.61 | 42135.39 | 6339.96 | 106.92
73 | 030404016003 | 控制箱 | 1.名称：卷帘门控制箱更换 | 台 | 7 | 2894.44 | 20261.08 | 1606.71 | 457.52
本页小计 | [6 empty] | 274111.74 | 34446.73 | 564.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：卷帘门手动按钮更换 | 个 | 7 | 136.91 | 958.37 | 240.94
75 | 03B008 | 防火卷帘导轨 | 1.名称：防火卷帘导轨更换 | m | 198.00 | 85 | 16830
76 | 010803002002 | 防火卷帘（闸）门 | 1.名称：防火卷帘门帘体维修 | m2 | 396.00 | 120 | 47520
77 | 030404016004 | 控制箱 | 1.名称：卷帘门控制箱维修 | 台 | 26 | 650 | 16900
78 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称：卷帘门手动按钮维修 | 个 | 26 | 50 | 1300
79 | 03B009 | 防火卷帘导轨 | 1.名称：防火卷帘导轨维修 | m | 792.00 | 40 | 31680
本页小计 | [6 empty] | 115188.37 | 240.94
合计 | [6 empty] | 1443472.66 | 278402.24 | 9620.53 | 4050

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11839.17 | 2838.99
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第九册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 11839.17 | 11839.17 | 2838.99
本页小计 | [6 empty] | 11839.17 | 2838.99
合计 | [6 empty] | 11839.17 | 2838.99

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 77889.46 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 77889.46
合计 |  |  | 77889.46 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:消防维修工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 单层彩钢瓦雨棚，镀锌角铁支架，含其他附件安装 | m2 | 9 | 450 | 4050
合计 |  |  |  |  | 4050

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 1823.432 | 149 | 271691.37
2 | 三类人工 | 工日 | 55.961 | 171 | 9569.33

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 木质防火门 | m2 | 85.527 | 335 | 28651.55
2 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 172 | 4.84 | 831.79
3 | 扁钢Q235B综合 | kg | 473 | 4.98 | 2356.49
4 | 角钢Q235B综合 | kg | 1612.5 | 4.89 | 7891.58
5 | 酚醛调和漆各色 | kg | 32.25 | 11.52 | 371.38
6 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 36.55 | 7.38 | 269.74
7 | 橡塑管壳 | m3 | 5.541 | 1663 | 9214.68
8 | 镀锌钢管SC20 | m | 772.5 | 10.22 | 7893.71
9 | 镀锌钢管SC25 | m | 669.5 | 14.6 | 9773.03
10 | 压力开关DN100 | 个 | 1 | 950 | 950
11 | 流量开关DN100 | 个 | 1 | 950 | 950
12 | 蝶阀DN100 | 个 | 10 | 885 | 8850
13 | 压力开关DN150 | 个 | 1 | 1095 | 1095
14 | 明杆闸阀DN150 | 个 | 8 | 1388 | 11104
15 | 流量开关DN150 | 个 | 1 | 1095 | 1095
16 | 缓闭止回阀DN150 | 个 | 4 | 4007 | 16028
17 | 碳钢平焊法兰DN100 | 片 | 4 | 69.51 | 278.04
18 | 碳钢平焊法兰DN150 | 片 | 28 | 115.75 | 3241
19 | 平焊法兰DN100 | 片 | 20 | 69.51 | 1390.2
20 | 远控多叶送风口500*800(+250) | 个 | 2 | 986.73 | 1973.46
21 | 280℃风管防火阀500*320 | 个 | 1.6 | 519.47 | 831.15
22 | 70℃风管防火阀630*320 | 个 | 0.8 | 568.25 | 454.6
23 | 70℃风管防火阀500*250 | 个 | 1.6 | 478.43 | 765.49
24 | 70℃风管防火阀500*320 | 个 | 0.4 | 519.47 | 207.79
25 | 280℃风管防火阀1600*500 | 个 | 6 | 1269.91 | 7619.46
26 | MF/ABC3灭火器 | 套 | 1232 | 58.85 | 72503.2
27 | MF/ABC4灭火器 | 套 | 198 | 69.29 | 13719.42
28 | 手动按钮 | 个 | 7 | 85 | 595
29 | 楼层显示器 | 台 | 68 | 482 | 32776
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 多线消防电话分机 | 个 | 29 | 120 | 3480
31 | 应急吸项灯 | 套 | 239.37 | 119 | 28485.03
32 | 应急荧光灯 | 套 | 417.13 | 159 | 66323.67
33 | 消防疏散指示标志灯 | 套 | 186.85 | 81.42 | 15213.33
34 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 118 | 40.77 | 4810.86
35 | 消火栓启泵按钮 | 个 | 293 | 42.48 | 12446.64
36 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 1404 | 4.95 | 6945.59
37 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5 | m | 470.351 | 3.13 | 1473.61
38 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 116 | 2.25 | 260.77
39 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 348 | 2.06 | 717.58
40 | 控制电缆NH-KVV-7*1.0 | m | 442.043 | 7.87 | 3477.55
41 | 电缆终端盒 | 套 | 91.8 | 10 | 918
42 | 单面彩钢酚醛复合风管2厚 | m2 | 32.4 | 104 | 3369.6
43 | 铝合金百叶风口600*300 | 个 | 7.2 | 121.95 | 878.04
44 | 铝合金百叶风口800*400 | 个 | 14.8 | 178.94 | 2648.31
45 | 风管专用法兰 | m | 50.4 | 6 | 302.4
46 | 感温火灾探测器 (编码型) | 个 | 1960 | 49.56 | 97137.6
47 | 智能感烟探测器(编码型) | 个 | 255 | 39.82 | 10154.1
48 | 编码型声光报警器 | 个 | 81 | 53.98 | 4372.38
49 | 消防吸顶音箱 | 个 | 97 | 35 | 3395
50 | 多输出控制模块 | 个 | 1 | 120 | 120
51 | 控制模块 | 个 | 420 | 51.15 | 21483
52 | 短路隔离器 | 个 | 113 | 34.64 | 3914.32
53 | 接线端子箱 | 台 | 67 | 500 | 33500
54 | 卷帘门控制箱 | 台 | 7 | 2500 | 17500
55 | 更换风机控制箱 | 台 | 5 | 2000 | 10000
56 | 报警主机维修费 | 台 | 7 | 3000 | 21000
57 | 防火卷帘导轨 | 米 | 198 | 85 | 16830
58 | 消火栓箱玻璃更换 | 个 | 15 | 200 | 3000
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 消防泵房潜水泵维修费 | 台 | 1 | 1500 | 1500
60 | 消火栓箱门框更换 | 个 | 15 | 200 | 3000
61 | 消防泵房潜水泵控制箱维修费 | 台 | 1 | 1200 | 1200
62 | 末端试水装置检修费（含试水阀、压力表等附件） | 组 | 7 | 100 | 700
63 | 水带水枪 | 套 | 491 | 200 | 98200
64 | 湿式报警阀检修费 | 组 | 4 | 900 | 3600
65 | 风管拆除清运费 | 项 | 1 | 1000 | 1000
66 | 成品免漆木质防火门维修，含五金件等附件维修 | m2 | 348.19 | 100 | 34819
67 | 维修风机费 | 台 | 45 | 2000 | 90000
68 | 防火卷帘门帘体维修 | m2 | 396 | 120 | 47520
69 | 卷帘门控制箱维修 | 台 | 26 | 650 | 16900
70 | 维修控制箱 | 台 | 25 | 800 | 20000
71 | 卷帘门手动按钮维修 | 个 | 26 | 50 | 1300
72 | 防火卷帘导轨维修 | m | 792 | 40 | 31680
73 | 单层彩钢瓦雨棚，镀锌角铁支架，含其他附件安装 | m2 | 9 | 450 | 4050

## 1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价格调
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 木质防火门 | m2 | 85.527 |  |  | 335
2 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 172 |  |  | 4.84
3 | 扁钢Q235B综合 | kg | 473 |  |  | 4.98
4 | 角钢Q235B综合 | kg | 1612.5 |  |  | 4.89
5 | 酚醛调和漆各色 | kg | 32.25 |  |  | 11.52
6 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 36.55 |  |  | 7.38
7 | 橡塑管壳 | m3 | 5.541 |  |  | 1663
8 | 镀锌钢管SC20 | m | 772.5 |  |  | 10.22
9 | 镀锌钢管SC25 | m | 669.5 |  |  | 14.6
10 | 压力开关DN100 | 个 | 1 |  |  | 950
11 | 流量开关DN100 | 个 | 1 |  |  | 950
12 | 蝶阀DN100 | 个 | 10 |  |  | 885
13 | 压力开关DN150 | 个 | 1 |  |  | 1095
14 | 明杆闸阀DN150 | 个 | 8 |  |  | 1388
15 | 流量开关DN150 | 个 | 1 |  |  | 1095
16 | 缓闭止回阀DN150 | 个 | 4 |  |  | 4007
17 | 碳钢平焊法兰DN100 | 片 | 4 |  |  | 69.51
18 | 碳钢平焊法兰DN150 | 片 | 28 |  |  | 115.75
19 | 平焊法兰DN100 | 片 | 20 |  |  | 69.51
20 | 远控多叶送风口500*800(+250) | 个 | 2 |  |  | 986.73
21 | 280℃风管防火阀500*320 | 个 | 1.6 |  |  | 519.47
22 | 70℃风管防火阀630*320 | 个 | 0.8 |  |  | 568.25
23 | 70℃风管防火阀500*250 | 个 | 1.6 |  |  | 478.43
24 | 70℃风管防火阀500*320 | 个 | 0.4 |  |  | 519.47
25 | 280℃风管防火阀1600*500 | 个 | 6 |  |  | 1269.91
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
26 | MF/ABC3灭火器 | 套 | 1232 |  |  | 58.85
27 | MF/ABC4灭火器 | 套 | 198 |  |  | 69.29
28 | 手动按钮 | 个 | 7 |  |  | 85
29 | 楼层显示器 | 台 | 68 |  |  | 482
30 | 多线消防电话分机 | 个 | 29 |  |  | 120
31 | 应急吸项灯 | 套 | 239.37 |  |  | 119
32 | 应急荧光灯 | 套 | 417.13 |  |  | 159
33 | 消防疏散指示标志灯 | 套 | 186.85 |  |  | 81.42
34 | 手动报警按钮(带电话插孔) | 个 | 118 |  |  | 40.77
35 | 消火栓启泵按钮 | 个 | 293 |  |  | 42.48
36 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 1404 |  |  | 4.95
37 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5 | m | 470.351 |  |  | 3.13
38 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 116 |  |  | 2.25
39 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 348 |  |  | 2.06
40 | 控制电缆NH-KVV-7*1.0 | m | 442.043 |  |  | 7.87
41 | 电缆终端盒 | 套 | 91.8 |  |  | 10
42 | 单面彩钢酚醛复合风管2厚 | m2 | 32.4 |  |  | 104
43 | 铝合金百叶风口600*300 | 个 | 7.2 |  |  | 121.95
44 | 铝合金百叶风口800*400 | 个 | 14.8 |  |  | 178.94
45 | 风管专用法兰 | m | 50.4 |  |  | 6
46 | 感温火灾探测器 (编码型) | 个 | 1960 |  |  | 49.56
47 | 智能感烟探测器(编码型) | 个 | 255 |  |  | 39.82
48 | 编码型声光报警器 | 个 | 81 |  |  | 53.98
49 | 消防吸顶音箱 | 个 | 97 |  |  | 35
50 | 多输出控制模块 | 个 | 1 |  |  | 120
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
51 | 控制模块 | 个 | 420 |  |  | 51.15
52 | 短路隔离器 | 个 | 113 |  |  | 34.64
53 | 接线端子箱 | 台 | 67 |  |  | 500
54 | 卷帘门控制箱 | 台 | 7 |  |  | 2500
55 | 更换风机控制箱 | 台 | 5 |  |  | 2000
56 | 报警主机维修费 | 台 | 7 |  |  | 3000
57 | 防火卷帘导轨 | 米 | 198 |  |  | 85
58 | 消火栓箱玻璃更换 | 个 | 15 |  |  | 200
59 | 消防泵房潜水泵维修费 | 台 | 1 |  |  | 1500
60 | 消火栓箱门框更换 | 个 | 15 |  |  | 200
61 | 消防泵房潜水泵控制箱维修费 | 台 | 1 |  |  | 1200
62 | 末端试水装置检修费（含试水阀、压力表等附件） | 组 | 7 |  |  | 100
63 | 水带水枪 | 套 | 491 |  |  | 200
64 | 湿式报警阀检修费 | 组 | 4 |  |  | 900
65 | 风管拆除清运费 | 项 | 1 |  |  | 1000
66 | 成品免漆木质防火门维修，含五金件等附件维修 | m2 | 348.19 |  |  | 100
67 | 维修风机费 | 台 | 45 |  |  | 2000
68 | 防火卷帘门帘体维修 | m2 | 396 |  |  | 120
69 | 卷帘门控制箱维修 | 台 | 26 |  |  | 650
70 | 维修控制箱 | 台 | 25 |  |  | 800
71 | 卷帘门手动按钮维修 | 个 | 26 |  |  | 50
72 | 防火卷帘导轨维修 | m | 792 |  |  | 40
73 | 单层彩钢瓦雨棚，镀锌角铁支架，含其他附件安装 | m2 | 9 |  |  | 450
合计