## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市鹿山街道高版社区文化活动中心一楼局部改造
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 275701.00元
| (大写): | 贰拾柒万伍仟柒佰零壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市鹿山街道高版社区文化活动中心一楼局部改造 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件文件确定，工程确定为建筑工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费、二次搬运费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年1月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年1月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2022年1月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、本工程暂列金额按3%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道高版社区文化活动中心一楼局部改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 275701 |  | 4235.15 | 14404.9 | 22764.3
1.1 | 建筑 | 216123 |  | 3584.73 | 11653.77 | 17845.03
1.2 | 安装 | 43112 |  | 414.71 | 2145.7 | 3559.7
1.3 | 室外排水 | 16466 |  | 235.71 | 605.43 | 1359.57
合计 |  | 275701 |  | 4235.15 | 14404.9 | 22764.3

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 169622.57 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41106.26
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 11226.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 7415.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4098.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.43% | 3810.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 3584.73 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5775.09
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5775.09 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5775.09 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 11653.77
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17845.03
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 216123

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 465.82 | 297.24 | 84.67
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 2、挖土深度：1.51m | m3 | 10.12 | 6.96 | 70.44 | 29.65 | 28.44
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：利用土 | m3 | 6.27 | 53.13 | 333.13 | 264.16 | 7.84
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：自行考虑 | m3 | 3.85 | 16.17 | 62.25 | 3.43 | 48.39
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 8150.85 | 971 | 17.7
4 | 010401001001 | 砖基础 | MU15实心砼砖,M10水泥砂浆砌筑 20厚1:2水泥砂浆防潮层 | m3 | 1.55 | 2967.97 | 4600.35 | 179.91 | 4.39
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 非粘土烧结页岩多孔砖240X115X90.用M7.5砂浆砌筑 | m3 | 6.62 | 536.33 | 3550.5 | 791.09 | 13.31
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 2803.11 | 539.88 | 31.31
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） 2.现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.92 | 584.11 | 537.38 | 95.81 | 7.22
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 1.38 | 604.61 | 834.36 | 136.39 | 10.23
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.84 | 756.54 | 635.49 | 187.42 | 6.58
本页小计 | [6 empty] | 10623.9 | 1687.86 | 126.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.040 | 5561.21 | 222.45 | 24.48 | 0.98
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.047 | 5441.15 | 255.73 | 24.77 | 3.49
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.023 | 7171.18 | 164.94 | 41.79 | 1.37
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.024 | 6365.02 | 152.76 | 29.22 | 1.44
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 10710
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.罗普斯金门制作安装 | m2 | 12.60 | 850 | 10710
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 31736.28 | 383.2
14 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.304δ0.5不锈钢压型屋面板制作、安装 2.梁柱及骨架基架等制作、安装详见施工图 | m2 | 66.50 | 390 | 25935
15 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.屋面沿沟不锈钢板 304δ1.5（含托架及安装） | m2 | 16.00 | 362.58 | 5801.28 | 383.2
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 68968.94 | 18236.9 | 121.32
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 铺装600X600防滑地砖地面 水泥砂浆结合层 刷界面处理剂一道 | m2 | 234.24 | 135.53 | 31746.55 | 9095.54 | 51.53
本页小计 | [6 empty] | 74988.71 | 9599 | 58.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.石材台阶面 干混砂浆铺贴^水泥砂浆 1:2 2.素水泥浆一道 3.石材磨小圆边 | m2 | 31.30 | 264.06 | 8265.08 | 2326.53 | 20.35
18 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 铺装细石混凝土基层： 1.细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C25（40）~厚80(mm)细石混凝土 | m2 | 255.64 | 57.92 | 14806.67 | 4031.44 | 23.01
19 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 残疾人坡道、管道地面修复及不锈钢简易钢棚: 1.细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C25（40）~厚160(mm) | m2 | 139.10 | 101.73 | 14150.64 | 2783.39 | 26.43
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 4930.21 | 2674.97 | 26.63
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 围墙墙面: 1.墙面刷素水泥浆 无107胶 2.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 106.53 | 46.28 | 4930.21 | 2674.97 | 26.63
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 15035.12 | 5146.45
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 矿棉板吊顶: 1.T型铝合金龙骨（600×600）吊顶 平面 2.天棚硅酸钙板面层 搁放在T形龙骨上 | m2 | 190.68 | 78.85 | 15035.12 | 5146.45
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 14081.86 | 8751.19
本页小计 | [6 empty] | 57187.72 | 16962.78 | 96.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 78.93 | 46.87 | 3699.45 | 2109.8
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 274.81 | 26.57 | 7301.7 | 4666.27
24 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.混凝土面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 109.79 | 28.06 | 3080.71 | 1975.12
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 9995.51 | 5012.19 | 3214.41
25 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 室内、过道、踏步、管道面等原混凝土地面拆除: 1.无筋混凝土基础拆除 2、废弃料品种：弃渣 3、运距：自行考虑 | m3 | 30.56 | 209.64 | 6406.6 | 2132.78 | 3162.35
26 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 围墙老粉刷层铲除: 1.墙面抹灰面铲除 2、废弃料品种：弃渣 3、运距：自行考虑 | m2 | 44.33 | 9.47 | 419.81 | 333.36 | 9.75
27 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料 2.自卸汽车运土 ~运距3000(m) | m2 | 384.60 | 8.24 | 3169.1 | 2546.05 | 42.31
|  | 自补 |  |  |  |  | 2744.87 | 136.76 | 89.48
28 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 50.00 | 1.89 | 94.5 | 14.5 | 64.5
本页小计 | [6 empty] | 24171.87 | 13777.88 | 3278.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石底层 人工铺装~厚5(cm) | m2 | 50.00 | 14.7 | 735 | 94 | 24.5
30 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*300*120大理石侧石安砌 2、侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层30mm厚 3、C20侧石乌邦 | m | 3.00 | 71.79 | 215.37 | 28.26 | 0.48
31 | 01B001 | 铝合金滑轮、玻璃皮条更换 | 铝合金滑轮、玻璃皮条更换（11樘窗22扇窗门） | 项 | 1 | 1200 | 1200
32 | 01B002 | 简易钢棚、地弹门等余项拆除及清理 | 简易钢棚、地弹门等余项拆除及清理 | 项 | 1 | 500 | 500
本页小计 | [6 empty] | 2650.37 | 122.26 | 24.98
合计 | [6 empty] | 169622.57 | 42149.78 | 3585.52

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 204.20 | 12.86 | 2626.01 | 1817.38 | 89.85
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆，一次性包干 | 台次 | 1 | 4106.73 | 4106.73 | 596 | 1826.23
3 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.30 | 49.51 | 113.87 | 66.42 | 2.51
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 4.60 | 45.4 | 208.84 | 110.22 | 3.04
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 6.96 | 51.8 | 360.53 | 160.08 | 6.33
本页小计 | [6 empty] | 7415.98 | 2750.1 | 1927.96
合计 | [6 empty] | 7415.98 | 2750.1 | 1927.96

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5775.09 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5775.09 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5775.09 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.106 | 138 | 290.63
2 | 一类人工 | 工日 | 0.139 | 138 | 19.18
3 | 二类人工 | 工日 | 65.631 | 149 | 9779.02
4 | 三类人工 | 工日 | 203.551 | 171 | 34807.22

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.065 | 4664 | 303.16
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.048 | 4531 | 217.49
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.639 | 4.42 | 2.82
4 | 草袋 | 个 | 10 | 4.25 | 42.5
5 | 圆钉 | kg | 0.068 | 4.42 | 0.3
6 | 预埋铁件 | kg | 7.864 | 6.64 | 52.22
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.483 | 0.5 | 0.24
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2056.066 | 0.57 | 1174.01
9 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 27.022 | 0.55 | 14.84
10 | 黄砂净砂 | t | 35.634 | 180 | 6414.12
11 | 碎石综合 | t | 62.295 | 129 | 8036.06
12 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 2.231 | 843.6 | 1882.07
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 0.82 | 5044 | 4136.08
14 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 6191.583 | 0.35 | 2142.29
15 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 2030.861 | 0.36 | 720.96
16 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 4077.969 | 0.37 | 1525.16
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2086.088 | 0.33 | 682.15
18 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 588.225 | 0.34 | 197.64
19 | 600X600防滑地砖地面 | m2 | 243.61 | 70.25 | 17113.6
20 | 钢支撑 | kg | 3.166 | 5.49 | 17.38
21 | 电 | kW·h | 46.441 | 0.88 | 40.87
22 | 水 | m3 | 22.44 | 5.73 | 128.58
23 | 复合模板综合 | m2 | 3.071 | 42.48 | 130.46
24 | 木模板 | m3 | 0.059 | 1504 | 88.74

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.042 | 801.24 | 33.65
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.002 | 901.97 | 1.8
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.008 | 865.56 | 6.92
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.524 | 1113.74 | 583.6
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.014 | 425.4 | 5.96
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.057 | 562.11 | 32.04
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.038 | 675.06 | 25.65
8 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 12.988 | 12.61 | 163.78
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.02 | 471.66 | 9.43
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.19 | 471.66 | 89.62
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.435 | 974.96 | 424.11
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1269.36 | 1269.36
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.001 | 548.06 | 0.55
14 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.096 | 235.62 | 22.62
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.12 | 170.09 | 20.41
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.448 | 211.41 | 94.71
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.034 | 39.74 | 1.35
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.03 | 46.85 | 1.41
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.056 | 27.99 | 1.57
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.053 | 30.08 | 1.59
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.021 | 106.95 | 2.25
22 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.005 | 131.93 | 0.66
23 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.002 | 9.73 | 0.02
24 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 6.418 | 415.8 | 2668.6
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.775 | 13.13 | 49.57
26 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.189 | 5.08 | 0.96
27 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.002 | 447.73 | 0.9

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 35529.53 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6937.3
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 725.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 292.09 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 67.91
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.18% | 432.92 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 414.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1152.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1152.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1152.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2145.7
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3559.7
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 43112

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 16766.67 | 4351.99 | 39.15
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：暗装电箱 2、规 格：详见图纸 3、安装方式：暗装 | 台 | 1 | 1955.39 | 1955.39 | 178.8
2 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架 2、型号:（GQJ-C/P） 3、规格:200*150*δ1.22、 | m | 22.00 | 137.48 | 3024.56 | 256.96 | 12.1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：跷板暗开关双控 2、规 格：250V/10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 17.98 | 71.92 | 29.8
4 | 030404035001 | 插座 | 1.单相带保险盒插座电流（A）≤16 | 个 | 11 | 30.04 | 330.44 | 176.99
5 | 030404035002 | 插座 | 1.三相带接地暗插座电流（A）≤30 | 个 | 7 | 150.77 | 1055.39 | 58.94
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆规格：WDZCN-YJY23-1(4X25+1X16) 2、材 质：铜 3、敷设方式、部位：管道敷设 | m | 8.00 | 82 | 656 | 37.6 | 0.96
7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用钢筋混凝土柱内2根主筋作防雷引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：按设计要求设置 | m | 5.00 | 81.34 | 406.7 | 288.75 | 7.05
本页小计 | [6 empty] | 7500.4 | 1027.84 | 20.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:户内接地母线 2、材质:利用地下一层地梁(圈梁中)最下层主筋2X≥直径16mm或附加2X≥直径16mm圆钢 3、安装形式:暗敷 | m | 28.00 | 11.28 | 315.84 | 200.2 | 19.04
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线导管 2、规格：PVC-U20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 295.00 | 7.49 | 2209.55 | 1274.4
10 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线导管 2、规格：PVC-U32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 207.20 | 10.87 | 2252.26 | 1009.06
11 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线电缆护套管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设 | m | 5.00 | 9.38 | 46.9 | 14.35
12 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装接线盒（钢盒） | 个 | 16 | 8.99 | 143.84 | 49.12
13 | 030411004001 | 配线 | 1、配线形式：管内穿线 2、配线型号BV-2.5 3、配线材质：铜 | m | 626.00 | 2.98 | 1865.48 | 419.42
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：LED吸顶灯 2、灯具规格：28W 3、类 型：吸顶 | 套 | 20 | 121.62 | 2432.4 | 357.6
|  | 应急照明 |  |  |  |  | 4069.5 | 996.8 | 6.65
15 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 133.00 | 11.56 | 1537.48 | 553.28 | 6.65
本页小计 | [6 empty] | 10803.75 | 3877.43 | 25.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411004004 | 配线 | 1、穿照明线 NH-BVR2.5 | m | 409.50 | 3.48 | 1425.06 | 274.37
17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、疏散指示灯安装 嵌入式 | 套 | 2 | 151.95 | 303.9 | 43.44
18 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、带应急平板灯安装 LED 600*600 28W | 套 | 3 | 154.4 | 463.2 | 69.99
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、安全出口灯安装 嵌入式 | 套 | 2 | 151.95 | 303.9 | 43.44
20 | 030411006007 | 接线盒 | 暗装接线盒（钢盒） | 个 | 4 | 8.99 | 35.96 | 12.28
|  | 消防工程 |  |  |  |  | 723.57 | 105.06
21 | 030901013001 | 灭火器 | 1.室内灭火器安装箱体暗装MF/ABC4 | 套 | 3 | 241.19 | 723.57 | 105.06
|  | 给排水 |  |  |  |  | 13969.79 | 1758.86 | 423.55
22 | 031001006001 | 塑料管 | 1、介质：雨水 2、材质、规格：UPVC管DN110 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 7.00 | 44.17 | 309.19 | 95.41
23 | 031001006002 | 塑料管 | 1、介质：污水 2、材质、规格：UPVC管DN300 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 45.00 | 88.19 | 3968.55 | 462.6 | 207.9
24 | 031001006003 | 塑料管 | 1、介质：雨水 2、材质、规格：UPVC管DN300 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 45.00 | 88.19 | 3968.55 | 462.6 | 207.9
本页小计 | [6 empty] | 11501.88 | 1569.19 | 415.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031001006004 | 塑料管 | 1、介质：污水 2、材质、规格：UPVC管DN110 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 3.00 | 44.93 | 134.79 | 40.32
26 | 031001006005 | 塑料管 | 1、介质：污水 2、材质、规格：UPVC管DN75 3、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.00 | 29.06 | 174.36 | 66.54
27 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、材质、规格：PPR-DN25 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 45.00 | 19.67 | 885.15 | 386.1 | 4.95
28 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR-DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 5.00 | 13.37 | 66.85 | 16.45 | 0.3
29 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙塑料套管制作安装 公称直径（mm以内）100 | 个 | 1 | 37.99 | 37.99 | 13.86
30 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、材质：304不锈钢 2、规格、类型：台板1.5m*0.6m、台下盆 3、组装形式：冷水 4、附件名称、数量：洗涤盆、水嘴及其附件 | 组 | 2 | 1736.2 | 3472.4 | 60.34
本页小计 | [6 empty] | 4771.54 | 583.61 | 5.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、材 质：304不锈钢 2、规格、类型：成品拖把池 3、附件名称、数量：成品拖把池、水嘴及其附件 | 套 | 1 | 335.25 | 335.25 | 25.42
32 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：无水封不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 | 个 | 1 | 39.02 | 39.02 | 10.47
33 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 地面扫除口安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 1 | 19.99 | 19.99 | 4.9
34 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1 | 86.92 | 86.92 | 19.97 | 0.12
35 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 J11T-16K 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 96.03 | 96.03 | 18.48 | 0.6
36 | Z031003020001 | 水表箱 | 成品水表箱安装 | 个 | 1 | 89.96 | 89.96 | 25.93 | 0.7
37 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：水表 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹 4、附件配置：水表、截止阀等相关附件 | 组 | 1 | 284.79 | 284.79 | 49.47 | 1.08
本页小计 | [6 empty] | 951.96 | 154.64 | 2.5
合计 | [6 empty] | 35529.53 | 7212.71 | 469.35

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册 2、脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 292.09 | 292.09 | 74.95
本页小计 | [6 empty] | 292.09 | 74.95
合计 | [6 empty] | 292.09 | 74.95

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1152.01 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1152.01 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1152.01 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 48.936 | 149 | 7291.46

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.799 | 4.42 | 3.53
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 12 | 0.5 | 5.98
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 156.743 | 0.57 | 89.5
4 | 黄砂毛砂 | kg | 3.692 | 0.16 | 0.58
5 | 黄砂净砂 | t | 0.982 | 180 | 176.76
6 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 28.251 | 1.82 | 51.36
7 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 4.256 | 3.22 | 13.7
8 | 电 | kW·h | 0.112 | 0.88 | 0.1
9 | 水 | m3 | 10.737 | 5.73 | 61.52
10 | 塑料管DN100 | m | 0.318 | 16.65 | 5.29
11 | 塑料给水管PPRDN25 | m | 45.72 | 4.75 | 217.17
12 | 塑料排水管DN75 | m | 5.88 | 9.06 | 53.27
13 | 塑料排水管DN100 | m | 2.58 | 16.65 | 42.96
14 | 螺纹阀门DN50 J11T-16K | 个 | 1.01 | 80.53 | 81.34
15 | 螺纹阀门DN40 J11T-16K | 个 | 1.01 | 60.18 | 60.78
16 | 成品拖布池成套304不锈钢 | 个 | 1.01 | 250 | 252.5
17 | LED吸顶灯28W | 套 | 20.2 | 95 | 1919
18 | 安全出口灯 | 套 | 2.02 | 121 | 244.42
19 | 带应急平板灯LED 600*600 28W | 套 | 3.03 | 121 | 366.63
20 | 疏散指示灯 | 套 | 2.02 | 121 | 244.42
21 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 726.16 | 1.82 | 1320.16
22 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR2.5 | m | 475.02 | 2.25 | 1067.84
23 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 136.99 | 4.99 | 683.58
24 | 接线盒钢制86H60 | 个 | 20.4 | 4.02 | 82.01
25 | 计量表箱 | 台 | 1 | 50 | 50
26 | 塑料雨水管UPVC管DN110 | m | 6.65 | 16.65 | 110.72

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 11.976 | 1 | 11.98
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.461 | 760.47 | 350.58
3 | 载货汽车5t | 台班 | 0.127 | 487.78 | 61.95
4 | 载货汽车8t | 台班 | 0.022 | 526.13 | 11.57
5 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.162 | 30.08 | 4.87
6 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.02 | 4.32 | 0.09
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.057 | 23.15 | 1.32
8 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.1 | 69.68 | 6.97
9 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.022 | 26.83 | 0.59
10 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.03 | 19.93 | 0.6
11 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.006 | 117.3 | 0.7
12 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.28 | 68.02 | 19.05

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-室外排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11788.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2156.55
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2272.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2021.2 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1072.4
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.78% | 251.21 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 235.71 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 439.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 439.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 439.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 605.43
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1359.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 16466

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 75.62 | 3.38 | 255.6 | 30.25 | 178.46
2 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 65.80 | 14.37 | 945.55 | 601.41 | 157.26
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土 2、运距：自行考虑 | m3 | 9.82 | 15.7 | 154.17 | 3.93 | 122.55
4 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（40） 2.井浇筑 井身矩形^现浇现拌混凝土 C25（40） 3.现浇钢筋混凝土池 无梁盖^现浇现拌混凝土 C25（40） 4.检查井盖铸铁井盖安装^铸铁检查井盖 φ700 轻型 | 座 | 2 | 2473.81 | 4947.62 | 721.44 | 88.6
5 | 040501004001 | 塑料管 | UPVC双壁波纹管Φ315 | m | 60.00 | 78.21 | 4692.6 | 370.2
6 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.159 | 4987.3 | 792.98 | 127.55 | 4.42
本页小计 | [6 empty] | 11788.52 | 1854.78 | 551.29
合计 | [6 empty] | 11788.52 | 1854.78 | 551.29

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041102034001 | 池底模板 | 1.现浇混凝土模板 平池底木模^复合模板 综合 | m2 | 3.01 | 54.09 | 162.81 | 107.43 | 5.3
2 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 1.现浇混凝土模板 矩形池壁木模^复合模板 综合 | m2 | 32.26 | 47.06 | 1518.16 | 837.47 | 80
3 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.现浇混凝土模板 无梁池盖复合木模^复合模板 综合 | m2 | 5.03 | 67.64 | 340.23 | 148.69 | 16.5
本页小计 | [6 empty] | 2021.2 | 1093.59 | 101.8
合计 | [6 empty] | 2021.2 | 1093.59 | 101.8

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 439.99 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 439.99 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 439.99 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.605 | 138 | 635.49
2 | 二类人工 | 工日 | 15.523 | 149 | 2312.93

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.668 | 4.42 | 2.95
2 | 圆钉 | kg | 6.335 | 4.42 | 28
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1874.858 | 0.57 | 1070.54
4 | 黄砂净砂 | t | 4.668 | 180 | 840.24
5 | 碎石综合 | t | 7.799 | 129 | 1006.07
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 93.72 | 0.38 | 35.89
7 | UPVC双壁波纹排水管S2Φ315 | m | 60.9 | 66.79 | 4067.51
8 | 水 | m3 | 4.923 | 5.73 | 28.21
9 | 复合模板综合 | m2 | 0.254 | 42.48 | 10.79
10 | 铸铁检查井盖φ700 轻型 | 套 | 2 | 459 | 918

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.013 | 988.94 | 12.86
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.023 | 775.12 | 17.83
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.149 | 1113.74 | 165.95
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.251 | 29.99 | 157.48
5 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.045 | 817.99 | 36.81
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 760.47 | 2.28
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.177 | 487.78 | 86.34
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.107 | 974.96 | 104.32
9 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.187 | 235.62 | 44.06
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.014 | 46.85 | 0.66
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.034 | 27.99 | 0.95
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.249 | 30.08 | 7.49
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.168 | 34.46 | 5.79
14 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.026 | 106.95 | 2.78
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.534 | 13.13 | 7.01
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.106 | 5.08 | 0.54