## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制审核价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程 | 1233378 | 71294 | 13086.47 | 43802.98 | 101838.57
1.1 | 建筑 | 1155869 | 71294 | 12431.46 | 40413.99 | 95438.71
1.2 | 安装 | 77509 |  | 655.01 | 3388.99 | 6399.86
合计 |  | 1233378 | 71294 | 13086.47 | 43802.98 | 101838.57

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 858328.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 152167.62
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 51191.05
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 38759.59 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4597.27
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 12431.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 12431.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 110496.67
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 50496.67 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 50496.67 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 60000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 60000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 40413.99
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 95438.71
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1155869

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 25948.89 | 14496.57 | 6890.4
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：杂土 2、挖土深度：2米以内 | m3 | 297.00 | 27.01 | 8021.97 | 6557.76
2 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土方（含短驳） 2、运距：自行考虑 | m3 | 297.00 | 60.36 | 17926.92 | 7938.81 | 6890.4
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 1725.09 | 550.51 | 5.51
3 | 010507004003 | 台阶 | 1、混凝土类别：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m2 | 5.40 | 274.02 | 1479.71 | 498.37 | 4.54
4 | 010404001002 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚块石垫层 | m3 | 0.81 | 302.94 | 245.38 | 52.14 | 0.97
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 226641.59 | 61984.61 | 12526.19
5 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁：GL1口300x200x5.0x5.0、GL2口200x5.0、GL3200x150x4.0x4.0（Q235矩形管) 2、钢梁安装 3、钢构件喷砂除锈 4、红丹防锈底漆一道,面漆两道,涂膜厚度120μm 5、钢梁耐火极限1.5h | t | 11.290 | 11315.79 | 127755.27 | 33223.08 | 7212.28
本页小计 | [6 empty] | 155429.25 | 48270.16 | 14108.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1、钢柱：GZ-1口200x5.0、口200x6.0、口120x4.0（Q235矩形管） 2、钢柱安装 3、钢构件喷砂除锈 4、红丹防锈底漆一道,面漆两道,涂膜厚度120μm 5、钢柱耐火极限2.5h | t | 4.720 | 14955.06 | 70587.88 | 20890.06 | 2944.1
7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、钢板制作、安装 2、钢构件喷砂除锈 3、红丹防锈底漆一道,面漆两道,涂膜厚度120μm 4、金属面刷防火涂料耐火极限1(h) | t | 0.521 | 13009.26 | 6777.82 | 1888.64 | 342.64
8 | 010606011002 | 钢板天沟 | 1、镀锌钢板天沟 | t | 1.070 | 10515.36 | 11251.44 | 3702.77 | 539.8
9 | Z010606014002 | 螺栓 | 1.钢材种类、规格:M16高强螺栓 2.螺栓长度:详见施工图纸 | 套 | 200 | 7.94 | 1588 | 120 | 12
10 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.767 | 11318.36 | 8681.18 | 2160.06 | 1475.37
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 97690.43 | 6941.56 | 18.08
11 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1、2厚自粘型防水卷材 | m2 | 594.00 | 35.93 | 21342.42 | 1621.62
12 | 010902002004 | 屋面涂膜防水 | 2、厚LJP防水涂料 | m2 | 594.00 | 53.87 | 31998.78 | 2417.58
13 | 010901003001 | 屋面 | 1、75厚岩棉板屋面 | m2 | 602.59 | 70.64 | 42566.96 | 2657.42 | 18.08
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、2厚JS防水涂料 | m2 | 37.80 | 47.15 | 1782.27 | 244.94
本页小计 | [6 empty] | 196576.75 | 35703.09 | 5331.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 57965.83 | 9085.98
15 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、75厚防火岩棉板 | m2 | 748.56 | 43.44 | 32517.45 | 7141.26
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 11.92 | 227.7 | 2714.18 | 503.02
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、原木色胡桃木饰面 | m2 | 80.05 | 284 | 22734.2 | 1441.7
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 167625.87 | 33303.14 | 697.55
18 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、30厚C25细石防水砼随捣随抹(φ6@150双向) 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 594.00 | 72.5 | 43065 | 15372.72 | 558.36
19 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、医疗塑胶地面面层 | m2 | 138.40 | 158.79 | 21976.54 | 2015.1
20 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：10厚自流平地面 | m2 | 138.40 | 63.9 | 8843.76 | 4239.19 | 19.38
21 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、大理石门槛石 | m2 | 3.42 | 283.92 | 971.01 | 126.06 | 0.75
22 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、木龙骨上（单层）铺条形实木地板 | m2 | 306.74 | 216.56 | 66427.61 | 6048.91 | 21.47
23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑砖地面 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 16.88 | 142.65 | 2407.93 | 748.63 | 14.69
24 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、800*800防滑砖地面 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 95.29 | 197.94 | 18861.7 | 4427.17 | 82.9
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 22.80 | 222.47 | 5072.32 | 325.36
本页小计 | [6 empty] | 225591.7 | 42389.12 | 697.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 52681.67 | 14043.72
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶吊杆采用φ8钢筋，U60系列轻钢龙骨 2、300铝扣板集成吊顶 | m2 | 16.88 | 141.48 | 2388.18 | 589.96
27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶吊杆采用φ8钢筋，U60系列轻钢龙骨 2、600*600硅钙板吊顶 | m2 | 454.98 | 110.54 | 50293.49 | 13453.76
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 208226.19 | 7225.57
28 | 010801001001 | 木质门 | 1、成品免漆木门安装（含五金，配件） | m2 | 39.51 | 622.6 | 24598.93 | 713.95
29 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、隔热断桥铝合金双开门安装（含五金，配件） | m2 | 5.76 | 658.78 | 3794.57 | 127.01
30 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、隔热断桥铝合金平开窗安装（双层夹胶钢化玻璃）（花纹） | m2 | 231.14 | 674.1 | 155811.47 | 5764.63
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、隔热断桥铝合金固定窗安装（双层夹胶钢化玻璃） | m2 | 32.76 | 489.78 | 16045.19 | 544.14
32 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、隔热断桥铝合金推拉窗安装（双层夹胶钢化玻璃） | m2 | 3.79 | 546.71 | 2072.03 | 75.84
33 | 010807003001 | 白色百叶 | 1、窗户装饰白色百叶 | m2 | 49.20 | 120 | 5904
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 19822.79 | 1260.75 | 57.65
34 | 011506003002 | 玻璃雨篷 | 1、均质钢化安全夹胶玻璃 | m2 | 10.24 | 720.39 | 7376.79 | 1260.75 | 57.65
本页小计 | [6 empty] | 268284.65 | 22530.04 | 57.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、成品洗漱台 | m2 | 0.96 | 1200 | 1152
36 | 01B006 | 新增角铁焊接包管,高度为400 | 新增角铁焊接包管,高度为400 | m | 56.47 | 200 | 11294 |  |  | 11294
本页小计 | [6 empty] | 12446 |  |  | 11294
合计 | [6 empty] | 858328.35 | 148892.41 | 20195.38 | 11294

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 层高6m以内 | m2 | 505.75 | 17.32 | 8759.59 | 4713.59 | 440
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、材料上楼费 | 项 | 1 | 30000 | 30000
本页小计 | [6 empty] | 38759.59 | 4713.59 | 440
合计 | [6 empty] | 38759.59 | 4713.59 | 440

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 12431.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 12431.46
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 12431.46

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 50496.67 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 50496.67
合计 |  |  | 50496.67 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 零星工程 | 零星工程 | 60000
合计 |  |  | 60000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 105.049 | 138 | 14496.76
2 | 二类人工 | 工日 | 132.909 | 149 | 19803.44
3 | 三类人工 | 工日 | 697.633 | 171 | 119295.24

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.117 | 4873 | 570.14
2 | 型钢综合 | t | 15.521 | 4903 | 76099.46
3 | 中厚钢板综合 | t | 4.186 | 4903 | 20523.96
4 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 35.76 | 6.81 | 243.53
5 | 预埋铁件 | kg | 2.933 | 6.64 | 19.48
6 | 镀锌铁丝18# | kg | 12.34 | 4.42 | 54.54
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1791.433 | 0.58 | 1030.07
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 11.791 | 0.63 | 7.4
9 | 黄砂净砂 | t | 15.338 | 180 | 2760.84
10 | 石灰膏 | m3 | 1.518 | 275.4 | 418.06
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.139 | 460 | 523.94
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 17.998 | 517 | 9304.97
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 88.954 | 0.35 | 31.4
14 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 29.651 | 0.36 | 10.73
15 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 240.57 | 0.38 | 91.66
16 | 夹胶玻璃（采光天棚用）8+0.76+8 | m2 | 10.547 | 231 | 2436.36
17 | 地砖300×300 | m2 | 17.386 | 70 | 1217.02
18 | 地砖800×800 | m2 | 99.102 | 120 | 11892.24
19 | 实木复合地板 | m2 | 322.077 | 161 | 51854.4
20 | 塑料地板卷材δ1.5 | m2 | 152.24 | 121 | 18421.04
21 | 铝合金方板(配套) | m2 | 17.386 | 70 | 1217.02
22 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 477.729 | 45 | 21497.81
23 | 轻型龙骨 | m2 | 468.629 | 22.12 | 10366.07
24 | 装饰门扇 | m2 | 39.51 | 600 | 23706
25 | 铝合金断桥隔热固定窗 1.4厚 5+9A+5夹胶钢化玻璃 | m2 | 30.316 | 436 | 13217.78
26 | 铝合金断桥隔热平开窗（花纹） 1.4厚 5+9A+5夹胶钢化玻璃 | m2 | 218.635 | 614 | 134241.89
27 | 铝合金断桥隔热推拉窗 1.4厚 5+9A+5夹胶钢化玻璃 | m2 | 3.617 | 503 | 1819.35
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材2.0mm I型 N类 | m2 | 677.16 | 24.78 | 16780.02
29 | LJP防水涂料Ⅰ型 | kg | 1817.64 | 15.93 | 28955.01
30 | 汽油综合 | kg | 221.738 | 10.51 | 2330.47
31 | 岩棉板δ75 | m3 | 38.177 | 579 | 22104.48
32 | 岩棉板δ75 | m3 | 61.464 | 579 | 35587.66
33 | 电 | kW·h | 27.05 | 0.88 | 23.8
34 | 水 | m3 | 18.874 | 5.73 | 108.15
35 | 钢脚手板 | kg | 18.713 | 4.84 | 90.48
36 | 脚手架钢管 | kg | 206.457 | 5.04 | 1040.54

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 1.601 | 101 | 161.7
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.032 | 29.99 | 0.96
3 | 汽车式起重机20t | 台班 | 2.703 | 1121.74 | 3032.06
4 | 门式起重机10t | 台班 | 7.765 | 486.21 | 3775.42
5 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.881 | 526.31 | 463.68
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.885 | 496.63 | 439.52
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 6.742 | 1022.07 | 6890.8
8 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.001 | 170.09 | 340.35
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.011 | 211.41 | 2.33
10 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.404 | 39.74 | 16.05
11 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.211 | 46.85 | 9.89
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.833 | 30.08 | 25.06
13 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 2.08 | 22.78 | 47.38
14 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.314 | 390.93 | 122.75
15 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.336 | 355.9 | 119.58
16 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.714 | 102.73 | 73.35
17 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 1.392 | 88.32 | 122.94
18 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 4.959 | 39.47 | 195.73
19 | 电动扭力扳手 | 台班 | 1.34 | 8.21 | 11
20 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.827 | 69.68 | 57.63
21 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 15.196 | 102.85 | 1562.91
22 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 13.925 | 144.16 | 2007.43
23 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 1.881 | 162.77 | 306.17
24 | 二氧化碳气体保护焊机250A | 台班 | 0.188 | 60.05 | 11.29
25 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 1.932 | 140.16 | 270.79
26 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 8.248 | 9.73 | 80.25
27 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 1.071 | 436.77 | 467.78
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.426 | 13.13 | 18.72

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 62130.1 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10719.72
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2204.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1549.33 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 344.56
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 655.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 655.01 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3386.17
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3386.17 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3386.17 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3388.99
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6399.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 77509

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 50324.41 | 9838.43 | 118.16
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 | m | 602.12 | 11.05 | 6653.43 | 2492.78
2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 | m | 90.92 | 19.64 | 1785.67 | 522.79 | 4.55
3 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：管内穿铜芯照明线 2、规 格：WDZB-BYJ-2*2.5+PE2.5 | m | 205.22 | 8.08 | 1658.18 | 137.5
4 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：管内穿铜芯动力线 2、规 格：WDZB-BYJ-2*2.5+PE2.5 | m | 396.90 | 7.15 | 2837.84 | 190.51
5 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：管内穿铜芯动力线 2、规 格：WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 90.92 | 7.46 | 678.26 | 43.64
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：三联单控开关 2、规 格：KG33/1/2C | 个 | 5 | 19.01 | 95.05 | 36.5
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名 称：双联单控开关 2、规 格：KG32/1/2C | 个 | 11 | 16.77 | 184.47 | 80.3
8 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名 称：单联单控开关 2、规 格：KG31/1/2C | 个 | 3 | 14.41 | 43.23 | 21.9
9 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名 称：双联双控开关 2、规 格：KG33/1/2C | 个 | 2 | 18 | 36 | 14.9
10 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：二三级单相带保护门插座 2、规 格：KG426/10USL | 个 | 120 | 16.74 | 2008.8 | 1033.2
本页小计 | [6 empty] | 15980.93 | 4574.02 | 4.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030404035002 | 插座 | 1、名 称：空调插座 2、规 格：KG426/16USL | 个 | 16 | 27.49 | 439.84 | 137.76
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 管内穿放≤4对 UTP6 | m | 408.69 | 4.68 | 1912.67 | 404.6 | 8.17
13 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 管内穿放电话线2对 | m | 247.00 | 4.52 | 1116.44 | 202.54 | 4.94
14 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、电视插座安装 | 个 | 15 | 129.63 | 1944.45 | 107.4
15 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1、电视插座安装 | 个 | 15 | 129.63 | 1944.45 | 107.4
16 | 030904003001 | 按钮 | 1、紧急呼叫按钮安装 | 个 | 30 | 112.68 | 3380.4 | 688.5
17 | 030411003001 | 桥架 | 1、名 称：桥架 2、规 格：CT=200*100 | m | 67.16 | 119.78 | 8044.42 | 1306.93 | 76.56
18 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯名称：单管LED T5直管 2、规 格：220V 3*14V | 套 | 63 | 65.23 | 4109.49 | 1045.8
19 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：吸顶灯 2、灯具规格：220V 13W | 套 | 11 | 93.26 | 1025.86 | 196.68
20 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：方向指示灯（单向不可调） 2、装饰灯型号：TY-BLJC 1系列 1W | 套 | 6 | 129.25 | 775.5 | 111.48
21 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：方向指示灯（双面单向不可调） 2、装饰灯型号：TY-BLJC 1系列 1W | 套 | 1 | 144.4 | 144.4 | 18.58
22 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：疏散出口标志灯 2、装饰灯型号：TY-BLJC 1系列 1W | 套 | 2 | 129.25 | 258.5 | 37.16
本页小计 | [6 empty] | 25096.42 | 4364.83 | 89.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：消防应急照明灯具 2、装饰灯型号：TY-ZFJC系列 6W | 套 | 9 | 238.26 | 2144.34 | 167.22
24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名 称：摄像机（带红外夜视） | 台 | 4 | 926.97 | 3707.88 | 246.16 | 2.8
25 | 030404033001 | 风扇 | 1、名 称：换气扇 | 台 | 1 | 174.9 | 174.9 | 31.29
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱 2、规 格：3AL | 台 | 1 | 1017.51 | 1017.51 | 116.67
27 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：空调配电箱 2、规 格：3KTX | 台 | 1 | 1252.6 | 1252.6 | 139.91
28 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱 2、规 格：YJ | 台 | 1 | 717.51 | 717.51 | 116.67
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、局部等电位箱安装 | 台 (块) | 2 | 64.21 | 128.42 | 20.56 | 2.54
30 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、测试 4对双绞线缆 | 链路(点、芯) | 5 | 20.78 | 103.9 | 61.1 | 18.6
|  | 给排水 |  |  |  |  | 11805.69 | 1853.88 | 30.47
31 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN25 PE给水管 | m | 10.00 | 20.65 | 206.5 | 89.2 | 1.1
32 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN32 PE给水管 | m | 26.93 | 25.98 | 699.64 | 286.54 | 2.96
33 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN50 UPVC废水管 | m | 10.00 | 24.81 | 248.1 | 104.6 | 1.8
本页小计 | [6 empty] | 10401.3 | 1379.92 | 29.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN75 UPVC废水管 | m | 27.18 | 47.38 | 1287.79 | 380.25 | 6.25
35 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN110 UPVC污水管 | m | 29.15 | 130.19 | 3795.04 | 639.84 | 16.91
36 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 2 | 632.99 | 1265.98 | 76.52
37 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装 脚踏开关 | 组 | 2 | 556.4 | 1112.8 | 75.4
38 | 031004006002 | 大便器 | 1、坐式大便器安装 连体水箱 | 组 | 2 | 1035.47 | 2070.94 | 88.86
39 | 031004007001 | 小便器 | 1、壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 组 | 1 | 678.61 | 678.61 | 29.55
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 3 | 27.17 | 81.51 | 31.41
41 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 | 99.6 | 99.6 | 11.03 | 0.49
42 | 031003013001 | 水表 | 1、螺纹水表组成安装 公称直径（mm以内）32 | 组 | 1 | 259.18 | 259.18 | 40.68 | 0.96
本页小计 | [6 empty] | 10651.45 | 1373.54 | 24.61
合计 | [6 empty] | 62130.1 | 11692.31 | 148.63

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册 2、脚手架搭拆费第五册 3、脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 1549.33 | 1549.33 | 379.88
本页小计 | [6 empty] | 1549.33 | 379.88
合计 | [6 empty] | 1549.33 | 379.88

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 655.01
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 655.01
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 655.01

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3386.17 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3386.17
合计 |  |  | 3386.17 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇中心卫生院方舱病房改造工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 81.037 | 149 | 12074.51

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 119.757 | 0.58 | 68.86
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.018 | 198.9 | 3.58
3 | 黄砂净砂 | t | 0.756 | 180 | 136.08
4 | 汽油综合 | kg | 0.537 | 10.51 | 5.64
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 132.445 | 1.85 | 244.36
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 2.909 | 3.27 | 9.51
7 | 电 | kW·h | 0.352 | 0.88 | 0.31
8 | 水 | m3 | 1.3 | 5.73 | 7.45
9 | 大便器脚踏阀 | 个 | 2.02 | 19.85 | 40.1
10 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 16.35 | 99.08
11 | 座便器桶盖 | 套 | 2.02 | 250 | 505
12 | 地漏DN50 | 个 | 3.03 | 13.27 | 40.21
13 | 防污器DN32 | 个 | 2.02 | 11.72 | 23.67
14 | 混合冷热水龙头 | 个 | 2.02 | 67.78 | 136.92
15 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.02 | 42.67 | 86.19
16 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 10.6 | 10.71
17 | 小便器排水附件 | 套 | 1.01 | 11.38 | 11.49
18 | 镀锌钢管DN20 | m | 93.648 | 10.6 | 992.95
19 | PE给水管DN25 | m | 10.16 | 4.99 | 50.7
20 | PE给水管DN32 | m | 27.361 | 7.71 | 210.95
21 | 塑料排水管DN50 | m | 10.12 | 5.23 | 52.93
22 | 塑料排水管DN75 | m | 26.636 | 9.06 | 241.32
23 | 塑料排水管DN150 | m | 27.693 | 33.4 | 924.95
24 | 冲洗管DN32 | 根 | 2.02 | 10.86 | 21.94
25 | 止回阀DN32 | 个 | 2.02 | 75.91 | 153.34
26 | 洗脸盆 | 个 | 2.02 | 430.09 | 868.78
27 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02 | 433.63 | 875.93
28 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 650 | 1313
29 | 洗脸盆托架 | 副 | 2.02 | 14.91 | 30.12
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.02 | 15.93 | 32.18
31 | 紧急呼叫按钮普通型 | 个 | 30 | 76 | 2280
32 | 螺纹水表DN32 | 只 | 1 | 121 | 121
33 | 单管LED T5直管220V 3*14V | 套 | 63.63 | 41.09 | 2614.56
34 | 吸顶灯220V 13W | 套 | 11.11 | 68.03 | 755.81
35 | 方向指示灯（单向不可调） | 套 | 6.06 | 103 | 624.18
36 | 方向指示灯（双面单向不可调） | 套 | 1.01 | 118 | 119.18
37 | 消防应急照明灯具6W | 套 | 9.09 | 211 | 1917.99
38 | 疏散出口标志灯 | 套 | 2.02 | 103 | 208.06
39 | 三联单控开关 | 只 | 5.1 | 8.55 | 43.61
40 | 单联单控开关 | 只 | 3.06 | 4.04 | 12.36
41 | 双联单控开关 | 只 | 11.22 | 6.35 | 71.25
42 | 双联双控开关 | 只 | 2.04 | 7.17 | 14.63
43 | 二三级单相带保护门插座 | 套 | 122.4 | 4.96 | 607.1
44 | 空调插座 | 套 | 16.32 | 15.5 | 252.96
45 | 铜芯塑料绝缘线WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 95.466 | 6.5 | 620.53
46 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2*2.5+PE2.5 | m | 654.8 | 6.21 | 4068.27
47 | 双绞线缆4*UTP6 | m | 429.125 | 3.17 | 1360.33
48 | JDG电线套管DN20 | m | 638.247 | 4.99 | 3184.85
49 | 金属软管 | 根 | 6.06 | 1.36 | 8.24
50 | 局部等电位箱 | 个 | 2.04 | 45 | 91.8
51 | 电缆桥架200*100 | m | 67.832 | 88.5 | 6003.13
52 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.01 | 103.54 | 104.58
53 | 水 | m3 | 1.57 | 5.73 | 9
54 | 摄像机（带红外夜视） | 台 | 4 | 840.71 | 3362.84
55 | 终端盒面板 | 个 | 30.3 | 38 | 1151.4
56 | 电话线 | m | 259.35 | 3.17 | 822.14
57 | 信息插座 | 个 | 30 | 55 | 1650
58 | 换气扇 | 台 | 1 | 133 | 133
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 应急照明配电箱YJ | 台 | 1 | 550 | 550
60 | 照明配电箱3AL | 台 | 1 | 850 | 850
61 | 空调配电箱3KTX | 台 | 1 | 1050 | 1050
62 | 电视模块 | 个 | 30.3 | 25.73 | 779.62

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.132 | 4.93 | 0.65
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 3.446 | 4.61 | 15.89
3 | 宽行打印机 | 台班 | 0.05 | 5.86 | 0.29
4 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.15 | 122 | 18.3
5 | 其他机械费 | 元 | 8.633 | 1.02 | 8.81
6 | 载货汽车8t | 台班 | 0.134 | 557.72 | 74.73
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.042 | 23.15 | 0.97
8 | 热熔焊机160mm | 台班 | 1.345 | 18.68 | 25.12
9 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.067 | 26.83 | 1.8
10 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.03 | 19.93 | 0.6
11 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 0.332 | 4.16 | 1.38
12 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.038 | 66.69 | 2.53