## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市石璜镇石璜村（沈村自然村）田间渠道建设工程 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 336936元
| (大写): | 叁拾叁万陆仟玖佰叁拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市石璜镇石璜村（沈村自然村）田间渠道建设工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 工程位于嵊州市石璜镇石璜村（沈村自然村）田间渠道建设工程，主要工作内容为渠道浇筑等。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价范（GB50500-2013）》及相关文件。 三、工程量的计算 1、根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（计安全文明施工费、工程定位测定费、已完工程及设备保护费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，民工工伤保险费按嵊州地区费率计取，税金按增值税率计取，不计风险费用及危险作业意外伤害保险费。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2021年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（含税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（含税价）计，部分无价材料按市场价计取（含税价）。 2.人工工日工资按2021年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 六、其它需说明的问题 1.本工程暂列金额记取5%； 2.潜污泵功率：5.5KW主材价以综合单价5500元/台记取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇石璜村（沈村自然村）田间渠道建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 336936.46 |  | 5388.52 | 14337.49 | 27820.44
1.1 | 市政 | 299453.25 |  | 4660.1 | 11969.44 | 24725.5
1.2 | 建筑 | 37483.21 |  | 728.42 | 2368.05 | 3094.94
合计 |  | 336936 |  | 5388.52 | 14337.49 | 27820.44

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 240639.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 61768.52
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9036.9
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4376.8 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2068.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4660.1 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4660.1 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13082.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13082.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13082.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 11969.44
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 24725.5
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 299453.25

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 田间渠道 |  |  |  |  | 208266.96 | 56155.31 | 10562.01
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 464.00 | 3.52 | 1633.28 | 185.6 | 1160
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 244.00 | 14.37 | 3506.28 | 2230.16 | 583.16
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、装载机装松散土 2、自卸汽车运土方，运距施工单位自行考虑 | m3 | 220.00 | 21.31 | 4688.2 | 88 | 3795
4 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠1 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*30cm 3、底板尺寸：85cm*10cm 4、含模板 | m | 150.00 | 187.98 | 28197 | 7467 | 690
5 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠2 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*60cm 3、底板尺寸：100cm*10cm 4、含模板 | m | 90.00 | 330.18 | 29716.2 | 8155.8 | 768.6
6 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠3 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*50cm 3、底板尺寸：100cm*10cm 4、含模板 | m | 95.00 | 285.63 | 27134.85 | 7361.55 | 690.65
本页小计 | [6 empty] | 94875.81 | 25488.11 | 7687.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040201022004 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠4 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*35cm 3、底板尺寸：100cm*10cm 4、含模板 | m | 145.00 | 218.79 | 31724.55 | 8379.55 | 777.2
8 | 040201022005 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠5 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*40cm+15cm*40cm 3、底板尺寸：100cm*10cm 4、含模板 | m | 235.00 | 229.4 | 53909 | 14614.65 | 1372.4
9 | 040201022007 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠6 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*35cm+15cm*35cm 3、底板尺寸：100cm*10cm 4、含模板 | m | 60.00 | 229.78 | 13786.8 | 3881.4 | 371.4
10 | 040201022008 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠7 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*35cm+15cm*35cm 3、底板尺寸：80cm*10cm 4、含模板 | m | 60.00 | 197.2 | 11832 | 3238.2 | 303.6
11 | 040201022009 | 排水沟、截水沟 | 现浇混凝土排水渠（单面） 1、混凝土等级：C25现浇现拌 2、壁板尺寸：20cm*30cm 3、底板尺寸：60cm*10cm 4、含模板 | m | 20.00 | 106.94 | 2138.8 | 553.4 | 50
本页小计 | [6 empty] | 113391.15 | 30667.2 | 2874.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 村内引水管道 |  |  |  |  | 32372.18 | 2326.85 | 444.66
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 56.00 | 3.52 | 197.12 | 22.4 | 140
13 | 040103001002 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 49.72 | 14.37 | 714.48 | 454.44 | 118.83
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、装载机装松散土 2、自卸汽车运土方，运距施工单位自行考虑 | m3 | 6.28 | 21.31 | 133.83 | 2.51 | 108.33
15 | 040501004001 | 塑料管 | 1、材料规格：聚乙烯PEDN200给水管 | m | 200.00 | 123.24 | 24648 | 1252 | 70
16 | 040803004001 | 管道包封 | 1、渠底部分，管道方包 2、混凝土等级：C25 | m | 75.00 | 89.05 | 6678.75 | 595.5 | 7.5
本页小计 | [6 empty] | 32372.18 | 2326.85 | 444.66
合计 | [6 empty] | 240639.14 | 58482.16 | 11006.67

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 4376.8 | 596 | 1916.88
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4376.8 | 4376.8 | 596 | 1916.88
本页小计 | [6 empty] | 4376.8 | 596 | 1916.88
合计 | [6 empty] | 4376.8 | 596 | 1916.88

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4660.1
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 4660.1
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4660.1

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13082.27 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13082.27 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13082.27 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13082.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13082.27
合计 |  |  | 13082.27 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 21.605 | 138 | 2981.49
2 | 二类人工 | 工日 | 376.452 | 149 | 56091.35

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.308 | 4.25 | 1.31
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 63311.85 | 0.48 | 30263.06
4 | 黄砂净砂 | t | 157.644 | 180 | 28375.92
5 | 碎石综合 | t | 263.379 | 116 | 30551.96
6 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 12.93 | 442 | 5715.06
7 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 33.858 | 0.38 | 12.87
8 | 枕木 | m3 | 0.08 | 2506.14 | 200.49
9 | 水 | m3 | 206.438 | 5.73 | 1182.89
10 | 木模板 | m3 | 2.065 | 1473.9 | 3043.6
11 | 复合木模板面板 | m2 | 195.767 | 42.48 | 8316.18
12 | 木支撑 | m3 | 8.337 | 1583.04 | 13197.8
13 | PE给水管φ200 | m | 200 | 115 | 23000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.089 | 1050.96 | 93.54
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.534 | 835.04 | 445.91
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.524 | 1178 | 1795.27
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 23.439 | 29.99 | 702.94
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.095 | 789.47 | 864.47
6 | 载货汽车5t | 台班 | 4.825 | 520.61 | 2511.94
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.359 | 1028.95 | 3456.24
8 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1327.88 | 1327.88
9 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 6.33 | 235.62 | 1491.47
10 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.381 | 30.08 | 11.46
11 | 电熔焊接机DRH-160A | 台班 | 5.42 | 13.01 | 70.51
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.397 | 13.13 | 31.47
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 23.838 | 5.08 | 121.1

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 29654.26 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9185.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 728.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 728.42 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 728.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1637.54
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1637.54 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1637.54 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 2368.05
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3094.94
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 37483.21

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 灌溉机房 |  |  |  |  | 29654.26 | 9570.8 | 632.92
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 36.00 | 7.13 | 256.68 | 105.48 | 107.28
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、填土机械碾压 ~两遍 | m3 | 22.44 | 2.29 | 51.39 | 11.44 | 29.85
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、挖掘机装车 土方 2、自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 13.56 | 22.42 | 304.02 | 12.07 | 243.13
4 | 010503001001 | 基础梁 | 基础地梁 1、混凝土等级：C25 | m3 | 1.20 | 565.79 | 678.95 | 121.19 | 9.12
5 | 010502002001 | 构造柱 | 构造柱 1、混凝土等级：C25 | m3 | 0.81 | 711.98 | 576.7 | 180.73 | 6.34
6 | 010503004001 | 圈梁 | 墙顶圈梁 1、混凝土等级：C25 | m3 | 0.80 | 652.9 | 522.32 | 135.3 | 6.26
7 | 010505003001 | 平板 | 屋面板 1、混凝土等级：C25 | m3 | 2.40 | 604.52 | 1450.85 | 301.7 | 19.1
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.070 | 5905.23 | 413.37 | 79.84 | 3.93
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.460 | 4790 | 2203.4 | 242.42 | 34.13
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、混凝土实心砖墙体砌筑 2、砂浆等级：M7.5 | m3 | 13.44 | 585.41 | 7867.91 | 2070.7 | 33.6
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰 1、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 | m2 | 52.64 | 32.25 | 1697.64 | 949.63 | 34.74
本页小计 | [6 empty] | 16023.23 | 4210.5 | 527.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙抹灰 1、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 | m2 | 56.00 | 43.55 | 2438.8 | 1329.44 | 14
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、内墙面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 52.64 | 26.58 | 1399.17 | 893.83
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、外墙面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 56.00 | 47.09 | 2637.04 | 1496.88
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、天棚刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 16.00 | 28.07 | 449.12 | 287.84
16 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、平面改性沥青防水涂料 ~厚3(mm) | m2 | 16.00 | 89 | 1424 | 82.88
17 | 010802004001 | 防盗门 | 1、钢板防盗门安装 2、含五金配件 | 樘 | 1 | 1274.44 | 1274.44 | 75.48 | 0.62
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗 1、50系列铝合金5mm普通玻璃 | m2 | 1.80 | 401.48 | 722.66 | 35.91
19 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、潜污泵功率：5.5KW 2、扬程：16米 3、一用一备 4、含控制箱、阀门、水泵电缆等附件 | 台 | 2 | 136.22 | 272.44 | 173.44 | 33.62
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 2、规格型号：YJV5*6 | m | 50.00 | 13.1 | 655 | 465.5 | 50.5
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯35mm2及以上双芯电缆头制安 | 个 | 2 | 36.33 | 72.66 | 25.5
22 | 030411001001 | 配管 | 1、镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）50 | m | 50.00 | 40.18 | 2009 | 405 | 6
本页小计 | [6 empty] | 13354.33 | 5271.7 | 104.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030411001002 | 配管 | 1、砖、混凝土结构明配镀锌钢管 公称直径（DN）25 | m | 10.00 | 27.67 | 276.7 | 88.6 | 0.7
本页小计 | [6 empty] | 276.7 | 88.6 | 0.7
合计 | [6 empty] | 29654.26 | 9570.8 | 632.92

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 728.42
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 728.42
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 728.42

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1637.54 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1637.54 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1637.54 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1637.54 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1637.54
合计 |  |  | 1637.54 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.934 | 138 | 128.89
2 | 二类人工 | 工日 | 29.347 | 149 | 4372.7
3 | 三类人工 | 工日 | 29.642 | 171 | 5068.78

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.472 | 3903 | 1842.22
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 2.382 | 4.42 | 10.53
3 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.28 | 5.9 | 1.65
4 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.071 | 4310 | 306.01
5 | 镀锌圆钢φ16 | m | 0.66 | 7.53 | 4.97
6 | 热轧薄钢板Q235B综合 | kg | 0.16 | 4.34 | 0.69
7 | 自粘性橡胶带20×5000 | 卷 | 0.384 | 2.72 | 1.05
8 | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.028 | 30.77 | 0.86
9 | 塑料薄膜 | m2 | 30.84 | 0.88 | 27.05
10 | 木螺钉d4×65 | 10个 | 1.732 | 0.8 | 1.38
11 | 金属膨胀螺栓M16 | 套 | 8.24 | 1.37 | 11.26
12 | 塑料胀管φ6-8 | 个 | 18.278 | 0.04 | 0.75
13 | 冲击钻头φ6-8 | 个 | 0.12 | 4.57 | 0.55
14 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 0.209 | 7.63 | 1.59
15 | 钢锯条 | 条 | 1.802 | 2.64 | 4.76
16 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1992.633 | 0.48 | 952.48
17 | 黄砂净砂 | t | 5.541 | 180 | 997.38
18 | 碎石综合 | t | 6.567 | 116 | 761.77
19 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 7.15 | 504.4 | 3606.46
20 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2152.946 | 0.37 | 792.28
21 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 5233.536 | 0.32 | 1674.73
22 | 钢制防盗门 | m2 | 2.113 | 550 | 1162.15
23 | 铝合金断桥隔热平开窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 1.703 | 305 | 519.42
24 | 乳胶漆 | kg | 19.795 | 9.73 | 192.61
25 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 106.56 | 12.39 | 1320.28
26 | 溶剂汽油 | kg | 0.251 | 5.51 | 1.38
27 | 电 | kW·h | 0.247 | 0.88 | 0.22
28 | 水 | m3 | 7.191 | 5.73 | 41.2

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 4.159 | 1.02 | 4.24
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.003 | 858.87 | 2.58
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.027 | 962.16 | 25.98
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.104 | 1178 | 122.51
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.035 | 718.87 | 25.16
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.039 | 789.47 | 30.79
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.06 | 500.71 | 30.04
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.039 | 520.61 | 20.3
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.195 | 1028.95 | 200.65
10 | 洒水车4000L | 台班 | 0.003 | 582.5 | 1.75
11 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.158 | 235.62 | 37.23
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.204 | 170.09 | 34.7
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.224 | 211.41 | 47.36
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.021 | 39.74 | 0.83
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.057 | 46.85 | 2.67
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.198 | 27.99 | 5.54
17 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.053 | 31.45 | 1.67
18 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.053 | 84.82 | 4.5
19 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.009 | 69.68 | 0.63
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.207 | 106.95 | 22.14
21 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.051 | 131.93 | 6.73
22 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.021 | 9.73 | 0.2
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.108 | 13.13 | 1.42
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.435 | 5.08 | 2.21