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浙江建科工程项目管理有限公司
嵊预审（2023）第007号
关于2023年嵊州市鹿山街道农村生活污水项目-浦桥村管网预算的审核报告

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司：

嵊州市鹿山街道办事处：

我们接受贵单位的委托，对由 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司、嵊州市鹿山街道办事处  负责建设的 2023年嵊州市鹿山街道农村生活污水项目-浦桥村管网预算审核进行了编制。本司审核所需的资料由贵单位提供，资料的真实性、合法性、完整性由贵方负责。我们依据贵单位提供的该工程的资料，结合相关造价文件规定进行预算审核，现将预算审核情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目立项情况

本工程设计单位为华越设计集团股份有限公司。工程主要建设内容:污水管网、检查井、路面修复，增设化粪池、隔油池及泵站等。
（二）预算编制情况

本工程预算编制单位为浙江鼎力工程项目管理有限公司，送审预算造价为7094702元。

二、审核说明

（一）工程量计算

根据现行有关工程量计算规则及业主送审的工程初步设计报告、设计施工图纸和其他设计补充资料计算工程量，施工时按实调整。

（二）定额及取费

《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018）版、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）》。工程类别为市政专业工程计取，企业管理费、利润、施工组织措施费[安全文明施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰增加费]按区间弹性区间中值计取，规费按文件要求规定标准值计取，税金按浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取，暂列金计取税前造价的5%。
（三）人工及材料价

1.主要材料价格依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第6期嵊州市单价（除税价）、2023年第6期《浙江造价信息》及市场调查价；

2、人工工日单价按2023年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》人工市场信息价。

其他说明

1、运距由施工方自行考虑；

 2、因设计不明确，管道、检查井清淤按人工挖出井外再装运考虑，工程量按实调整。

 3、成品玻璃钢化粪池安装 容积6m3，暂估价为1.6万元。

三、审核结果

送审工程预算造价为7094702元；经审核，审定工程预算造价为7053734元；净核减40968元，（其中核减 314527 元，核增273559元）。

主要核减项目

 挖沟槽土方减少650.85m3,单价由11.4元/m3调整为7.36元/m3，核减金额37102元。

回填方减少465.28m3，核减金额9264元。

余方弃置减少185.72m3，核减金额2860元。

碎石屑回填减少177.94m3，核减金额26171元。

碎石屑垫层增加9m3，单价由190.26元/m3调整为169.17元/m3，核减金额21546元。

混凝土路面锯缝数量减少，核减金额38969元。

拆除老混凝土路面及构筑物核减金额22414元。

路床（槽）整形核减金额28690元。

扣除混凝土短驳运输，核减金额40219元。

U-PVC管DN110雨水立管，单价由28.37元/m调整为23.36元/m，核减金额11000元。

透气帽，单价由20元/个调整为10元/个，核减金额2200元。

厨房清扫口核减金额7249元。

500*500调换铸铁井盖，单价由435.26元/座调整为421.3元/座，核减金额2094元。

井盖板，单价由440.74元/套调整为427.1元/套，核减金额5274元。

泵站砂回填减少26.96m3，核减金额8470元。

施工围挡减少1200m2，单价由20元/m2调整为27.24元/m2，核减金额20742元。

其它核减金额30245元。

主要核增项目
道路厚度10cmC30非泵送商品混凝土单价由56.67元/m2调整为62.66元/m2，核增金额79667元。
道路厚度20cmC30非泵送商品混凝土单价由105.087元/m2调整为111.09元/m2，核增金额10818元。
De110 PE实壁管SN8.0/1.6MPa单价由58.72元/m调整为75.91元/m，核增金额3094元。
De160 UPVC排水管单价由42.75元/m调整为50.03元/m，核增金额79898元。
φ315成品污水井安装安装单价由1050.5元/座调整为1146.91元/座，核增金额58810元。
成品化粪池核增金额29881元。
挖淤泥、原有管道冲洗核增金额6713元。
其它核增金额4678元。
附件：

工程预算审核书

                                   浙江建科工程项目管理有限公司

                                         2023年 7月22日 
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