## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 494432元
| (大写): | 肆拾玖万肆仟肆佰叁拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程 | 494432 |  | 6213.45 | 31237.23 | 40824.63
1.1 | 建筑 | 345059 |  | 5426.05 | 27695.66 | 28491.09
1.2 | 安装 | 149373 |  | 787.4 | 3541.57 | 12333.54
合计 |  | 494432 |  | 6213.45 | 31237.23 | 40824.63

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 268254.87 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 93362.84
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14409.98
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8983.93 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5833.64
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 5426.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 5426.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6207.21
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6207.21 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6207.21 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 27695.66
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 28491.09
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 345059

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙面工程 |  |  |  |  | 118052.72 | 57424.69 | 5257.53
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：砖墙拆除，废渣装车外运，运距由施工方自行考虑 | m3 | 7.83 | 169.91 | 1330.4 | 544.97 | 566.74
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有涂料面层，废渣装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 1120.62 | 13.91 | 15587.82 | 8617.57 | 4415.24
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | （内1） 1.20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 673.02 | 34.94 | 23515.32 | 11125.02 | 168.26
4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | （内2） 1.14厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 267.60 | 30.46 | 8151.1 | 4423.43 | 45.49
5 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | （内3） 1、6厚M20水泥砂浆 2、14厚DWPM20聚合物防水水泥砂浆 | m2 | 150.00 | 35.04 | 5256 | 2479.5 | 37.5
6 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | （内4） 1、14厚DWPM20聚合物防水水泥砂浆 | m2 | 30.00 | 30.46 | 913.8 | 495.9 | 5.1
7 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | （内5） 1.14厚M15水泥砂浆分层抹平 2.素水泥浆一道 | m2 | 16.00 | 32.9 | 526.4 | 286.56 | 2.72
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 904.09 | 26.23 | 23714.28 | 15351.45
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、9厚300X600瓷砖面层,填缝剂勾缝(瓷砖墙面阳角用60mm宽304不锈钢圆角护角线) 2、6厚M20水泥砂浆粘贴层 | m2 | 329.60 | 118.5 | 39057.6 | 14100.29 | 16.48
本页小计 | [6 empty] | 118052.72 | 57424.69 | 5257.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 顶棚工程 |  |  |  |  | 44258.33 | 26422.85 | 3417.24
10 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除并清理干净原有粉刷涂料面层至楼板基层，废渣装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 867.32 | 15.85 | 13747.02 | 8066.08 | 3417.24
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色内墙无机涂料二度饰面 2、清补基层满刮外墙腻子 | m2 | 867.32 | 27.7 | 24024.76 | 15603.09
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 7.80 | 160.53 | 1252.13 | 272.61
13 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有吊顶 | m2 | 67.90 | 10.25 | 695.98 | 576.47
14 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面（龙骨为新建） 2.天棚面层（面层为一层原有面层） | m2 | 67.90 | 66.84 | 4538.44 | 1904.6
|  | 地面工程 |  |  |  |  | 11852.46 | 2387.6 | 38.38
15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、M20水泥砂浆找坡找平最薄处10厚; 2、水泥浆一道(内掺建筑胶); | m2 | 10.40 | 17.68 | 183.87 | 89.44 | 1.14
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚300x300防滑地砖面层(面层为密实,;缝宽不大于1),纯水泥浆擦缝; 2、20厚M15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; | m2 | 10.40 | 112.25 | 1167.4 | 311.58 | 2.29
17 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.细石混凝土找平层^C20 ~厚30mm 2.砼面上干混砂浆随捣随抹 | m2 | 50.00 | 37.12 | 1856 | 829.5 | 2.5
18 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、12mm厚度强化地板面层 | m2 | 50.00 | 92.4 | 4620 | 500.5
本页小计 | [6 empty] | 52085.6 | 28153.87 | 3423.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 20.80 | 51.46 | 1070.37 | 71.76
20 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.立面改性沥青防水涂料 ~2mm厚 | m2 | 32.00 | 57.26 | 1832.32 | 176.96
21 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.凿除原有面层至混凝土面层,并清理干净，废渣装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 7.80 | 26.1 | 203.58 | 138.76 | 30.73
22 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、12厚600X600通体砖(防滑型面层密实,缝宽≤1),美缝; 2、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(找平); 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); | m2 | 7.80 | 117.81 | 918.92 | 269.1 | 1.72
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 26958.85 | 3171.15 | 117.64
23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 42.00 | 24.32 | 1021.44 | 846.72
24 | 010802004001 | 防盗门 | 1.防盗门安装 | m2 | 42.00 | 579.86 | 24354.12 | 1467.48 | 12.18
25 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除门窗周边20cm墙面，废渣装车外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 20.80 | 14.95 | 310.96 | 159.95 | 100.26
26 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.门窗周边20厚1:3水泥砂浆修复 | m2 | 20.80 | 34.94 | 726.75 | 343.82 | 5.2
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | （门窗周边） 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 20.80 | 26.23 | 545.58 | 353.18
|  | 排水渠 |  |  |  |  | 10493.8 | 2621.68 | 125.32
本页小计 | [6 empty] | 30984.04 | 3827.73 | 150.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 24.57 | 41.96 | 1030.96 | 854.54
29 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：密实度满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 19.71 | 16.26 | 320.48 | 255.05 | 10.64
30 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：运距由施工方自行考虑 | m3 | 4.86 | 13.79 | 67.02 | 1.75 | 55.16
31 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C10 | m3 | 2.70 | 516.17 | 1393.66 | 121.82 | 1.92
32 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1.30厚1:2.5防水砂浆 2.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3.200厚C20混凝土 4.70mm厚混凝土盖板（具体尺寸详见图纸） | m | 36.00 | 213.38 | 7681.68 | 1388.52 | 57.6
|  | 其他 |  |  |  |  | 56638.71 | 3233.74 | 49.74
33 | 01B009 | 护眼灯 | 1.护眼灯1200×340（包含拆除） | 盏 | 110 | 283.58 | 31193.8 | 1966.8
34 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.600*600吸顶灯 | 套 | 1 | 326.58 | 326.58 | 17.88
35 | 01B002 | 黑板拆除 | 1.黑板拆除 | 块 | 10 | 20 | 200
36 | 01B003 | 大绒布板 | 1.大绒布板3600×1200 | 块 | 10 | 1000 | 10000
37 | 01B004 | 小绒布板 | 1.小绒布板900×600 | 块 | 30 | 150 | 4500
本页小计 | [6 empty] | 56714.18 | 4606.36 | 125.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 01B005 | 拆除并清理檐沟防水涂料及杂物 | 1.拆除并清理檐沟防水涂料及杂物，并外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 85.00 | 15 | 1275
39 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材防水层(防水卷材周边至少上翻至檐口顶),浅色铝基反光材料。 | m2 | 85.00 | 46 | 3910 | 232.05
40 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平; | m2 | 85.00 | 21.74 | 1847.9 | 866.15 | 49.3
41 | 01B006 | 窗帘 | 1.窗帘（长度按成活长度计） | m | 5.80 | 90 | 522
42 | 01B007 | 大便坑 | 1.地砖面层大便坑 | 只 | 1 | 298.71 | 298.71 | 112.6 | 0.44
43 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 台下式冷热水 | 组 | 1 | 564.72 | 564.72 | 38.26
44 | 01B008 | 会议桌 | 1.会议桌 | 张 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 10418.33 | 1249.06 | 49.74
合计 | [6 empty] | 268254.87 | 95261.71 | 9005.85

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 8983.93 | 6007.01 | 524.24
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5.20 | 49.08 | 255.22 | 150.18 | 5.82
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 981.10 | 7.41 | 7269.95 | 5239.07 | 451.31
3 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 28.08 | 51.95 | 1458.76 | 617.76 | 67.11
本页小计 | [6 empty] | 8983.93 | 6007.01 | 524.24
合计 | [6 empty] | 8983.93 | 6007.01 | 524.24

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5426.05
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 5426.05
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5426.05

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6207.21 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6207.21 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6207.21 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6207.21 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6207.21
合计 |  |  | 6207.21 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.767 | 138 | 1485.85
2 | 二类人工 | 工日 | 192.685 | 149 | 28710.07
3 | 三类人工 | 工日 | 415.611 | 171 | 71069.48

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.364 | 0.46 | 0.17
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1063.839 | 0.53 | 564.9
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 70.055 | 0.63 | 43.99
4 | 黄砂净砂 | t | 2.286 | 180 | 411.48
5 | 碎石综合 | t | 0.181 | 126 | 22.81
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块 | 0.015 | 504.4 | 7.57
7 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 2.808 | 450 | 1263.6
8 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 11.663 | 480 | 5598.24
9 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 563.55 | 0.35 | 198.93
10 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 477.972 | 0.36 | 173.03
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 39162.235 | 0.38 | 14920.81
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 6978.182 | 0.39 | 2721.49
13 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 9.9 | 0.39 | 3.86
14 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 230.686 | 0.33 | 77.05
15 | 瓷砖 | m2 | 339.488 | 60 | 20369.28
16 | 地砖 | m2 | 11.782 | 60 | 706.92
17 | 地砖 | m2 | 8.034 | 60 | 482.04
18 | 电 | kW·h | 6.554 | 0.88 | 5.77
19 | 水 | m3 | 32.466 | 5.73 | 186.03
20 | 复合模板综合 | m2 | 0.917 | 42.48 | 38.95
21 | 大绒布板 | 块 | 10 | 1000 | 10000
22 | 小绒布板 | 块 | 30 | 150 | 4500
23 | 拆除并清理檐沟防水涂料及杂物 | m2 | 85 | 15 | 1275
24 | 600*600吸顶灯 | 套 | 1.01 | 300 | 303
25 | 护眼灯1200×340 | 套 | 110 | 260 | 28600

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.83 | 853.78 | 708.64
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.275 | 1172.33 | 1494.72
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.355 | 29.99 | 10.65
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.582 | 12.61 | 19.95
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.022 | 786.91 | 17.31
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.919 | 498.16 | 457.81
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.095 | 517.71 | 49.18
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 5.836 | 1024.19 | 5977.17
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.169 | 234.43 | 39.62
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.29 | 170.09 | 49.33
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.4 | 211.41 | 295.97
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.086 | 30.08 | 2.59
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.003 | 34.46 | 0.1
14 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.172 | 69.68 | 11.98
15 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.893 | 439.61 | 392.57
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.4 | 13.13 | 5.25
17 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.055 | 5.08 | 5.36

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 130023.34 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11562.43
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 787.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 787.4 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 787.4 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2687.05
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2687.05 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2687.05 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3541.57
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12333.54
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 149373

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 130023.34 | 10731.77 | 2199.89
1 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-4*95 3、敷设方式、部位：穿管敷设 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室外。 | m | 300.22 | 286.14 | 85904.95 | 2795.05 | 300.22
2 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-4*70 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 40.14 | 215.79 | 8661.81 | 305.87 | 32.91
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质：PVC-U110 3.敷设方式：埋地 | m | 300.00 | 29.48 | 8844 | 1005 | 12
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 2、挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 120.09 | 7.8 | 936.7 | 464.75 | 269
5 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工、机械填土夯实槽、坑 | m3 | 120.09 | 20.65 | 2479.86 | 1714.89 | 201.75
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4 | 169.88 | 679.52 | 208.6
本页小计 | [6 empty] | 107506.84 | 6494.16 | 815.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：拆除无筋混凝土类路面层，含拆除路面两边切割缝； 2、厚度：20cm； 3、拆除、废料起挖装车、运输方式、运距由投标施工企业按施工组织设计自行确定，但运距不得超过3Km。 | m2 | 150.11 | 43.51 | 6531.29 | 3257.39 | 1353.99
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 150.11 | 106.49 | 15985.21 | 980.22 | 30.02
本页小计 | [6 empty] | 22516.5 | 4237.61 | 1384.01
合计 | [6 empty] | 130023.34 | 10731.77 | 2199.89

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市谷来镇中学教学楼内墙、配电房及线路等改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 787.4
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 787.4
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 787.4

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2687.05 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2687.05 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2687.05 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2687.05 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2687.05
合计 |  |  | 2687.05 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 15.882 | 138 | 2191.72
2 | 二类人工 | 工日 | 57.331 | 149 | 8542.32

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 27.29 | 527 | 14381.83
2 | 塑料管PVC-U110 | m | 309 | 23.81 | 7357.29
3 | 电力电缆YJV-4*95 | m | 303.222 | 269.67 | 81768.36
4 | 电力电缆YJV-4*70 | m | 40.541 | 202.42 | 8206.23

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 7.5 | 1.02 | 7.65
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.018 | 1045.48 | 18.82
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.064 | 1045.48 | 66.91
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.123 | 1172.33 | 144.2
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.213 | 1172.33 | 249.71
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 6.708 | 29.99 | 201.17
7 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 6.094 | 12.61 | 76.85
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.256 | 786.91 | 201.45
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.256 | 517.71 | 132.53
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.51 | 1024.19 | 522.34
11 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 3.753 | 36.03 | 135.22
12 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.6 | 5.14 | 3.08
13 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.047 | 134.06 | 408.48
14 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.522 | 17.26 | 9.01
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.892 | 13.13 | 11.71
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.81 | 5.08 | 9.19