## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 378487元
| (大写): | 叁拾柒万捌仟肆佰捌拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.建设单位提供的的“嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程”施工图。 2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑及装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。 3.根据《建建发〔2019〕92号 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》，2019年4月1日后，增值税税率及计价系数调整。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：施工图范围内绿化、铺装、路面、停车位、矮景墙等。 三、工程类别与取费：工程类别为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定值计取，税金按营改增2019年4月1日后一般纳税人税率（9.0%）计。不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费，暂列金额（预留金）按税前造价的5%计取。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2023年第1期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价及同期《浙江造价信息》中发布的除税信息价计。 2.人工工日工资信息价按2023年第1期《绍兴市建设工程造价管理信息》计。 3.相关无信息价设备材料价格按经市场调查后的除税价格计。 五、其他相关说明：

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程 | 378487 |  | 3353.27 | 15868.29 | 31251.18
1.1 | 市政 | 141567 |  | 1122.85 | 2884.04 | 11688.99
1.2 | 园林 | 236920 |  | 2230.42 | 12984.25 | 19562.19
合计 |  | 378487 |  | 3353.27 | 15868.29 | 31251.18

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 115295.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13174.72
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5513.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4390.67 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2206.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1122.85 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 1122.85 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6184.65
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6184.65 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6184.65 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2884.04
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 11688.99
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 141567

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 混凝土路面 |  |  |  |  | 3012.73 | 292.58 | 149.76
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1. 路床碾压检验 | m2 | 38.60 | 1.93 | 74.5 | 11.19 | 49.79
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土路面 2.厚度：12cm 3.含路面养生、割缝、防滑槽 | m2 | 38.60 | 76.12 | 2938.23 | 281.39 | 99.97
|  | 停车位 |  |  |  |  | 82103.33 | 9457.01 | 582.51
3 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1. 路床碾压检验 | m2 | 289.70 | 1.93 | 559.12 | 84.01 | 373.71
4 | 040203008001 | 块料面层 | 1.250*250*60绿色透水砖 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.150厚C25砼垫层 | m2 | 262.06 | 170.13 | 44584.27 | 5322.44 | 175.58
5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1000*150*100芝麻灰平石~斜边 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘结层，120厚C25砼垫层 | m | 66.00 | 71.43 | 4714.38 | 933.9 | 0.66
6 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1000*150*100芝麻灰平石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘结层，120厚C25砼垫层 | m | 90.95 | 61.74 | 5615.25 | 664.84 | 0.91
本页小计 | [6 empty] | 58485.75 | 7297.77 | 700.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1000*250*150芝麻灰侧石~斜边 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3水泥砂浆粘结层 | m | 211.00 | 126.21 | 26630.31 | 2451.82 | 31.65
|  | 路灯 |  |  |  |  | 30179.37 | 3202.74 | 971.37
8 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:成套节能型单挑LED路灯(含杆内配线及配电板)； 2.规格型号:LED路灯1*80W； 3、灯杆材质、高度：灯杆材质为国标优质高强度钢Q235A，采用热浸镀锌内外防腐处理，路灯具体样式以甲方采购样式为准，杆高6m； 4、灯杆编号：钉或粘路灯号牌； 5、光源数量：1个； 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：灯基础为C25钢筋混凝土700mm*700mm*850mm，灯杆底盘与基础连接处设6mm钢板，含基础螺栓螺纹制作； 7、接地要求：每套路灯基础内预埋一根25*4镀锌扁钢，该扁钢用BVR6铜芯线与路灯基础内预埋固定金属件螺栓连接，并路灯接地端子与PE线连接，另预埋一根∠50*5*2500角钢接地极与接地扁钢相连，路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测； | 套 | 5 | 2711.98 | 13559.9 | 1251.8 | 432.35
本页小计 | [6 empty] | 40190.21 | 3703.62 | 464
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040804001001 | 配管 | 1、名称:电线电缆护套管； 2、材质、规格:PE管 De75； 3、配置形式:埋地敷设。 | m | 155.00 | 18.3 | 2836.5 | 632.4 | 187.55
10 | 040803001001 | 电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆； 2、型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*16； 3、敷设方式、部位:穿管敷设。 | m | 155.00 | 56.12 | 8698.6 | 291.4 | 7.75
11 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头； 2.型号、规格::YJV-0.6/1KV-5*16； 3.材质、类型:铜芯，热缩式。 | 个 | 1 | 97.02 | 97.02 | 63.3
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌电缆井，内径500mm*500mm、外径740mm*740mm、井室深820mm(含模板）； 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土底板； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖； 4、勾缝、抹面要求：井内壁25mm厚1:2水泥砂浆抹面； 5、盖板材质、规格：600*600复合盖板。 | 座 | 1 | 515.44 | 515.44 | 105.5 | 5.89
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：机械及人工辅助挖电缆管沟，三类土； 2、挖土深度：1.5m以内。 | m3 | 47.85 | 7.4 | 354.09 | 185.18 | 101.44
本页小计 | [6 empty] | 12501.65 | 1277.78 | 302.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：机械回填、人工辅助回填电缆管沟，夯实； 2、填方材料品种：电缆管沟开挖起挖土； 3、填方来源、运距:管沟顶二侧。 | m3 | 36.25 | 14.37 | 520.91 | 331.33 | 86.64
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求； 2.填方材料品种：中粗砂。 | m3 | 10.87 | 314.18 | 3415.14 | 337.19 | 5.33
16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：管沟开挖回填后余土； 2、运距：运距及施工方案由施工企业自行考虑。 | m3 | 11.60 | 15.67 | 181.77 | 4.64 | 144.42
本页小计 | [6 empty] | 4117.82 | 673.16 | 236.39
合计 | [6 empty] | 115295.43 | 12952.33 | 1703.64

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4390.67 | 737.03 | 1833.92
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4141.95 | 4141.95 | 596 | 1821.79
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 3.72 | 66.86 | 248.72 | 141.03 | 12.13
本页小计 | [6 empty] | 4390.67 | 737.03 | 1833.92
合计 | [6 empty] | 4390.67 | 737.03 | 1833.92

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1122.85
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 1122.85
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1122.85

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6184.65 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6184.65 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6184.65 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.033 | 138 | 4.55
2 | 一类人工 | 工日 | 3.742 | 138 | 516.4
3 | 二类人工 | 工日 | 85.354 | 149 | 12717.75
4 | 三类人工 | 工日 | 2.64 | 171 | 451.44

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.062 | 3891 | 241.24
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.001 | 4.25 | 0
3 | 中厚钢板综合 | t | 0.009 | 4053 | 36.48
4 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 1.04 | 4.24 | 4.41
5 | 中厚钢板综合 | kg | 5.244 | 4.05 | 21.25
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.025 | 4053 | 101.33
7 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.271 | 4.25 | 1.15
8 | 圆钉 | kg | 0.331 | 4.25 | 1.41
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.099 | 6.81 | 7.48
10 | 电焊条 | kg | 0.796 | 6.81 | 5.42
11 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.469 | 4.25 | 1.99
12 | 镀锌铁丝20# | kg | 0.375 | 4.25 | 1.59
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3263.362 | 0.47 | 1543.57
14 | 黄砂毛砂 | t | 19.218 | 155 | 2978.79
15 | 黄砂净砂 | t | 12.68 | 180 | 2282.4
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.114 | 477.9 | 54.48
17 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.089 | 456 | 40.58
18 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 46.785 | 476 | 22269.66
19 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 4.678 | 497 | 2324.97
20 | 白酚醛漆 | kg | 0.043 | 9.89 | 0.43
21 | 石油沥青 | t | 0.004 | 4102 | 16.41
22 | 溶剂汽油 | kg | 0.05 | 9.46 | 0.47
23 | 汽油综合 | kg | 0.628 | 9.46 | 5.94
24 | 钢支撑 | kg | 0.812 | 4.6 | 3.74
25 | 电 | kW·h | 10.098 | 0.88 | 8.89
26 | 水 | m3 | 23.018 | 5.73 | 131.89
27 | 钢模板 | kg | 2.041 | 5.04 | 10.29
28 | 木模板 | m3 | 0.015 | 1504 | 22.56
29 | 复合材料检查井盖600*600 | 套 | 1 | 230 | 230
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 人行道砖200×100×60 | m2 | 269.922 | 56.64 | 15288.38
31 | 芝麻灰侧石1000*250*150 | m | 213.11 | 103.28 | 22008.94
32 | 芝麻灰平石1000*150*100 | m | 158.52 | 43.01 | 6817.15
33 | 电线电缆护套管PE De75 | m | 164.3 | 11.04 | 1813.87
34 | 成套节能型单挑LED路灯1*80W H=6m | 套 | 5.05 | 1786 | 9019.3
35 | 路灯号牌 | 个 | 5.05 | 20 | 101
36 | 铜芯电力电缆YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 156.55 | 53.01 | 8298.87

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.5 | 41.76 | 20.88
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.266 | 798.41 | 212.38
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.007 | 985.9 | 6.9
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.027 | 772.18 | 20.85
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.085 | 1110.59 | 94.4
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.5 | 1110.59 | 555.3
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.374 | 560.51 | 209.63
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.893 | 29.99 | 86.76
9 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.212 | 434.95 | 92.21
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.262 | 759.05 | 198.87
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 759.05 | 2.28
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.006 | 469.88 | 2.82
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.418 | 469.88 | 196.41
14 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 486.17 | 2.92
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.127 | 972.32 | 123.48
16 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1266.49 | 1266.49
17 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.011 | 228.52 | 2.51
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.143 | 170.09 | 194.41
19 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.048 | 36.03 | 1.73
20 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.019 | 39.74 | 0.76
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.021 | 46.85 | 0.98
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.019 | 27.99 | 0.53
23 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.177 | 30.08 | 5.32
24 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.176 | 11.7 | 2.06
25 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.888 | 69.68 | 61.88
26 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.004 | 102.85 | 0.41
27 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.172 | 106.95 | 18.4
28 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 1.163 | 35.76 | 41.59
29 | 高架车13m | 台班 | 0.25 | 332.52 | 83.13
30 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.134 | 16.92 | 2.27
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.866 | 13.13 | 24.5
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.31 | 5.08 | 1.57

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 191610.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41849.75
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2412.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 182 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 75.49
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 2230.42 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 2230.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10350.36
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10350.36 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10350.36 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 12984.25
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 19562.19
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 236920

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 85599.25 | 13639.02 | 8207.45
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：大金桂 2.规格：D20，H550，P450，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 1 | 2217.29 | 2217.29 | 244.75 | 64.3
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂 2.规格：D8，H350，P300，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 17 | 904.4 | 15374.8 | 1227.4 | 153
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类：晚樱 2.规格：D8，H250，P200，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 9 | 398.07 | 3582.63 | 690.93 | 94.41
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅 2.规格：D8，H200，P200，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 3 | 578.86 | 1736.58 | 230.31 | 31.47
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类：红枫 2.规格：D7，H230，P180，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 3 | 532.4 | 1597.2 | 230.31 | 31.47
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类：紫薇 2.规格：D7，H250，P180，树形优美（红花） 3.养护期：二年 | 株 | 9 | 263.74 | 2373.66 | 690.93 | 94.41
7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类：红花继木球 2.规格：H100，P100，树形优美，实球 3.养护期：二年 | 株 | 18 | 82.6 | 1486.8 | 249.66 | 128.7
本页小计 | [6 empty] | 28368.96 | 3564.29 | 597.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类：红叶石楠球 2.规格：H120，P120，树形优美，实球 3.养护期：二年 | 株 | 16 | 137.32 | 2197.12 | 394.56 | 127.68
9 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类：茶梅球 2.规格：H90，P90，树形优美，实球 3.养护期：二年 | 株 | 10 | 112.46 | 1124.6 | 138.7 | 71.5
10 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H30，P25 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：二年 | m2 | 89.20 | 73.06 | 6516.95 | 1834.84 | 496.84
11 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：小叶栀子 2.株高或蓬径：H30，P25 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：二年 | m2 | 30.00 | 70.61 | 2118.3 | 617.1 | 167.1
12 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：春鹃 2.株高或蓬径：H30，P25 3.单位面积株数：49株/m2 4.养护期：二年 | m2 | 73.30 | 113.24 | 8300.49 | 1507.78 | 408.28
13 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：细叶麦冬 2.株高或蓬径：当年生，8-10株/丛 3.单位面积株数：49丛/m2 4.养护期：二年 | m2 | 111.70 | 40.87 | 4565.18 | 891.37 | 373.08
本页小计 | [6 empty] | 24822.64 | 5384.35 | 1644.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：矮生高羊茅草，兼播30%黑麦草 2.铺种方式：满铺 3.养护期：二年 | m2 | 178.50 | 29.39 | 5246.12 | 2204.48 | 496.23
15 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表（清理杂草、垃圾等） | m3 | 144.81 | 4.6 | 666.13 | 57.92 | 476.42
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：清表土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 144.81 | 20.5 | 2968.61 |  | 2390.81
17 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：无杂质表层种植土，质优 | m3 | 482.70 | 43.42 | 20958.83 | 400.64 | 2601.75
18 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 482.70 | 5.32 | 2567.96 | 2027.34
|  | 景观 |  |  |  |  | 45996.11 | 7458.25 | 682.74
19 | 050201001001 | 铺装 | 1.600*300*30芝麻灰花岗岩火烧面 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20素砼垫层 4.80厚碎石找平层 5.素土夯实 | m2 | 116.50 | 281.98 | 32850.67 | 5984.61 | 632.6
20 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：1000*150*120芝麻灰平石~斜边 2.基础、垫层：材料品种、厚度：40厚1:3水泥砂浆粘结层，80厚碎石找平层 | m | 8.10 | 76.44 | 619.16 | 110 | 1.62
21 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | 1.长条凳，具体详见JS-04 | 条 | 4 | 1331.57 | 5326.28 | 1363.64 | 48.52
本页小计 | [6 empty] | 71203.76 | 12148.63 | 6647.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 05B001 | 健身器材 | 1.健身器材，成品购买安装 | 套 | 6 | 1200 | 7200
|  | 矮景墙 |  |  |  |  | 60015.24 | 15006.78 | 2255.93
23 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：50cm | m3 | 108.89 | 7.21 | 785.1 | 319.05 | 305.98
24 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：沟槽开挖土方 | m3 | 71.74 | 16.55 | 1187.3 | 807.08 | 128.41
25 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽余土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 37.15 | 15.67 | 582.14 | 15.97 | 455.09
26 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C15素砼垫层 | m3 | 11.53 | 559.81 | 6454.61 | 1096.27 | 133.63
27 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.含模板 | m3 | 28.82 | 892.4 | 25718.97 | 6366.91 | 880.16
28 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.含模板 | m3 | 1.76 | 1584.41 | 2788.56 | 1166.07 | 85.17
29 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.120宽混凝土实心砖，上部一半镂空布置 | m3 | 14.67 | 647.76 | 9502.64 | 3453.61 | 82.3
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 | t | 0.404 | 6250.76 | 2525.31 | 560.41 | 32.33
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 | t | 2.107 | 4969.44 | 10470.61 | 1221.41 | 152.86
本页小计 | [6 empty] | 67215.24 | 15006.78 | 2255.93
合计 | [6 empty] | 191610.6 | 36104.05 | 11146.12

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市甘霖镇凤凰窠村节点公园建设工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 182 | 83.27
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.毛竹支撑四脚桩 | 株 | 1 | 34.66 | 34.66 | 5.07
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）20以内 | 株 | 1 | 7.75 | 7.75 | 3.95
3 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 33 | 4.23 | 139.59 | 74.25
本页小计 | [6 empty] | 182 | 83.27
合计 | [6 empty] | 182 | 83.27

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2230.42
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 2230.42
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2230.42

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10350.36 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10350.36 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10350.36 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 107.679 | 138 | 14859.7
2 | 二类人工 | 工日 | 91.29 | 149 | 13602.21
3 | 三类人工 | 工日 | 45.148 | 171 | 7720.31

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.202 | 3891 | 8567.98
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.274 | 4.25 | 1.16
3 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.412 | 4266 | 1757.59
4 | 中厚钢板综合 | t | 0.007 | 4053 | 28.37
5 | 草袋 | m2 | 28.897 | 4.25 | 122.81
6 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.008 | 4.25 | 0.03
7 | 圆钉 | kg | 70.683 | 4.25 | 300.4
8 | 电焊条E43系列 | kg | 21.727 | 6.81 | 147.96
9 | 金属结构铁件 | kg | 4.697 | 6.37 | 29.92
10 | 镀锌铁丝22# | kg | 8.56 | 4.25 | 36.38
11 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 10.668 | 0.4 | 4.3
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 16788.814 | 0.47 | 7941.11
13 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 18.058 | 0.51 | 9.19
14 | 黄砂净砂 | t | 53.207 | 180 | 9577.26
15 | 碎石综合 | t | 70.074 | 126 | 8829.32
16 | 碎石40—60 | t | 15.192 | 126 | 1914.19
17 | 中国黑500×250×230 | m3 | 0.302 | 5000 | 1510
18 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 8.127 | 477.9 | 3883.89
19 | 菠萝格防腐木 | m3 | 0.13 | 12000 | 1560
20 | 30厚芝麻灰 | m2 | 118.83 | 131 | 15566.73
21 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | t | 0.03 | 5169 | 155.07
22 | 钢支撑 | kg | 57.209 | 4.6 | 263.16
23 | 电 | kW·h | 1.239 | 0.88 | 1.09
24 | 水 | m3 | 291.347 | 5.73 | 1669.42
25 | 复合模板综合 | m2 | 32.087 | 42.48 | 1363.06
26 | 木模板 | m3 | 0.937 | 1504 | 1409.25
27 | 芝麻灰平石1000*150*120 | m | 8.181 | 51.61 | 422.19
28 | 晚樱D8，H250，P200 | 株 | 9.09 | 280 | 2545.2
29 | 紫薇D7，H250，P180 | 株 | 9.09 | 147 | 1336.23
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 红枫D7，H230，P180 | 株 | 3.03 | 413 | 1251.39
31 | 红梅D8，H200，P200 | 株 | 3.03 | 459 | 1390.77
32 | 金桂D8，H350，P300 | 株 | 17.17 | 789 | 13547.13
33 | 大金桂D20，H550，P450 | 株 | 1.01 | 1800 | 1818
34 | 茶梅球H90，P90 | 株 | 10.5 | 77.98 | 818.79
35 | 红叶石楠球H120，P120 | 株 | 16.8 | 87.16 | 1464.29
36 | 种植土 | m3 | 492.354 | 35 | 17232.39
37 | 矮生高羊茅草 | m2 | 187.425 | 8.26 | 1548.13

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 2.921 | 899.01 | 2626.01
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.167 | 985.9 | 164.65
3 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.076 | 657.31 | 49.96
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.536 | 1110.59 | 595.28
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 11.898 | 29.99 | 356.82
6 | 轮胎式起重机20t | 台班 | 0.016 | 1089.24 | 17.43
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.072 | 759.05 | 54.65
8 | 门式起重机10t | 台班 | 0.021 | 486.21 | 10.21
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.689 | 469.88 | 323.75
10 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.628 | 645.69 | 405.49
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.459 | 972.32 | 2390.93
12 | 轨道平车10t | 台班 | 0.01 | 88.11 | 0.88
13 | 洒水车4000L | 台班 | 4.919 | 545.95 | 2685.53
14 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 0.129 | 204.25 | 26.35
15 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 2.513 | 314.53 | 790.41
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.077 | 170.09 | 353.28
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.255 | 46.85 | 11.95
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.558 | 27.99 | 15.62
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.735 | 30.08 | 22.11
20 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.005 | 22.78 | 0.11
21 | 管子切断机250mm | 台班 | 0.007 | 47.65 | 0.33
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.196 | 102.85 | 123.01
23 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.19 | 131.93 | 25.07
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.589 | 13.13 | 20.86
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.437 | 5.08 | 17.46
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.139 | 446.57 | 62.07