## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 江南社区卫生服务站装修 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 374924.00元
| (大写): | 叁拾柒万肆仟玖佰贰拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:江南社区卫生服务站装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 374924 | 20000 | 2956.12 | 14779.49 | 30956.98
1.1 | 建筑 | 213985 | 20000 | 1812.78 | 8863.88 | 17668.49
1.2 | 电气 | 60466 |  | 687.84 | 3558.85 | 4992.57
1.3 | 给排水 | 25876 |  | 237.25 | 1227.55 | 2136.57
1.4 | 通风系统 | 47347 |  | 218.25 | 1129.21 | 3909.35
1.5 | 装饰设计费 | 27250 |  |  |  | 2250
合计 |  | 374924 | 20000 | 2956.12 | 14779.49 | 30956.98

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 174697.69 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 30656.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3406.6
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1593.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1091.15
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1812.78 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1812.78 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9348.41
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9348.41 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9348.41 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 8863.88
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17668.49
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 213985

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 174697.69 | 32416.6 | 1500.62
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，100厚 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：专用粘结剂 | m3 | 1.85 | 473.52 | 876.01 | 182.48 | 0.35
2 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C20（40） 2.现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 0.10 | 668.49 | 66.85 | 16.91 | 0.78
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 成套生态木门米白色1000*2100 ，含门套、锁及五金配件 | 樘 | 5 | 1148.82 | 5744.1 | 283.7
4 | 010801002002 | 木质门带套 | 成套生态木门米白色900*2100 ，含门套、锁及五金配件 | 樘 | 3 | 1148.82 | 3446.46 | 170.22
5 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成品隔断配套门（含门套、五金配件），安装门禁系统 | m2 | 2.30 | 1788.21 | 4112.88 | 45.08
6 | 010802004001 | 防盗门 | 钢制防盗门1000*2100，含门套、锁及五金配件（门槛埋入地砖下） | m2 | 2.10 | 491.75 | 1032.68 | 73.37 | 0.61
7 | 010805001001 | 电子感应门 | 12厚钢化玻璃自动门，25#C型槽钢梁，自动感应门机固定槽钢上，阻燃板基层亚光不锈钢罩 | m2 | 6.30 | 1383.64 | 8716.93 | 1804.57 | 41.08
8 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.细木工板窗帘盒基层(直形 悬挂式) 2.天棚石膏板平面基层 安在细木工板上 | m | 13.00 | 100.98 | 1312.74 | 516.23 | 0.78
9 | 010810005001 | 窗帘轨 | 医帘轨道 | m | 2.00 | 32.71 | 65.42 | 11.8
本页小计 | [6 empty] | 25374.07 | 3104.36 | 43.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面刷JSA-101聚合物水泥防水涂料二道 | m2 | 39.68 | 54.78 | 2173.67 | 335.3
11 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 地面刷JSA-101聚合物水泥防水涂料二道 | m2 | 203.45 | 49.3 | 10030.09 | 1328.53
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.米白色300*300防滑地砖（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内 密缝 ~粘结层砂浆实际厚度40（mm) | m2 | 8.23 | 104.26 | 858.06 | 318.75 | 3.54
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.米白色600*600地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝~粘结层砂浆实际厚度40（mm) | m2 | 191.82 | 135.76 | 26041.48 | 7525.1 | 82.48
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 12厚纤维增强水泥板基层，亚光1.2厚304不锈钢贴脚线（高100mm） | m | 63.30 | 46.42 | 2938.39 | 681.11
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600米白色釉面横铺 | m2 | 39.68 | 108.72 | 4314.01 | 1747.51
16 | 011210002001 | 金属隔断 | 75型轻钢龙骨，12厚纤维增强水泥板基层，12厚石膏板面层，石膏板墙面胶水调老粉，刮平墙面至平整、磨平，乳胶漆三道 | m2 | 5.55 | 148.15 | 822.23 | 314.24
17 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.铝合金框玻璃隔断 | m2 | 1.84 | 269.12 | 495.18 | 80.11
18 | 011210005001 | 成品隔断 | 100型铝合金成品隔断，双层5厚钢化玻璃夹百叶 | m2 | 102.00 | 372.97 | 38042.94 | 3038.58
19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 未来社区原轻钢龙骨隔墙加覆12厚纤维增强水泥板 | m2 | 26.16 | 43.12 | 1128.02 | 344.27
本页小计 | [6 empty] | 86844.07 | 15713.5 | 86.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | U50系列轻钢龙骨，9.5厚平面石膏板，专用石膏胶粉腻子填缝，贴接缝网格布绷带，罩面腻子一道，石膏板顶面胶水调老粉，刮平顶面至平整、磨平，乳胶漆三道 | m2 | 7.22 | 130.73 | 943.87 | 379.27
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 侧面U50系列轻钢龙骨，9.5厚直面石膏板，专用石膏胶粉腻子填缝，贴接缝网格布绷带，罩面腻子一道，石膏板顶面胶水调老粉，刮平顶面至平整、磨平，乳胶漆三道 | m2 | 7.59 | 134.97 | 1024.42 | 446.75
22 | 011302001003 | 吊顶天棚 | U50系列轻钢龙骨，300*300铝集成板吊顶 | m2 | 8.29 | 159.35 | 1321.01 | 231.79
23 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 烤漆凹槽T型龙骨PVC洁净板吊顶 | m2 | 171.05 | 103.79 | 17753.28 | 5051.11
24 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 2.95标高处轻钢龙骨石膏板吊顶（12厚阻燃板基层，9.5石膏板面层，专用石膏胶粉腻子填缝，贴接缝网格布绷带，罩面腻子一道，石膏板顶面胶水调老粉，刮平顶面至平整、磨平，乳胶漆三道），2.8标高处蓝天白云灯膜（含灯源） | m2 | 17.76 | 462.7 | 8217.55 | 1400.02
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 加气混凝土砌体墙面胶水调老粉，刮平墙面至平整、磨平，乳胶漆三道 | m2 | 14.05 | 36.15 | 507.91 | 302.22
26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 原墙面胶水调老粉，刮平墙面至平整、磨平，乳胶漆三道 | m2 | 159.31 | 34.67 | 5523.28 | 3265.86
本页小计 | [6 empty] | 35291.32 | 11077.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.多孔砖墙拆除 2.建筑垃圾外运 | m3 | 10.95 | 196.67 | 2153.54 | 358.94 | 515.64
28 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、原有混凝土楼梯拆除 2、建筑垃圾外运 | m3 | 1.92 | 1225.91 | 2353.75 | 934.56 | 855.36
29 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、抹灰面铲涂料 2、建筑垃圾外运 | m2 | 183.40 | 9 | 1650.6 | 1214.11
30 | 01B001 | 原有卫生间拆除 | 原有卫生间拆除及垃圾清运 | 项 | 1 | 1000 | 1000
31 | 01B002 | 检修孔 | 1.天棚成品检修孔安装 | 个 | 1 | 30.34 | 30.34 | 14.11
32 | 01B003 | 未来社区健康大脑、智慧医疗立面装饰 | 未来社区健康大脑、智慧医疗立面装饰 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 20000
本页小计 | [6 empty] | 27188.23 | 2521.72 | 1371 | 20000
合计 | [6 empty] | 174697.69 | 32416.6 | 1500.62 | 20000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1593.82 | 1128.15 | 84.73
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 198.58 | 7.46 | 1481.41 | 1060.42 | 83.4
2 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 2.02 | 55.65 | 112.41 | 67.73 | 1.33
本页小计 | [6 empty] | 1593.82 | 1128.15 | 84.73
合计 | [6 empty] | 1593.82 | 1128.15 | 84.73

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1812.78
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.71 | 1812.78
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1812.78

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9348.41 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9348.41 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9348.41 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9348.41 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9348.41
合计 |  |  | 9348.41 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 36.9 | 149 | 5498.1
2 | 三类人工 | 工日 | 164.001 | 171 | 28044.17

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 1.869 | 319 | 596.21
2 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 5203.3 | 0.34 | 1774.33
3 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 8672.168 | 0.35 | 3035.26
4 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 39.534 | 0.36 | 14.31
5 | 细木工板δ18 | m2 | 8.268 | 39.3 | 324.97
6 | 钢化玻璃δ12 | m2 | 9.738 | 106 | 1032.23
7 | 瓷砖300×600 | m2 | 40.87 | 40 | 1634.8
8 | 地砖300×300 | m2 | 8.477 | 30 | 254.31
9 | 地砖600×600 | m2 | 197.575 | 60 | 11854.5
10 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 43.195 | 12.39 | 535.19
11 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 5.883 | 14.6 | 85.89
12 | 铝合金方板(配套) | m2 | 8.705 | 80 | 696.4
13 | 纤维增强水泥板12厚 | m2 | 40.323 | 25 | 1008.08
14 | 蓝天白云灯膜含灯源 | m2 | 18.648 | 250 | 4662
15 | 轻型龙骨U50 | m2 | 42.087 | 36.28 | 1526.92
16 | 铝合金龙骨不上人型（平面）600×600 | m2 | 176.182 | 22.12 | 3897.15
17 | 单扇套装平开门900*2100 | 樘 | 3 | 1078 | 3234
18 | 单扇套装平开门1000*2100 | 樘 | 5 | 1078 | 5390
19 | 钢制防盗门 | m2 | 2.054 | 450 | 924.3
20 | 铝合金平开门12厚钢化玻璃 | m2 | 2.209 | 395.94 | 874.63
21 | 亚光304不锈钢贴脚线（高100mm）厚1.2 | m | 66.465 | 25 | 1661.63
22 | 乳胶漆 | kg | 91.486 | 15.93 | 1457.37
23 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 1271.809 | 7.96 | 10123.6
24 | 电 | kW·h | 62.307 | 0.88 | 54.83
25 | 水 | m3 | 7.421 | 5.73 | 42.52
26 | 成品铝合金玻璃隔断夹百叶 | m2 | 102 | 300 | 30600

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 7.449 | 12.61 | 93.93
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.187 | 447.45 | 83.67
3 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.003 | 235.62 | 0.71
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.406 | 211.41 | 85.83
5 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.038 | 30.08 | 1.14
6 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.598 | 69.68 | 41.67
7 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 3.239 | 394.3 | 1277.14
8 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.014 | 5.08 | 0.07

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 48075.15 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11505.49
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1197.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 509.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 113.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 687.84 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 687.84 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2641.57
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2641.57 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2641.57 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3558.85
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4992.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 60466

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 33197.87 | 7987.67 | 67.06
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱1AL1 2.规 格：详见系统图 3.安装方式：暗装 | 台 | 1 | 1455.17 | 1455.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱1AL2 2.规 格：详见系统图 3.安装方式：暗装 | 台 | 1 | 1755.17 | 1755.17 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱1AL3 2.规 格：详见系统图 3.安装方式：暗装 | 台 | 1 | 2255.17 | 2255.17 | 178.8
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 70.76 | 16.05 | 1135.7 | 404.75 | 4.95
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 767.19 | 11.78 | 9037.5 | 3191.51 | 38.36
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 1598.23 | 3 | 4794.69 | 1070.81
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJR-2.5 | m | 340.69 | 3.2 | 1090.21 | 228.26
本页小计 | [6 empty] | 21523.61 | 5431.73 | 43.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJ-4 | m | 48.34 | 4 | 193.36 | 29.97
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJR-4 | m | 53.07 | 4.27 | 226.61 | 32.9
10 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJ-6 | m | 44.57 | 5.38 | 239.79 | 27.63
11 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZ-BYJR-6 | m | 22.29 | 5.83 | 129.95 | 13.82
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯 2、规格：600*600 | 套 | 26 | 158.35 | 4117.1 | 606.58
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯 2、规格：300*300 | 套 | 5 | 107.85 | 539.25 | 116.65
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、筒灯（带应急） | 套 | 3 | 216.18 | 648.54 | 56.91
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、筒灯 | 套 | 18 | 65.65 | 1181.7 | 341.46
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示灯 | 套 | 2 | 165.56 | 331.12 | 37.16
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口灯 | 套 | 2 | 165.56 | 331.12 | 37.16
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 | 套 | 4 | 211.95 | 847.8 | 74.32
本页小计 | [6 empty] | 8786.34 | 1374.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 | 个 | 8 | 14.24 | 113.92 | 58.4
20 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 | 个 | 7 | 16.51 | 115.57 | 51.1
21 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：蓝色线条灯带 | 套 | 1 | 61.8 | 61.8 | 14.99
22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：红外线感应开关 | 个 | 2 | 61.23 | 122.46 | 14.6
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三级安全型插座 | 个 | 48 | 20.13 | 966.24 | 413.28
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：二三级安全型插座（防水） | 个 | 7 | 24.21 | 169.47 | 60.27
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.规 格：钢制 | 个 | 60 | 8.89 | 533.4 | 184.2
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.规 格：钢制 | 个 | 72 | 7.97 | 573.84 | 232.56
27 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 弱电 |  |  |  |  | 10672.57 | 3244.91 | 88.72
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 541.44 | 11.78 | 6378.16 | 2252.39 | 27.07
29 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽双绞线缆 2.规 格：CAT6 3.敷设方式：管内敷设 | m | 619.12 | 4.58 | 2835.57 | 612.93 | 12.38
本页小计 | [6 empty] | 12101.65 | 4046.7 | 63.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：RVV2*1.0 | m | 39.73 | 3.01 | 119.59 | 23.04
31 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：六类数据(外网+语音)双孔信息插座 2.安装方式：暗装 3.底盒材质、规格：含底盒、 | 个 | 5 | 76.16 | 380.8 | 69.85
32 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：六类双孔数据插座(内网) 2.安装方式：暗装 3.底盒材质、规格：含底盒、 | 个 | 4 | 76.16 | 304.64 | 55.88
33 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名 称：六类单孔数据插座(内网) 2.安装方式：暗装 3.底盒材质、规格：含底盒、 | 个 | 4 | 48.38 | 193.52 | 41.56
34 | 030501008001 | 集线器 | 1.名 称：无线AP点 | 台 | 1 | 189.24 | 189.24 | 30.4
35 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试 4对双绞线缆 | 链路 | 13 | 20.85 | 271.05 | 158.86 | 49.27
|  | 消防电 |  |  |  |  | 4204.71 | 1272.06 | 12.09
36 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：烟感探测器 | 个 | 11 | 85.72 | 942.92 | 290.29 | 2.09
37 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 200.00 | 11.78 | 2356 | 832 | 10
本页小计 | [6 empty] | 4757.76 | 1501.88 | 61.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NH-RVS-2*1.5 | m | 200.00 | 4.04 | 808 | 116
39 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.规 格：钢制 | 个 | 11 | 8.89 | 97.79 | 33.77
本页小计 | [6 empty] | 905.79 | 149.77
合计 | [6 empty] | 48075.15 | 12504.64 | 167.87

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 509.64 | 125.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 509.64 | 509.64 | 125.1
本页小计 | [6 empty] | 509.64 | 125.1
合计 | [6 empty] | 509.64 | 125.1

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 687.84
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 687.84
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 687.84

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2641.57 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2641.57 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2641.57 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2641.57 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2641.57
合计 |  |  | 2641.57 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 50.053 | 149 | 7457.9
2 | 二类人工 | 工日 | 34.75 | 149 | 5177.75

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.361 | 5.73 | 2.07
2 | 安全出口灯 | 套 | 2.02 | 139 | 280.78
3 | 平板灯300*300 | 套 | 5.05 | 75 | 378.75
4 | 平板灯600*600 | 套 | 26.26 | 125 | 3282.5
5 | 应急照明灯 | 套 | 4.04 | 185 | 747.4
6 | 疏散指示灯 | 套 | 2.02 | 139 | 280.78
7 | 筒灯 | 套 | 18.18 | 39.96 | 726.47
8 | 筒灯（带应急） | 套 | 3.03 | 189 | 572.67
9 | 单联开关 | 只 | 8.16 | 3.93 | 32.07
10 | 双联开关 | 只 | 7.14 | 6.16 | 43.98
11 | 二三级安全型插座 | 套 | 48.96 | 8.31 | 406.86
12 | 二三级安全型插座（防水） | 套 | 7.14 | 12.31 | 87.89
13 | 铜芯多股绝缘电线RVV2*1.0 | m | 42.908 | 2.06 | 88.3
14 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5 | m | 216 | 2.99 | 646.06
15 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-6 | m | 49.027 | 4.16 | 203.9
16 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-6 | m | 24.519 | 4.56 | 111.9
17 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 53.174 | 2.9 | 154.05
18 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 395.2 | 2.01 | 793.56
19 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-4 | m | 58.377 | 3.15 | 183.6
20 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1853.947 | 1.83 | 3396.43
21 | 六类非屏蔽双绞线缆 | m | 650.076 | 3.08 | 2002.23
22 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 1553.889 | 5.19 | 8064.68
23 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 72.883 | 6.9 | 502.89
24 | 开关盒、插座盒 | 个 | 73.44 | 3.26 | 239.41
25 | 接线盒钢制 | 个 | 85.68 | 3.9 | 334.15
26 | 无线AP点 | 台 | 1 | 150 | 150
27 | 二位防尘面板 | 个 | 13.13 | 6.78 | 89.02
28 | 烟感探测器 | 个 | 11 | 47.5 | 522.5
29 | 配电箱1AL1 | 台 | 1 | 1200 | 1200
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 配电箱1AL2 | 台 | 1 | 1500 | 1500
31 | 配电箱1AL3 | 台 | 1 | 2000 | 2000
32 | 信息模块 | 个 | 22.22 | 22.43 | 498.39
33 | 天棚荧光灯带 | m | 1 | 35 | 35

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 3.096 | 4.7 | 14.56
6 | 宽行打印机 | 台班 | 0.13 | 5.98 | 0.78
7 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.39 | 124.44 | 48.53
8 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 0.29 | 4.43 | 1.28
9 | 其他机械费 | 元 | 83.564 | 1.02 | 85.24
10 | 手持式万用表 | 台班 | 0.121 | 7.1 | 0.86

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 20969.89 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3968.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 411.77
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 174.52 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 38.76
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 237.25 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 237.25 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1130.46
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1130.46 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1130.46 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1227.55
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2136.57
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 25876

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 12623.51 | 1374.66 | 5.83
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管 de75 4.连接形式：粘接 | m | 56.12 | 28.77 | 1614.57 | 622.37
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN20 4.连接形式：热熔 | m | 25.10 | 16.45 | 412.9 | 202.31 | 2.76
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR管 DN25 4.连接形式：热熔 | m | 27.88 | 20.24 | 564.29 | 248.69 | 3.07
4 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式大便器 3.附件名称、数量：含防污器、角阀 | 组 | 1 | 491.48 | 491.48 | 37.7
5 | 031004006002 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：坐式大便器 3.附件名称、数量：含防污器、角阀 | 组 | 1 | 1499.69 | 1499.69 | 44.43
6 | 031004007001 | 小便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：落地式 3.附件名称、数量：含防污器、角阀 | 组 | 1 | 552.61 | 552.61 | 26.3
7 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质：不锈钢水槽 2.附件名称、数量：含水龙头、角阀 | 组 | 2 | 658.49 | 1316.98 | 69.1
本页小计 | [6 empty] | 6452.52 | 1250.9 | 5.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：立式 3.附件名称、数量：含感应式水龙头、角阀 | 组 | 1 | 729.19 | 729.19 | 34.55
9 | 031004003004 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：成套壁挂式（含镜柜） 3.附件名称、数量：含感应式水龙头、角阀 | 组 | 1 | 2126.41 | 2126.41 | 40.9
10 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 长槽不锈钢拖把池 | 组 | 1 | 597.85 | 597.85 | 25.42
11 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏安装 DN50 | 组 | 1 | 49.12 | 49.12 | 10.47
12 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地面扫除口安装 DN75 | 组 | 2 | 84.21 | 168.42 | 12.42
13 | 03B001 | 污水处理设备 | 1、名称：SY-100型自吸式臭氧消毒医疗污水处理器（暂估价） | 台 | 1 | 2500 | 2500
|  | 喷淋 |  |  |  |  | 7645.57 | 2645.15 | 88.9
14 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN100 3.连接形式：螺纹连接 | m | 6.00 | 137.01 | 822.06 | 154.86 | 5.16
15 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN65 3.连接形式：螺纹连接 | m | 1.53 | 89.06 | 136.26 | 32.9 | 1.27
本页小计 | [6 empty] | 7129.31 | 311.52 | 6.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN50 3.连接形式：螺纹连接 | m | 2.60 | 74.66 | 194.12 | 54.65 | 2.18
17 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN40 3.连接形式：螺纹连接 | m | 0.64 | 61.02 | 39.05 | 13.15 | 0.58
18 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN32 3.连接形式：螺纹连接 | m | 38.12 | 52.69 | 2008.54 | 695.69 | 24.4
19 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN25 3.连接形式：螺纹连接 | m | 56.22 | 42.13 | 2368.55 | 969.8 | 22.49
20 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、名称：喷头 | 个 | 36 | 52.7 | 1897.2 | 606.24 | 19.08
21 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.自动喷水灭火系统调试 | 点 | 1 | 179.79 | 179.79 | 117.86 | 13.74
|  | 消防 |  |  |  |  | 700.81 | 258.07 | 2.57
22 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN65 3.连接形式：螺纹连接 | m | 2.00 | 84.82 | 169.64 | 42.16 | 1.58
23 | 030901010001 | 室内消火栓（位置更换） | 原有消火栓箱位置更换 | 套 | 1 | 245.58 | 245.58 | 180.89 | 0.99
24 | 030901013001 | 灭火器 | 1、MF/ABC5灭火器2具（含灭火器箱） | 具 | 1 | 285.59 | 285.59 | 35.02
本页小计 | [6 empty] | 7388.06 | 2715.46 | 85.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 20969.89 | 4277.88 | 97.3

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 174.52 | 42.78
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 174.52 | 174.52 | 42.78
本页小计 | [6 empty] | 174.52 | 42.78
合计 | [6 empty] | 174.52 | 42.78

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 237.25
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 237.25
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 237.25

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1130.46 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1130.46 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1130.46 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1130.46 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1130.46
合计 |  |  | 1130.46 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 22.942 | 149 | 3418.36
2 | 二类人工 | 工日 | 6.055 | 149 | 902.2

## 3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 2.661 | 5.73 | 15.25
2 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 15 | 90.9
3 | 感应式水龙头DN15 | 个 | 1.01 | 285 | 287.85
4 | 立式水嘴DN15 | 个 | 2.02 | 65 | 131.3
5 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
6 | 喷头DN20 | 个 | 36.36 | 26.32 | 957
7 | 存水弯DN50 | 个 | 1.01 | 15 | 15.15
8 | 地漏DN50 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35
9 | 地面扫除口DN80 | 个 | 2.02 | 75 | 151.5
10 | 防污器DN32 | 个 | 1.01 | 25 | 25.25
11 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 15 | 15.15
12 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35
13 | 镀锌钢管DN100 | m | 6.03 | 72.44 | 436.83
14 | 镀锌钢管DN25 | m | 56.501 | 16.59 | 937.08
15 | 镀锌钢管DN32 | m | 38.311 | 22.94 | 878.74
16 | 镀锌钢管DN40 | m | 0.643 | 26.67 | 17.15
17 | 镀锌钢管DN50 | m | 2.613 | 35.99 | 94.05
18 | 镀锌钢管DN65 | m | 3.548 | 42.6 | 151.15
19 | PPR管DN20 | m | 25.502 | 3.06 | 78.04
20 | PPR管DN25 | m | 28.326 | 4.59 | 130.02
21 | UPVC排水管de75 | m | 54.998 | 8.7 | 478.48
22 | 冲洗管DN32 | 根 | 1.01 | 15 | 15.15
23 | 截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 24.65 | 24.9
24 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 1.01 | 33.84 | 34.18
25 | 不锈钢水槽 | 个 | 2.02 | 500 | 1010
26 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
27 | 洗脸盆(含镜柜） | 个 | 1.01 | 2000 | 2020
28 | 不锈钢拖把槽 | 个 | 1.01 | 500 | 505
29 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 335 | 338.35
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | 1400 | 1414
31 | 立式小便器 | 个 | 1.01 | 450 | 454.5
32 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 | 15 | 45.45
33 | 室内消火栓SN50 | 套 | 1 | 0 | 0
34 | 金属软管 | 根 | 6.06 | 5 | 30.3
35 | 水 | m3 | 2.252 | 5.73 | 12.9
36 | 1、MFABC5灭火器2具（含灭火器箱） | 套 | 1 | 236.52 | 236.52

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-通风系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 39861.51 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3651.06
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 378.07
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 159.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 35.54
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 218.25 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 218.25 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2068.44
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2068.44 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2068.44 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1129.21
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3909.35
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 47347

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通风系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031001006004 | 塑料通风管道 | 1.名 称：塑料风管 2.形 状：PE管 3.规 格：φ110 | m | 141.40 | 35.29 | 4990.01 | 1900.42
2 | 031001006005 | 塑料通风管道 | 1.名 称：塑料风管 2.形 状：PE管 3.规 格：φ160 | m | 51.02 | 52.84 | 2695.9 | 1038.26
3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：不锈钢风管 | m2 | 5.00 | 118.86 | 594.3 | 218.3 | 5.75
4 | 030703021001 | 分风箱、回风箱 | 1.名 称：分风箱、回风箱 | 个 | 8 | 250 | 2000
5 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：铝合金防雨百叶 2.规 格：1000*250 | 个 | 2 | 196.62 | 393.24 | 57.82 | 0.26
6 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.名称：送风口、回风口 2.规格：φ110 | 个 | 25 | 43.2 | 1080 | 352.75
7 | 03B002 | 消音管 | 1、名称：消音管 2、规格：φ150，L=1000mm | 根 | 3 | 150 | 450
8 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.柔性接口及伸缩节有法兰 | m2 | 0.16 | 901.49 | 144.24 | 77.43 | 13.26
9 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名 称：全热交换新风机 2.风机盘管规格：L=350CMH P=100Pa 3.含相关辅材 | 台 | 1 | 12717.94 | 12717.94 | 107.73 | 13.08
10 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名 称：全热交换新风机 2.风机盘管规格：L=280CMH P=100Pa 3.含相关辅材 | 台 | 2 | 7397.94 | 14795.88 | 215.46 | 26.16
本页小计 | [6 empty] | 39861.51 | 3968.17 | 58.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通风系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 39861.51 | 3968.17 | 58.51

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通风系统 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 159.82 | 39.23
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 159.82 | 159.82 | 39.23
本页小计 | [6 empty] | 159.82 | 39.23
合计 | [6 empty] | 159.82 | 39.23

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:通风系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 218.25
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 218.25
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 218.25

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:通风系统 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2068.44 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2068.44 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2068.44 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:通风系统 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2068.44 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2068.44
合计 |  |  | 2068.44 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:通风系统 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 17.171 | 149 | 2558.48
2 | 二类人工 | 工日 | 7.357 | 149 | 1096.19
3 | 三类人工 | 工日 | 2.063 | 171 | 352.77

## 4_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:通风系统 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:通风系统 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 3.33 | 5.73 | 19.08
2 | 镀锌薄钢板δ0.75 | m2 | 5.69 | 31.44 | 178.91
3 | PE管φ110 | m | 121.604 | 18 | 2188.87
4 | PE管φ160 | m | 48.469 | 25 | 1211.73
5 | 全热交换新风机L=350CMH P=100Pa | 台 | 1 | 12520 | 12520
6 | 全热交换新风机L=280CMH P=100Pa | 台 | 2 | 7200 | 14400
7 | 铝合金防雨百叶 | 个 | 2 | 150 | 300

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-装饰设计费 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 25000 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×0%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2250
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27250

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装饰设计费 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 01B004 | 装饰设计费 |  | 项 | 1 | 25000 | 25000
本页小计 | [6 empty] | 25000
合计 | [6 empty] | 25000