## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2022年爱德小学风雨廊、劳动教育展示厅、花坛、射击馆建设改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 1069326元
| (大写): | 壹佰零陆万玖仟叁佰贰拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2022年爱德小学风雨廊、劳动教育展示厅、花坛、射击馆建设改造 | 第1页 共1页
编制依据： 1.华越设计集团股份有限公司设计的“2022年爱德小学风雨廊、劳动教育展示厅、花坛、射击馆建设改造工程”施工图。 2.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。 3.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内的射击馆内装饰、电气弱电部分，室外廊架、宣传窗、竹木地板，农事园部分侧石、园路等工程。 三、工程类别与取费：工程类别确定为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金），不计标化工地、优质工程增加费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2022年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、相关问题说明： 1.射击馆内涂料不考虑拆除； 2.射击馆内电气照明线按配线WDZB2N-BYJ-2.5考虑，天花机预留电源按WDZB2N-YJY-2X4+PE4考虑，配管按刚性阻燃管考虑，线缆、配管工程量暂估，工程量按实计算； 3.廊架旁铝合金花箱按暂估价1000元/个考虑，价格以签证为准； 4.射击馆内定制靶子按暂估价100元/个考虑，价格以签证为准； 5.本工程廊架、宣传窗部分塑木构配件均咨询厂商，如与实际施工不符，按实调整； 6.本工程暂列金按5%计入； 7.本工程未列入清单的家具不予考虑； 8.本工程文明施工方按浙建建发2022 37号文件调整。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:2022年爱德小学风雨廊、劳动教育展示厅、花坛、射击馆建设改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1069326 | 93000 | 6701.6 | 28278.19 | 88293.03
1.1 | 射击馆及其他 | 248869 | 3000 | 2821.37 | 11989.73 | 20548.83
1.2 | 安装 | 11111 |  | 129.88 | 486.92 | 917.44
1.3 | 园林 | 627810 |  | 2866.96 | 12047.46 | 51837.51
1.4 | 枪弹库 | 181536 | 90000 | 883.39 | 3754.08 | 14989.25
合计 |  | 1069326 | 93000 | 6701.6 | 28278.19 | 88293.03

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-射击馆及其他 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 194019.92 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39329.11
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8438.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5616.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3614.05
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2821.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2821.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13872.39
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10872.39 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10872.39 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 3000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 3000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 11989.73
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 20548.83
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 248869

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-射击馆及其他 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 射击馆 |  |  |  |  | 178400.27 | 40384.46 | 73.42
1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：T型龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm纸面石膏板 | m2 | 263.28 | 86.38 | 22742.13 | 7087.5
2 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1622 | 樘 | 2 | 2286.29 | 4572.58 | 132.78
3 | 010801001002 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1022 | 樘 | 3 | 1369.04 | 4107.12 | 119.25
4 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：地面PVC地材 2、20厚自流坪找平 3、20厚^DS M20水泥砂浆找平 | m2 | 186.56 | 301.25 | 56201.2 | 14676.68 | 72.76
5 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格、颜色：塑胶地板踢脚线 | m2 | 3.52 | 157.01 | 552.68 | 85.96 | 0.14
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料品种、规格、颜色：成品砖踢脚线 | m2 | 2.09 | 170.84 | 357.06 | 133.01 | 0.23
7 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：香槟金拉丝不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色：6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 9.00 | 453.41 | 4080.69 | 399.15
本页小计 | [6 empty] | 92613.46 | 22634.33 | 73.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-射击馆及其他 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：轻钢龙骨（U50型） 2.面层材料品种、规格：硅酸钙板面层 | m2 | 404.35 | 140.37 | 56758.61 | 11956.63
9 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：二遍专用耐水腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二遍 | m2 | 373.14 | 28.12 | 10492.7 | 5694.12
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.42 | 637.83 | 267.89 | 46.24 | 0.29
11 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：13mm 2.窗台板材质、规格、颜色：英国棕窗台板 | m2 | 0.89 | 327.65 | 291.61 | 53.14
12 | 01B001 | 免漆板准备柜 | 1.免漆板准备柜子深60cm，按正立面投影面积计算 2.柜子材质按20mm多层免漆板考虑，具体样式、规格由业主确认 | m2 | 17.72 | 800 | 14176
13 | 01B002 | 定制靶子 | 1.定制靶子（暂估价） 2.定制靶子具体材质、样式、规格由业主确认 | 个 | 18 | 100 | 1800
14 | 01B003 | 射击馆内二次搬运 | 1.射击馆内搬运桌椅、杂物等 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 其他 |  |  |  |  | 15619.65 | 2933.13 | 0.5
15 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度：300mm 2.面层材料品种、规格、颜色：大理石 | m2 | 4.50 | 190.91 | 859.1 | 235.53 | 0.5
本页小计 | [6 empty] | 86645.91 | 17985.66 | 0.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-射击馆及其他 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：教学楼部分墙面 2.抹灰面铲涂料 | m2 | 25.00 | 8 | 200 | 165.5
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：二遍专用耐水腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二道 | m2 | 25.00 | 30.63 | 765.75 | 424.5
18 | 011404007001 | 其他木材面 | 1.油漆品种、刷漆遍数：刷聚脂清漆 ~三遍 | m2 | 50.00 | 36.13 | 1806.5 | 1217.5
19 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：2.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 300.00 | 37.93 | 11379 | 819
20 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：2.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 15.00 | 40.62 | 609.3 | 71.1
本页小计 | [6 empty] | 14760.55 | 2697.6
合计 | [6 empty] | 194019.92 | 43317.59 | 73.92

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-射击馆及其他 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5616.87 | 3834.44 | 191.06
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 404.35 | 12.93 | 5228.25 | 3598.72 | 186
2 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 7.03 | 55.28 | 388.62 | 235.72 | 5.06
本页小计 | [6 empty] | 5616.87 | 3834.44 | 191.06
合计 | [6 empty] | 5616.87 | 3834.44 | 191.06

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:射击馆及其他 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10872.39 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10872.39 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 3000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 3000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13872.39 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:射击馆及其他 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10872.39 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10872.39
合计 |  |  | 10872.39 | -

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-射击馆及其他 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 花坛花岗岩上刻字 | 具体规格、大小由业主确认 | 3000
合计 |  |  | 3000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:射击馆及其他 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 33.106 | 149 | 4932.79
2 | 三类人工 | 工日 | 246.859 | 171 | 42212.89

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:射击馆及其他 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝18# | kg | 9.704 | 4.42 | 42.89
2 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.013 | 4.42 | 0.06
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.211 | 0.43 | 0.09
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 8.4 | 0.49 | 4.09
5 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.941 | 0.63 | 0.59
6 | 黄砂净砂 | t | 0.001 | 180 | 0.18
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.424 | 491 | 208.18
8 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 113.15 | 0.35 | 39.94
9 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 6527.036 | 0.36 | 2362.79
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 44.496 | 0.38 | 16.91
11 | 杉板枋材 | m3 | 0.007 | 1681 | 11.77
12 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 2.174 | 80 | 173.92
13 | 石材成品窗台板英国棕 13mm | m2 | 0.899 | 232 | 208.57
14 | 天然石材饰面板 | m2 | 4.68 | 112 | 524.16
15 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 558.154 | 15.93 | 8891.39
16 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 424.568 | 60 | 25474.08
17 | 不锈钢钢化玻璃隔断 | m2 | 9.09 | 360 | 3272.4
18 | 轻型龙骨U50 | m2 | 416.481 | 36.28 | 15109.93
19 | 装饰门扇 | m2 | 13.948 | 600 | 8368.8
20 | 塑料地板卷材3000×100×5 | m2 | 3.59 | 121 | 434.39
21 | 白色无机涂料 | kg | 114.824 | 24.78 | 2845.34
22 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材2.5mm | m2 | 359.25 | 26.55 | 9538.09
23 | 汽油综合 | kg | 117.588 | 10.57 | 1242.91
24 | 电 | kW·h | 306.455 | 0.88 | 269.68
25 | 水 | m3 | 4.422 | 5.73 | 25.34
26 | 复合模板综合 | m2 | 1.529 | 42.48 | 64.95
27 | 脚手架钢管 | kg | 71.036 | 4.87 | 345.95
28 | 竹脚手片 | m2 | 16.174 | 8.5 | 137.48
29 | 免漆板准备柜 | m2 | 17.72 | 800 | 14176
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:射击馆及其他 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 定制靶子 | 个 | 18 | 100 | 1800
31 | 射击馆内二次搬运 | 项 | 1 | 2000 | 2000

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:射击馆及其他 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.384 | 498.16 | 191.29
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.187 | 170.09 | 31.81
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.193 | 211.41 | 40.8
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.038 | 30.08 | 1.14
5 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.057 | 5.08 | 0.29

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 8981.82 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1565.75
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 239.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 109.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 23.93
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 129.88 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 129.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 485.42
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 485.42 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 485.42 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 486.92
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 917.44
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 11111

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 8981.82 | 1720.85 | 6
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:陷入式LED平板灯 2、规格型号:220V 48W 3、安装方式:综合考虑 | 套 | 19 | 165.15 | 3137.85 | 414.2
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电气暗配管 2、材质:刚性阻燃管 3、规格:DN20 4、配置形式:暗敷 | m | 100.00 | 7.48 | 748 | 432
3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电气暗配管 2、材质:刚性阻燃管 3、规格:DN32 4、配置形式:暗敷 | m | 50.00 | 10.83 | 541.5 | 243.5
4 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、型号及规格:WDZB2N-BYJ-2.5 3、配置形式、部位：综合考虑 | m | 400.00 | 3.1 | 1240 | 268
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号及规格: WDZB2N-YJY-2X4+PE4 3、敷设方式、部位:综合考虑 | m | 200.00 | 15.03 | 3006 | 234 | 6
6 | 030404035001 | 插座 | 1、单相带接地二、三极安全型插座 86型 | 套 | 14 | 20.43 | 286.02 | 120.54
7 | 030404035002 | 插座 | 1、单相空调插座 86型 | 套 | 1 | 22.45 | 22.45 | 8.61
本页小计 | [6 empty] | 8981.82 | 1720.85 | 6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 8981.82 | 1720.85 | 6

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 109.74 | 26.42
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 109.74 | 109.74 | 26.42
本页小计 | [6 empty] | 109.74 | 26.42
合计 | [6 empty] | 109.74 | 26.42

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 485.42 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 485.42 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 485.42 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 485.42 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 485.42
合计 |  |  | 485.42 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 11.743 | 149 | 1749.71

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 36.96 | 0.49 | 18
2 | 黄砂净砂 | t | 0.233 | 180 | 41.94
3 | 汽油综合 | kg | 0.3 | 10.57 | 3.17
4 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 6.87 | 1.82 | 12.48
5 | 水 | m3 | 0.047 | 5.73 | 0.27
6 | 成套插座单相空调插座 86型 | 套 | 1.02 | 10.29 | 10.5
7 | 成套插座单相带接地二、三极安全型插座 | 套 | 14.28 | 8.31 | 118.67
8 | WDZB2N-BYJ-2.5 | m | 464 | 1.92 | 891.81
9 | WDZB2N-YJY-2X4+PE4 | m | 202 | 13.25 | 2676.5
10 | 刚性阻燃管DN20 | m | 106 | 1.36 | 144.16
11 | 刚性阻燃管DN32 | m | 53 | 3.41 | 180.73
12 | 陷入式LED平板灯220V 48W | m | 19 | 135 | 2565

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 786.91 | 3.93
2 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 517.71 | 2.59

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 527281.44 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 35893.78
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9216.21
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 6349.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3006.65
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.37% | 2866.96 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.37% | 2866.96 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 27427.26
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 27427.26 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 27427.26 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 12047.46
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 51837.51
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 627810

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 农事园 |  |  |  |  | 60740.99 | 10889.19 | 78
1 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：10*30*100混凝土侧石 | m | 529.00 | 53.31 | 28200.99 | 3761.19
2 | 050201001001 | 园路 | 1.垫层厚度、宽度、材料种类：5厚砂垫层 2.路面厚度、宽度、材料种类：蒸汽养护通体透水砖 60厚 | m2 | 200.00 | 162.7 | 32540 | 7128 | 78
|  | 廊架 |  |  |  |  | 308839.92 | 16115.84 | 3725.04
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 245.02 | 3.57 | 874.72 | 98.01 | 610.1
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足现场要求 2.填方材料品种：原开挖土方 | m3 | 127.28 | 14.64 | 1863.38 | 1163.34 | 304.2
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原开挖土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 117.74 | 16.64 | 1959.19 | 47.1 | 1548.28
6 | 040202011001 | 碎石 | 1.厚度：120厚C10碎石砼垫层 | m3 | 7.96 | 420.49 | 3347.1 | 526.87 | 86.68
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2.基础类型：砖基础 | m3 | 38.19 | 543.52 | 20757.03 | 5375.62 | 246.71
8 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位：钢管固定基础 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.60 | 764.56 | 4281.54 | 1029 | 3.86
本页小计 | [6 empty] | 93823.95 | 19129.13 | 2877.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ12 | t | 1.060 | 5635.95 | 5974.11 | 850.35 | 29.47
10 | 050307004001 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木立柱(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：200*200 3.考虑内衬直径118圆管，钢构件另计 4.含零星部件安装 | m | 78.40 | 230 | 18032
11 | 050307004002 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木屋脊梁(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：100*300 3.内衬90*90镀锌方管，钢构件另计钢构件另计 4.含零星部件安装 | m | 80.60 | 230 | 18538
12 | 050307004003 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木横梁(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：150*150 3.考虑内衬60*60镀锌方管，钢构件另计 4.含零星部件安装 | m | 165.58 | 120 | 19869.6
13 | 050302004001 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木屋垂直支撑(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：80x250 3.考虑实心 4.含零星部件安装 | m | 17.00 | 125 | 2125
本页小计 | [6 empty] | 64538.71 | 850.35 | 29.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050302004002 | 塑皮檩条 | 1.成品塑木屋檩条(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：205*50 3.考虑实心 4.含零星部件安装 | m | 169.10 | 115 | 19446.5
15 | 050307004004 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木屋靠背横撑(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：50*80 3.考虑实心 4.含零星部件安装 | m | 169.10 | 80 | 13528
16 | 050307004005 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木屋椽条(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：40*80（按间隔500mm一道） 3.考虑实心 4.含零星部件安装 | m | 1187.08 | 70 | 83095.6
17 | 050307004006 | 塑皮梁、柱 | 1.成品塑木靠背撑(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：40*25 3.考虑实心 4.含零星部件安装 | m | 348.84 | 30 | 10465.2
本页小计 | [6 empty] | 126535.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 050302004003 | 塑皮坐板 | 1.成品塑木屋坐板(具体样式、规格由业主考虑） 2.规格：400*80 3.考虑空心，内为圆孔 4.含零星部件安装 | m2 | 67.64 | 430 | 29085.2
19 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：3mm90*90镀锌方管（Q345B） 2.单根柱质量：1.5T以内 3.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.668 | 8903.23 | 5947.36 | 342.8 | 145.88
20 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：3mm60*60镀锌方管（Q345B） 2.单根柱质量：1.5T以内 3.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.285 | 8903.23 | 2537.42 | 146.25 | 62.24
21 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：Φ110X3钢管（Q235B） 2.单根柱质量：1.5T以内 3.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 1.387 | 8903.23 | 12348.78 | 711.77 | 302.91
22 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.200 | 11473.55 | 2294.71 | 563.25 | 384.71
23 | 050303004001 | 油毡瓦屋面 | 1.油毡瓦颜色规格：340x1000沥青瓦 | m2 | 289.57 | 55.79 | 16155.11 | 1876.41
24 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.望板材料种类、厚度：18厘板基层 | m2 | 289.57 | 56.34 | 16314.37 | 3385.07
|  | 阳光房 |  |  |  |  | 66754.31 | 829.07 | 248.53
本页小计 | [6 empty] | 84682.95 | 7025.55 | 895.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 24.00 | 3.57 | 85.68 | 9.6 | 59.76
26 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足现场要求 2.填方材料品种：原开挖土方 | m3 | 17.40 | 14.64 | 254.74 | 159.04 | 41.59
27 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原开挖土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 6.60 | 16.64 | 109.82 | 2.64 | 86.79
28 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 10.42 | 552.79 | 5760.07 | 248.83 | 2.81
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.776 | 5351.81 | 4153 | 408.96 | 57.58
30 | 05B001 | 阳光房屋面 | 1.骨架种类、规格：1.4厚铝合金型材龙骨 2.玻璃屋面采用5+14+5中空隔热玻璃 3.工程量按坡定展开面积计算 4.零星部件已考虑在内，不在重复计算 | m2 | 28.81 | 1100 | 31691
31 | 05B002 | 阳光房墙面 | 1.骨架种类、规格：1.4厚铝合金型材龙骨 2.玻璃墙面采用5+14+5中空隔热玻璃（含活动门、推拉窗等部件） 3.工程量按正立面投影面积计算 4.零星部件已考虑在内，不在重复计算 | m2 | 49.40 | 500 | 24700
|  | 铝合金花箱 |  |  |  |  | 15321.89 | 618.78 | 41.11
本页小计 | [6 empty] | 66754.31 | 829.07 | 248.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 2.52 | 3.57 | 9 | 1.01 | 6.27
33 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足现场要求 2.填方材料品种：原开挖土方 | m3 | 0.36 | 14.64 | 5.27 | 3.29 | 0.86
34 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原开挖土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 2.16 | 16.64 | 35.94 | 0.86 | 28.4
35 | 050307014001 | 花箱 | 1.成品铝合金花箱（暂估价） 2.具体规格样式由业主自行考虑 | 个 | 12 | 1000 | 12000
36 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：2CM芝麻灰花岗岩 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：10CM厚C25商品混凝土 | m2 | 18.00 | 181.76 | 3271.68 | 613.62 | 5.58
|  | 宣传窗 |  |  |  |  | 40654.33 | 4702.76 | 278.92
37 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 8.85 | 3.57 | 31.59 | 3.54 | 22.04
38 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足现场要求 2.填方材料品种：原开挖土方 | m3 | 1.04 | 14.64 | 15.23 | 9.51 | 2.49
39 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原开挖土方 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 7.81 | 16.64 | 129.96 | 3.12 | 102.7
40 | 050307009001 | 标志牌 | 1.100*100，200*200生态防腐木立柱，100*100生态防腐木横梁 2.钢立柱、横梁另计 3.30*30不锈钢方管不锈钢管框架，0.8毫米不锈钢板基层，贴KT板 | 个 | 4 | 4435.74 | 17742.96 | 1429.8 | 10.96
本页小计 | [6 empty] | 33241.63 | 2064.75 | 179.3
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格：生态木格栅屋顶 | m2 | 42.02 | 142.49 | 5987.43 | 754.26
42 | 040203008002 | 块料面层 | 1.块料品种、规格：2CM芝麻灰花岗岩 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：10CM厚C25商品混凝土 | m2 | 65.10 | 181.76 | 11832.58 | 2219.26 | 20.18
43 | 010603002003 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：3mm90*90镀锌方管（Q345B） 2.单根柱质量：1.5T以内 3.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.440 | 8903.23 | 3917.42 | 225.79 | 96.09
44 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格：Φ110X3钢管（Q235B） 2.单根柱质量：1.5T以内 3.钢材表面除锈等级不低于Sa2.5级或St3级 | t | 0.112 | 8903.23 | 997.16 | 57.48 | 24.46
|  | 教学楼边地面硬化 |  |  |  |  | 34970 | 2439.11 | 14.51
45 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：8CM 3.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 120.90 | 47.39 | 5729.45 | 703.64 | 14.51
46 | 040305001001 | 垫层 | 1.厚度：6CM碎石垫层 | m3 | 7.25 | 291.92 | 2116.42 | 423.26
47 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：塑木地板 | m2 | 120.90 | 206.54 | 24970.69 | 1210.21
48 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格：采用100*300*1000混凝土侧石 | 个 | 4 | 331.36 | 1325.44 | 102
本页小计 | [6 empty] | 56876.59 | 5695.9 | 155.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 011503003001 | 塑料扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：塑木栏杆 2.栏杆材料种类、规格、品牌：0.9m高 | m | 6.90 | 120 | 828
本页小计 | [6 empty] | 828
合计 | [6 empty] | 527281.44 | 35594.75 | 4386.11

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  |  |  | 6349.25 | 1564.51 | 1987.27
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4304.62 | 4304.62 | 596 | 1908.88
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 4.11 | 68.75 | 282.56 | 155.81 | 13.65
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 21.60 | 56.26 | 1215.22 | 545.18 | 54.65
4 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 有梁式 复合木模 | m2 | 8.32 | 48.31 | 401.94 | 214.82 | 7.4
5 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 4.80 | 30.19 | 144.91 | 52.7 | 2.69
本页小计 | [6 empty] | 6349.25 | 1564.51 | 1987.27
合计 | [6 empty] | 6349.25 | 1564.51 | 1987.27

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 27427.26 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 27427.26 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 27427.26 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 27427.26 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 27427.26
合计 |  |  | 27427.26 | -

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.87 | 138 | 1500.06
2 | 二类人工 | 工日 | 183.875 | 149 | 27397.38
3 | 三类人工 | 工日 | 48.321 | 171 | 8262.89

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 1.121 | 4466 | 5006.39
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.795 | 4425 | 3517.88
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 7.293 | 4.42 | 32.24
4 | 型钢综合 | t | 0.02 | 4673 | 93.46
5 | 型钢综合 | kg | 110.359 | 4.98 | 549.81
6 | 不锈钢板304δ0.8 | m2 | 27.846 | 189.33 | 5272.18
7 | 中厚钢板综合 | kg | 15.328 | 4.83 | 74.06
8 | 中厚钢板综合 | t | 0.111 | 4929 | 547.12
9 | 零星卡具 | kg | 9.904 | 6 | 59.4
10 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.098 | 4.42 | 0.43
11 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.054 | 4.42 | 0.24
12 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.094 | 0.43 | 0.91
13 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 6609.368 | 0.49 | 3218.76
14 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 3.324 | 0.63 | 2.09
15 | 黄砂净砂 | t | 54.385 | 180 | 9789.3
16 | 碎石综合 | t | 37.1 | 126 | 4674.6
17 | 碎石40—60 | t | 12.338 | 126 | 1554.59
18 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 20.203 | 504.4 | 10190.39
19 | 多彩油毡瓦 | m2 | 307.176 | 37.17 | 11417.73
20 | 混凝土侧石10*30 | m | 27.472 | 43.36 | 1191.19
21 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 9.769 | 472 | 4610.97
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 14.049 | 491 | 6898.06
23 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 10.524 | 514 | 5409.34
24 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 0.95 | 0.38 | 0.36
25 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 4840.745 | 0.33 | 1616.81
26 | 细木工板δ18 | m2 | 304.049 | 39.3 | 11950.34
27 | 芝麻灰花岗岩2CM | m2 | 83.931 | 69.33 | 5819.21
28 | 成品木格栅100×100×55 | m2 | 44.121 | 105.06 | 4635.35
29 | 轻钢龙骨C75-1 | m | 43.281 | 6.64 | 287.39
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 汽油综合 | kg | 191.04 | 10.57 | 2019.29
31 | 水 | m3 | 40.797 | 5.73 | 233.77
32 | 复合模板综合 | m2 | 6.107 | 42.48 | 259.43
33 | 透水路面砖 | m2 | 204 | 56.64 | 11554.56
34 | 道路侧石370×150×1000 | m | 534.29 | 43.36 | 23166.81
35 | 不锈钢方管30*30，厚1.2 | t | 0.059 | 17982 | 1060.94
36 | 钢柱 | t | 2.892 | 7500 | 21690
37 | KT板 | m2 | 26.52 | 30 | 795.6
38 | 生态防腐木坐板400*80 | m2 | 67.64 | 430 | 29085.2
39 | 生态防腐木立柱150*150 | m | 165.58 | 120 | 19869.6
40 | 生态防腐木立柱80*250 | m | 17 | 125 | 2125
41 | 生态防腐木立柱205*50 | m | 169.1 | 115 | 19446.5
42 | 生态防腐木立柱100*300 | m | 80.6 | 230 | 18538
43 | 生态防腐木立柱200*200 | m | 92.55 | 230 | 21286.5
44 | 生态防腐木立柱40*25 | m | 348.84 | 30 | 10465.2
45 | 生态防腐木立柱100*100 | m | 53.05 | 100 | 5305
46 | 生态防腐木立柱40*80 | m | 1187.08 | 70 | 83095.6
47 | 生态防腐木靠背横撑50*80 | m | 169.1 | 80 | 13528
48 | 铝合金花箱 | 个 | 12 | 1000 | 12000
49 | 阳光房墙面 | m2 | 49.4 | 500 | 24700
50 | 阳光房屋面 | m2 | 28.81 | 1100 | 31691
51 | 塑木栏杆 | m | 6.9 | 120 | 828

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.58 | 101 | 58.58
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.048 | 1045.48 | 50.18
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.317 | 829.76 | 263.03
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.052 | 1172.33 | 1233.29
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 11.976 | 29.99 | 359.16
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 786.91 | 2.36
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.436 | 1123.28 | 489.75
8 | 门式起重机10t | 台班 | 0.044 | 486.21 | 21.39
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.106 | 498.16 | 52.8
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 517.71 | 2.59
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.468 | 1024.19 | 1503.51
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1322.71 | 1322.71
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.905 | 170.09 | 324.02
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.118 | 211.41 | 24.95
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.173 | 46.85 | 8.11
16 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.403 | 27.99 | 11.28
17 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.294 | 30.08 | 8.84
18 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.194 | 11.7 | 2.27
19 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.036 | 390.93 | 14.07
20 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.008 | 88.32 | 0.71
21 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 3.672 | 102.85 | 377.67
22 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.524 | 106.95 | 56.04
23 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.085 | 131.93 | 11.21
24 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.453 | 140.16 | 63.49
25 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.107 | 9.73 | 1.04
26 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.421 | 16.92 | 7.12
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.596 | 13.13 | 7.83
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.973 | 5.08 | 10.02
29 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.68 | 116 | 78.88
30 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.021 | 469.4 | 9.86
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-枪弹库 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 63087.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12875.63
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1774.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 891.58 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 570.23
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 883.39 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 883.39 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 97930.82
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7930.82 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7930.82 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 90000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 90000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 3754.08
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 14989.25
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 181536

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 墙体 |  |  |  |  | 11735.23 | 4116.11 | 127.41
1 | 01B004 | 切割 | 1.面层割缝 | m | 15.88 | 2.93 | 46.53 | 32.55 | 3.33
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除`如需铲除找平层者 2.垃圾运输 | m2 | 6.18 | 23.25 | 143.69 | 108.83
3 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 | m3 | 11.73 | 538.45 | 6316.02 | 1401.74 | 23.58
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 121.84 | 34.55 | 4209.57 | 2014.02 | 30.46
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：原有墙面砖 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 64.32 | 10.77 | 692.73 | 467.61
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 2.垃圾运输 | m3 | 1.33 | 245.63 | 326.69 | 91.36 | 70.04
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 9893.81 | 1933.12 | 5.85
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：400*400抛釉砖 | m2 | 2.72 | 201.77 | 548.81 | 136.54 | 1.2
本页小计 | [6 empty] | 12284.04 | 4252.65 | 128.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚M20砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色：深啡网纹大理石 | m2 | 1.37 | 388.53 | 532.29 | 62.64 | 0.6
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：14厚M15砂浆找平，400*800抛釉砖 | m2 | 19.28 | 224.92 | 4336.46 | 1039.38 | 4.05
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格：铝合金集成吊顶 | m2 | 4.29 | 160.6 | 688.97 | 149.94
11 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.隔热断桥铝合金平开门安装 | m2 | 1.76 | 684.8 | 1205.25 | 43.12
12 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：铝合金玻璃隔断 | m2 | 3.21 | 422.97 | 1357.73 | 95.63
13 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.英国棕大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 直径60cm以内 | m2 | 1.86 | 561.45 | 1044.3 | 405.87
14 | 01B005 | 单透膜/镜面膜 | 1.单透膜/镜面膜 | m2 | 3.60 | 50 | 180
|  | 设备间 |  |  |  |  | 3124.47 | 1032.56 | 6.86
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 27.14 | 34.55 | 937.69 | 448.62 | 6.79
16 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮内墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 27.14 | 30.63 | 831.3 | 460.84
本页小计 | [6 empty] | 11113.99 | 2706.04 | 11.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：定制木制复合门（包含门套及五金） | 樘 | 1 | 1239.31 | 1239.31 | 79.82
18 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 0.68 | 170.84 | 116.17 | 43.28 | 0.07
|  | 枪库 |  |  |  |  | 9096.04 | 1595.01 | 7.07
19 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：铲除并清理原有粉刷 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 25.25 | 11.06 | 279.27 | 189.63
20 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 25.25 | 34.55 | 872.39 | 417.38 | 6.31
21 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮内墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 25.25 | 30.63 | 773.41 | 428.75
22 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.框、扇材质：2厚50*50不锈钢方管 | m2 | 2.90 | 331 | 959.9 | 69.66
23 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：8厚不锈钢板 | m2 | 2.90 | 1245.07 | 3610.7 | 153.56
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 6.44 | 140.37 | 903.98 | 190.43
25 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 1.08 | 170.84 | 184.51 | 68.73 | 0.12
26 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：定制钢制甲级防盗门 | m2 | 2.20 | 687.22 | 1511.88 | 76.87 | 0.64
|  | 弹库 |  |  |  |  | 9726.47 | 1625.8 | 7.07
本页小计 | [6 empty] | 10451.52 | 1718.11 | 7.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：铲除并清理原有粉刷 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 25.25 | 11.06 | 279.27 | 189.63
28 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 25.25 | 34.55 | 872.39 | 417.38 | 6.31
29 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮内墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 25.25 | 30.63 | 773.41 | 428.75
30 | 010807005002 | 金属格栅窗 | 1.框、扇材质：2厚50*50不锈钢方管 | m2 | 3.30 | 331 | 1092.3 | 79.27
31 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：8厚不锈钢板 | m2 | 3.30 | 1245.07 | 4108.73 | 174.74
32 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 6.44 | 140.37 | 903.98 | 190.43
33 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 1.08 | 170.84 | 184.51 | 68.73 | 0.12
34 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：定制钢制甲级防盗门 | m2 | 2.20 | 687.22 | 1511.88 | 76.87 | 0.64
|  | 钢筋网 |  |  |  |  | 1771.3 | 317.45 | 84.59
35 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格：直径14螺纹钢 | t | 0.135 | 6126.6 | 827.09 | 118.48 | 25.51
36 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格：70*70*7mm角钢（成品构件安装) | t | 0.108 | 8742.71 | 944.21 | 198.97 | 59.08
|  | 过道 |  |  |  |  | 3863.06 | 996.85 | 3.05
本页小计 | [6 empty] | 11497.77 | 1943.25 | 91.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：铲除并清理原有粉刷 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 9.14 | 11.06 | 101.09 | 68.64
38 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 9.14 | 34.55 | 315.79 | 151.08 | 2.29
39 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮内墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 24.87 | 30.63 | 761.77 | 422.29
40 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：定制钢制甲级防盗门 | m2 | 2.20 | 687.22 | 1511.88 | 76.87 | 0.64
41 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 6.99 | 140.37 | 981.19 | 206.69
42 | 011105003005 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 1.12 | 170.84 | 191.34 | 71.28 | 0.12
|  | 安保室 |  |  |  |  | 8876.93 | 2354.49 | 8.77
43 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：铲除并清理原有粉刷 2.运距：由施工方自行考虑 | m2 | 31.71 | 11.06 | 350.71 | 238.14
44 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 31.71 | 34.55 | 1095.58 | 524.17 | 7.93
45 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮内墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙无机涂料二度饰面 | m2 | 42.08 | 30.63 | 1288.91 | 714.52
46 | 010802004004 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：定制钢制甲级防盗门 | m2 | 2.20 | 687.22 | 1511.88 | 76.87 | 0.64
本页小计 | [6 empty] | 8110.14 | 2550.55 | 11.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：硅酸钙板 | m2 | 20.73 | 140.37 | 2909.87 | 612.99
48 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 1.陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 | m2 | 1.83 | 170.84 | 312.64 | 116.46 | 0.2
49 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除并清理原有门窗 2、垃圾运输运距由施工方自定 | m2 | 1.14 | 26.32 | 30 | 22.98
50 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金平开窗安装 | m2 | 1.14 | 643.67 | 733.78 | 28.43
51 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.隔热断桥铝合金固定窗安装 | m2 | 1.20 | 488.8 | 586.56 | 19.93
52 | 01B006 | 单透膜/镜面膜 | 1.单透膜/镜面膜 | m2 | 1.14 | 50 | 57
|  | 其他 |  |  |  |  | 5000
53 | 01B007 | 定制衣柜 | 1.定制衣柜 | 个 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 9629.85 | 800.79 | 0.2
合计 | [6 empty] | 63087.31 | 13971.39 | 250.67

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 891.58 | 604.12 | 31.25
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 51.61 | 12.93 | 667.32 | 459.33 | 23.74
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上`如仅勾缝、刷浆时 | m2 | 28.90 | 7.76 | 224.26 | 144.79 | 7.51
本页小计 | [6 empty] | 891.58 | 604.12 | 31.25
合计 | [6 empty] | 891.58 | 604.12 | 31.25

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:枪弹库 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7930.82 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7930.82 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 90000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 90000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 97930.82 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:枪弹库 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7930.82 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7930.82
合计 |  |  | 7930.82 | -

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-枪弹库 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 监控设备 |  | 40000
2 | 水电安装系统及其他设备 |  | 50000
合计 |  |  | 90000

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:枪弹库 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 23.496 | 149 | 3500.9
2 | 三类人工 | 工日 | 64.761 | 171 | 11074.13

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:枪弹库 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 角钢Q235B综合 | kg | 15.816 | 4.99 | 78.94
2 | 角钢综合 | t | 0.098 | 4991 | 489.12
3 | 不锈钢板304δ8 | m2 | 6.51 | 1117.09 | 7272.23
4 | 中厚钢板综合 | t | 0.016 | 4929 | 78.86
5 | 电焊条E43系列 | kg | 2.15 | 6.81 | 14.64
6 | 钢筋点焊网片 | t | 0.139 | 4699 | 653.16
7 | 铁件综合 | kg | 8.428 | 6.64 | 55.96
8 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.869 | 4.42 | 8.26
9 | 钢板网 | m2 | 1.043 | 10.49 | 10.94
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 43.801 | 0.49 | 21.33
11 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 5.215 | 0.63 | 3.28
12 | 黄砂净砂 | t | 0.018 | 180 | 3.24
13 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 3.953 | 849.6 | 3358.47
14 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 205.796 | 0.35 | 72.65
15 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 227.502 | 0.36 | 82.36
16 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 9706.494 | 0.37 | 3601.11
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 162.241 | 0.38 | 61.65
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 3658.001 | 0.33 | 1221.77
19 | 抛釉砖400*800 | m2 | 19.858 | 142 | 2819.84
20 | 抛釉砖400*400 | m2 | 2.802 | 110 | 308.22
21 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 6.021 | 80 | 481.68
22 | 深啡网纹大理石 | m2 | 1.397 | 300 | 419.1
23 | 英国棕大理石 | m2 | 1.897 | 232 | 440.1
24 | 铝合金方板(配套) | m2 | 4.419 | 75 | 331.43
25 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 42.631 | 60 | 2557.86
26 | 轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 | m2 | 4.419 | 36.28 | 160.32
27 | 轻型龙骨 | m2 | 41.818 | 36.28 | 1517.16
28 | 装饰门扇 | m2 | 1.76 | 600 | 1056
29 | 钢制防盗门甲级 | m2 | 8.608 | 650 | 5595.2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:枪弹库 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 不锈钢防盗格栅窗2厚50*50 | m2 | 6.2 | 300 | 1860
31 | 铝合金断桥隔热固定窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 1.11 | 370 | 410.7
32 | 铝合金断桥隔热平开窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 1.078 | 539 | 581.04
33 | 铝合金断桥隔热平开门2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 1.69 | 599 | 1012.31
34 | 白色无机涂料 | kg | 41.7 | 24.78 | 1033.33
35 | 电 | kW·h | 6.64 | 0.88 | 5.84
36 | 水 | m3 | 6.736 | 5.73 | 38.6
37 | 脚手架钢管 | kg | 13.036 | 4.87 | 63.49
38 | 竹脚手片 | m2 | 3.104 | 8.5 | 26.38

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:枪弹库 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.269 | 12.61 | 3.39
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.023 | 1123.28 | 25.84
3 | 门式起重机10t | 台班 | 0.021 | 486.21 | 10.21
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.005 | 527.4 | 2.64
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.063 | 498.16 | 31.38
6 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.094 | 36.03 | 3.39
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.42 | 211.41 | 88.79
8 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.031 | 39.74 | 1.23
9 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.016 | 46.85 | 0.75
10 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.01 | 22.78 | 0.23
11 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.002 | 102.73 | 0.21
12 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.008 | 88.32 | 0.71
13 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 0.032 | 39.47 | 1.26
14 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.036 | 69.68 | 2.51
15 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.02 | 102.85 | 2.06
16 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 0.086 | 144.16 | 12.4
17 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.144 | 162.77 | 23.44
18 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.046 | 9.73 | 0.45
19 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.008 | 436.77 | 3.49
20 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.152 | 439.61 | 66.82