## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市谷来镇马村祠堂修缮 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 667410元
| (大写): | 陆拾陆万柒仟肆佰壹拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇马村祠堂修缮 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 667410 |  | 9238.13 | 47578.93 | 55107.25
1.1 | 仿古 | 590493 |  | 8734.34 | 45312.98 | 48756.31
1.2 | 安装 | 76917 |  | 503.79 | 2265.95 | 6350.94
合计 |  | 667410 |  | 9238.13 | 47578.93 | 55107.25

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-仿古 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 447313.02 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 134295.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 23313.84
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 14579.5 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8422.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 8734.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 8734.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 25796.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 25796.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 25796.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×31.75% | 45312.98
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 48756.31
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 590493

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仿古 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 49330.98 | 35937
1 | 011607001001 | 屋面拆除 | 1、瓦屋面保护性拆除，包括望板、小青瓦屋面、屋脊、屋脊头、灰塑等拆除。 2、可利用构件，拆除、运输、堆放。 | m2 | 632.07 | 59.74 | 37759.86 | 30661.72
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原木门窗拆除 | m2 | 19.65 | 20.86 | 409.9 | 335.62
3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.西厢房外侧木板拆除 | m2 | 104.42 | 20 | 2088.4
4 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.西厢房木地板拆除 | m2 | 60.67 | 8.84 | 536.32 | 439.25
5 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.梁、柱、椽、桁等保护性拆除堆放 | m3 | 5.06 | 600 | 3036
6 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除涂料面 | m2 | 318.50 | 8.1 | 2579.85 | 2108.47
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除 | m2 | 318.50 | 9.17 | 2920.65 | 2391.94
|  | 西厢房 |  |  |  |  | 60660.06 | 32277.18 | 125.18
8 | 020512003001 | 栈板(间壁)墙 | 1.木材品种：防腐木 2.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 | m2 | 52.21 | 289.49 | 15114.27 | 5250.76 | 6.27
9 | 020512001001 | 木地板 | 1.木材品种：防腐木板 2.防护材料种类、涂刷遍数：聚酯漆三遍 | m2 | 33.67 | 248.69 | 8373.39 | 1555.55 | 2.36
本页小计 | [6 empty] | 72818.64 | 42743.31 | 8.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仿古 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 020502001001 | 圆梁 | 1.原有梁安装 | m3 | 3.06 | 2293.13 | 7016.98 | 5688.97 | 37.79
11 | 020501001001 | 圆柱 | 1.原有柱安装 | m3 | 0.62 | 1105.16 | 685.2 | 547.66 | 10.81
12 | 020505001001 | 圆及荷包形椽 | 1.原有椽条安装 | m3 | 0.72 | 1720.3 | 1238.62 | 995.43 | 11.58
13 | 020503002001 | 方桁(檩) | 1.原有桁条安装 | m3 | 0.66 | 1206.44 | 796.25 | 637.14 | 11.04
14 | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1.门窗框制作、安装 2.清漆三遍 | m | 36.40 | 107.27 | 3904.63 | 2200.74 | 10.56
15 | 020509002001 | 槛窗 | 1.木材品种：杉木 2.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 | m2 | 12.32 | 666.49 | 8211.16 | 5851.51 | 8.5
16 | 020509010001 | 实榻门 | 1.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 2.框边挺截面尺寸、板厚度：2000*1200 3.木材品种：杉木 | m2 | 13.20 | 891.58 | 11768.86 | 6942.54 | 26.27
17 | 010801001001 | 木质门窗 | 1.原有木门窗安装 | m2 | 19.65 | 22.56 | 443.3 | 355.08
18 | 020903001001 | 上架构件油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：清漆三道 2.部分木构件刷漆 | m2 | 60.00 | 51.79 | 3107.4 | 2251.8
|  | 屋面 |  |  |  |  | 280330.67 | 58336.65 | 564.9
19 | 020508025001 | 清水望板 | 1.木材品种：15厚杉木望板 | m2 | 632.07 | 71.36 | 45104.52 | 17249.19 | 164.34
本页小计 | [6 empty] | 82276.92 | 42720.06 | 280.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仿古 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：2.5厚三元乙丙防水卷材（防滑自粘型） | m2 | 632.07 | 53.24 | 33651.41 | 2629.41
21 | 020601003001 | 小青瓦屋面 | 1.瓦件规格尺寸：180*180小青瓦屋面 2.坐浆配合比及强度等级：20厚麻刀石灰浆卧浆 | m2 | 632.07 | 253.06 | 159951.63 | 24435.83 | 379.24
22 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 | 1.脊件类型、规格尺寸：滚筒瓦屋脊 | m | 90.62 | 147.05 | 13325.67 | 2854.53
23 | 020602002002 | 屋面窑制正脊 | 1.脊件类型、规格尺寸：小青瓦垒脊 | m | 90.62 | 233.07 | 21120.8 | 7595.77
24 | 020508019001 | 封檐板 | 1.木材品种：杉木 2.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 | m | 164.00 | 43.76 | 7176.64 | 3571.92 | 21.32
|  | 戏台 |  |  |  |  | 13004.96 | 4326.09 | 4.68
25 | 020512001002 | 木地板 | 1.木材品种：防腐木板 2.防护材料种类、涂刷遍数：聚酯漆三遍 | m2 | 27.00 | 248.69 | 6714.63 | 1247.4 | 1.89
26 | 020508019002 | 封檐板 | 地板包边 1.木材品种：杉木 2.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 | m | 21.44 | 43.76 | 938.21 | 466.96 | 2.79
27 | 020511001001 | 鹅颈靠背 | 1.构件高度：0.55m 2.木材品种：美松 3.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 | m | 8.60 | 622.34 | 5352.12 | 2611.73
|  | 墙面 |  |  |  |  | 29253.27 | 14360.49 | 211.8
本页小计 | [6 empty] | 248231.11 | 45413.55 | 405.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仿古 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 | m2 | 318.50 | 32.63 | 10392.66 | 5745.74 | 210.21
29 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：柔性腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：弹性涂料 | m2 | 318.50 | 57.84 | 18422.04 | 8513.51
30 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.07 | 665.04 | 46.55 | 11.84 | 0.55
31 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.07 | 738.14 | 51.67 | 15.78 | 0.55
32 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | 1.小青瓦围墙顶 | m | 1.20 | 194.21 | 233.05 | 58.9
33 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 | t | 0.020 | 5364.88 | 107.3 | 14.72 | 0.49
|  | 其他 |  |  |  |  | 14733.08 | 2011.4 | 2.4
34 | 02B001 | 建筑垃圾清运 | 1.建筑垃圾清运，场地保洁 | 项 | 1 | 5000 | 5000
35 | 02B002 | 白蚁防治 | 1.白蚁防治 | m2 | 492.91 | 8 | 3943.28
36 | 020512003002 | 栈板(间壁)墙 | 零星木板更换 1.木材品种：防腐木 2.防护材料种类、涂刷遍数：清漆三道 | m2 | 20.00 | 289.49 | 5789.8 | 2011.4 | 2.4
本页小计 | [6 empty] | 43986.35 | 16371.89 | 214.2
合计 | [6 empty] | 447313.02 | 147248.81 | 908.96

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-仿古 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 14579.5 | 8443.58 | 1035.47
1 | 021001004001 | 木构架安装起重脚手架 | 1.满堂脚手架基本层~3.6～5.2m | m2 | 33.67 | 15.47 | 520.87 | 369.36 | 15.15
2 | 021001005001 | 苦背铺瓦用外脚手架 | 1.外墙脚手架建筑物檐高（m）7以内 | m2 | 803.60 | 16.31 | 13106.72 | 7489.55 | 964.32
3 | 02B001 | 起重平台 | 1.起重平台、进料平台高度（m）7以内 | 座 | 1 | 842.87 | 842.87 | 517.78 | 55.08
4 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.86 | 55.81 | 48 | 28.84 | 0.62
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 1.04 | 58.69 | 61.04 | 38.05 | 0.3
本页小计 | [6 empty] | 14579.5 | 8443.58 | 1035.47
合计 | [6 empty] | 14579.5 | 8443.58 | 1035.47

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:仿古 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8734.34
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 8734.34
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8734.34

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:仿古 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25796.99 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 25796.99 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 25796.99 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:仿古 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 185.208 | 149 | 27595.99
2 | 三类人工 | 工日 | 749.116 | 171 | 128098.84

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:仿古 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂 | t | 25.731 | 180 | 4631.58
2 | 标准砖240×115×53 | 百块 | 4.169 | 50.44 | 210.28
3 | 杉板枋材 | m3 | 15.827 | 1947 | 30815.17
4 | 美松 | m3 | 0.877 | 2362 | 2071.47
5 | 防腐木 | m3 | 1.134 | 4000 | 4536
6 | 防腐木 | m3 | 1.618 | 4000 | 6472
7 | 弹性涂料面涂 | kg | 66.248 | 22.12 | 1465.41
8 | 三元乙丙橡胶防水卷材2.5mm | m2 | 720.56 | 40 | 28822.4
9 | 大蝴蝶瓦（底）200×200×13 | 百张 | 460.613 | 140 | 64485.82
10 | 筒瓦过桥底瓦2# 340×180 | 百张 | 5.283 | 740 | 3909.42
11 | 中蝴蝶瓦（盖）180×180×13 | 百张 | 605.076 | 120 | 72609.12

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:仿古 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 2.071 | 500.71 | 1036.97
2 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.004 | 235.62 | 0.94
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.446 | 170.09 | 586.13
4 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.005 | 39.74 | 0.2
5 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.002 | 46.85 | 0.09
6 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.007 | 27.99 | 0.2
7 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.463 | 30.08 | 74.09
8 | 木工平刨床500mm | 台班 | 9.021 | 22.55 | 203.42
9 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.02 | 5.08 | 0.1
10 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.087 | 471.5 | 41.02

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 64103.99 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7325.46
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 835.75
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 331.96 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 72.34
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 503.79 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 503.79 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3360.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3360.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3360.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2265.95
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 6350.94
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 76917

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 64103.99 | 7984.44 | 92.19
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：ZP1 | 台 | 1 | 2755.17 | 2755.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AL1 | 台 | 1 | 4009.17 | 4009.17 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AL2 | 台 | 1 | 3737.17 | 3737.17 | 178.8
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：造型花灯 2.装饰灯型号：LED26W | 套 | 52 | 382.56 | 19893.12 | 1113.32
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：壁装造型花灯 2.装饰灯型号：LED15W | 套 | 18 | 342.18 | 6159.24 | 527.76
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯 2.型 号：LED15W | 套 | 12 | 94.06 | 1128.72 | 214.56
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 | 个 | 15 | 14.68 | 220.2 | 109.5
8 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 | 个 | 2 | 17.09 | 34.18 | 14.6
9 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联开关 | 个 | 2 | 18.86 | 37.72 | 14.6
10 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：延迟开关 | 个 | 8 | 78.52 | 628.16 | 58.4
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三插座 | 个 | 42 | 23.72 | 996.24 | 404.88
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：空调插座 | 个 | 12 | 31.01 | 372.12 | 115.68
本页小计 | [6 empty] | 39971.21 | 3109.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：金属线槽 2.规 格：200*100 | m | 4.00 | 98.92 | 395.68 | 44.16
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-1KV-4*50+1*25 | m | 30.00 | 140.85 | 4225.5 | 141 | 3.9
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-5*16 | m | 5.00 | 52.32 | 261.6 | 11.75 | 0.35
16 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC80 | m | 25.00 | 58.99 | 1474.75 | 173.75 | 30.5
17 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管材质：SC50 | m | 4.00 | 41.24 | 164.96 | 25.08 | 4.64
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：照明线 2.配线型号：BV2.5 | m | 1292.28 | 2.63 | 3398.7 | 865.83
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：照明线 2.配线型号：BVR2.5 | m | 646.14 | 2.79 | 1802.73 | 432.91
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：动力线 2.配线型号：BV2.5 | m | 794.68 | 2.23 | 1772.14 | 381.45
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：动力线 2.配线型号：BVR2.5 | m | 397.34 | 2.37 | 941.7 | 190.72
22 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：JDG20 | m | 590.41 | 16.03 | 9464.27 | 2456.11 | 29.52
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 24132.78 | 4874.74 | 92.19
合计 | [6 empty] | 64103.99 | 7984.44 | 92.19

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 331.96 | 79.84
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 331.96 | 331.96 | 79.84
本页小计 | [6 empty] | 331.96 | 79.84
合计 | [6 empty] | 331.96 | 79.84

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 503.79
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 503.79
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 503.79

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3360.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3360.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3360.28 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 54.119 | 149 | 8063.73

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 黄砂净砂 | t | 0.644 | 180 | 115.92
2 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 | m | 25.75 | 44.59 | 1148.19
3 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 4.12 | 28.73 | 118.37
4 | 吸顶灯LED15W | 套 | 12.12 | 68.03 | 824.52
5 | 壁装造型花灯LED15W | 套 | 18.18 | 300 | 5454
6 | 造型花灯LED26W | 套 | 52.52 | 350 | 18382
7 | 三联开关 | 只 | 2.04 | 8.55 | 17.44
8 | 单联开关 | 只 | 15.3 | 4.45 | 68.09
9 | 双联开关 | 只 | 2.04 | 6.82 | 13.91
10 | 延迟开关 | 只 | 8.16 | 67.04 | 547.05
11 | 二三插座 | 套 | 42.84 | 10.29 | 440.82
12 | 空调插座 | 套 | 12.24 | 17.44 | 213.5
13 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 2333.459 | 1.52 | 3544.52
14 | 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 | m | 1166.729 | 1.66 | 1933.27
15 | 电力电缆YJV-1KV-4*50+1*25 | m | 30.3 | 132.88 | 4026.14
16 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 5.05 | 48.5 | 244.94
17 | 金属线槽200*100 | m | 4.12 | 79.91 | 329.23
18 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 608.122 | 9.36 | 5692.02

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 30.878 | 1.02 | 31.5
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 789.47 | 2.37
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 520.61 | 1.56
8 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.087 | 102.73 | 8.94
9 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.391 | 66.69 | 26.08