## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市崇仁镇廿八都村瞻山庙消防工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 424376元
| (大写): | 肆拾贰万肆仟叁佰柒拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇廿八都村瞻山庙消防工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 424376 | 39000 | 3254.35 | 14637.41 | 35040.2
1.1 | 安装 | 265196 | 39000 | 1369.17 | 6158.23 | 21896.91
1.2 | 室外 | 159180 |  | 1885.18 | 8479.18 | 13143.29
合计 |  | 424376 | 39000 | 3254.35 | 14637.41 | 35040.2

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 220459.45 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19946.91
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2095.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 726.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 158.31
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1369.17 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1369.17 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14585.67
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11585.67 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11585.67 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 3000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 3000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6158.23
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 21896.91
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 265196

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 照明 |  |  |  |  | 45098.96 | 7267.54 | 517.56
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型 号、规 格：电器元件配置按设计要求 3.安装方式：明装 | 台 | 5 | 2755.23 | 13776.15 | 894
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED应急格栅灯 2.装饰灯型号、规格：应急时间≥90min,3*11W 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 6 | 293.61 | 1761.66 | 139.98
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.材 质：86型 3.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 3 | 16.52 | 49.56 | 21.9
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.材 质：86型 3.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 1 | 18.95 | 18.95 | 7.3
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：安全型带开关双联二三极明装插座 2.规 格：250V/10A 3.安装方式：距地0.3米安装 | 个 | 3 | 26.98 | 80.94 | 28.92
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：普通二三极明装插座 2.规 格：250V/10A 3.安装方式：距地0.3米安装 | 个 | 5 | 23.52 | 117.6 | 48.2
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：空调插座 2.规 格：250V/10A 3.安装方式：距地0.3米安装 | 个 | 1 | 23.52 | 23.52 | 9.64
本页小计 | [6 empty] | 15828.38 | 1149.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 52.00 | 14.89 | 774.28 | 358.28
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 20.00 | 19.67 | 393.4 | 154.6
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG50 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 70.00 | 25.3 | 1771 | 602
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.电缆规格、型号：WDZB-YJV-2*16+1*10 3.材 质：铜 4.敷设方式、部位：穿管 | m | 30.00 | 41.7 | 1251 | 70.5 | 1.8
12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.电缆规格、型号：WDZB-YJV-2*25+1*10 3.材 质：铜 4.敷设方式、部位：穿管 | m | 30.00 | 54.83 | 1644.9 | 70.5 | 1.8
本页小计 | [6 empty] | 5834.58 | 1255.88 | 3.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.电缆规格、型号：WDZB-YJV-3*10+1*10 3.材 质：铜 4.敷设方式、部位：穿管 | m | 10.00 | 35.8 | 358 | 23.5 | 0.6
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.06 | 148.24 | 51
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.8 | 55.6 | 19.14
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJ-1.5 4.配线线制：照明线 | m | 75.00 | 2.28 | 171 | 49.5
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：BYJ-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 80.00 | 2.96 | 236.8 | 53.6
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：BYJR-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 40.00 | 3.16 | 126.4 | 26.8
本页小计 | [6 empty] | 1096.04 | 223.54 | 0.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJ-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 112.04 | 2.96 | 331.64 | 75.07
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJR-2.5 4.配线线制：照明线 | m | 56.02 | 3.16 | 177.02 | 37.53
21 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJ-4 4.配线线制：照明线 | m | 68.40 | 3.95 | 270.18 | 42.41
22 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJR-4 4.配线线制：照明线 | m | 4.20 | 4.22 | 17.72 | 2.6
23 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJ-6 4.配线线制：照明线 | m | 40.00 | 5.32 | 212.8 | 24.8
24 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚氯乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB-BYJR-6 4.配线线制：照明线 | m | 20.00 | 5.76 | 115.2 | 12.4
本页小计 | [6 empty] | 1124.56 | 194.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 6 | 12.58 | 75.48 | 36.72
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 13 | 9 | 117 | 41.99
27 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.材 质：型钢 2.管架形式：一般管架 | Kg | 48.64 | 15.79 | 768.03 | 342.91 | 44.26
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微绣 2.油漆品种：防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍 | kg | 48.64 | 1.71 | 83.17 | 35.99 | 10.7
29 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：微绣 2.油漆品种：防锈漆、防火涂料 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆1遍、防火涂料2遍 | m2 | 19.28 | 36.11 | 696.2 | 184.12 | 11.38
30 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、支架高度、材料种类：钢质防静电活动地板楼地面铺设 2、规格：600*600*35 | m2 | 37.17 | 225.1 | 8366.97 | 851.94
31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格：天棚硅酸钙板 | m2 | 37.17 | 96.49 | 3586.53 | 1003.22
32 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称、类别：成套UPS不间断电源； 2、规 格：单相，2KVA； 3、落地式安装，设基础角钢5#。 | 台 | 1 | 3285.4 | 3285.4 | 88.77 | 6.73
本页小计 | [6 empty] | 16978.78 | 2585.66 | 73.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030414007001 | 不间断电源 | Ups不间断电源调试，容量20kV·A以下。 | 系统 | 1 | 2995.54 | 2995.54 | 1834.49 | 440.29
34 | 030405001001 | 蓄电池 | 1、碱性蓄电池 12v/9Ah。 | 个 | 6 | 40.18 | 241.08 | 23.22
35 | 03B001 | 原有线路拆除 | 1.原有线路拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  | 灭火器材及清理设备 |  |  |  |  | 15533.85 | 1015.58
36 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：厢式灭火器 2.规格、型号：MF/ABC5 | 组 | 29 | 335.65 | 9733.85 | 1015.58
37 | 03B003 | 高压清洗机（蜡油清理） | 1.名称：高压清洗机（蜡油清理） | 套 | 1 | 5800 | 5800
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 42439.59 | 10268.73 | 290.56
38 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 595.99 | 14.89 | 8874.29 | 4106.37
39 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯绞型软线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZN-RVS-2*1.5 | m | 595.99 | 3.88 | 2312.44 | 345.67
40 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：点型感温火灾探测器 2.规 格：JTW-A2-FS1015 3.含底座 | 个 | 13 | 84.2 | 1094.6 | 311.87 | 2.34
41 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.探测器名称：光电感应火灾探测器 2.规 格：JTY-GM-FS1017 3.含底座 | 个 | 27 | 74.46 | 2010.42 | 647.73 | 4.86
本页小计 | [6 empty] | 34062.22 | 8284.93 | 447.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动火灾报警装置 2.规格：J-SAP-FS1310 | 个 | 9 | 68.24 | 614.16 | 165.6 | 0.81
43 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：火灾声光报警器 2.规格：AFN-FS10 | 个 | 9 | 110.98 | 998.82 | 382.23 | 0.63
44 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称：消防接线端子箱 2.规格：AFN-FJB3 | 台 | 2 | 283.8 | 567.6 | 97.74 | 6.66
45 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1、名称：消防模块箱； 2、规格：金属模块箱。 | 台 | 1 | 283.8 | 283.8 | 48.87 | 3.33
46 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：短路隔离器 2.规 格：AFN-FS1207 | 个 | 1 | 128.43 | 128.43 | 63.62 | 2.84
47 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播扬声器 2.功 率：3W | 个 | 6 | 98.76 | 592.56 | 81.36 | 0.42
48 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：输入输出模块 2.规格：AFN-FS1240 | 个 | 9 | 160.97 | 1448.73 | 572.58 | 25.56
49 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：广播模块 2.规格：AFN-FS1207 | 个 | 1 | 144.94 | 144.94 | 63.62 | 2.84
50 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.材 质：型钢 2.管架形式：一般管架 | Kg | 108.47 | 15.79 | 1712.74 | 764.71 | 98.71
51 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微绣 2.油漆品种：防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍 | kg | 108.47 | 1.71 | 185.48 | 80.27 | 23.86
本页小计 | [6 empty] | 6677.26 | 2320.6 | 165.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别：微绣 2.油漆品种：防锈漆、防火涂料 3.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆1遍、防火涂料2遍 | m2 | 46.79 | 36.11 | 1689.59 | 446.84 | 27.61
53 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：电气火灾监控系统主机 | 台 | 1 | 8222.47 | 8222.47 | 177.83 | 7.38
54 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1.名称、规格、线制：火灾报警联动控制器 2.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 | 5502.93 | 5502.93 | 355.66 | 14.76
55 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称：消控中心服务控制器 | 台 | 1 | 3712.71 | 3712.71 | 153.02 | 2.47
56 | 03B004 | 短信发送系统 | 1.短信发送系统 | 套 | 1 | 250 | 250
57 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称：浪涌保护器 | 台 | 1 | 157.49 | 157.49 | 28.91 | 5.16
58 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 1935.39 | 1935.39 | 1374.23 | 60.32
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 25965.78 | 1952.33 | 55
59 | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：电流传感器 | 个 | 4 | 398.79 | 1595.16 | 254.48 | 11.36
60 | 030904008007 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：剩余电流互感器 | 个 | 4 | 773.79 | 3095.16 | 254.48 | 11.36
61 | 030503006001 | 传感器 | 1.名 称：温度传感器 | 支 | 4 | 338.08 | 1352.32 | 143.64 | 3.08
62 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 1.名 称：物联网卡 2.规格：网络费用按3年计 | 张 | 4 | 375.98 | 1503.92 | 47.68 | 0.56
本页小计 | [6 empty] | 29017.14 | 3236.77 | 144.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030904008008 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：电气设备自动灭火贴 | 个 | 4 | 273.79 | 1095.16 | 254.48 | 11.36
64 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名 称：电气火灾隐患预警平台 | 台 | 1 | 6032.38 | 6032.38 | 24.29
65 | 030501001002 | 输入设备 | 1.名 称：用电安全智能传感器终端 2.安装方式：安装于各栋建筑配电箱内 | 台 | 4 | 2822.92 | 11291.68 | 973.28 | 17.28
|  | 消火栓水压监测 |  |  |  |  | 54846.18 | 481.74 | 31.7
66 | 030501017001 | 软件 | 1、名称：水压监测服务器、数据库 | 套 | 1 | 12078.48 | 12078.48 | 60.79 |  | 12000
67 | 030402008002 | 互感器 | 1.名称：压力传感器 | 台 | 5 | 277.56 | 1387.8 | 361.35 | 31
68 | 030608006002 | 网络系统及设备联调 | 1.名 称：物联网卡 2.规格：网络费用按3年计 | 张 | 5 | 375.98 | 1879.9 | 59.6 | 0.7
69 | 03B005 | 水压监测软件 | 1.水压监测软件 | 套 | 1 | 15500 | 15500
70 | 03B006 | 水压监测设备 | 1.水压监测设备 | 套 | 4 | 6000 | 24000
|  | 其他 |  |  |  |  | 36575.09 | 50.37
71 | 03B007 | 消控室制度牌 | 1.名称：值班室制度牌 2.材质：亚克力材质 | 块 | 1 | 180 | 180
72 | 030501001003 | 输入设备 | 1、名称：成套值班电脑 | 台 | 1 | 4032.38 | 4032.38 | 24.29
本页小计 | [6 empty] | 77477.78 | 1758.08 | 60.34 | 12000
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 03B008 | 双联接警台（两把值班椅） | 1.名称：一套双联接警台含（两把值班椅） 2.规格：1850*1000*925 | 套 | 1 | 1200 | 1200
74 | 03B009 | 值班手机 | 1、名称：值班手机 | 部 | 1 | 3000 | 3000
75 | 030109012001 | 其他泵 | 1、名称：进口消防手抬泵（含柴油若干） | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  | 24000
76 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名 称：50寸液晶显示屏 2.附 件：含支架 | 台 | 1 | 4042.71 | 4042.71 | 26.08
77 | 03B010 | 定制不锈钢挡鼠板 | 1.名称：定制不锈钢挡鼠板 2.规格：H=0.5m | 套 | 1 | 120 | 120
本页小计 | [6 empty] | 32362.71 | 26.08 |  | 24000
合计 | [6 empty] | 220459.45 | 21036.29 | 894.82 | 36000

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 726.47 | 174.73
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 726.47 | 726.47 | 174.73
本页小计 | [6 empty] | 726.47 | 174.73
合计 | [6 empty] | 726.47 | 174.73

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11585.67 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11585.67 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 3000
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 3000 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14585.67 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11585.67 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11585.67
合计 |  |  | 11585.67 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 水压监测服务器、数据库 | 套 | 1 | 12000 | 12000
2 | 消防手抬泵（含柴油若干） | 台 | 2 | 12000 | 24000
合计 |  |  |  |  | 36000

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 线路整理 |  | 3000
合计 |  |  | 3000

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 129.934 | 149 | 19360.17
2 | 三类人工 | 工日 | 10.849 | 171 | 1855.18

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 0.863 | 3.98 | 3.44
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.952 | 4.25 | 12.55
3 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 3.013 | 6.81 | 20.52
4 | 木质防静电活动地板600×600×35 | m2 | 39.029 | 186 | 7259.39
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 10.991 | 1.66 | 18.25
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 23.616 | 2.94 | 69.43
7 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 14.554 | 1.12 | 16.36
8 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 23.34 | 2.48 | 57.84
9 | 型钢综合 | kg | 166.536 | 4.07 | 677.97
10 | 角钢5# | kg | 8.313 | 4.15 | 34.5
11 | 酚醛调和漆各色 | kg | 2.356 | 12.39 | 29.19
12 | 防火涂料 | kg | 77.831 | 17.65 | 1373.72
13 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 11.325 | 12.39 | 140.32
14 | LED应急格栅灯应急时间≥90min,3*11W | 套 | 6.06 | 259 | 1569.54
15 | 单联单控开关 | 只 | 3.06 | 6.19 | 18.94
16 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 8.58 | 8.75
17 | 安全型带开关双联二三极明装插座 | 套 | 3.06 | 13.68 | 41.86
18 | 普通二三极明装插座 | 套 | 5.1 | 10.29 | 52.48
19 | 空调插座 | 套 | 1.02 | 10.29 | 10.5
20 | 手动火灾报警装置J-SAP-FS1310 | 个 | 9 | 40.77 | 366.93
21 | 铜芯多股绝缘电线WDZN-RVS-2*1.5 | m | 643.669 | 2.85 | 1834.46
22 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-6 | m | 44 | 4.1 | 180.27
23 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR-6 | m | 22 | 4.5 | 98.91
24 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-1.5 | m | 87 | 1.22 | 106.23
25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZB-BYJR-4 | m | 4.62 | 3.1 | 14.31
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BYJR-2.5 | m | 111.383 | 1.97 | 219.76
27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-4 | m | 75.24 | 2.85 | 214.43
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线WDZB-BYJ-2.5 | m | 129.966 | 1.81 | 234.59
29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BYJ-2.5 | m | 92.8 | 1.81 | 167.5
30 | 电力电缆WDZB-YJV-2*16+1*10 | m | 30.3 | 38 | 1151.4
31 | 电力电缆WDZB-YJV-3*10+1*10 | m | 10.1 | 32.16 | 324.81
32 | 电力电缆WDZB-YJV-2*25+1*10 | m | 30.3 | 51 | 1545.3
33 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 667.43 | 4.59 | 3063.5
34 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 20.6 | 8.12 | 167.27
35 | JDG电线套管(镀锌)DN50 | m | 72.1 | 12.19 | 878.9
36 | 开关盒 | 个 | 13.26 | 4.26 | 56.49
37 | 接线盒 | 个 | 6.12 | 4.26 | 26.07
38 | 消控中心服务控制器 | 台 | 1 | 3500 | 3500
39 | 成套值班电脑 | 台 | 1 | 4000 | 4000
40 | 电气火灾隐患预警平台 | 台 | 1 | 6000 | 6000
41 | 物联网卡 | 台 | 9 | 360 | 3240
42 | 用电安全智能传感器终端 | 台 | 4 | 2500 | 10000
43 | 50寸液晶显示屏 | 台 | 1 | 4000 | 4000
44 | 厢式灭火器MF/ABC5 | 套 | 29 | 287.06 | 8324.74
45 | 光电感应火灾探测器JTY-GM-FS1017 | 个 | 27 | 39.82 | 1075.14
46 | 点型感温火灾探测器JTW-A2-FS1015 | 个 | 13 | 49.56 | 644.28
47 | 火灾报警联动控制器 | 台 | 1 | 4988 | 4988
48 | 电气火灾监控系统主机 | 台 | 1 | 7965 | 7965
49 | 火灾声光报警器AFN-FS10 | 个 | 9 | 53.98 | 485.82
50 | 消防广播扬声器 | 个 | 6 | 80 | 480
51 | 剩余电流互感器 | 个 | 4 | 680 | 2720
52 | 广播模块AFN-FS1207 | 个 | 1 | 51.15 | 51.15
53 | 电气设备自动灭火贴 | 个 | 4 | 180 | 720
54 | 电流传感器 | 个 | 4 | 305 | 1220
55 | 短路隔离器AFN-FS1207 | 个 | 1 | 34.64 | 34.64
56 | 输入输出模块HJ-1825 | 个 | 9 | 67.18 | 604.62
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
57 | 消防接线端子箱AFN-FJB3 | 台 | 2 | 200 | 400
58 | 消防模块箱金属模块箱 | 台 | 1 | 200 | 200
59 | 压力传感器 | 台 | 5 | 150 | 750
60 | 照明配电箱 | 台 | 5 | 2500 | 12500
61 | 成套UPS不间断电源单相，2KVA | 台 | 1 | 3097.35 | 3097.35
62 | 碱性蓄电池12v/9Ah | 个 | 6 | 35 | 210
63 | 温度传感器 | 个/支 | 4 | 285 | 1140
64 | 原有线路拆除 | 项 | 1 | 1000 | 1000
65 | 一套双联接警台含（两把值班椅）1850*1000*925 | 套 | 1 | 1200 | 1200
66 | 值班手机 | 部 | 1 | 3000 | 3000
67 | 短信发送系统 | 套 | 1 | 250 | 250
68 | 浪涌保护器 | 个 | 1 | 110 | 110
69 | 定制不锈钢挡鼠板 | 套 | 1 | 120 | 120
70 | 高压清洗机（蜡油清理） | 套 | 1 | 5800 | 5800
71 | 水压监测软件 | 套 | 1 | 15500 | 15500
72 | 水压监测设备 | 套 | 4 | 6000 | 24000
73 | 值班室制度牌亚克力材质 | 块 | 1 | 180 | 180

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电压电流表（各种量程） | 台班 | 2.2 | 22.89 | 50.36
2 | 继电保护测试仪 JBC | 台班 | 1.6 | 34.23 | 54.77
3 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班 | 0.105 | 8.07 | 0.85
4 | 交流稳压电源 | 台班 | 0.96 | 11.55 | 11.09
5 | 精密标准电阻箱 | 台班 | 0.04 | 4.56 | 0.18
6 | 精密交直流稳压电源 | 台班 | 0.043 | 71.2 | 3.06
7 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.58 | 1.74
8 | 手持式万用表10000计数 | 台班 | 0.368 | 4.47 | 1.64
9 | 手持式万用表50000计数 | 台班 | 0.054 | 6.96 | 0.38
10 | 数字电压表 | 台班 | 0.166 | 6.66 | 1.11
11 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班 | 1.6 | 8.91 | 14.26
12 | 数字万用表 | 台班 | 0.704 | 4.16 | 2.93
13 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 1.6 | 6.14 | 9.82
14 | 数字温度计 | 台班 | 0.24 | 7.65 | 1.84
15 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.66 | 10.41 | 17.28
16 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 1.83 | 4.34 | 7.94
17 | 三相精密测试电源JCD4060 | 台班 | 1.6 | 127 | 203.2
18 | 数字存储示波器 HP-54603B | 台班 | 1.6 | 55.01 | 88.02
19 | 自动LCR测量仪 ZL6 | 台班 | 1.6 | 12.42 | 19.87
20 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 759.05 | 3.8
21 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.009 | 1009.72 | 9.09
22 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.022 | 1009.72 | 22.21
23 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 486.17 | 2.43
24 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.067 | 75.31 | 5.05
25 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.03 | 75.31 | 2.26
26 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.38 | 6.26 | 2.38
27 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.17 | 6.26 | 1.06
28 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.072 | 18.35 | 1.32
29 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.032 | 18.35 | 0.59
30 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.206 | 134.06 | 27.62
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.085 | 134.06 | 11.4
32 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.243 | 47.92 | 11.64
33 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 1.1 | 30.83 | 33.91
34 | 自耦调压器 | 台班 | 0.704 | 9.77 | 6.88
35 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.2 | 6.16 | 1.23
36 | 手持式万用表 | 台班 | 4.117 | 7.1 | 29.23
37 | 手持式万用表 | 台班 | 5.07 | 7.1 | 35.99
38 | 手持式万用表 | 台班 | 3.68 | 7.1 | 26.12
39 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.037 | 115 | 119.26
40 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.753 | 66.69 | 50.22

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-室外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 116187.39 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 22820.48
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14415.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12530.67 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4862.11
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1885.18 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 1885.18 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6954.12
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6954.12 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6954.12 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 8479.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 13143.29
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 159180

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外消火栓改造 |  |  |  |  | 116187.39 | 20552.64 | 5043.34
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质及规格：镀锌钢管钢管 DN100 2.防腐要求：内外壁动力工具除锈 管道轻锈；钢管刷冷底子油和沥青漆各2道 3.管道检验及试验要求：试压，冲洗消毒 | m | 174.84 | 105.02 | 18361.7 | 6049.46 | 68.19
2 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外地上式消火栓（含底座） 2.型号、规格：SS100/65-1.6 | 套 | 2 | 1077.03 | 2154.06 | 186.84 | 7.6
3 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.型号、规格：SS100/65-1.6 2.参数：消火栓箱采用钢板仿古消防箱，箱内设φ19mm水枪头两只、消防水带型号：8-65-20聚氨酯+内扣式接口2-4卷，专用扳手1只。箱体尺寸800*650*240mm。箱体底部建设300mm高度青石砖砌底座 | 套 | 2 | 2031.89 | 4063.78 | 186.84 | 7.6
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.种类：闸阀 2.规格、压力等级：DN100 Z45X-10 3.材质：铸铁 4.连接形式：法兰连接 5.试验要求：满足设计要求 | 个 | 11 | 1195.24 | 13147.64 | 753.94 | 170.83
5 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管 DN65 3.连接形式：螺纹连接 | m | 5.00 | 79.93 | 399.65 | 105.4 | 3.95
本页小计 | [6 empty] | 38126.83 | 7282.48 | 258.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度：50mm 3.管道外径：DN125以下 | m3 | 0.17 | 2139.59 | 363.73 | 47.04
7 | 040504001001 | 阀门井 | 1.垫层、基础材质及厚度：200厚C10混凝土基础（含模板） 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：20厚1:2防水水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 5.盖板材质、规格：800*800铸铁井盖 6.井盖、井圈材质及规格：C10砼井圈+C10砼井盖板（含模板） 7.井深：0.9m | 座 | 11 | 2410.77 | 26518.47 | 5550.16 | 221.76
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20CM | m2 | 139.87 | 26.62 | 3723.34 | 265.75 | 2671.52
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：路面拆除废料 2.运距：自行考虑 | m3 | 27.97 | 29.77 | 832.67 | 11.19 | 648.06
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25商品砼 2.厚度：20CM 3.其他：养护 | m2 | 139.87 | 107.09 | 14978.68 | 932.93 | 29.37
11 | 040103001001 | 回填方 | 1.沟槽回填 中粗砂 200mm厚 | m3 | 27.97 | 315.64 | 8828.45 | 867.63 | 13.71
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 125.88 | 36.27 | 4565.67 | 3535.97
本页小计 | [6 empty] | 59811.01 | 11210.67 | 3584.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计及规范要求 | m3 | 35.38 | 34.02 | 1203.63 | 929.79
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 85.19 | 16.19 | 1379.23 | 34.08 | 1059.76
15 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：20CM | m2 | 139.87 | 48.89 | 6838.24 | 227.99 | 127.28
16 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：黄砂 | m3 | 27.97 | 315.64 | 8828.45 | 867.63 | 13.71
本页小计 | [6 empty] | 18249.55 | 2059.49 | 1200.75
合计 | [6 empty] | 116187.39 | 20552.64 | 5043.34

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 12530.67 | 2050.4 | 3729.79
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4356.27 | 4356.27 | 596 | 1821.79
2 | 04B001 | 施工围挡 | 1.穿透式围挡 | m2 | 240.00 | 34.06 | 8174.4 | 1454.4 | 1908
本页小计 | [6 empty] | 12530.67 | 2050.4 | 3729.79
合计 | [6 empty] | 12530.67 | 2050.4 | 3729.79

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6954.12 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6954.12 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6954.12 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6954.12 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6954.12
合计 |  |  | 6954.12 | -

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-室外 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 32.683 | 138 | 4510.25
2 | 二类人工 | 工日 | 121.421 | 149 | 18091.73

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.277 | 4.25 | 1.18
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.25 | 21.25
3 | 穿透式围挡 | m2 | 92.52 | 40 | 3700.8
4 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 0.884 | 6.81 | 6.02
5 | 非泵送商品混凝土C10 | m3 | 1.109 | 440 | 487.96
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4540.357 | 0.38 | 1711.71
7 | 电 | kW·h | 13.703 | 0.88 | 12.06
8 | 水 | m3 | 22.443 | 5.73 | 128.6
9 | 木模板 | m3 | 0.337 | 1504 | 506.85
10 | 铸铁检查井盖800*800 | 套 | 11 | 589 | 6479
11 | 沥青漆 | kg | 31.721 | 10 | 317.21
12 | 橡塑管壳 | m3 | 0.175 | 1663 | 291.03
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 | m | 5.025 | 37.74 | 189.66
14 | 明杆闸阀DN100 | 个 | 11 | 850 | 9350
15 | 平焊法兰DN100 | 片 | 22 | 96.38 | 2120.34
16 | 仿古消防箱(单阀单栓)SS100/65-1.6 100 | 套 | 2 | 1027.86 | 2055.72
17 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 2 | 873 | 1746
18 | 高青石砖砌底座DN100 | 个 | 2 | 800 | 1600
19 | 水 | m3 | 11.889 | 5.73 | 68.12
20 | 镀锌钢管DN100 | m | 172.392 | 56.25 | 9696.38

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.059 | 985.9 | 58.17
2 | 平地机90kW | 台班 | 0.085 | 682.03 | 57.97
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.201 | 772.18 | 155.21
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.615 | 1110.59 | 683.01
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.039 | 424.41 | 16.55
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.077 | 672.92 | 51.81
7 | 载货汽车4t | 台班 | 3 | 485.67 | 1457.01
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.017 | 486.17 | 8.26
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.406 | 972.32 | 1367.08
10 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1266.49 | 1266.49
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.383 | 228.52 | 87.52
12 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.33 | 228.52 | 75.41
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.083 | 211.41 | 17.55
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.096 | 211.41 | 20.3
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.015 | 30.08 | 0.45
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.047 | 30.08 | 1.41
17 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.015 | 34.46 | 0.52
18 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.022 | 34.46 | 0.76
19 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.135 | 23.15 | 3.13
20 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.143 | 18.35 | 2.62
21 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.487 | 16.92 | 8.24
22 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 1.04 | 26.83 | 27.9
23 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 1.79 | 1492.33 | 2671.27
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.065 | 13.13 | 0.85
25 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.61 | 13.13 | 34.27
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.035 | 13.13 | 13.59
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.874 | 5.08 | 9.52
28 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.35 | 19.93 | 6.98
29 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.032 | 19.93 | 0.64
30 | 滚槽机 | 台班 | 1.206 | 28.2 | 34.01
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.463 | 115 | 168.25
32 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.008 | 446.57 | 450.14
33 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.228 | 66.69 | 15.21