## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 464627元
| (大写): | 肆拾陆万肆仟陆佰贰拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程 | 464627 |  | 4009.16 | 16451.65 | 38363.72
1.1 | 装修 | 315374 |  | 2839.01 | 12064.7 | 26040.02
1.2 | 电气 | 57809 |  | 654.51 | 2453.8 | 4773.24
1.3 | 智能化 | 35395 |  | 474.06 | 1777.27 | 2922.56
1.4 | 暖通 | 56049 |  | 41.58 | 155.88 | 4627.9
合计 |  | 464627 |  | 4009.16 | 16451.65 | 38363.72

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 259403.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 42355.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4087.4
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1248.39 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 856.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2839.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 2839.01 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13777.79
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13777.79 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13777.79 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 12064.7
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 26040.02
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 315374

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 普通话测试室及走廊 |  |  |  |  | 160122.25 | 37343.15
1 | 01B001 | 图书室原书本、书橱搬迁 | 1.图书室原书本、书橱搬迁 | 项 | 1 | 2500 | 2500
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原门、框 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 5.67 | 34.22 | 194.03 | 135.8
3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有轻钢龙骨墙体 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 90.52 | 22.89 | 2072 | 288.76
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有矿棉板吊顶 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 176.59 | 20.36 | 3595.37 | 1499.25
5 | 011210002002 | 金属隔断（内隔墙） | 1.骨架、边框材料种类、规格：LQ72型WH型轻钢龙骨隔墙（内填岩棉吸音棉） 2.隔板材料品种、规格、颜色：阻燃吸音板面层（18mm厚高密度板正面开槽、背面穿孔） 3.嵌缝、塞口材料品种：玫瑰金拉丝不锈钢条收口（规格：宽60、厚1.2） | m2 | 291.76 | 187.67 | 54754.6 | 10065.72
本页小计 | [6 empty] | 63116 | 11989.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011210002001 | 金属隔断（走廊隔墙） | 1.骨架、边框材料种类、规格：LQ82型H型轻钢龙骨隔墙（内填岩棉吸音棉） 2.隔板材料品种、规格、颜色：阻燃吸音板面层（18mm厚高密度板正面开槽、背面穿孔）+两层9.5mm、9.55mm厚纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种：玫瑰金拉丝不锈钢条收口（规格：宽60、厚1.2） | m2 | 67.36 | 169.53 | 11419.54 | 2926.79
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除并清理原墙面至墙体基层 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 169.73 | 10.09 | 1712.58 | 1123.61
8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 169.73 | 32.2 | 5465.31 | 2671.55
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 169.73 | 26.51 | 4499.54 | 2882.02
10 | 011210002003 | 金属隔断（原有墙） | 1.骨架、边框材料种类、规格：40*40*3不锈钢龙骨基层固定@200单层双向 2.隔板材料品种、规格、颜色：阻燃吸音板面层（18mm厚高密度板正面开槽、背面穿孔） 3.嵌缝、塞口材料品种：玫瑰金拉丝不锈钢条收口（规格：宽60、厚1.2） | m2 | 57.87 | 115.33 | 6674.15 | 1435.75
本页小计 | [6 empty] | 29771.12 | 11039.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（国标50系列） 2.面层材料品种、规格：两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板 | m2 | 165.35 | 125.32 | 20721.66 | 6966.2
12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：天棚 2.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 165.35 | 23.96 | 3961.79 | 2521.59
13 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 1.成品绒布窗帘 | m | 18.50 | 160 | 2960
14 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色："L"型木纹式拉丝不锈钢包边（规格：50*50*1.2mm) | m | 298.50 | 22.55 | 6731.18 | 1573.1
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢包边收口（规格：高60*宽10mm，厚1.2mm) | m | 219.64 | 33.88 | 7441.4 | 2073.4
16 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.铲除原有粉刷层至水泥砂浆基层 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 2.78 | 18.59 | 51.68 | 37.81
17 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：6厚WPM20水泥砂浆粘结层 2.窗台板材质、规格、颜色：人造大理石 | m2 | 2.78 | 449.04 | 1248.33 | 305.47
18 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品实木免漆板门 | m2 | 38.01 | 522.54 | 19861.75 | 686.84
19 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金中空玻璃固定窗 | m2 | 9.24 | 429.63 | 3969.78 | 138.14
本页小计 | [6 empty] | 66947.57 | 14302.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金中空玻璃推拉窗 | m2 | 0.63 | 456.45 | 287.56 | 11.35
|  | 3#、5#教学楼屋面防水 |  |  |  |  | 2708.97 | 583.39
21 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.清理干净原有平屋面杂质 | m2 | 43.70 | 14.95 | 653.32 | 464.09
22 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 43.70 | 47.04 | 2055.65 | 119.3
|  | 综合楼门窗工程 |  |  |  |  | 96572.46 | 8807.07
23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有窗 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 191.31 | 34.59 | 6617.41 | 3856.81
24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：85系列（5+9+5）普通铝合金中空玻璃推拉窗 | m2 | 191.31 | 456.45 | 87323.45 | 3445.49
25 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除并清理门窗框周边15cm面层至墙体基层 2.建筑垃圾外运，运距由施工单位自理 | m2 | 38.25 | 10.09 | 385.94 | 253.22
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 38.25 | 32.2 | 1231.65 | 602.06
27 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：外墙腻子 2.刮腻子要求：满刮 3.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 38.25 | 26.51 | 1014.01 | 649.49
本页小计 | [6 empty] | 99568.99 | 9401.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 259403.68 | 46733.61

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1248.39 | 882.97 | 76.06
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 165.35 | 7.55 | 1248.39 | 882.97 | 76.06
本页小计 | [6 empty] | 1248.39 | 882.97 | 76.06
合计 | [6 empty] | 1248.39 | 882.97 | 76.06

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2839.01
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 2839.01
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2839.01

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13777.79 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13777.79 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13777.79 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 58.125 | 149 | 8660.63
2 | 三类人工 | 工日 | 227.795 | 171 | 38952.95

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.191 | 4.42 | 5.26
2 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 353.85 | 13.27 | 4695.59
3 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 142.803 | 13.27 | 1895
4 | 成品实木免漆板门 | m2 | 38.01 | 500 | 19005
5 | 铝合金固定窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 8.551 | 308 | 2633.71
6 | 铝合金推拉窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 183.168 | 370 | 67772.16
7 | 乳胶漆 | kg | 107.668 | 9.73 | 1047.61
8 | 汽油综合 | kg | 16.313 | 10.57 | 172.43

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 0.154 | 498.16 | 76.72

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 47041.16 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7932.36
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1015.5
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 360.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 78.73
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 654.51 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 654.51 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2525.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2525.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2525.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2453.8
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4773.24
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 57809

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 47041.16 | 8685.73 | 63.03
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名 称：配电箱AL 2.型 号：详见系统图 | 台 | 1 | 3393.17 | 3393.17 | 178.8
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB-YJY-5*16 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 63.00 | 68.06 | 4287.78 | 148.05 | 4.41
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 60.00 | 52.75 | 3165 | 762.6 | 4.8
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头 2.规 格：25mm2以下 | 个 | 2 | 92.94 | 185.88 | 63.78
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJ-2.5 | m | 728.45 | 3.26 | 2374.75 | 488.06
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯软线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJR-2.5 | m | 223.92 | 3.46 | 774.76 | 150.03
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJ-4 | m | 544.98 | 4.4 | 2397.91 | 337.89
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯软线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：WDZB-BYJR-4 | m | 219.08 | 4.66 | 1020.91 | 135.83
本页小计 | [6 empty] | 17600.16 | 2265.04 | 9.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 320.84 | 11.57 | 3712.12 | 1334.69 | 16.04
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 207.08 | 15.77 | 3265.65 | 1184.5 | 14.5
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平面灯60*60 2.规 格：14W 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 40 | 198.93 | 7957.2 | 933.2
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：嵌入格栅灯盘 2.规 格：48W | 套 | 4 | 167.62 | 670.48 | 93.32
13 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：嵌入格栅灯盘 2.规 格：11W | 套 | 7 | 128.23 | 897.61 | 163.31
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED筒灯 2.装饰灯规格：7W | 套 | 29 | 67.13 | 1946.77 | 584.64
15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：排气扇 | 台 | 22 | 174.93 | 3848.46 | 688.38
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 | 个 | 3 | 14.43 | 43.29 | 21.9
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联双控开关 | 个 | 4 | 15.49 | 61.96 | 29.8
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 | 个 | 26 | 16.79 | 436.54 | 189.8
本页小计 | [6 empty] | 22840.08 | 5223.54 | 30.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三极五孔插座(安全型) 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 48 | 18.61 | 893.28 | 413.28
20 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：地面插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 6 | 150.42 | 902.52 | 51.66
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 | 个 | 102 | 8.33 | 849.66 | 313.14
22 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒 2.材 质：钢制 | 个 | 87 | 8.33 | 724.71 | 267.09
23 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
24 | 03B001 | 原有管线拆除 | 原有水电管线及灯具拆除、线管开槽补槽 | 项 | 1 | 3000 | 3000
本页小计 | [6 empty] | 6600.92 | 1197.15 | 23.28
合计 | [6 empty] | 47041.16 | 8685.73 | 63.03

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 360.99 | 86.9
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 360.99 | 360.99 | 86.9
本页小计 | [6 empty] | 360.99 | 86.9
合计 | [6 empty] | 360.99 | 86.9

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 654.51
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 654.51
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 654.51

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2525.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2525.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2525.52 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 58.902 | 149 | 8776.4

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌钢管DN50 | m | 61.8 | 32.03 | 1979.38
2 | LED平面灯60*6014W | 套 | 40.4 | 165 | 6666
3 | LED筒灯7W | 套 | 29.29 | 39.82 | 1166.33
4 | 嵌入格栅灯盘11W | 套 | 7.07 | 95 | 671.65
5 | 嵌入格栅灯盘48W | 套 | 4.04 | 134 | 541.36
6 | 单联单控开关 | 只 | 3.06 | 4.04 | 12.36
7 | 单联双控开关 | 只 | 4.08 | 4.67 | 19.05
8 | 双联单控开关 | 只 | 26.52 | 6.35 | 168.4
9 | 二、三极五孔插座(安全型) | 套 | 48.96 | 6.77 | 331.46
10 | 地面插座 | 套 | 6.12 | 136 | 832.32
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5 | m | 845.002 | 2.06 | 1742.39
12 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-4 | m | 599.478 | 3.27 | 1957.3
13 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR-4 | m | 240.988 | 3.5 | 842.49
14 | 铜芯聚氯乙烯软线WDZB-BYJR-2.5 | m | 259.747 | 2.23 | 579.24
15 | 铜芯电力电缆WDZB-YJY-5*16 | m | 63.63 | 64.09 | 4077.92
16 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 330.465 | 4.99 | 1649.02
17 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 213.292 | 6.63 | 1414.13
18 | 开关盒钢制 | 个 | 88.74 | 3.35 | 297.28
19 | 接线盒钢制 | 个 | 104.04 | 3.35 | 348.53
20 | 风扇 | 台 | 22 | 133 | 2926
21 | 配电箱AL | 台 | 1 | 3138 | 3138

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 30.427 | 1.02 | 31.04
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 786.91 | 2.36
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 517.71 | 1.55
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.063 | 23.15 | 1.46
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.063 | 57.1 | 3.6

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28413.44 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5745.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 735.8
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 261.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 57.08
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 474.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 474.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1546.33
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1546.33 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1546.33 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1777.27
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2922.56
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 35395

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：弱电机柜 2.规 格：600*600*1200 | 台 | 1 | 1529.03 | 1529.03 | 243.32
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽双绞线缆 | m | 701.68 | 4.68 | 3283.86 | 694.66 | 14.03
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：PVC管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 691.90 | 7.48 | 5175.41 | 2989.01
4 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：400万网络半球摄像机 | 台 | 28 | 601.26 | 16835.28 | 1723.12 | 19.6
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：单口六类网络面板 2.安装方式：暗装 3.底盒材质、规格：含模块1个，面板1个，底盒1个 | 个 | 23 | 45.81 | 1053.63 | 238.97
6 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1 | 536.23 | 536.23 | 410.64 | 4.61
本页小计 | [6 empty] | 28413.44 | 6299.72 | 38.24
合计 | [6 empty] | 28413.44 | 6299.72 | 38.24

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 261.74 | 63
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 261.74 | 261.74 | 63
本页小计 | [6 empty] | 261.74 | 63
合计 | [6 empty] | 261.74 | 63

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 474.06
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 474.06
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 474.06

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:智能化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1546.33 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1546.33 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1546.33 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:智能化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 42.707 | 149 | 6363.34

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:智能化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 六类非屏蔽双绞线缆 | m | 736.764 | 3.17 | 2335.54
2 | 刚性阻燃管DN20 | m | 733.414 | 1.36 | 997.44
3 | 接线盒塑料 | 个 | 23.46 | 1.18 | 27.68
4 | 机柜600*600*1200 | 个 | 1 | 1200 | 1200
5 | 半球彩色摄像机 | 台 | 28 | 515 | 14420
6 | 终端盒面板 | 个 | 23.23 | 6.99 | 162.38
7 | 模块 | 个 | 23.23 | 22.43 | 521.05

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:智能化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.924 | 4.93 | 4.56
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 5.684 | 4.61 | 26.2
3 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 2.324 | 4.16 | 9.67

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 48752.05 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 503.9
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 64.57
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 22.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5.01
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 41.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 41.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2448.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2448.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2448.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 155.88
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4627.9
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 56049

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：空调器FGJ-125 2.型号、规格：QL=12.5KW TCC=4.41KW 3.安装形式：吸顶安装 4.含室内外机、风口、管材 | 台 | 2 | 19851.84 | 39703.68 | 403.2
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：空调器FGJ-72 2.型号、规格：QL=7.2KW TCC=2.4KW 3.安装形式：吸顶安装 4.4.含室内外机、风口、管材 | 台 | 1 | 9048.37 | 9048.37 | 150.19 | 2.55
本页小计 | [6 empty] | 48752.05 | 553.39 | 2.55
合计 | [6 empty] | 48752.05 | 553.39 | 2.55

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市教师进修学校普通话标准化建设及综合楼一至四层报告厅提升改造工程-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 22.99 | 5.53
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 22.99 | 22.99 | 5.53
本页小计 | [6 empty] | 22.99 | 5.53
合计 | [6 empty] | 22.99 | 5.53

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 41.58
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 41.58
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 41.58

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:暖通 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2448.63 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2448.63 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2448.63 | 0

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:暖通 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 3.751 | 149 | 558.9

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:暖通 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:暖通 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 2.5 | 1.02 | 2.55