## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 马寅初中学马老精神特色教育基地建设工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 342658元
| (大写): | 叁拾肆万贰仟陆佰伍拾捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:马寅初中学马老精神特色教育基地建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 342658.00 |  | 4367.17 | 21588.19 | 28292.83
1.1 | 建筑 | 262960.00 |  | 3543.63 | 17327.19 | 21712.26
1.2 | 强电 | 79698.00 |  | 823.54 | 4261.00 | 6580.57
合计 |  | 342658 |  | 4367.17 | 21588.19 | 28292.83

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 210739.83 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 60242.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6153.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2610.10 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1817.25
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3543.63 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 3543.63 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7026.62
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7026.62 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7026.62 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 17327.19
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 21712.26
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 262960.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其余装饰 |  |  |  |  | 17836.00 | 6003.20
1 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.轻钢龙骨隔墙（国标75系列），隔墙高度至吊顶底 | m2 | 385.81 | 46.23 | 17836.00 | 6003.20
|  | 序厅 |  |  |  |  | 24956.89 | 5460.92
|  | 序厅墙面 |  |  |  |  | 15948.77 | 3023.55
2 | 011207001038 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 59.56 | 28.13 | 1675.42 | 402.03
3 | 011207001037 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 5.13 | 62.30 | 319.60 | 105.27
4 | 011207001003 | 墙面弧线装饰板基层 | 1.造型15mm厚阻燃板基层,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 24.06 | 63.89 | 1537.19 | 303.88
5 | 011207001004 | 墙面装饰板基层 | 1.造型15mm厚阻燃板基层,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 32.01 | 60.06 | 1922.52 | 361.07
6 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.定制LED软膜（内容根据学校要求定制） | m2 | 13.64 | 148.70 | 2028.27 | 166.54
本页小计 | [6 empty] | 25319.00 | 7341.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011207001006 | 铝方通 | 1.轻钢龙骨上搭配50*100*1.2铝方通@130mm 2.每个铝方管底部与顶部增加50*100木方 | m2 | 45.92 | 155.72 | 7150.66 | 925.29
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 45.92 | 22.27 | 1022.64 | 700.74
9 | 011207001007 | 不锈钢边框 | 1.黑色不锈钢边框，壁厚1.0mm | m2 | 0.62 | 244.32 | 151.48 | 32.83
10 | 011207001008 | 弧线不锈钢边框 | 1.黑色不锈钢边框，壁厚1.0mm | m2 | 0.46 | 244.32 | 112.39 | 24.36
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 0.07 | 408.63 | 28.60 | 1.54
|  | 序厅吊顶 |  |  |  |  | 9008.12 | 2437.37
12 | 011302001001 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 22.26 | 65.82 | 1465.15 | 454.99
13 | 011302001002 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.平面两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 24.48 | 58.93 | 1442.61 | 530.97
14 | 011302001003 | 石膏板吊顶立面基层 | 1.立面15mm厚阻燃板基层 2.立面9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 14.03 | 96.18 | 1349.41 | 373.06
本页小计 | [6 empty] | 12722.94 | 3043.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） 2.100*120*1.2铝方通@150mm | m2 | 11.09 | 167.59 | 1858.57 | 207.16
16 | 011303001001 | 软膜天花 | 1.水平：15mm厚防潮、防霉阻燃板（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 2.立面：15mm厚防潮、防霉阻燃板，高度250mm（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 3.定制软膜天花（具体内容由业主确定） 4.1.0厚黑色不锈钢边框 | m2 | 7.80 | 260.88 | 2034.86 | 283.45
17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 38.54 | 22.25 | 857.52 | 587.74
|  | 马寅初先生专厅（一） |  |  |  |  | 17558.21 | 7690.09 | 1.37
|  | 马寅初先生专厅（一）墙面 |  |  |  |  | 10971.93 | 5428.93 | 1.11
18 | 011207001039 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 40.93 | 28.13 | 1151.36 | 276.28
本页小计 | [6 empty] | 5902.31 | 1354.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011207001010 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 40.93 | 62.30 | 2549.94 | 839.88
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.硅藻泥涂料二度饰面(具体颜色见立面图) 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 68.65 | 86.36 | 5928.61 | 4085.36
21 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 2.01 | 407.40 | 818.87 | 43.90
22 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面乳胶漆至水泥砂浆层 2.建筑垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 27.72 | 8.05 | 223.15 | 183.51 | 1.11
23 | 01B001 | 暗藏式消防箱隐形门 | 1.暗藏式消防箱隐形门（含暗门配套五金件） | 樘 | 1 | 300.00 | 300.00
|  | 马寅初先生专厅（一）吊顶 |  |  |  |  | 6586.28 | 2261.16 | 0.26
24 | 011302001004 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 26.23 | 65.82 | 1726.46 | 536.14
25 | 011302001005 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.平面两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 26.23 | 58.93 | 1545.73 | 568.93
本页小计 | [6 empty] | 13092.76 | 6257.72 | 1.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011303001002 | 软膜天花 | 1.水平：15mm厚防潮、防霉阻燃板（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 2.立面：15mm厚防潮、防霉阻燃板，高度250mm（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 3.定制软膜天花（具体内容由业主确定） 4.1.0厚黑色不锈钢边框 | m2 | 5.89 | 285.86 | 1683.72 | 241.08
27 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 36.68 | 22.25 | 816.13 | 559.37
28 | 011304001001 | 磁吸式轨道灯带基层 | 1.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 8.58 | 94.90 | 814.24 | 355.64 | 0.26
|  | 马寅初先生专厅（二） |  |  |  |  | 33774.64 | 11839.90 | 0.50
|  | 马寅初先生专厅（二）墙面 |  |  |  |  | 23336.66 | 9096.11 | 0.50
29 | 011207001041 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 112.06 | 28.13 | 3152.25 | 756.41
本页小计 | [6 empty] | 6466.34 | 1912.50 | 0.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011207001040 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 59.56 | 28.13 | 1675.42 | 402.03
31 | 011207001012 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 90.37 | 62.30 | 5630.05 | 1854.39
32 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.硅藻泥涂料二度饰面(具体颜色见立面图) 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 90.37 | 86.36 | 7804.35 | 5377.92
33 | 011207001013 | 墙面装饰板基层 | 1.造型15mm厚阻燃板基层,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 21.69 | 60.06 | 1302.70 | 244.66
34 | 011207001014 | 碳晶板 | 1.靠窗外侧为碳晶板面层，1220x3000x8 | m2 | 21.69 | 146.88 | 3185.83 | 351.59
35 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 1.19 | 407.59 | 485.03 | 26.03
36 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面乳胶漆至水泥砂浆层 2.建筑垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 12.55 | 8.05 | 101.03 | 83.08 | 0.50
|  | 马寅初先生专厅（二）吊顶 |  |  |  |  | 10437.98 | 2743.79
本页小计 | [6 empty] | 20184.41 | 8339.70 | 0.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011302001006 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 24.99 | 65.82 | 1644.84 | 510.80
38 | 011302001007 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.平面两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 22.06 | 58.93 | 1300.00 | 478.48
39 | 011302001008 | 石膏板吊顶立面基层 | 1.立面15mm厚阻燃板基层 2.立面单层9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 16.49 | 96.18 | 1586.01 | 438.47
40 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） 100*120*1.2铝方通@150mm | m2 | 14.16 | 167.59 | 2373.07 | 264.51
41 | 011303001003 | 软膜天花 | 1.水平：15mm厚防潮、防霉阻燃板（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 2.立面：15mm厚防潮、防霉阻燃板，高度250mm（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 3.定制软膜天花（具体内容由业主确定） 4.1.0厚黑色不锈钢边框 | m2 | 5.54 | 280.79 | 1555.58 | 221.60
本页小计 | [6 empty] | 8459.50 | 1913.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011303001004 | 圆形软膜天花 | 1.水平：15mm厚防潮、防霉阻燃板（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 2.立面：15mm厚防潮、防霉阻燃板，高度250mm（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 3.定制软膜天花（具体内容由业主确定） 4.1.0厚黑色不锈钢边框 | m2 | 2.89 | 345.15 | 997.48 | 157.56
43 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 44.09 | 22.25 | 981.00 | 672.37
|  | 历史厅 |  |  |  |  | 33527.04 | 7851.67
|  | 历史厅墙面 |  |  |  |  | 21760.18 | 4508.49
44 | 011207001042 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 111.28 | 28.13 | 3130.31 | 751.14
45 | 011207001016 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 20.40 | 62.30 | 1270.92 | 418.61
本页小计 | [6 empty] | 6379.71 | 1999.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 011207001017 | 墙面装饰板基层 | 1.造型15mm厚阻燃板基层,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 94.20 | 60.06 | 5657.65 | 1062.58
47 | 011207001019 | 碳晶板 | 1.靠窗外侧为碳晶板面层，1220x3000x8 | m2 | 24.02 | 146.88 | 3528.06 | 389.36
48 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 70.18 | 22.27 | 1562.91 | 1070.95
49 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 1.28 | 407.56 | 521.68 | 27.98
50 | 011207001020 | 铝方通 | 1.轻钢龙骨上搭配50*100*1.2铝方通@130mm 2.每个铝方管底部与顶部增加50*100*50木方 | m2 | 39.10 | 155.72 | 6088.65 | 787.87
|  | 历史厅吊顶 |  |  |  |  | 11766.86 | 3343.18
51 | 011302001009 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 18.26 | 65.82 | 1201.87 | 373.23
52 | 011302001010 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 18.60 | 58.93 | 1096.10 | 403.43
本页小计 | [6 empty] | 19656.92 | 4115.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 011302001011 | 石膏板吊顶立面基层 | 1.立面15mm厚阻燃板基层 2.立面单层9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 43.31 | 96.18 | 4165.56 | 1151.61
54 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） 100*120*1.2铝方通@150mm | m2 | 23.08 | 167.59 | 3867.98 | 431.13
55 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 64.51 | 22.25 | 1435.35 | 983.78
|  | 优秀校友厅 |  |  |  |  | 19479.43 | 6277.35
|  | 优秀校友墙面 |  |  |  |  | 13069.87 | 3799.30
56 | 011207001043 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 97.24 | 28.13 | 2735.36 | 656.37
57 | 011207001022 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 77.62 | 62.30 | 4835.73 | 1592.76
58 | 011207001023 | 碳晶板 | 1.靠窗外出为碳晶板面层 | m2 | 19.62 | 146.88 | 2881.79 | 318.04
59 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 77.62 | 22.27 | 1728.60 | 1184.48
本页小计 | [6 empty] | 21650.37 | 6318.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 2.18 | 407.52 | 888.39 | 47.65
|  | 优秀校友厅吊顶 |  |  |  |  | 6409.56 | 2478.05
61 | 011302001012 | 轻钢龙骨 | 1.跌级轻钢龙骨（国标50系列）（高差立面部分） | m2 | 36.52 | 69.78 | 2548.37 | 799.42
62 | 011302001013 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.跌级天棚两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带)，包括高差立面部分 | m2 | 35.62 | 62.69 | 2233.02 | 824.25
63 | 011302001021 | 石膏板吊顶立面基层 | 1.立面15mm厚阻燃板基层 2.立面单层9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 6.65 | 96.18 | 639.60 | 176.82
64 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 44.43 | 22.25 | 988.57 | 677.56
|  | 团队合作厅 |  |  |  |  | 13170.81 | 3596.48 | 0.17
|  | 团队合作墙面 |  |  |  |  | 8395.40 | 1901.36
本页小计 | [6 empty] | 7297.95 | 2525.70
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 011207001044 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 56.47 | 28.13 | 1588.50 | 381.17
66 | 011207001025 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 9.79 | 62.30 | 609.92 | 200.89
67 | 011207001026 | 墙面装饰板基层 | 1.造型15mm厚阻燃板基层,自攻螺钉拧牢,孔眼用孔眼防锈漆点处理 | m2 | 50.48 | 60.06 | 3031.83 | 569.41
68 | 011207001028 | 碳晶板 | 1.靠窗外侧为碳晶板面层，1220x3000x8 | m2 | 12.72 | 146.88 | 1868.31 | 206.19
69 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 33.71 | 22.27 | 750.72 | 514.41
70 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 1.34 | 407.55 | 546.12 | 29.29
|  | 团队合作吊顶 |  |  |  |  | 4775.41 | 1695.12 | 0.17
71 | 011302001014 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 14.59 | 65.82 | 960.31 | 298.22
72 | 011302001015 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.平面两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 12.73 | 58.93 | 750.18 | 276.11
本页小计 | [6 empty] | 10105.89 | 2475.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 011302001022 | 石膏板吊顶立面基层 | 1.立面15mm厚阻燃板基层 2.立面单层9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 14.54 | 96.18 | 1398.46 | 386.62
74 | 011303001005 | 软膜天花 | 1.水平：15mm厚防潮、防霉阻燃板（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 2.立面：15mm厚防潮、防霉阻燃板，高度250mm（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) 3.定制软膜天花（具体内容由业主确定） 4.1.0厚黑色不锈钢边框 | m2 | 0.96 | 549.28 | 527.31 | 85.77
75 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 27.27 | 22.25 | 606.76 | 415.87
76 | 011304001002 | 磁吸式轨道灯带基层 | 1.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 5.61 | 94.90 | 532.39 | 232.53 | 0.17
|  | 荣誉展示、校园文化厅 |  |  |  |  | 30433.07 | 10174.53 | 0.62
|  | 荣誉展示、校园文化墙面 |  |  |  |  | 20135.46 | 6214.06 | 0.27
本页小计 | [6 empty] | 3064.92 | 1120.79 | 0.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 011207001045 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 146.68 | 28.13 | 4126.11 | 990.09
78 | 011207001030 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 115.90 | 62.30 | 7220.57 | 2378.27
79 | 011207001031 | 墙面装饰板基层 | 1.造型15mm厚阻燃板基层,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 68.67 | 60.06 | 4124.32 | 774.60
80 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 126.54 | 22.27 | 2818.05 | 1931.00
81 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 4.40 | 407.49 | 1792.96 | 96.14
82 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面乳胶漆至水泥砂浆层 2.建筑垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 6.64 | 8.05 | 53.45 | 43.96 | 0.27
|  | 荣誉展示、校园文化吊顶 |  |  |  |  | 10297.61 | 3960.47 | 0.35
83 | 011302001016 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 48.86 | 65.82 | 3215.97 | 998.70
84 | 011302001017 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.平面两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 44.61 | 58.93 | 2628.87 | 967.59
本页小计 | [6 empty] | 25980.30 | 8180.35 | 0.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 011302001023 | 石膏板吊顶立面基层 | 1.立面15mm厚阻燃板基层 2.立面单层9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 19.97 | 96.18 | 1920.71 | 531.00
86 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 64.58 | 22.25 | 1436.91 | 984.85
87 | 011304001003 | 磁吸式轨道灯带基层 | 1.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 11.54 | 94.90 | 1095.15 | 478.33 | 0.35
|  | 交流合作、未来厅 |  |  |  |  | 6225.19 | 2459.56 | 2.38
|  | 交流合作、未来厅墙面 |  |  |  |  | 6225.19 | 2459.56 | 2.38
88 | 011207001046 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 40.97 | 28.13 | 1152.49 | 276.55
89 | 011207001034 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 40.97 | 62.30 | 2552.43 | 840.70
90 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 59.60 | 22.27 | 1327.29 | 909.50
本页小计 | [6 empty] | 9484.98 | 4020.93 | 0.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 1.75 | 407.54 | 713.20 | 38.26
92 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面乳胶漆至水泥砂浆层 2.建筑垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 59.60 | 8.05 | 479.78 | 394.55 | 2.38
|  | 展播室 |  |  |  |  | 13778.55 | 5091.84 | 1.65
|  | 展播室墙面 |  |  |  |  | 6274.58 | 2111.68 | 1.14
93 | 011207001047 | 墙面装饰板 | 1.50厚岩棉板，密度81~100kg/m3,用建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 | m2 | 33.29 | 28.13 | 936.45 | 224.71
94 | 011207001036 | 墙面装饰板基层 | 1.两层12mm、12mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 33.29 | 62.30 | 2073.97 | 683.11
95 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 | m2 | 61.89 | 22.27 | 1378.29 | 944.44
96 | 011105006017 | 金属踢脚线 | 1.15mmx80mmx1.5mm黑钛金踢脚线(黑钛金踢脚线厚度为1.2mm,高度为80mm,上下折边深度为15mm) 2.15mm厚防潮、防霉阻燃板打底 | m2 | 1.64 | 407.58 | 668.43 | 35.87
本页小计 | [6 empty] | 6250.12 | 2320.94 | 2.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙面乳胶漆至水泥砂浆层 2.建筑垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m2 | 28.61 | 8.05 | 230.31 | 189.40 | 1.14
98 | 010801001001 | 隐形门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0921 2.成品实木免漆隐形门（含暗门配套五金件） | m2 | 1.89 | 522.29 | 987.13 | 34.15
|  | 展播室、未来厅、交流合作厅吊顶 |  |  |  |  | 7503.97 | 2980.16 | 0.51
99 | 011302001018 | 轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（国标50系列） | m2 | 42.59 | 65.82 | 2803.27 | 870.54
100 | 011302001019 | 石膏板吊顶平面基层 | 1.平面两层9.5mm、9.5mm厚纸面石膏板覆面,自攻螺钉拧牢（孔眼用孔眼防锈漆点处理，面板接缝处贴嵌缝带) | m2 | 38.09 | 58.93 | 2244.64 | 826.17
101 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色乳胶漆涂料二度饰面(每道间隔2h)[仅纸面石膏板区域] 2.封底漆一道(干燥后做面涂) 3.2厚面层耐水腻子(面板接缝处贴嵌缝带),分遍刮平 | m2 | 38.09 | 22.25 | 847.50 | 580.87
102 | 011304001004 | 磁吸式轨道灯带基层 | 1.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 16.95 | 94.90 | 1608.56 | 702.58 | 0.51
本页小计 | [6 empty] | 8721.41 | 3203.71 | 1.65
合计 | [6 empty] | 210739.83 | 66445.54 | 6.69

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2610.10 | 1873.38 | 154.36
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 350.82 | 7.44 | 2610.10 | 1873.38 | 154.36
本页小计 | [6 empty] | 2610.10 | 1873.38 | 154.36
合计 | [6 empty] | 2610.10 | 1873.38 | 154.36

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7026.62 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7026.62 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7026.62 | -

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7026.62 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7026.62
合计 |  |  | 7026.62 | -

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.693 | 4.25 | 2.95
2 | 不锈钢板1 | m2 | 3.867 | 164.00 | 634.19
3 | 不锈钢板1 | m2 | 1.134 | 164.00 | 185.98
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 2.526 | 4.25 | 10.74
5 | 阻燃板δ15 | m2 | 527.336 | 41.62 | 21947.72
6 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 603.640 | 13.27 | 8010.30
7 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 920.928 | 15.93 | 14670.38
8 | 铝方通50*100*1.2 | m2 | 93.522 | 110.00 | 10287.42
9 | 软膜 | m2 | 24.524 | 132.24 | 3243.03
10 | 铝方通100*120*1.2 | m2 | 50.747 | 130.00 | 6597.11
11 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 408.959 | 6.64 | 2715.49
12 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 766.797 | 6.64 | 5091.53
13 | 轻钢骨架连通龙骨Q-2 | m | 255.059 | 6.64 | 1693.59
14 | 轻钢龙骨C75-1 | m | 49.780 | 6.64 | 330.54
15 | 轻型龙骨U50 | m2 | 243.556 | 36.28 | 8836.21
16 | 隐形门 | m2 | 1.890 | 500.00 | 945.00
17 | 黑钛金踢脚线80 | m2 | 16.178 | 330.00 | 5338.74
18 | 乳胶漆 | kg | 240.427 | 4.51 | 1084.33
19 | 硅酮结构胶300ml | 支 | 65.016 | 31.22 | 2029.80
20 | 岩棉 | m3 | 39.038 | 387.00 | 15107.71
21 | 硅藻泥 | kg | 127.216 | 15.04 | 1912.74
22 | 电 | kW·h | 490.170 | 0.88 | 431.35
23 | 水 | m3 | 0.375 | 5.73 | 2.15
24 | 脚手架钢管 | kg | 18.490 | 4.51 | 83.45
25 | 碳晶板面层 | m2 | 78.830 | 100.00 | 7883.00
26 | LED软膜 | m2 | 13.776 | 132.24 | 1821.72
27 | 暗藏式消防箱隐形门 | 樘 | 1.000 | 300.00 | 300.00

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-强电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 65273.24 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13773.91
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1453.53
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 629.99 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 137.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 823.54 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 823.54 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2129.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2129.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2129.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4261.00
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 6580.57
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 79698.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 65273.24 | 15144.94 | 45.62
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 1AL1 2.规 格：设备元器件详见设计图纸 | 台 | 1 | 2061.25 | 2061.25 | 214.56
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 2.规 格：250V 10A | 个 | 4 | 22.11 | 88.44 | 29.20
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V 10A | 个 | 8 | 19.04 | 152.32 | 58.40
4 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：单联双控开关 2.规 格：250V 10A | 个 | 2 | 20.98 | 41.96 | 14.90
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：条形灯 2.规 格：40W 1200*70 | 套 | 22 | 94.18 | 2071.96 | 365.20
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：筒灯 2.装饰灯规格：10W 直径110 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 100 | 67.10 | 6710.00 | 2016.00
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：楼层指示标志灯（双面） 2.装饰灯规格：GJD201C-3 1X8W 3.安装形式：壁装 | 套 | 2 | 123.54 | 247.08 | 37.16
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯 2.装饰灯规格：GJD201C-3 1X8W 3.安装形式：壁装 | 套 | 10 | 101.45 | 1014.50 | 185.80
本页小计 | [6 empty] | 12387.51 | 2921.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 2.装饰灯规格：GJD401-S1 2*4W 3.安装形式：壁装 | 套 | 2 | 101.45 | 202.90 | 37.16
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示标志灯 2.装饰灯规格：GJD201C-3 1*8W 3.安装形式：吊装 | 套 | 1 | 108.12 | 108.12 | 21.80
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示标志灯 2.装饰灯规格：GJD201C-3 1*8W 3.安装形式：壁装 | 套 | 2 | 101.45 | 202.90 | 37.16
12 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急筒灯 2.装饰灯规格：10W 直径110 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 19 | 77.39 | 1470.41 | 383.04
13 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：磁吸轨道灯(含电源、灯、轨道配套设备） 2.装饰灯规格：36W 3.安装形式：滑轨安装 | 10m | 6.834 | 2563.03 | 17515.75 | 2440.76
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相二、三孔插座(安全型) 2.规 格：250V 10A | 个 | 6 | 22.47 | 134.82 | 51.66
15 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：单相二、三孔地插座(安全型) 2.规 格：250V 10A | 个 | 7 | 154.04 | 1078.28 | 78.40
16 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：荧光灯带 2.装饰灯规格：满足设计要求 | 10m | 15.591 | 459.96 | 7171.24 | 2336.93
本页小计 | [6 empty] | 27884.42 | 5386.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：ZR-YJY-5*16 3.材 质：铜 | m | 49.70 | 71.76 | 3566.47 | 116.80 | 2.98
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面25(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，简易干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 37.07 | 74.14 | 25.50
19 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NH-BV2.5 | m | 494.90 | 3.58 | 1771.74 | 331.58
20 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NH-BVR2.5 | m | 154.84 | 3.83 | 593.04 | 103.74
21 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：ZR-BV-2.5 | m | 676.19 | 3.34 | 2258.47 | 453.05
22 | 030411004013 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：ZR-BV-2.5 | m | 427.36 | 3.26 | 1393.19 | 329.07
23 | 030411004014 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：ZR-BVR-2.5 | m | 292.93 | 3.56 | 1042.83 | 196.26
本页小计 | [6 empty] | 10699.88 | 1556.00 | 2.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411004015 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：线槽配线 3.规 格：ZR-BVR-2.5 | m | 213.68 | 3.47 | 741.47 | 164.53
25 | 030411004016 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：ZR-BV-4 | m | 122.46 | 4.56 | 558.42 | 75.93
26 | 030411004017 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：ZR-BVR-4 | m | 61.23 | 4.95 | 303.09 | 37.96
27 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：电线管JDG20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 306.70 | 10.83 | 3321.56 | 1275.87 | 15.34
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 164.30 | 17.28 | 2839.10 | 944.73 | 8.22
29 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 58.83 | 23.56 | 1386.03 | 410.63 | 4.12
30 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC40； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 10.69 | 38.43 | 410.82 | 127.42 | 0.96
本页小计 | [6 empty] | 9560.49 | 3037.07 | 28.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质 86H50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 232 | 8.67 | 2011.44 | 712.24
32 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 2.沟槽恢复配管~1-2根 | m | 200.00 | 6.62 | 1324.00 | 816.00 | 14.00
33 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：内径（mm）≤20每根长≤0.5m | m | 75.00 | 18.74 | 1405.50 | 715.50
本页小计 | [6 empty] | 4740.94 | 2243.74 | 14.00
合计 | [6 empty] | 65273.24 | 15144.94 | 45.62

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-强电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 629.99 | 151.52
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 629.99 | 629.99 | 151.52
本页小计 | [6 empty] | 629.99 | 151.52
合计 | [6 empty] | 629.99 | 151.52

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:强电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2129.63 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2129.63 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2129.63 | -

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:强电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2129.63 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2129.63
合计 |  |  | 2129.63 | -

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:强电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.015 | 4.25 | 12.81
2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.064 | 4.25 | 0.27
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 87.222 | 0.40 | 35.15
4 | 黄砂净砂 | t | 0.885 | 178.00 | 157.53
5 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.064 | 267.00 | 17.09
6 | 碎石综合 | m3 | 0.096 | 124.00 | 11.90
7 | 汽油综合 | kg | 0.341 | 9.55 | 3.26
8 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 126.261 | 1.85 | 232.95
9 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 7.483 | 3.22 | 24.11
10 | 水 | m3 | 0.175 | 5.73 | 1.00
11 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 169.229 | 8.34 | 1411.40
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 60.595 | 11.89 | 720.74
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 | m | 11.011 | 19.04 | 209.61
14 | 磁吸轨道灯滑轨 | m | 69.023 | 65.00 | 4486.50
15 | 三联单控开关250V 10A | 只 | 4.080 | 11.59 | 47.29
16 | 单联双控开关250V 10A | 只 | 2.040 | 10.09 | 20.58
17 | 双联单控开关250V 10A | 只 | 8.160 | 8.58 | 70.01
18 | 单相二、三孔地插座(安全型)250V 10A | 套 | 7.140 | 136.00 | 971.04
19 | 单相二、三孔插座(安全型)250V 10A | 套 | 6.120 | 10.29 | 62.97
20 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-4 | m | 134.706 | 3.41 | 458.94
21 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV2.5 | m | 574.084 | 2.34 | 1341.06
22 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR2.5 | m | 179.614 | 2.55 | 457.84
23 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-2.5 | m | 1233.108 | 2.12 | 2619.12
24 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR-2.5 | m | 564.163 | 2.32 | 1308.29
25 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR-4 | m | 67.353 | 3.76 | 253.31
26 | 电力电缆ZR-YJY-5*16 | m | 50.197 | 67.76 | 3401.40
27 | 金属软管 | m | 77.250 | 1.29 | 99.81
28 | JDG电线套管(镀锌)电线管JDG20 | m | 315.901 | 4.30 | 1358.37
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:强电 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 钢质接线盒86H50 | 个 | 236.640 | 3.69 | 873.20
30 | 成套配电箱1AL1 | 台 | 1.000 | 1755.00 | 1755.00
31 | 天棚荧光灯带 | m | 155.910 | 18.78 | 2927.99