## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市剡湖街道办事处外来人员服务中心 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 411926元
| (大写): | 肆拾壹万壹仟玖佰贰拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市剡湖街道办事处外来人员服务中心 | 第1页 共1页
一、工程概况： 项目位于浙江省嵊州市剡湖街道，浙江众城建筑设计院有限公司的《嵊州市剡湖街道办事处外来人员服务中心》的施工图，工程内容为新建服务中心及安装工程等； 二、清单编制依据： 1、业主提供的关于本工程的施工图及其它有关资料。 2、根据GB50857-2013《建设工程工程量清单计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《建筑工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》等； 3、《浙江省建筑预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》及《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）、浙建建发（2016）144号、浙建建发（2019）92号、浙建站定（2016）23号文件、浙建站定（2016）54号文件、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）及《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（浙建站信〔2018〕52号）等相关文件。 4、人工及材料价格：按2022年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州信息价，并参考同期《浙江造价信息》，无信息价材料按市场调查价计入本预算。 三、工程费率计取： 本工程类别按相关专业取定。施工组织措施费费率按弹性区间的中值计取；企业管理费、利润按弹性区间的中值计取，并按规定计取规费、税金,预留金按税前造价5%计取。 四、其他说明： 1、本工程混凝土均按商品混凝土； 2、本工程文明施工费按浙建建发【2022】37号调整； 3、本工程成品大理石服务台按暂估价考虑，实际价格按实结算； 4、本工程预算中不考虑吸顶式空调等内容； 5、本工程未列清单的家具不予考虑；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市剡湖街道办事处外来人员服务中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 411926 |  | 8176.14 | 20067.98 | 34012.21
1.1 | 建筑 | 363746 |  | 7589.24 | 17867.65 | 30034.06
1.2 | 水电 | 27545 |  | 362.6 | 1359.42 | 2274.36
1.3 | 弱电 | 20635 |  | 224.3 | 840.91 | 1703.79
合计 |  | 411926 |  | 8176.14 | 20067.98 | 34012.21

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 251984.65 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 47883.51
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 47968.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 40379.21 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 21424.66
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 7589.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 7589.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15891.04
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15891.04 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15891.04 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 17867.65
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30034.06
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 363746

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 2068.69 | 528.56 | 1188.89
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 148.59 | 7.13 | 1059.45 | 435.37 | 442.8
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 102.77 | 2.29 | 235.34 | 52.41 | 136.68
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 45.82 | 16.89 | 773.9 | 40.78 | 609.41
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 34815.84 | 7151.89 | 168.41
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑 2.基础类型：砖基础 3.防潮层材料种类：20厚砂浆双面粉刷 | m3 | 18.52 | 673.65 | 12476 | 2149.62 | 84.27
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 | m3 | 41.86 | 533.68 | 22339.84 | 5002.27 | 84.14
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 90043.04 | 8935.81 | 373.04
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 8.15 | 508.96 | 4148.02 | 367.73 | 5.79
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 21.12 | 554.9 | 11719.49 | 560.52 | 5.7
本页小计 | [6 empty] | 52752.04 | 8608.7 | 1368.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：150厚商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 21.24 | 554.41 | 11775.67 | 958.35 | 15.08
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.60 | 645.41 | 3614.3 | 541.52 | 2.58
10 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.43 | 694.76 | 1688.27 | 398.74 | 1.68
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.85 | 562.2 | 477.87 | 25.48 | 0.39
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 19.39 | 574.85 | 11146.34 | 784.33 | 8.92
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.15 | 657.9 | 98.69 | 16.52 | 0.1
14 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.13 | 587.51 | 10651.56 | 846.67 | 14.87
15 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.65 | 727.52 | 1200.41 | 261.49 | 1.14
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.435 | 5903.53 | 2568.04 | 496.16 | 24.39
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.258 | 5721.74 | 1476.21 | 314.11 | 15.44
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 3.315 | 4918.67 | 16305.39 | 2028.58 | 81.42
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.984 | 4796.83 | 9516.91 | 1045.59 | 147.21
本页小计 | [6 empty] | 70519.66 | 7717.54 | 313.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.801 | 4564.13 | 3655.87 | 290.02 | 48.33
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 1872.11 | 611.83
21 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、墙面挂钢丝网 | m2 | 135.66 | 13.8 | 1872.11 | 611.83
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 21154.09 | 1261.44
22 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1021成品木门 | m2 | 6.30 | 522.59 | 3292.32 | 113.84
23 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门框、扇材质：注胶隔热推拉窗 80系列1.4厚 2.镶嵌玻璃品种、厚度：5+9A+5普通中空玻璃 | m2 | 27.72 | 424.46 | 11766.03 | 544.42
24 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.镶嵌玻璃品种、厚度：单双扇2.0厚(6mm钢化) 2.自由门地弹簧安装 | m2 | 10.80 | 564.42 | 6095.74 | 603.18
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 11241.07 | 2753.08 | 87.64
25 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度：20厚1:2水泥砂浆（兼找坡） | m2 | 153.75 | 25.83 | 3971.36 | 1806.56 | 87.64
26 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数：LJP防水涂料(二布六涂) | m2 | 186.69 | 38.94 | 7269.71 | 946.52
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 30524.71 | 5288.76 | 31.15
本页小计 | [6 empty] | 37923.14 | 4916.37 | 135.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内渗建筑胶) 3.面层材料品种、规格、颜色：抛光砖(1000X1000) | m2 | 141.60 | 215.57 | 30524.71 | 5288.76 | 31.15
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 19025.74 | 10601.45 | 287.79
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 204.66 | 41.07 | 8405.39 | 5167.67 | 135.08
29 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.18厚1:1:4混合砂浆分层抹平 | m2 | 237.36 | 31.62 | 7505.32 | 4246.37 | 140.04
30 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、1：1：4混合砂浆分层抹平 2、抛光砖300*600面层 | m2 | 21.48 | 145.02 | 3115.03 | 1187.41 | 12.67
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 14533.97 | 3970.76
31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：采用U50轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：矿棉板吊顶 | m2 | 141.56 | 102.67 | 14533.97 | 3970.76
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 16575.36 | 9500.93
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：满刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆涂料二道 | m2 | 237.36 | 28.1 | 6669.82 | 4030.37
本页小计 | [6 empty] | 70754.24 | 23891.34 | 318.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙刷外墙弹性涂料 2.腻子种类：满刮外墙腻子两遍 | m2 | 204.66 | 48.4 | 9905.54 | 5470.56
|  | 自补 |  |  |  |  | 10130.03 | 263.22
34 | 01B001 | 落水管 | 1.UPVC排水管 Φ110×3.2 | m | 3.90 | 23.54 | 91.81 | 15.52
35 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、卫生间洗手台做法参照图集 《99浙J36》 | m2 | 0.93 | 294.96 | 274.31 | 77.82
36 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原有墙面抹灰面铲除 | m2 | 22.62 | 9.19 | 207.88 | 169.88
37 | 01B002 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点 | 个 | 6 | 18.35 | 110.1
38 | 01B003 | 不锈钢伸缩缝 | 1、屋面不锈钢伸缩缝 | m | 8.04 | 137.62 | 1106.46
39 | 01B004 | 成品大理石服务台 | 1、接警处大理石服务台 | 米 | 6.06 | 1376.15 | 8339.47
本页小计 | [6 empty] | 20035.57 | 5733.78
合计 | [6 empty] | 251984.65 | 50867.73 | 2136.92

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 40379.21 | 17926.23 | 6137.12
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 13.46 | 49.52 | 666.54 | 388.72 | 15.21
2 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 25.36 | 58.78 | 1490.66 | 927.92 | 7.35
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 6.04 | 54.89 | 331.54 | 152.45 | 15.34
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.5(m) | m2 | 71.64 | 59.06 | 4231.06 | 2225.14 | 148.29
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 160.34 | 75.21 | 12059.17 | 6360.69 | 509.88
6 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 24.19 | 46.92 | 1134.99 | 551.77 | 33.14
7 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 157.33 | 21.36 | 3360.57 | 2040.57 | 179.36
8 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 141.57 | 13.01 | 1841.83 | 1259.97 | 66.54
9 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内~层高3.9(m) | m2 | 157.52 | 22.61 | 3561.53 |  | 2903.09
10 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 132.06 | 55.93 | 7386.12 | 3423 | 342.04
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4315.2 | 4315.2 | 596 | 1916.88
本页小计 | [6 empty] | 40379.21 | 17926.23 | 6137.12
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 40379.21 | 17926.23 | 6137.12

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7589.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.95 | 7589.24
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7589.24

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15891.04 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15891.04 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15891.04 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15891.04 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15891.04
合计 |  |  | 15891.04 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.828 | 138 | 528.26
2 | 二类人工 | 工日 | 247.989 | 149 | 36950.36
3 | 三类人工 | 工日 | 183.127 | 171 | 31314.72

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 3.644 | 4035 | 14703.54
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 2.034 | 3903 | 7938.7
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 0.821 | 3903 | 3204.36
4 | 圆钉 | kg | 15.55 | 4.25 | 66.09
5 | 电焊条E43系列 | kg | 0.311 | 6.81 | 2.12
6 | 镀锌铁丝18# | kg | 8.574 | 4.25 | 36.44
7 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.606 | 4.25 | 2.58
8 | 钢丝网综合 | m2 | 142.443 | 7.81 | 1112.48
9 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 16.923 | 0.43 | 7.19
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4553.392 | 0.48 | 2176.52
11 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 18.868 | 0.63 | 11.85
12 | 黄砂净砂 | t | 17.164 | 180 | 3089.52
13 | 石灰膏 | m3 | 1.358 | 275.4 | 373.99
14 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 14.107 | 849.6 | 11985.31
15 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 9.797 | 504.4 | 4941.61
16 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 67.408 | 515 | 34715.12
17 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 8.232 | 442 | 3638.54
18 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 23.906 | 487 | 11642.22
19 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.152 | 509 | 77.37
20 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 10073.257 | 0.34 | 3424.91
21 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 7028.34 | 0.31 | 2192.84
22 | 防水剂 | kg | 103.327 | 3.72 | 384.69
23 | 瓷砖300×600 | m2 | 22.124 | 65 | 1438.06
24 | 地砖1000×1000 | m2 | 147.264 | 150 | 22089.6
25 | 轻型龙骨U50 | m2 | 145.807 | 36.28 | 5289.88
26 | 铝合金断桥隔热推拉门2.0厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 26.883 | 351 | 9435.93
27 | 铝合金全玻地弹门2.0厚 | m2 | 10.441 | 374 | 3904.93
28 | 乳胶漆 | kg | 68.455 | 9.73 | 666.07
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 成品腻子粉 | kg | 1326.06 | 1.39 | 1839.25
30 | LJP厚防水涂料2厚 | kg | 764.496 | 7.96 | 6085.39
31 | 电 | kW·h | 13.629 | 0.88 | 11.99
32 | 钢模板 | kg | 0.356 | 5.66 | 2.01
33 | 木模板 | m3 | 0.778 | 1504 | 1170.11
34 | 成品大理石服务台 | 米 | 6.06 | 1376.15 | 8339.45
35 | 不锈钢伸缩缝 | m | 8.04 | 137.62 | 1106.42
36 | 沉降观测点 | 个 | 6 | 18.35 | 110.09
37 | Φ110×3.2UPVC排水管 | m | 3.959 | 16.16 | 63.98

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.015 | 858.87 | 12.88
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.034 | 962.16 | 32.71
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.093 | 932.08 | 86.68
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.848 | 1178 | 998.94
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.159 | 718.87 | 114.3
6 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 2.753 | 619.98 | 1706.8
7 | 载货汽车4t | 台班 | 2.153 | 500.71 | 1078.03
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.508 | 1028.95 | 522.71
9 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1327.88 | 1327.88
10 | 洒水车4000L | 台班 | 0.015 | 582.5 | 8.74
11 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 6.441 | 173.29 | 1116.16
12 | 卷扬机井架30m | 台班 | 6.441 | 12.56 | 80.9
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 2.215 | 170.09 | 376.75
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.944 | 211.41 | 199.57
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 1.106 | 39.74 | 43.95
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.754 | 46.85 | 35.32
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 2.554 | 27.99 | 71.49
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.926 | 30.08 | 57.93
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.213 | 106.95 | 129.73
20 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.266 | 131.93 | 35.09
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.121 | 9.73 | 1.18
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.403 | 13.13 | 31.55
23 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.856 | 5.08 | 24.67
24 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.383 | 471.5 | 180.58

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-水电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 21914.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4344.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 793.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 430.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 93.79
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 362.6 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 362.6 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1203.37
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1203.37 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1203.37 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1359.42
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2274.36
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27545

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 水 |  |  |  |  | 3262.13 | 727.13 | 4.96
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN15 4.连接形式：热熔 5.设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 7.60 | 15.16 | 115.22 | 54.8 | 0.84
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN20 4.连接形式：热熔 5.设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 0.40 | 18.12 | 7.25 | 3.22 | 0.04
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR-DN25 4.连接形式：热熔 5.设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 18.00 | 23.68 | 426.24 | 160.56 | 1.98
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水(热水) 3.材质、规格：PPR-DN15 4.连接形式：热熔 5.设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 6.10 | 15.8 | 96.38 | 43.98 | 0.67
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水(热水) 3.材质、规格：PPR-DN20 4.连接形式：热熔 5.设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 2.00 | 19.08 | 38.16 | 16.12 | 0.22
本页小计 | [6 empty] | 683.25 | 278.68 | 3.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯管 UPVC50 4.连接形式：粘接 | m | 4.00 | 19.97 | 79.88 | 36.36
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯管 UPVC110 4.连接形式：粘接 | m | 4.10 | 44.48 | 182.37 | 55.1
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯管 UPVC110 4.连接形式：粘接 5.其它：雨水斗一只、雨水头子一个 | m | 5.40 | 45.78 | 247.21 | 73.6
9 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规 格：DN25 2.连接形式：热熔 | 个 | 1 | 58.6 | 58.6 | 18.33 | 1.07
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：螺纹三角阀门 2.阀门材质： 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 28.21 | 28.21 | 7.45 | 0.14
11 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.浴缸材质：陶瓷 2.规格、类型：台式 3.组装形式：冷热水 4.附件名称、数量：含附件 | 组 | 1 | 552.81 | 552.81 | 38.26
本页小计 | [6 empty] | 1149.08 | 229.1 | 1.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：连体陶瓷坐式大便器 2.组装形式：复合管连接 3.附件名称、数量：含附件 | 组 | 1 | 792.53 | 792.53 | 44.43
13 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 1 | 405.89 | 405.89 | 15.45
14 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.不锈钢地漏安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 1 | 39.02 | 39.02 | 10.47
15 | 03B001 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 | 192.36 | 192.36 | 149
|  | 电 |  |  |  |  | 18652.78 | 3871.48 | 170.41
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型 号：ZAL1 3.规 格：详见系统图 4.安装方式：嵌入式 | 台 | 1 | 3247.62 | 3247.62 | 167.89
17 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.安装方式：吸顶嵌入式 | 台 | 1 | 166.88 | 166.88 | 31.29
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：照明开关 2.材 质：塑料 3.规 格：KP86K11-10 4.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 14.81 | 14.81 | 7.3
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：照明开关 2.材 质：塑料 3.规 格：KP86K21-10 4.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 17.23 | 17.23 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 4876.34 | 433.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：照明开关 2.材 质：塑料 3.规 格：KP86K31-10 4.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 18.99 | 56.97 | 21.9
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：安全型二、三极插座 2.材 质：塑料 3.规 格：KP86Z223A10 4.安装方式：暗装 | 个 | 16 | 20.43 | 326.88 | 137.76
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：开关带三极插座 2.材 质：塑料 3.规 格：KP86K13A16 4.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 27.86 | 83.58 | 25.83
23 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：二、三极埋地插座 2.材 质：铜质 3.安装方式：暗装 | 个 | 5 | 176.45 | 882.25 | 56
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV 3.电缆规格：5*10 4.敷设方式、部位：管道敷设 5.电压等级(KV)：1KV | m | 28.00 | 35.7 | 999.6 | 52.64 | 1.4
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.66 | 55.32 | 19.14
本页小计 | [6 empty] | 2404.6 | 313.27 | 1.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：镀锌扁钢接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：-40*4 4.安装部位：沿砖混结构暗敷 5.安装形式：室内 | m | 4.50 | 19.88 | 89.46 | 32.18 | 3.02
27 | 030409005001 | 避雷网 | 1.接地跨接线安装 接地跨接线 | m | 5.00 | 13.93 | 69.65 | 36.05 | 6.35
28 | 030409004001 | 均压环 | 1.利用基础钢筋接地焊接 | m | 74.80 | 5.43 | 406.16 | 193.73 | 80.04
29 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.等电位接线箱暗装≤700 | 个 | 1 | 195.19 | 195.19 | 48.95
30 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.暗装局部等电位接线箱 | 个 | 1 | 30.39 | 30.39 | 3.07
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：钢质 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 24 | 8.39 | 201.36 | 77.52
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢质 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 29 | 8.65 | 250.85 | 89.03
33 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：地面插座盒 2.材 质：钢质 3.规 格：120型 4.安装形式：暗装 | 个 | 5 | 17.56 | 87.8 | 16.15
本页小计 | [6 empty] | 1330.86 | 496.68 | 89.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：JDG镀锌电线管 2.材质：钢 3.规格：20 4.配置形式：暗配 | m | 262.50 | 11.55 | 3031.88 | 1092 | 13.13
35 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.材质：钢质 3.规格：DN40 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 25.00 | 42.97 | 1074.25 | 298 | 2.25
36 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：可挠金属套管 2.材质：钢质 3.规格：15＃ 4.配置形式：吊棚内暗敷设 | m | 10.00 | 10.83 | 108.3 | 47.3
37 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：BV-2.5mm2 | m | 498.20 | 2.63 | 1310.27 | 333.79
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：BVR-2.5mm2 | m | 216.30 | 3.2 | 692.16 | 144.92
39 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：BV-4mm2 | m | 48.00 | 3.25 | 156 | 24.48
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：BVR-4mm2 | m | 24.00 | 3.51 | 84.24 | 12.24
本页小计 | [6 empty] | 6457.1 | 1952.73 | 15.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：耐火型铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NHBV-2.5mm2 | m | 84.00 | 3.26 | 273.84 | 56.28
42 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：耐火型铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NHBVR-2.5mm2 | m | 28.00 | 3.5 | 98 | 18.76
43 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平板灯 2.荧光灯型号：56W 3.规 格：600*600 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 18 | 198.84 | 3579.12 | 419.94
44 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平板灯 2.荧光灯型号：18W 3.规 格：300*300 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 1 | 114.81 | 114.81 | 20.87
45 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口灯具 2.安装形式：壁式 | 套 | 3 | 112.8 | 338.4 | 55.74
46 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：双头应急灯具 2.安装形式：壁式 | 套 | 1 | 123.52 | 123.52 | 18.58
47 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
48 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 | 255.24 | 255.24 | 152.87 | 40.94
本页小计 | [6 empty] | 5013.68 | 895.02 | 64.22
合计 | [6 empty] | 21914.91 | 4598.61 | 175.37

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-水电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 430.41 | 103.52
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 430.41 | 430.41 | 103.52
本页小计 | [6 empty] | 430.41 | 103.52
合计 | [6 empty] | 430.41 | 103.52

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:水电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 362.6
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 362.6
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 362.6

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:水电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1203.37 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1203.37 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1203.37 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:水电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1203.37 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1203.37
合计 |  |  | 1203.37 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:水电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 31.578 | 149 | 4705.12

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.743 | 4.42 | 7.7
2 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 7.48 | 4.84 | 36.17
3 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.836 | 6.52 | 11.97
4 | 电焊条 | kg | 0.095 | 6.81 | 0.65
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 74.64 | 0.48 | 35.68
6 | 黄砂净砂 | t | 0.471 | 180 | 84.78
7 | 汽油综合 | kg | 0.211 | 11.34 | 2.39
8 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 35.913 | 1.82 | 65.25
9 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 9.6 | 3.22 | 30.89
10 | 电 | kW·h | 0.146 | 0.88 | 0.13
11 | 雨水头子 | 个 | 1 | 12 | 12
12 | 雨水斗 | 只 | 1 | 15.6 | 15.6
13 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3.03 | 15 | 45.45
14 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 1.01 | 25 | 25.25
15 | 混合冷热水龙头 | 个 | 1.01 | 150 | 151.5
16 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 | 45 | 45.45
17 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套 | 1 | 380 | 380
18 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 | m | 25.75 | 23.36 | 601.6
19 | PP-R塑料给水管DN15 | m | 7.722 | 3.17 | 24.48
20 | PP-R塑料给水管(热水)DN15 | m | 6.198 | 3.8 | 23.55
21 | PP-R塑料给水管DN20 | m | 0.406 | 4.75 | 1.93
22 | PP-R塑料给水管(热水)DN20 | m | 2.032 | 5.7 | 11.58
23 | PP-R塑料给水管DN25 | m | 18.288 | 8.03 | 146.85
24 | UPVC塑料排水管DN50 | m | 4.048 | 5.07 | 20.52
25 | UPVC塑料排水管DN100 | m | 3.526 | 16.16 | 56.98
26 | 螺纹三角阀门DN15 | 个 | 1.01 | 15 | 15.15
27 | 塑料阀门DN25 | 个 | 1 | 32.5 | 32.5
28 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 250 | 252.5
29 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | 650 | 656.5
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水电 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 35 | 35.35
31 | LED平板灯600*600 | 套 | 18.18 | 165 | 2999.7
32 | LED平板灯300*300 | 套 | 1.01 | 85 | 85.85
33 | 双头应急灯具 | 套 | 1.01 | 97.35 | 98.32
34 | 安全出口灯具 | 套 | 3.03 | 86.73 | 262.79
35 | 照明开关KP86K31-10 | 只 | 3.06 | 8.55 | 26.16
36 | 照明开关KP86K11-10 | 只 | 1.02 | 4.45 | 4.54
37 | 照明开关KP86K21-10 | 只 | 1.02 | 6.82 | 6.96
38 | 二、三极埋地插座 | 套 | 5.1 | 158 | 805.8
39 | 成套插座KP86Z223A10 | 套 | 16.32 | 8.31 | 135.62
40 | 成套插座KP86K13A16 | 套 | 3.06 | 15.6 | 47.74
41 | 镀锌扁钢接地母线-40*4 | m | 4.725 | 8.22 | 38.83
42 | 铜芯塑料绝缘线NHBVR-2.5 | m | 32.48 | 2.27 | 73.66
43 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 250.908 | 2.01 | 504.33
44 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 25.2 | 2.69 | 67.76
45 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 577.912 | 1.52 | 877.85
46 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 50.4 | 2.44 | 122.82
47 | 铜芯塑料绝缘线NHBV-2.5 | m | 97.44 | 2.06 | 200.92
48 | 电力电缆YJV-5*10 | m | 28.28 | 32.71 | 925.01
49 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 270.375 | 4.99 | 1349.17
50 | 金属软管 | 根 | 3.03 | 10 | 30.3
51 | 可挠性金属套管15# | m | 10.8 | 2.3 | 24.84
52 | 地面插座盒 | 个 | 5.1 | 12.68 | 64.67
53 | 局部等电位接线箱 | 个 | 1.02 | 25 | 25.5
54 | 钢质接线盒86型 | 个 | 54.06 | 3.69 | 199.48
55 | 等电位接线箱 | 个 | 1 | 132 | 132
56 | 水 | m3 | 1.449 | 5.73 | 8.3
57 | UPVC塑料雨水管DN100 | m | 5.13 | 16.65 | 85.41
58 | 换气扇 | 台 | 1 | 125 | 125
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水电 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 成套配电箱ZAL1 | 台 | 1 | 3005 | 3005

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:水电 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
6 | 其他机械费 | 元 | 20.578 | 1.02 | 20.99
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.001 | 789.47 | 0.79
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 520.61 | 0.52
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.006 | 23.15 | 0.14
10 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.004 | 19.93 | 0.08
11 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.337 | 66.69 | 89.16

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 16741.45 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2696.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 447.17
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 222.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 48.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 224.3 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 224.3 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 901.48
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 901.48 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 901.48 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 840.91
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1703.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 20635

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电 |  |  |  |  | 16741.45 | 2679.99 | 272.25
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：墙装机箱（内含220V电源) 2.材 质：钢质 3.规 格：600*600 4.安装方式：墙上挂式 | 台 | 1 | 1067.93 | 1067.93 | 121.73
2 | 030501012001 | 交换机 | 1.交换机24端口 | 台 | 1 | 1732.47 | 1732.47 | 97.45 | 88.29
3 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：6CAT双绞线缆 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：管内穿放 | m | 315.80 | 5.26 | 1661.11 | 312.64 | 6.32
4 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：6CAT双绞线缆 2.线缆对数：4对 3.敷设方式：线槽（桥架）内布放 | m | 280.00 | 5.1 | 1428 | 243.6 | 5.6
5 | 030502009001 | 跳线 | 1.名 称：六类成品跳线 2.规 格：1.5m | 条 | 20 | 26.55 | 531 | 35.8
6 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：二口网插座 2.类 型：6类模块 3.规 格：86型 4.安装方式：暗装 | 个 | 8 | 56.08 | 448.64 | 31.44
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：室外摄像机彩色带电动变焦镜头、红外光源 2.其它：含防护罩、支架 3.安装方式：明装 | 台 | 2 | 737.13 | 1474.26 | 162.12 | 1.4
8 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名 称：摄像机球型一体机 2.安装方式：吸顶明装 | 台 | 2 | 586.67 | 1173.34 | 246.44 | 2.26
本页小计 | [6 empty] | 9516.75 | 1251.22 | 103.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名 称：门禁控制器双门 2.规 格：含管、线及附件 | 台 | 1 | 2025.04 | 2025.04 | 16.39 | 0.62
10 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 1.计算机应用、网络系统联调≤100个信息点 | 系统 | 1 | 519.31 | 519.31 | 243.32 | 125.91
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：JDG镀锌电线管 2.材质：钢 3.规格：20 4.配置形式：暗配 | m | 147.00 | 11.55 | 1697.85 | 611.52 | 7.35
12 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架≤200 2.电缆桥架支撑架安装 | m | 30.00 | 91.7 | 2751 | 514.5 | 34.5
13 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：二芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：RVV-2*1.0mm2 | m | 74.20 | 3.12 | 231.5 | 43.04
本页小计 | [6 empty] | 7224.7 | 1428.77 | 168.38
合计 | [6 empty] | 16741.45 | 2679.99 | 272.25

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 222.87 | 53.6
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 2.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 222.87 | 222.87 | 53.6
本页小计 | [6 empty] | 222.87 | 53.6
合计 | [6 empty] | 222.87 | 53.6

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 224.3
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 224.3
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 224.3

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 901.48 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 901.48 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 901.48 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 901.48 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 901.48
合计 |  |  | 901.48 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 18.347 | 149 | 2733.7

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.883 | 4.42 | 3.9
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 25.402 | 0.48 | 12.14
3 | 黄砂净砂 | t | 0.16 | 180 | 28.8
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 4.704 | 3.22 | 15.14
5 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 151.41 | 4.99 | 755.54

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:弱电 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.15 | 4.93 | 0.74
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 1.03 | 10.41 | 10.72
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 3.463 | 4.61 | 15.96
4 | 网络分析仪100MHz～18GHz | 台班 | 0.5 | 231 | 115.5
5 | 其他机械费 | 元 | 7.688 | 1.02 | 7.84
6 | 载货汽车8t | 台班 | 0.03 | 562.33 | 16.87
7 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.03 | 26.83 | 0.8
8 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 0.332 | 265 | 87.98
9 | 工业用真有效值万用表 | 台班 | 0.1 | 6.16 | 0.62
10 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 0.166 | 4.16 | 0.69
11 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.254 | 66.69 | 16.94