## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市黄泽镇中学室外消防管网改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 469009元
| (大写): | 肆拾陆万玖仟零玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市黄泽镇中学室外消防管网改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 469009 |  | 8559.91 | 20706.57 | 38725.49
1.1 | 建筑 | 71777 |  | 1668.27 | 4715.8 | 5926.53
1.2 | 市政 | 374762 |  | 6623.45 | 14784.49 | 30943.65
1.3 | 安装 | 22470 |  | 268.19 | 1206.28 | 1855.31
合计 |  | 469009 |  | 8559.91 | 20706.57 | 38725.49

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 52547.63 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15776.24
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6054.15
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4385.88 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2516.22
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1668.27 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 1668.27 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2532.7
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2532.7 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2532.7 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 4715.8
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5926.53
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 71777

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 教师综合楼 |  |  |  |  | 52547.63 | 17310.8 | 111.16
|  | 新砌围墙 |  |  |  |  | 8735.75 | 2637.99 | 91.97
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.1m | m3 | 10.10 | 5.74 | 57.97 | 18.08 | 30.3
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 7.56 | 16.5 | 124.74 | 97.83 | 4.08
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 2.54 | 17.32 | 43.99 | 2.26 | 34.87
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.55 | 511.99 | 281.59 | 24.82 | 0.39
5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.04 | 552.63 | 574.74 | 43.65 | 0.48
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.24 | 546.89 | 131.25 | 9.55 | 0.06
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.56 | 627.09 | 351.17 | 56.86 | 0.26
8 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.22 | 745.65 | 164.04 | 38.5 | 0.15
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.013 | 6256.9 | 81.34 | 15.83 | 0.78
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.013 | 5880.43 | 76.45 | 9.57 | 0.32
本页小计 | [6 empty] | 1887.28 | 316.95 | 71.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.085 | 5325.05 | 452.63 | 44.8 | 6.31
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.022 | 5453.09 | 119.97 | 13.46 | 0.54
13 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 | m3 | 3.60 | 540.54 | 1945.94 | 430.2 | 7.24
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚M15砂浆抹灰 | m2 | 24.76 | 43.66 | 1081.02 | 587.8 | 6.19
15 | 020106002001 | 砖瓦漏窗 | 1.一般矩形漏窗全张瓦片 | m2 | 2.69 | 413.71 | 1112.88 | 582.95
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色外墙弹性涂料二度饰面(双面) | m2 | 24.76 | 62.36 | 1544.03 | 661.83
17 | 01B001 | 成品围墙瓦 | 成品围墙瓦（包含350*500成品水泥板及M15水泥砂浆） | m | 7.40 | 80 | 592
|  | 走廊墙体做法 |  |  |  |  | 14341.65 | 8142
18 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有墙体涂料面层 2.建筑垃圾外运 | m2 | 345.00 | 9.11 | 3142.95 | 2283.9
19 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 封底漆一道;满刮外墙腻子二遍;外墙无机涂料二度 | m2 | 345.00 | 32.46 | 11198.7 | 5858.1
|  | 走廊天棚做法 |  |  |  |  | 15180.25 | 3884.9
本页小计 | [6 empty] | 21190.12 | 10463.04 | 20.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.铲除原有涂料及水泥砂浆至楼板面层; 2.建筑垃圾外运 | m2 | 70.00 | 12.16 | 851.2 | 638.4
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 封底漆一道;满刮外墙腻子二遍;外墙无机涂料二度 | m2 | 70.00 | 32.46 | 2272.2 | 1188.6
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 | 65.00 | 185.49 | 12056.85 | 2057.9
|  | 2楼走廊 |  |  |  |  | 14289.98 | 2645.91 | 19.19
23 | 01B002 | 拆除原有栏杆 | 1、拆除原有不锈钢栏杆 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | 项 | 1 | 800 | 800
24 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 | m3 | 4.46 | 540.54 | 2410.81 | 532.97 | 8.96
25 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚M15水泥砂浆 | m2 | 40.92 | 43.66 | 1786.57 | 971.44 | 10.23
26 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色外墙乳胶漆 | m2 | 40.92 | 28.11 | 1150.26 | 694.82
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：铝合金推拉窗 | m2 | 27.90 | 291.84 | 8142.34 | 446.68
本页小计 | [6 empty] | 29470.23 | 6530.81 | 19.19
合计 | [6 empty] | 52547.63 | 17310.8 | 111.16

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4385.88 | 2540.05 | 303.2
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 1.96 | 49.49 | 97 | 56.6 | 2.25
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 1.12 | 45.19 | 50.61 | 23.98 | 1.02
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 4.96 | 55.09 | 273.25 | 125.19 | 13
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 7.44 | 55.9 | 415.9 | 216.06 | 15.18
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 0.90 | 67.55 | 60.8 | 29.87 | 1.32
6 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 362.76 | 2.7 | 979.45 | 562.28 | 97.95
7 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 70.00 | 7.6 | 532 | 373.8 | 33.6
8 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 108.50 | 18.22 | 1976.87 | 1152.27 | 138.88
本页小计 | [6 empty] | 4385.88 | 2540.05 | 303.2
合计 | [6 empty] | 4385.88 | 2540.05 | 303.2

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1668.27
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.12 | 1668.27
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1668.27

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2532.7 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2532.7 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2532.7 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.857 | 138 | 118.27
2 | 二类人工 | 工日 | 44.825 | 149 | 6678.93
3 | 三类人工 | 工日 | 76.307 | 171 | 13048.5

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 弹性涂料底涂 | kg | 2.575 | 26.55 | 68.37
2 | 弹性涂料面涂 | kg | 5.15 | 26.55 | 136.73
3 | 弹性涂料中涂 | kg | 17.169 | 26.55 | 455.84
4 | 无机涂料外墙 | kg | 119.686 | 29.2 | 3494.83
5 | 水 | m3 | 4.058 | 5.73 | 23.25

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.002 | 996.97 | 1.99
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.005 | 970.56 | 4.85
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.023 | 1215.17 | 27.95
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.136 | 29.99 | 4.08
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.573 | 517.78 | 296.69
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.028 | 1060.18 | 29.69
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.152 | 211.41 | 32.13
8 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.013 | 39.74 | 0.52
9 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.014 | 46.85 | 0.66
10 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.05 | 27.99 | 1.4
11 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.076 | 30.08 | 2.29
12 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.038 | 106.95 | 4.06
13 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.009 | 131.93 | 1.19
14 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.004 | 9.73 | 0.04
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.03 | 13.13 | 0.39
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.187 | 5.08 | 0.95
17 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.009 | 485.24 | 4.37

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 297272.39 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 72790.57
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 18537.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 11914.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6060.04
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.4% | 6623.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.4% | 6623.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13223.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13223.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13223.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 14784.49
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 30943.65
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 374762

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外 |  |  |  |  | 271533.09 | 35837.92 | 46464.6
|  | 教学楼前场地 |  |  |  |  | 6453.6 | 384 | 4965.6
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.部位：凿除并清理原有教学楼前场地地面 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 240.00 | 26.89 | 6453.6 | 384 | 4965.6
|  | 其余场地地面 |  |  |  |  | 198463.55 | 16437.3 | 38119.3
2 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.部位：凿除并清理原有教学楼前场地地面 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 1465.00 | 26.89 | 39393.85 | 2344 | 30310.85
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1465.00 | 2.06 | 3017.9 | 424.85 | 2080.3
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5CM | m2 | 1465.00 | 13.87 | 20319.55 | 1333.15 | 1450.35
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2.锯缝机切缝 3.伸缝沥青玛蹄脂 4.路面防滑条 5.水泥混凝土路面养生 | m2 | 1465.00 | 92.65 | 135732.25 | 12335.3 | 4277.8
|  | 园路修复 |  |  |  |  | 15549.3 | 4751.1 | 203.4
本页小计 | [6 empty] | 204917.15 | 16821.3 | 43084.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050201001001 | 园路 | 1.路床土石类别：素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，100厚C20混凝土 3.路面厚度、宽度、材料种类：30厚PC砖，30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 90.00 | 172.77 | 15549.3 | 4751.1 | 203.4
|  | 波纹管 |  |  |  |  | 17333.26 | 5408.67 | 1563.61
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m内 | m3 | 307.36 | 7.61 | 2339.01 | 1189.48 | 713.08
8 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 292.14 | 12.96 | 3786.13 | 2480.27 | 557.99
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 15.22 | 21.86 | 332.71 | 6.09 | 270.76
10 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 2.材质及规格：DN200HDPE波纹管 3.连接形式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 121.00 | 71.45 | 8645.45 | 1260.82 | 21.78
11 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN150波纹管 2.连接形式：胶圈接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 98.54 | 22.63 | 2229.96 | 472.01
|  | 雨水口 |  |  |  |  | 1869.46 | 530.94 | 24.1
本页小计 | [6 empty] | 32882.56 | 10159.77 | 1767.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑砖砌体 3.勾缝、抹面要求：20厚M10水泥砂浆 4.盖板材质、规格：高强模塑料平箅 5.模板：含模板 6.做法：具体做法详见16S518雨水口图集 | 座 | 2 | 761.27 | 1522.54 | 387.9 | 19.12
13 | 04B001 | 井升高 | 1、原有检查井升高20cm以内 | 座 | 1 | 346.92 | 346.92 | 143.04 | 4.98
|  | 综合楼 |  |  |  |  | 2783.57 | 617.09 | 997.92
14 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.部位：凿除并清理原有教学楼前场地地面 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 42.00 | 26.89 | 1129.38 | 67.2 | 868.98
15 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 | m3 | 6.30 | 41.17 | 259.37 | 31.19
16 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 42.00 | 33.21 | 1394.82 | 518.7 | 128.94
|  | 座凳 |  |  |  |  | 2515.76 | 553.53 | 57.74
17 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：页岩多孔砖 | m3 | 2.25 | 743.85 | 1673.66 | 228.33 | 52.04
18 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比：素水泥浆一道,20厚M15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 30.00 | 28.07 | 842.1 | 325.2 | 5.7
本页小计 | [6 empty] | 7168.79 | 1701.56 | 1079.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 侧石 |  |  |  |  | 24067.17 | 6617.05 | 443.53
19 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.材质：拆除并清理原有砖砌 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 1.09 | 165.8 | 180.72 | 112.3 | 34.03
20 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.材质：拆除并清理原有侧石 2.运距：由施工方自行考虑 | m | 315.00 | 4.69 | 1477.35 | 844.2 | 352.8
21 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：混凝土侧石1000*120*300（含倒角） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土窝牢 | m | 315.00 | 71.14 | 22409.1 | 5660.55 | 56.7
|  | 新增圆形花坛 |  |  |  |  | 2497.42 | 538.24 | 89.4
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m内 | m3 | 5.22 | 7.61 | 39.72 | 20.2 | 12.11
23 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 3.64 | 12.96 | 47.17 | 30.9 | 6.95
24 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m3 | 1.58 | 21.86 | 34.54 | 0.63 | 28.11
25 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：100厚碎石 | m3 | 0.55 | 290.57 | 159.81 | 32.11
26 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：100厚C20混凝土 | m3 | 0.55 | 576.78 | 317.23 | 54.98 | 10.74
27 | 040305004002 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格：MU10混凝土实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5浆砌 | m3 | 1.09 | 560.55 | 611 | 110.61 | 25.21
本页小计 | [6 empty] | 25276.64 | 6866.48 | 526.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1.材质：15厚1:2水泥砂浆，白色外墙瓷砖 | m2 | 8.79 | 119.9 | 1053.92 | 259.92 | 5.89
29 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C20 5~40 | m3 | 0.05 | 547.13 | 27.36 | 4.04 | 0.39
30 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 | m3 | 5.02 | 41.17 | 206.67 | 24.85
|  | 教师宿舍楼 |  |  |  |  | 25739.3 | 2131.8 | 4943.8
|  | 场地地面 |  |  |  |  | 25739.3 | 2131.8 | 4943.8
31 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.部位：凿除并清理原有教学楼前场地地面 2.运距：由施工单位根据现场情况自定 | m2 | 190.00 | 26.89 | 5109.1 | 304 | 3931.1
32 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 190.00 | 2.06 | 391.4 | 55.1 | 269.8
33 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5CM | m2 | 190.00 | 13.87 | 2635.3 | 172.9 | 188.1
34 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 2.锯缝机切缝 3.伸缝沥青玛蹄脂 4.路面防滑条 5.水泥混凝土路面养生 | m2 | 190.00 | 92.65 | 17603.5 | 1599.8 | 554.8
本页小计 | [6 empty] | 27027.25 | 2420.61 | 4950.08
合计 | [6 empty] | 297272.39 | 37969.72 | 51408.4

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 11914.23 | 4672 | 2324.76
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 102.30 | 67.86 | 6942.08 | 3878.19 | 344.75
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 16.01 | 29.87 | 478.22 | 175.79 | 9.29
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 1.26 | 45.63 | 57.49 | 22.02 | 1.41
4 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场 | 台·次 | 1 | 4436.44 | 4436.44 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 11914.23 | 4672 | 2324.76
合计 | [6 empty] | 11914.23 | 4672 | 2324.76

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6623.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 6623.45
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 6623.45

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13223.78 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13223.78 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13223.78 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 32.048 | 138 | 4422.62
2 | 二类人工 | 工日 | 242.884 | 149 | 36189.72
3 | 三类人工 | 工日 | 11.813 | 171 | 2020.02

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.031 | 4.42 | 0.14
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
3 | 铁件 | kg | 187.129 | 6.64 | 1242.54
4 | 圆钉 | kg | 4.695 | 4.42 | 20.75
5 | 镀锌铁丝10# | kg | 1.493 | 4.42 | 6.6
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5494.703 | 0.49 | 2675.92
7 | 黄砂净砂 | t | 11.567 | 180 | 2082.06
8 | 砂砾石 | t | 18.392 | 126 | 2317.39
9 | 碎石综合 | t | 172.165 | 126 | 21692.79
10 | 碎石40—60 | t | 21.533 | 126 | 2713.16
11 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.233 | 504.4 | 621.93
12 | 预制混凝土道板 | m3 | 2.754 | 491 | 1352.21
13 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.244 | 472 | 115.17
14 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 250.733 | 491 | 123109.9
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 443.069 | 0.38 | 168.37
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 488.152 | 0.33 | 163.04
17 | HDPE双壁波纹排水管DN150 | m | 100.018 | 14.49 | 1449.26
18 | HDPE双壁波纹排水管DN200 | m | 122.815 | 35.95 | 4415.2
19 | 水 | m3 | 304.941 | 5.73 | 1747.31
20 | 钢模板 | kg | 67.692 | 5.66 | 383.14
21 | 复合雨水箅 | 套 | 2 | 152 | 304

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 2.08 | 1.02 | 2.12
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.341 | 892.2 | 1196.44
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.689 | 1086.83 | 748.83
4 | 平地机90kW | 台班 | 1.01 | 740.86 | 748.27
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.04 | 869.71 | 34.79
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.299 | 1215.17 | 2793.68
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.463 | 457.26 | 211.71
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.887 | 613.78 | 1158.2
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.911 | 744.21 | 677.98
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 25.178 | 29.99 | 755.09
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 9.103 | 490.82 | 4467.93
12 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.026 | 256.16 | 6.66
13 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.081 | 865.52 | 70.11
14 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.072 | 806.25 | 58.05
15 | 载货汽车4t | 台班 | 0.167 | 517.78 | 86.47
16 | 载货汽车5t | 台班 | 0.017 | 539.6 | 9.17
17 | 自卸汽车15t | 台班 | 7.084 | 1060.18 | 7510.32
18 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
19 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.075 | 238.53 | 17.89
20 | 洒水车4000L | 台班 | 0.214 | 602.74 | 128.99
21 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.258 | 235.62 | 60.79
22 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.035 | 170.09 | 5.95
23 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.724 | 36.03 | 62.12
24 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.086 | 211.41 | 18.18
25 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 4.863 | 30.08 | 146.28
26 | 木工平刨床300mm | 台班 | 4.839 | 11.7 | 56.62
27 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.059 | 35.76 | 2.11
28 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 5.759 | 17.26 | 99.39
29 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 18.983 | 1633.91 | 31016.51
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 8.226 | 13.13 | 108.01
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 16.64 | 5.08 | 84.53
32 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.306 | 118.32 | 36.21

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 18347.19 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3938.23
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 268.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 268.19 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 268.19 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 792.87
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 792.87 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 792.87 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1206.28
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1855.31
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 22470

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防改造 |  |  |  |  | 18347.19 | 1665.27 | 2508.71
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:钢丝网骨架复合管 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:电热熔连接 5.管道水冲洗、配件 | m | 46.82 | 127.74 | 5980.79 | 396.1 | 27.16
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：明杆闸阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 1858.76 | 3717.52 | 208 | 45.04
3 | 040501014001 | 新旧管连接 | 新旧管连接 DN150 | 处 | 1 | 6211.5 | 6211.5 | 953 | 2432.96
4 | 010401011001 | 砖检查井 | 砖砌阀门井 | 座 | 1 | 850 | 850
5 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 | 点 | 1 | 32.48 | 32.48 | 18.77 | 3.55
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯 | 套 | 5 | 110.98 | 554.9 | 89.4
7 | 03B003 | 灯具线路改造费 | 灯具线路改造费 | 项 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 18347.19 | 1665.27 | 2508.71
合计 | [6 empty] | 18347.19 | 1665.27 | 2508.71

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  | 0
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 268.19
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 268.19
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 268.19

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 792.87 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 792.87 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 792.87 | 0

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 11.177 | 149 | 1665.37

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 3.617 | 5.73 | 20.73

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车5t | 台班 | 0.18 | 539.6 | 97.13
2 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.788 | 69.68 | 54.91
3 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.038 | 18.35 | 0.7
4 | 不断水开洞机φ150 | 台班 | 0.3 | 7603.08 | 2280.92
5 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.014 | 19.93 | 0.28
6 | 手持式万用表 | 台班 | 0.5 | 7.1 | 3.55
7 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.378 | 117.3 | 44.34
8 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 0.702 | 38.35 | 26.92