## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 浙江省示范性现代化国有农场创建项目（场内土建部分） |  |  |  | 工程
预算审核价
招标控制价 | (小写): | 3455532元
| (大写): | 叁佰肆拾伍万伍仟伍佰叁拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江省示范性现代化国有农场创建项目（场内土建部分） | 第1页 共1页
一、工程概况 该工程为浙江省示范性现代化国有农场创建项目（场内土建部分）。 二、定额套用及取费： 《浙江省建设工程计价规范（2013版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件。 三、工程量的计算 1、根据施工图设计文件计算工程量。 四、取费费率的确定 1、工程类别确定为建筑工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（只计安全文明施工费）按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按增值税率计取。 五、主要材料价格及人工工日工资： 1、主要材料价格按2020年第12期《绍兴市建设工程造价管理信息》、《浙江造价信息》及市场调查价。 六、其它需说明的问题 1、成套配电箱1AP-CF按暂估价2300元/台计入；成套配电箱2AP-XHY按暂估价2300元/台计入；成套配电箱2AP-DHY按暂估价2300元/台计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:浙江省示范性现代化国有农场创建项目（场内土建部分） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 3455532.16 | 6900 | 62318 | 211903.08 | 285319.17
1.1 | 生产用房改造 | 2122476.77 |  | 38958.96 | 126653.48 | 175250.38
1.2 | 外立面 | 757251.34 |  | 16132.28 | 52445.17 | 62525.34
1.3 | 生产用房改造安装 | 134775.75 | 6900 | 1256.49 | 6501.06 | 11128.27
1.4 | 附属工程 | 160274.32 |  | 3787.92 | 8345.89 | 13233.66
1.5 | 园林 | 280753.98 |  | 2182.35 | 17957.48 | 23181.52
合计 |  | 3455532 | 6900 | 62318 | 211903.08 | 285319.17

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-生产用房改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1582945.92 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 384390.33
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 237626.99
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 198668.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 106895.46
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 38958.96 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 38958.96 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 126653.48
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 175250.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 2122476.77

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.1 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 25747.66 | 14844.02 | 6018.03
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.6m | m3 | 419.40 | 7.3 | 3061.62 | 1165.93 | 1316.92
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.6m | m3 | 742.21 | 7.3 | 5418.13 | 2063.34 | 2330.54
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、人工就地回填土 夯实 | m3 | 929.17 | 15.85 | 14727.34 | 11419.5 | 501.75
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、弃方 2、运距由施工单位自行考虑 | m3 | 232.44 | 10.93 | 2540.57 | 195.25 | 1868.82
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 208257.78 | 50329.62 | 896.91
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、防潮层材料种类：砌体-0.06标高处设20厚M10水泥砂浆加5%防水剂 | m3 | 49.01 | 784.59 | 38452.76 | 9950.01 | 215.64
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖 2、墙体类型：240厚 | m3 | 293.61 | 465.03 | 136537.46 | 34196.76 | 554.92
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土多孔砖 2、墙体类型：120厚 | m3 | 15.91 | 530.41 | 8438.82 | 1799.1 | 30.71
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、240厚加砌混凝土砌块 | m3 | 4.99 | 467.79 | 2334.27 | 401.74 | 3.64
9 | 010404001001 | 垫层 | 80厚碎石垫层 | m3 | 39.80 | 293.44 | 11678.91 | 2065.22 | 47.76
本页小计 | [6 empty] | 223189.88 | 63256.85 | 6870.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010404001003 | 垫层 | 150厚块石垫层 | m3 | 0.40 | 284.5 | 113.8 | 24.36 | 0.48
11 | 010404001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 36.47 | 293.44 | 10701.76 | 1892.43 | 43.76
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 454090.43 | 44003.01 | 2284.28
12 | 010501001002 | 垫层 | 60厚C20混凝土垫层，随捣随抹光 | m3 | 29.85 | 684.62 | 20435.91 | 2910.67 | 31.34
13 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 46.25 | 537.59 | 24863.54 | 1323.21 | 32.84
14 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 23.83 | 623.16 | 14849.9 | 598.37 | 6.43
15 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 113.35 | 623.16 | 70635.19 | 2846.22 | 30.6
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 39.36 | 709.91 | 27942.06 | 3601.83 | 18.11
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.21 | 747.06 | 3892.18 | 768.58 | 3.59
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 7.33 | 630.28 | 4619.95 | 207.95 | 3.37
19 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 89.46 | 642.37 | 57466.42 | 3424.53 | 41.15
20 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.72 | 683.3 | 3225.18 | 491.78 | 3.26
本页小计 | [6 empty] | 238745.89 | 18089.93 | 214.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 51.38 | 654.69 | 33637.97 | 2270.48 | 42.13
22 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 檐沟 | m3 | 8.86 | 708.79 | 6279.88 | 758.33 | 15.86
23 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土类别：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 34.33 | 165.36 | 5676.81 | 559.24 | 5.49
24 | 010507007001 | 其他构件 | 窗台板 | m3 | 5.05 | 795.98 | 4019.7 | 878.14 | 3.48
25 | 010507004001 | 台阶 | 砖台阶 | m2 | 2.68 | 324.18 | 868.8 | 271.62 | 3.16
26 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水 | m2 | 73.54 | 128.88 | 9477.84 | 2692.3 | 29.42
27 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、混凝土地沟 2、1.2厚不锈钢沟槽 3、15厚1.2水泥砂浆粉面 4、1%细石混凝土纵坡 5、成品不锈钢盖板 | m | 4.20 | 441.9 | 1855.98 | 307.69 | 3.61
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 1.355 | 5245.23 | 7107.29 | 943.81 | 33.18
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.432 | 5762.39 | 2489.35 | 466.28 | 24.23
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 7.450 | 5758.03 | 42897.32 | 8583.22 | 445.88
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.661 | 4986.74 | 8282.98 | 961.87 | 40.79
本页小计 | [6 empty] | 122593.92 | 18692.98 | 647.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 10.117 | 4833.59 | 48901.43 | 5045.55 | 750.68
33 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 11.529 | 4609.3 | 53140.62 | 3950.18 | 695.66
34 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | LT、XLT：φ12圆钢 | t | 0.300 | 5080.42 | 1524.13 | 141.16 | 20.02
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 95853.32 | 20563.18 | 6473.86
35 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、C檩条C22a槽钢制作安装 2、钢构件喷砂除锈 | t | 13.360 | 7174.65 | 95853.32 | 20563.18 | 6473.86
| A.7 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 39443.47 | 6478.25
36 | 010703001001 | 屋面木基层 | 20厚木板 | m2 | 610.58 | 64.6 | 39443.47 | 6478.25
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 87068.79 | 4483.79 | 14.5
37 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FMY1121 2、镶嵌玻璃品种、厚度：木制乙级防火平开门 | 樘 | 2 | 377.47 | 754.94 | 64.36
38 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M0821 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品平开木门，带百叶 | 樘 | 7 | 1068.8 | 7481.6 | 376.25
39 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸：M1121 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品平开木门 | 樘 | 2 | 1268.8 | 2537.6 | 107.5
本页小计 | [6 empty] | 249637.11 | 36726.43 | 7940.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010802004001 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框、扇材质：成品平开防盗门 | 樘 | 17 | 1112.71 | 18916.07 | 1547.68 | 13.43
41 | 010802004002 | 防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1525 2、门框、扇材质：成品平开防盗门 | 樘 | 1 | 1517.32 | 1517.32 | 124.14 | 1.07
42 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1215 2、框、扇材质：断热铝合金6+12+6透明玻璃推拉窗 | 樘 | 23 | 843.12 | 19391.76 | 784.76
43 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1815 2、框、扇材质：断热铝合金6+12+6透明玻璃推拉窗 | 樘 | 25 | 1264.69 | 31617.25 | 1279.5
44 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C1815P 2、框、扇材质：断热铝合金6+12+6透明玻璃推拉窗，排烟窗 | 樘 | 3 | 1264.69 | 3794.07 | 153.54
45 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C2415 2、框、扇材质：普通铝合金6+12+6透明玻璃推拉窗 | 樘 | 1 | 1058.18 | 1058.18 | 46.06
| A.9 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 166278.17 | 28051.35 | 1614.15
46 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、小青瓦 2、1:1:4水泥石灰砂浆座浆,最薄处20 | m2 | 610.58 | 165.83 | 101252.48 | 13866.27 | 1086.83
47 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、30厚1:3水泥砂浆满铺钢丝网,螺钉固定防下滑 | m2 | 643.07 | 45.04 | 28963.87 | 10887.18 | 527.32
48 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3厚APP改性沥青防水卷材 | m2 | 610.58 | 31.5 | 19233.27 | 1575.3
本页小计 | [6 empty] | 225744.27 | 30264.43 | 1628.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | NQ2： 1.5厚聚氨酯防水层,分2道每道≥0.6厚,第2道凝结前撒过筛中砂 | m2 | 248.81 | 37.69 | 9377.65 | 1092.28
50 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 2厚聚酯氨防水涂膜，四周卷起150高 | m2 | 163.72 | 45.51 | 7450.9 | 630.32
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 130242.61 | 43259.06 | 668.76
51 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | F2、L2： 1、20厚1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 833.89 | 22.26 | 18562.39 | 8055.38 | 458.64
52 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | F1、L1： 1、最薄处20厚C20细石混凝土找坡抹平 | m2 | 152.21 | 25.36 | 3860.05 | 1814.34 | 3.04
53 | 011102003001 | 块料楼地面 | L1、L2、F1、F2： 1、10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥料 | m2 | 951.77 | 109.34 | 104066.53 | 32226.93 | 199.87
54 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 楼梯面层： 1、10mm厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥料 | m2 | 34.33 | 109.34 | 3753.64 | 1162.41 | 7.21
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 183228.71 | 92769.2 | 2043.37
55 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | NQ1： 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 2、专用界面剂一道甩毛 | m2 | 2245.38 | 26.85 | 60288.45 | 28695.96 | 965.51
本页小计 | [6 empty] | 207359.61 | 73677.62 | 1634.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | NQ2： 1、8厚1:2水泥砂浆做拉毛处理 2、12厚1:3水泥砂浆打底 3、界面剂一道甩毛 | m2 | 248.81 | 37.98 | 9449.8 | 4966.25 | 263.74
57 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | WQ1： 1、5厚聚合物水泥防水砂浆,中间压入耐碱玻纤网格布一道,重量≥160g/m2 2、9厚1:3水泥砂浆中层底灰刮平扫毛或划出纹道 3、专用界面剂甩毛 4、喷湿墙面 | m2 | 958.10 | 60.73 | 58185.41 | 36906.01 | 728.16
58 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | WQ2： 1、5厚聚合物水泥防水砂浆,压入一层热镀锌钢丝网(锚栓固定于墙柱) 2、9厚1:3水泥砂浆中层底灰刮平扫毛或划出纹道 3、专用界面剂甩毛 4、喷湿墙面 | m2 | 104.83 | 84.21 | 8827.73 | 4893.46 | 84.91
59 | 011204003001 | 块料墙面 | NQ2： 1、釉面砖面层(二次装修) 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压式(二次装修) | m2 | 248.81 | 122.58 | 30499.13 | 10380.35
60 | 011204003002 | 块料墙面 | WQ2： 1、10厚仿小青砖面砖,1:1水泥砂浆勾缝 2、专用粘结剂满粘3-5厚 | m2 | 104.83 | 152.42 | 15978.19 | 6927.17 | 1.05
本页小计 | [6 empty] | 122940.26 | 64073.24 | 1077.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 37439.43 | 11716.83
61 | 011302001001 | 吊顶天棚 | C2： 1、铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 4、用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 5、%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200, 6、吊杆上部与底板预留吊环固定 7. 钢筋混凝土板内预留%%C6铁环,双向中距≤1200 | m2 | 72.76 | 157.68 | 11472.8 | 3516.49
62 | 011302001002 | 吊顶天棚 | C3： 1、12厚矿棉吸音板面层 2、T型凹槽轻钢次龙骨,中距600 3、T型凹槽轻钢主龙骨,与主龙骨固定,中距600 4、U型轻钢龙骨。 5、%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200, 6、吊杆上部与底板预留吊环固定 7. 钢筋混凝土板内预留%%C6铁环,双向中距≤1200 | m2 | 333.89 | 77.77 | 25966.63 | 8200.34
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 107627.59 | 60733.04
本页小计 | [6 empty] | 37439.43 | 11716.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | NQ1： 1、无机内墙涂料饰面 2、满刮腻子两道刮平 | m2 | 2245.38 | 27.44 | 61613.23 | 36105.71
64 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | WQ1： 1、喷外墙涂料(颜色见立面图) 2、喷底料一道 | m2 | 958.10 | 31.29 | 29978.95 | 15243.37
65 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | C1： 1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、板底腻子刮平 3、刷(喷)无机涂料 | m2 | 536.84 | 29.87 | 16035.41 | 9383.96
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 16159.32 | 3607.39 | 851.55
66 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯栏杆，详见图集15J403-1 B1/B14 | m | 28.21 | 273.07 | 7703.3 | 1051.1 | 330.62
67 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 走廊栏杆，详见图集15J403-1 1-1/B14 | m | 35.60 | 230.01 | 8188.36 | 2460.32 | 517.62
68 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 护窗栏杆，详见图集15J403-1 1-1/B14 | m | 1.76 | 152.08 | 267.66 | 95.97 | 3.31
| C.6 | F 自动化控制仪表安装工程 |  |  |  |  | 1508.64 | 411.36 | 16.32
69 | 030609001001 | 钢管 | φ32*2.5钢管 | m | 48.00 | 31.43 | 1508.64 | 411.36 | 16.32
|  | 其他项目 |  |  |  |  | 30000
70 | 01B001 | 原配套服务用房拆除 | 原配套服务用房拆除及外运（包括地下基础及地上建筑物拆除） | 项 | 1 | 30000 | 30000
本页小计 | [6 empty] | 155295.55 | 64751.79 | 867.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 1582945.92 | 381250.1 | 20881.73

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施费 |  |  | 0 |  | 198668.03 | 93232.41 | 18689.79
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3902.44 | 3902.44 | 564 | 1617.82
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 1097.92 | 23.38 | 25669.37 | 13866.73 | 1054
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时 | m2 | 1097.92 | 12.79 | 14042.4 |  | 11363.47
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 538.43 | 12.44 | 6698.07 | 4533.58 | 199.22
5 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 47.72 | 49.07 | 2341.62 | 1304.19 | 47.72
6 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 65.29 | 45.3 | 2957.64 | 1480.12 | 37.87
7 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 71.04 | 45.21 | 3211.72 | 1439.27 | 51.86
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 262.44 | 58.32 | 15305.5 | 7713.11 | 443.52
9 | 011702002003 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 36.51 | 54.95 | 2006.22 | 1003.29 | 58.78
10 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.83(m) | m2 | 65.97 | 61.67 | 4068.37 | 2064.86 | 116.11
11 | 011702003001 | 构造柱 | 1、现浇混凝土 构造柱 | m2 | 52.76 | 52.59 | 2774.65 | 1148.06 | 41.15
12 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 61.29 | 54.68 | 3351.34 | 1464.22 | 127.48
本页小计 | [6 empty] | 86329.34 | 36581.43 | 15159
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度6.52(m) | m2 | 47.87 | 85.61 | 4098.15 | 2106.76 | 145.05
14 | 011702006002 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.83(m) | m2 | 64.05 | 79.89 | 5116.95 | 2611.96 | 179.98
15 | 011702006003 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 512.06 | 74.15 | 37969.25 | 19222.73 | 1331.36
16 | 011702006004 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.21(m) | m2 | 212.25 | 90.25 | 19155.56 | 10079.75 | 575.2
17 | 011702009001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 66.12 | 54.96 | 3633.96 | 2097.99 | 40.33
18 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 430.00 | 54.13 | 23275.9 | 10337.2 | 907.3
19 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1、现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 136.89 | 84.12 | 11515.19 | 6171 | 175.22
20 | 011702024001 | 楼梯 | 1、现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 34.33 | 164.57 | 5649.69 | 3141.88 | 143.5
21 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 28.08 | 68.52 | 1924.04 | 881.71 | 32.85
本页小计 | [6 empty] | 112338.69 | 56650.98 | 3530.79
合计 | [6 empty] | 198668.03 | 93232.41 | 18689.79

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:生产用房改造 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:生产用房改造 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:生产用房改造 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 113.29 | 131 | 14840.99
2 | 二类人工 | 工日 | 1499.767 | 141 | 211467.15
3 | 三类人工 | 工日 | 1531.956 | 162 | 248176.87

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:生产用房改造 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 9.293 | 4133 | 38407.97
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 10.37 | 3965 | 41117.05
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 11.817 | 3965 | 46854.41
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 156.963 | 4.42 | 693.78
5 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.317 | 4.42 | 23.5
6 | 不锈钢板304δ1.0 | m2 | 3.864 | 221 | 853.94
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 83.195 | 0.49 | 40.85
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 32358.369 | 0.53 | 17182.29
9 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 173.433 | 0.61 | 105.97
10 | 黄砂净砂 | t | 150.375 | 180 | 27067.5
11 | 黄砂净砂(细砂) | t | 2.597 | 165 | 428.51
12 | 碎石综合 | t | 153.021 | 126 | 19280.65
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 4.85 | 336 | 1629.6
14 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 5.262 | 557 | 2930.93
15 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 345.249 | 584 | 201625.42
16 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 39.195 | 515 | 20185.43
17 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 10.716 | 540 | 5786.64
18 | 泵送商品混凝土C15 | m3 | 46.713 | 490 | 22889.37
19 | 铝合金推拉窗6+12+6透明玻璃 | m2 | 2.577 | 303.31 | 781.63
20 | 铝合金断桥隔热推拉窗6+12+6透明玻璃 | m2 | 111.653 | 381 | 42539.79
21 | 木质防火门 | m2 | 1.965 | 335 | 658.28
22 | 成品不锈钢盖板 | 块 | 2 | 35 | 70
23 | 镀锌焊接钢管DN32 | m | 49.44 | 17.98 | 888.93

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:生产用房改造 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.349 | 768.86 | 268.33
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.474 | 719.29 | 340.94
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.973 | 972.18 | 3862.47
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 20.116 | 29.99 | 603.28
5 | 汽车式起重机20t | 台班 | 2.458 | 990.13 | 2433.74
6 | 门式起重机10t | 台班 | 2.538 | 470.21 | 1193.39
7 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.668 | 436.02 | 291.26
8 | 载货汽车4t | 台班 | 11.62 | 403.02 | 4683.09
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.804 | 846.75 | 1527.54
10 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1131.73 | 1131.73
11 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 63.899 | 165.29 | 10561.87
12 | 卷扬机井架30m | 台班 | 63.899 | 12.56 | 802.57
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 16 | 162.09 | 2593.44
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 5.053 | 203.41 | 1027.83
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 3.237 | 39.74 | 128.64
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 3.894 | 46.85 | 182.43
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 16.307 | 27.99 | 456.43
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 10.167 | 30.08 | 305.82
19 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 1.202 | 22.78 | 27.38
20 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.267 | 102.73 | 27.43
21 | 管子切断机150mm | 台班 | 5.724 | 31.45 | 180.02
22 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.935 | 88.32 | 82.58
23 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.022 | 57.1 | 1.26
24 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 4.008 | 39.47 | 158.2
25 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.207 | 69.68 | 14.42
26 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 2.472 | 102.85 | 254.25
27 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 10.688 | 144.16 | 1540.78
28 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 9.279 | 106.95 | 992.39
29 | 对焊机75kV·A | 台班 | 1.832 | 131.93 | 241.7
30 | 氩弧焊机500A | 台班 | 6.358 | 105.59 | 671.34
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:生产用房改造 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 6.672 | 9.73 | 64.92
32 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 42.686 | 35.76 | 1526.45
33 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.935 | 436.77 | 408.38
34 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 8.808 | 13.13 | 115.65
35 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 25.224 | 5.08 | 128.14
36 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.848 | 390.34 | 721.35
37 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.226 | 66.69 | 15.07

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-外立面 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 557494.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 157185.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 84786.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 68653.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 46248.1
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 16132.28 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 16132.28 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 52445.17
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 62525.34
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 757251.34

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 303695.73 | 15569.93
1 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金窗6mm白玻 | m2 | 1027.04 | 295.7 | 303695.73 | 15569.93
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 38079.86 | 22565.84 | 513.6
2 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、外墙面采用12厚1:3水泥砂浆找平拉毛。 2、8厚1:2.5水泥砂浆找平(以上三道工序约占外墙面积的20%) 3、满铺耐碱网格布一层 | m2 | 815.24 | 46.71 | 38079.86 | 22565.84 | 513.6
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 186200.82 | 103209.38
3 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子磨平,刷封底涂料,复补腻子磨平 2、外墙弹涂2遍 | m2 | 4076.20 | 45.68 | 186200.82 | 103209.38
| A.16 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 29518.23 | 22393.33
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、外墙去除原面层,凿毛基层,清理粉尘,处理空鼓开裂部分,清洗墙面, 2、建筑垃圾清理及外运 | m2 | 815.24 | 9.79 | 7981.2 | 5796.36
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门窗拆除 2、建筑清理及外运 3、拆除为暂估量997.28m2，具体以实际为准 | m2 | 1027.04 | 20.97 | 21537.03 | 16596.97
本页小计 | [6 empty] | 557494.64 | 163738.48 | 513.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 557494.64 | 163738.48 | 513.6

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-外立面 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 68653.91 | 43167.96 | 5355.56
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 4077.11 | 13.98 | 56998 | 35511.63 | 4403.28
2 | 011701002003 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 952.28 | 12.24 | 11655.91 | 7656.33 | 952.28
本页小计 | [6 empty] | 68653.91 | 43167.96 | 5355.56
合计 | [6 empty] | 68653.91 | 43167.96 | 5355.56

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:外立面 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:外立面 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:外立面 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 464.958 | 141 | 65559.08
2 | 三类人工 | 工日 | 872.601 | 162 | 141361.36

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:外立面 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7433.032 | 0.53 | 3946.94
2 | 黄砂净砂 | t | 24.115 | 180 | 4340.7
3 | 铝合金推拉窗6mm白玻 | m2 | 980.104 | 204.94 | 200862.51

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:外立面 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班 | 13.329 | 403.02 | 5371.85
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 3.159 | 162.09 | 512.04

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-生产用房改造安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 115092.28 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21044.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2054.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 797.65 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 179.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1256.49 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1256.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6501.06
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 11128.27
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 134775.75

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  |  |  | 54027.7 | 10003.47 | 1423.71
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1AL1 | 台 | 1 | 5097.56 | 5097.56 | 169.2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2AL1 | 台 | 1 | 4397.56 | 4397.56 | 169.2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2AP-XHY（需二次深化，暂估价） | 台 | 1 | 2545.56 | 2545.56 | 169.2 |  | 2300
4 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱安装 1AP-CF（需二次深化，暂估价） | 台 | 1 | 2545.56 | 2545.56 | 169.2 |  | 2300
5 | 030404017005 | 配电箱 | 成套配电箱安装 2AP-DHY（需二次深化，暂估价） | 台 | 1 | 2545.56 | 2545.56 | 169.2 |  | 2300
6 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 燃气报警主机安装 | 台 | 1 | 2145.59 | 2145.59 | 336.57 | 14.76
7 | 030904001001 | 点型探测器 | 燃气探测器（含底座） | 个 | 2 | 663.11 | 1326.22 | 45.4 | 0.14
8 | 030411004001 | 配线 | 二芯单芯导线ZN-RVS-2*1.5 | m | 7.80 | 2.61 | 20.36 | 4.29
9 | 030411003001 | 桥架 | 镀锌桥架安装400*150 | m | 38.76 | 167.59 | 6495.79 | 1144.58 | 59.3
10 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、含一边铁构件制作安装、手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍，具体做法详见图纸 | kg | 50.39 | 18.29 | 921.63 | 433.86 | 59.46
11 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20 | m | 229.75 | 18.21 | 4183.75 | 1252.14 | 11.49
12 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 DN100 | m | 10.78 | 116.02 | 1250.7 | 294.19 | 2.16
本页小计 | [6 empty] | 33475.84 | 4357.03 | 147.31 | 6900
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5*16 | m | 42.40 | 54.01 | 2290.02 | 94.13 | 2.12
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 4.00 | 266.31 | 1065.24 | 35.24 | 3.36
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 36.16 | 144.64 | 48.28
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 166.12 | 332.24 | 98.7
17 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJ2.5 | m | 415.60 | 2.67 | 1109.65 | 265.98
18 | 030411004003 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJR2.5 | m | 153.37 | 2.84 | 435.57 | 98.16
19 | 030411004004 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJ4 | m | 43.90 | 3.52 | 154.53 | 25.9
20 | 030411004005 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJR4 | m | 21.95 | 3.75 | 82.31 | 12.95
21 | 030411004006 | 配线 | 线槽配线 导线WDZB-BYJ4 | m | 179.12 | 3.82 | 684.24 | 159.42
22 | 030411004007 | 配线 | 线槽配线 导线WDZB-BYJR4 | m | 89.56 | 4.04 | 361.82 | 79.71
23 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯（9W）安装 | 套 | 20 | 85.34 | 1706.8 | 338.4
24 | 030412001002 | 普通灯具 | LED防水防潮吸顶灯（9W）安装 | 套 | 7 | 107.14 | 749.98 | 118.44
25 | 030412001003 | 普通灯具 | 红外感应延时吸顶灯（9W）安装 | 套 | 9 | 170.77 | 1536.93 | 152.28
本页小计 | [6 empty] | 10653.97 | 1527.59 | 5.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装 | 个 | 13 | 13.72 | 178.36 | 89.83
27 | 030404035001 | 插座 | 热水器插座16A，250V安装 | 个 | 5 | 21.83 | 109.15 | 40.75
28 | 030411006001 | 接线盒 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 36 | 8.78 | 316.08 | 104.76
29 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装钢制开关插座盒 | 个 | 18 | 8.78 | 158.04 | 52.38
30 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、总等电位箱安装 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 | 193.89 | 193.89 | 53.14 | 1.27
31 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、局部等电位箱安装 2、接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 7 | 103.89 | 727.23 | 371.98 | 8.89
32 | 030409004001 | 均压环 | 避雷网φ12镀锌圆钢安装 沿折板支架敷设 | m | 218.77 | 17.82 | 3898.48 | 1321.37 | 350.03
33 | 030409004002 | 均压环 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | m | 4.90 | 15.07 | 73.84 | 27.69 | 3.92
34 | 030409004003 | 均压环 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 277.72 | 5.23 | 1452.48 | 680.41 | 297.16
35 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2、避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 115.54 | 15.47 | 1787.4 | 764.87 | 514.15
36 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设40*4镀锌扁钢 | m | 8.00 | 38.84 | 310.72 | 179.36 | 8
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2 | 222.59 | 445.18 | 287.64 | 46.56
本页小计 | [6 empty] | 9650.85 | 3974.18 | 1229.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网 | 系统 | 1 | 247.04 | 247.04 | 144.67 | 40.94
|  | 给排水工程 |  |  |  |  | 61064.58 | 9862.84 | 616.81
39 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:钢塑复合管（衬塑） DN50 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 18.18 | 83.49 | 1517.85 | 347.6 | 13.82
40 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:钢塑复合管（衬塑） DN40 4、连接形式:螺纹 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 60.03 | 67.84 | 4072.44 | 1123.16 | 44.42
41 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 13.52 | 41.97 | 567.43 | 165.62 | 1.49
本页小计 | [6 empty] | 6404.76 | 1781.05 | 100.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 13.99 | 22.99 | 321.63 | 118.08 | 1.54
43 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质、规格:PPR管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 74.93 | 14.7 | 1101.47 | 511.02 | 8.24
44 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 54.93 | 15.64 | 859.11 | 374.62 | 6.04
45 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PPR管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、压力及泄漏试验 | m | 2.95 | 25.35 | 74.78 | 24.9 | 0.32
46 | 031001006006 | 塑料管 | 室内UPVC排水管（粘接） De50安装 | m | 20.04 | 19.45 | 389.78 | 172.34
47 | 031001006007 | 塑料管 | 室内UPVC排水管（粘接） De75安装 | m | 0.16 | 28.01 | 4.48 | 1.68
本页小计 | [6 empty] | 2751.25 | 1202.64 | 16.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 031001006008 | 塑料管 | 室内UPVC排水管（粘接） De110安装 | m | 115.15 | 43.95 | 5060.84 | 1464.71
49 | 031001006009 | 塑料管 | 1、室内UPVC雨水管（热熔连接） De110安装 2、含雨水斗 | m | 51.60 | 59.79 | 3085.16 | 679.57 | 15.48
50 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：坐式大便器 2、组装形式：大小分档的冲洗水箱， 3、附件名称、数量：含金属软管、角阀、五金辅材 4、具体型号业主定 | 组 | 7 | 909.49 | 6366.43 | 294.35
51 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆 台下式冷热水(含金属软管、角阀、五金辅材)，具体型号业主定 | 组 | 7 | 731.81 | 5122.67 | 253.47
52 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器 手动开关冷热水(含金属软管、五金辅材)，具体型号业主定 | 套 | 5 | 475.18 | 2375.9 | 73.1
53 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 电热水器安装（含阀门及辅材），具体型号业主定 | 台 | 7 | 2702.14 | 18914.98 | 604.03
54 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 螺纹闸阀安装 DN15 | 个 | 2 | 34.17 | 68.34 | 14.1 | 0.28
55 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 螺纹闸阀安装 DN25 | 个 | 14 | 56.08 | 785.12 | 116.48 | 5.18
56 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 螺纹闸阀安装 DN40 | 个 | 5 | 110.22 | 551.1 | 87.4 | 3
57 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 螺纹闸阀安装 DN50 | 个 | 2 | 166.4 | 332.8 | 34.96 | 1.76
58 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 止回阀安装 DN25 | 个 | 7 | 71.28 | 498.96 | 58.24 | 2.59
本页小计 | [6 empty] | 43162.3 | 3680.41 | 28.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 DN25 | 个 | 1 | 85.84 | 85.84 | 18.89 | 0.12
60 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 截止阀安装DN25 | 个 | 1 | 61.44 | 61.44 | 8.32 | 0.37
61 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏安装 DN50 | 组 | 12 | 48.57 | 582.84 | 118.92
62 | 031002003001 | 套管 | 1、刚性防水套管制作 DN100 2、刚性防水套管安装 DN100 | 个 | 12 | 268.75 | 3225 | 1389.12 | 407.28
63 | 031002003002 | 套管 | 1、卫生间刚性防水套管制作 DN100 2、卫生间刚性防水套管安装 DN100 | 个 | 5 | 97.13 | 485.65 | 173.65 | 50.9
64 | 031002003003 | 套管 | 1、刚性防水套管制作 DN50 2、刚性防水套管安装 DN50 | 个 | 1 | 188.35 | 188.35 | 87.99 | 18.42
65 | 031002003004 | 套管 | 一般穿楼板钢套管制作安装 DN50 | 个 | 1 | 23.19 | 23.19 | 9.17 | 1.05
66 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、一般管架制作 2、一般管架安装 3、手工除锈 一般钢结构轻锈 4、一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 5、一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 6、一般钢结构 调和漆~第一遍 7、一般钢结构 调和漆增一遍 | Kg | 29.00 | 17.22 | 499.38 | 218.95 | 34.51
67 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：室内灭火器箱体暗装 含2具MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 10 | 255.11 | 2551.1 | 331.4
68 | 03B001 | 人工补贴 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 7 | 184.36 | 1290.52 | 987
本页小计 | [6 empty] | 8993.31 | 3343.41 | 512.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 115092.28 | 19866.31 | 2040.52 | 6900

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-生产用房改造安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0 |  | 797.65 | 187.49
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册 2、脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 797.65 | 797.65 | 187.49
本页小计 | [6 empty] | 797.65 | 187.49
合计 | [6 empty] | 797.65 | 187.49

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:生产用房改造安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:生产用房改造安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:生产用房改造安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 142.196 | 141 | 20049.64

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:生产用房改造安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽油综合 | kg | 0.56 | 7.15 | 4
2 | 燃气报警主机 | 台 | 1 | 1650 | 1650

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:生产用房改造安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.4 | 56.07 | 22.43
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.4 | 30.63 | 12.25
3 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班 | 0.07 | 8.07 | 0.56
4 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1 | 40.94 | 40.94
5 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.8 | 6.14 | 4.91
6 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.4 | 17.44 | 6.98
7 | 其他机械费 | 元 | 28.851 | 1.02 | 29.43
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 684.2 | 3.42
9 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.024 | 919.51 | 22.07
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 411.53 | 2.06
11 | 载货汽车8t | 台班 | 0.116 | 442.89 | 51.38
12 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.401 | 75.31 | 30.2
13 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.311 | 6.26 | 1.95
14 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 2.824 | 23.15 | 65.38
15 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.034 | 57.1 | 1.94
16 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.078 | 86.41 | 6.74
17 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.413 | 18.35 | 7.58
18 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.841 | 18.68 | 15.71
19 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.045 | 47.92 | 2.16
20 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.262 | 26.83 | 7.03
21 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.032 | 19.93 | 0.64
22 | 手持式万用表 | 台班 | 2.02 | 7.1 | 14.34
23 | 电焊机 （综合） | 台班 | 4.032 | 115 | 463.68
24 | 弧焊机 综合 | 台班 | 18.406 | 66.69 | 1227.5

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-附属工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 134906.85 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 44511.39
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3787.92
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.51% | 3787.92 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.51% | 3787.92 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 8345.89
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 13233.66
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 160274.32

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-附属工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 雨水 |  |  |  |  | 55395.97 | 11897.14 | 1817.77
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 309.41 | 6.93 | 2144.21 | 1135.53 | 572.41
2 | 040103001008 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 276.34 | 19.19 | 5302.96 | 3747.17 | 464.25
3 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：三类土 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 33.09 | 18.13 | 599.92 | 12.57 | 466.24
4 | 040103001009 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：黄砂 | m3 | 20.63 | 312.52 | 6447.29 | 605.7 | 10.11
5 | 040501004009 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100-150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：D200 HDPE双壁波纹管 3、连接形式：承插口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 96.25 | 82.59 | 7949.29 | 1019.29 | 27.91
6 | 040501004010 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100-150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：D300 HDPE双壁波纹管 3、连接形式：承插口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 143.65 | 106.53 | 15303.03 | 1761.15 | 47.4
本页小计 | [6 empty] | 37746.7 | 8281.41 | 1588.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-附属工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040504009002 | 雨水口 | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：680*380铸铁单篦雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格：MU10水泥砖、深度不大于1m 4、砂浆强度等级及配合比：水泥M10.0 | 座 | 13 | 1194.12 | 15523.56 | 3361.93 | 229.45
8 | 040504003004 | 塑料检查井 | 1、直径315井筒圆形塑料检查井 | 座 | 3 | 708.57 | 2125.71 | 253.8
|  | 污水 |  |  |  |  | 79510.88 | 31939.5 | 914.95
9 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 100.03 | 6.93 | 693.21 | 367.11 | 185.06
10 | 040103001010 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填 | m3 | 91.03 | 19.19 | 1746.87 | 1234.37 | 152.93
11 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：三类土 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 9.00 | 18.13 | 163.17 | 3.42 | 126.81
12 | 040103001011 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：黄砂 | m3 | 7.91 | 312.52 | 2472.03 | 232.24 | 3.88
13 | 040501004011 | 塑料管 | 1、材质及规格：D110 UPVC管 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 35.64 | 23.33 | 831.48 | 161.81
14 | 040501004012 | 塑料管 | 1、材质及规格：D160 UPVC管 2、连接形式：承插口 3、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 18.14 | 40.47 | 734.13 | 105.57
本页小计 | [6 empty] | 24290.16 | 5720.25 | 698.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-附属工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040501004013 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：100-150厚中粗砂垫层 2、材质及规格：D200 HDPE双壁波纹管 3、连接形式：承插口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 50.03 | 82.59 | 4131.98 | 529.82 | 14.51
16 | 040504008005 | 整体化粪池 | 1、5000*3000*1500(H)化粪池 | 座 | 1 | 44258.38 | 44258.38 | 21389.42 | 318.4
17 | 040504008006 | 整体化粪池 | 1、4m3新型环保玻璃钢化粪池HFBH-2-I型 | 座 | 1 | 3000 | 3000
18 | 04B005 | 隔油池 | 1、1.5m3隔油池ZG-2F 做法详见图集 | 座 | 1 | 13363.17 | 13363.17 | 6985.14 | 113.36
19 | 040504003005 | 塑料检查井 | 1、直径315井筒圆形塑料检查井 | 座 | 11 | 737.86 | 8116.46 | 930.6
本页小计 | [6 empty] | 72869.99 | 29834.98 | 446.27
合计 | [6 empty] | 134906.85 | 43836.64 | 2732.72

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-附属工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:附属工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:附属工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:附属工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 49.623 | 131 | 6500.61
2 | 二类人工 | 工日 | 264.799 | 141 | 37336.66

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:附属工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 7.638 | 495.6 | 3785.39
2 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 24.238 | 515 | 12482.57
3 | 木模板 | m3 | 0.265 | 1947 | 515.96

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:附属工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.062 | 852.04 | 52.83
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.099 | 642.57 | 63.61
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.726 | 972.18 | 705.8
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 26.123 | 29.99 | 783.43
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.082 | 684.2 | 56.1
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.35 | 403.02 | 141.06
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.006 | 411.53 | 2.47
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.625 | 846.75 | 529.22
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.604 | 208.04 | 125.66
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.658 | 162.09 | 106.66
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.267 | 203.41 | 54.31
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.299 | 30.08 | 8.99
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.005 | 34.46 | 0.17
14 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 1.852 | 39.39 | 72.95
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.54 | 13.13 | 20.22
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.698 | 5.08 | 8.63

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 233876.73 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 57887.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5738.25
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3555.9 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 777.6
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×3.72% | 2182.35 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×3.72% | 2182.35 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 17957.48
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 23181.52
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 280753.98

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1、种类：无患子，全冠移栽苗,分枝点2.0M,三级分叉,树形优美 2、胸径或干径：Φ16 3、株高、冠径：H600-700 P400-450 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 1785.94 | 10715.64 | 1182 | 323.88
2 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1、种类：香泡,全冠移栽苗,分枝点1.8M,三级分叉,树形优美 2、胸径或干径：Φ15 3、株高、冠径：H450-500 P350-400 4、养护期：一年 | 株 | 4 | 1925.32 | 7701.28 | 788 | 215.92
3 | 050102001020 | 栽植乔木 | 1、种类：胡柚,全冠移栽苗,低分枝,树形优美 2、株高、冠径：H300-350 P300以上 3、养护期：一年 | 株 | 7 | 1340.23 | 9381.61 | 1035.65 | 171.99
4 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花,全冠移栽苗,低分枝,树形优美 (金桂) 2、株高、冠径：H350-400 P350以上 3、养护期：一年 | 株 | 11 | 1304.17 | 14345.87 | 2167 | 593.78
5 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树，全冠移栽苗,分枝点2.0M,三级分叉,树形优美 2、胸径或干径：Φ16 3、株高、冠径：H700-800 P400-450 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 1730.39 | 10382.34 | 1182 | 323.88
6 | 050102001022 | 栽植乔木 | 1、种类：红梅,全冠,树形优美 2、胸径或干径：D7cm 3、株高、冠径：H220-250 P200-220 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 578.95 | 3473.7 | 319.38 | 31.74
本页小计 | [6 empty] | 56000.44 | 6674.03 | 1661.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102001023 | 栽植乔木 | 1、种类：杏树,全冠,分枝点1.0M,树形优美 2、胸径或干径：d10cm 3、株高、冠径：H300-350 P280-300 4、养护期：一年 | 株 | 3 | 519.81 | 1559.43 | 208.71 | 51.48
8 | 050102001024 | 栽植乔木 | 1、种类：日本早樱,全冠,分枝点1.0M,树形优美 2、胸径或干径：D9cm 3、株高、冠径：H250-300 P220-250 4、养护期：一年 | 株 | 3 | 384.47 | 1153.41 | 208.71 | 51.48
9 | 050102001027 | 栽植乔木 | 1、种类：果石榴,全冠,低分枝,树形优美 2、株高、冠径：H250-300 P220-250 3、养护期：一年 | 株 | 3 | 232.8 | 698.4 | 284.19 | 57.78
10 | 050102001028 | 栽植乔木 | 1、种类：晚樱,全冠,分枝点1.2M,树形优美 2、胸径或干径：d8cm 3、株高、冠径：H250-280 P220-250 4、养护期：一年 | 株 | 19 | 309.73 | 5884.87 | 1321.83 | 326.04
11 | 050102001029 | 栽植乔木 | 1、种类：紫荆,丛生,每丛不少于9杆 2、株高、冠径：H200-220 P180-200 3、养护期：一年 | 株 | 11 | 166.31 | 1829.41 | 765.27 | 188.76
12 | 050102001030 | 栽植乔木 | 1、种类：紫微,全冠,分枝点0.9M,树形优美 2、胸径或干径：d6cm 3、株高、冠径：H220-250 P180-200 4、养护期：一年 | 株 | 10 | 139.22 | 1392.2 | 532.3 | 52.9
本页小计 | [6 empty] | 12517.72 | 3321.01 | 728.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 050102003002 | 栽植竹类 | 1、竹种类：碧玉间黄金竹 2、竹胸径或根盘丛径：d2-3 3、养护期：一年 | 株 | 400 | 13.4 | 5360 | 2084 | 188
14 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1、种类：红花继木球，光球规格,球形饱满 2、灌丛高：120 3、蓬径：150 4、养护期：一年 | 株 | 10 | 247.03 | 2470.3 | 96.4 | 14
15 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球，光球规格,球形饱满 2、灌丛高：120 3、蓬径：150 4、养护期：一年 | 株 | 3 | 278.53 | 835.59 | 28.92 | 4.2
16 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1、种类：大叶黄杨球，光球规格,球形饱满 2、灌丛高：120 3、蓬径：150 4、养护期：一年 | 株 | 10 | 189.28 | 1892.8 | 96.4 | 14
17 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1、种类：银姬小蜡球，光球规格,球形饱满 2、灌丛高：120 3、蓬径：150 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 226.03 | 1356.18 | 57.84 | 8.4
18 | 050102007009 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞,密实 2、株高或蓬径：H40 P20-25 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 202.00 | 55.31 | 11172.62 | 2702.76 | 567.62
本页小计 | [6 empty] | 23087.49 | 5066.32 | 796.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 050102007010 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠,密实 2、株高或蓬径：H40 P20-25 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 204.00 | 68.92 | 14059.68 | 2729.52 | 573.24
20 | 050102007011 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木,黑珍珠 2、株高或蓬径：H35 P20-25 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 71.00 | 76.1 | 5403.1 | 949.98 | 199.51
21 | 050102007012 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：夏鹃 2、株高或蓬径：H30 P20-25 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 144.00 | 80.53 | 11596.32 | 1926.72 | 404.64
22 | 050102007013 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边黄杨 2、株高或蓬径：H40 P25-30 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 253.00 | 51.53 | 13037.09 | 3385.14 | 710.93
23 | 050102007014 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：春鹃 2、株高或蓬径：H35 P25-30 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 179.00 | 62.12 | 11119.48 | 2395.02 | 502.99
24 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1、花卉种类：金边麦冬，6芽以上/丛 2、株高或蓬径：25 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 344.00 | 64.52 | 22194.88 | 7045.12 | 337.12
本页小计 | [6 empty] | 77410.55 | 18431.5 | 2728.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：矮生百慕大追播黑麦草，每年秋季追播黑麦籽25克/m2 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年 | m2 | 705.00 | 38.44 | 27100.2 | 8777.25 | 987
26 | 050101010002 | 整理绿化用地 | 1、绿地细平整 | m2 | 2102.00 | 5.16 | 10846.32 | 8365.96
27 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：种植土 2、回填厚度：满足设计要求 | m3 | 630.60 | 42.68 | 26914.01 | 498.17 | 2907.07
本页小计 | [6 empty] | 64860.53 | 17641.38 | 3894.07
合计 | [6 empty] | 233876.73 | 51134.24 | 9808.35

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、树木支撑架 | 株 | 135 | 20.72 | 2797.2 | 433.35
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树干 | 株 | 135 | 5.62 | 758.7 | 382.05
本页小计 | [6 empty] | 3555.9 | 815.4
合计 | [6 empty] | 3555.9 | 815.4

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 396.527 | 131 | 51945.04

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 3.784 | 768.86 | 2909.37
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.931 | 684.2 | 1321.19
3 | 洒水车4000L | 台班 | 10.632 | 468.16 | 4977.48
4 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.551 | 390.34 | 605.42