## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 379976元
| (大写): | 叁拾柒万玖仟玖佰柒拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、本工程位于嵊州市中心幼儿园南侧，尚望名苑北面； 二、编制范围： 根据业主要求施工图范围内的所有内容； 三、清单编制依据： 1、业主提供的关于本工程的施工图及其它有关资料。 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》； 3、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第6期； 4、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2022年第6期、《浙江造价信息》2022年第6期的价格计取；部分没有信息价的材料按市场调查价计取。 四、工程费率计取： 本工程企业管理费及利润按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》一般计税法中的单独装饰工程中值计取，施工组织措施费费率按一般计税法中的中值计取（只计取安全文明施工费），并按规定计取规费及税金。 五、其他说明： 1、其他暂列金额按税前造价5%记取； 2、消防管更改，广告文字，活动家具、二次设计都不含在本预算内; 3、中央空调系统专业工程按询价65000元计入本预算； 4、定制铜艺雕刻门拉手按询价(除税价）460元/付计入本预算； 5、40*50铝方通（白色）按询价(除税价）185元/㎡计入本预算； 6、10mm钢化玻璃隔断（上下不锈钢包边）50黑钛金包边（双面）按询价(除税价）400元/㎡计入本预算； 7、方管喷塑有框玻璃及门（12mm钢化玻璃）按询价(除税价）650元/㎡计入本预算； 8、无框玻璃门（地弹簧）按询价(除税价）276元/㎡计入本预算； 9、成品铝包门按询价(除税价）600元/㎡计入本预算； 10、窄边框三联动门按询价(除税价）750元/㎡计入本预算； 11、实木扶手全玻璃栏板按询价(综合单价）600元/m计入本预算； 12、镜子（内嵌线性灯）1780*800按询价(除税价）850元/块计入本预算； 13、定制成品橱柜（含台板）按询价(除税价）1500元/m计入本预算； 14、成品浴室柜（台盆柜不含盆含台板）1780*640*600按询价(除税价）2000元/m计入本预算； 15、成品定制储物柜和成品定制浴室高柜按询价(综合单价）850元/㎡计入本预算； 16、地砖400*800按询价(除税价）60元/㎡计入本预算； 17、地砖750*1500按询价(除税价）80元/㎡计入本预算； 18、通体砖400*800按询价(除税价）60元/㎡计入本预算.

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰 | 255693.73 |  | 3001.82 | 12756.58 | 21112.33
1.1 | 装修 | 255693.73 |  | 3001.82 | 12756.58 | 21112.33
2 | 嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装 | 124282.16 |  | 674.42 | 2528.45 | 10261.83
2.1 | 电气 | 39176.88 |  | 571.07 | 2140.99 | 3234.79
2.2 | 给排水 | 14255.28 |  | 103.35 | 387.46 | 1177.04
2.3 | 暖通 | 70850 |  |  |  | 5850
合计 |  | 379976 |  | 3676.24 | 15285.03 | 31374.16

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 203076.62 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 43012.2
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7577.66
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4575.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2677.56
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3001.82 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.57% | 3001.82 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11170.54
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11170.54 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11170.54 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 12756.58
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 21112.33
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 255693.73

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 78544.22 | 13634.21 | 215.35
|  | 一层拆除 |  |  |  |  | 969.35 | 672.61 | 133.16
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.加气砼砌块墙拆除 2.自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 1.41 | 79.03 | 111.43 | 20.88 | 72.45
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m2 | 30.78 | 25.33 | 779.66 | 621.76 | 25.24
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.现浇钢筋砼楼梯拆除 2.自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 0.51 | 153.45 | 78.26 | 29.97 | 35.47
|  | 一层新建 |  |  |  |  | 3290.66 | 843.15 | 5.71
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06A3.5 300mm以内（粘结剂） | m3 | 0.61 | 449.2 | 274.01 | 44.26 | 0.12
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06A3.5 150mm以内（粘结剂） | m3 | 1.37 | 481.72 | 659.96 | 135.14 | 0.26
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面贴玻璃纤维网格布 2.墙面专用批灰 一底一面 ~5mm厚 | m2 | 32.60 | 23.81 | 776.21 | 470.42
7 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.现浇混凝土 楼梯 直形^泵送商品砼C30 | m2 | 2.68 | 150.19 | 402.51 | 46.12 | 0.43
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.200 | 5889.84 | 1177.97 | 147.21 | 4.9
本页小计 | [6 empty] | 4260.01 | 1515.76 | 138.87
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层地面 |  |  |  |  | 18663.37 | 6702.6 | 52.14
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0 20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：用干硬性水泥砂浆的1∶3 3.面层材料品种、规格、颜色：700*1500地砖 4.嵌缝材料种类：美缝剂 | m2 | 118.02 | 153.75 | 18145.58 | 6603.22 | 51.93
10 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0 20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：用干硬性水泥砂浆的1∶3 3.面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石门槛石 4.磨斜边 | m2 | 0.97 | 533.8 | 517.79 | 99.38 | 0.21
|  | 门头 |  |  |  |  | 55620.84 | 5415.85 | 24.34
11 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门框、扇材质：方管喷塑有框玻璃门（12mm钢化玻璃） 2.定制铜艺雕刻门拉手 | 樘 | 1 | 12005.03 | 12005.03 | 830.56
12 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.方管喷塑有框玻璃（12mm钢化玻璃） | m2 | 14.79 | 746.31 | 11037.92 | 655.94
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.2.5厚白色铝板（角铁龙骨） | m2 | 69.54 | 376.25 | 26164.43 | 3397.72 | 24.34
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.40*50铝方通（白色） | m2 | 28.46 | 225.35 | 6413.46 | 531.63
本页小计 | [6 empty] | 74284.21 | 12118.45 | 76.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 二层 |  |  |  |  | 124532.4 | 33282.38 | 156.83
|  | 二层拆除 |  |  |  |  | 101.16 | 18.96 | 65.77
15 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.加气砼砌块墙拆除 2.自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 1.28 | 79.03 | 101.16 | 18.96 | 65.77
|  | 二层新建 |  |  |  |  | 13328.42 | 3769.84 | 17.36
16 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.10mm钢化玻璃隔断（上下不锈钢包边）50黑钛金包边（双面） | m2 | 6.77 | 493.81 | 3343.09 | 300.25
17 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.无框玻璃门（地弹簧） 2.玻璃门不锈钢拉手 | 樘 | 1 | 1357.61 | 1357.61 | 169.49
18 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06A3.5 150mm以内（粘结剂） | m3 | 8.54 | 481.72 | 4113.89 | 842.39 | 1.62
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 62.94 | 34.56 | 2175.21 | 1040.4 | 15.74
20 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面贴玻璃纤维网格布 2.墙面专用批灰 一底一面 ~5mm厚 | m2 | 98.22 | 23.81 | 2338.62 | 1417.31
|  | 二层地面会客厅、活动室、办公室1、2休闲区 |  |  |  |  | 74641.62 | 21431.03 | 59.87
|  | 地面 |  |  |  |  | 22075.91 | 7713.89 | 59.54
本页小计 | [6 empty] | 13429.58 | 3788.8 | 83.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0 20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：用干硬性水泥砂浆的1∶3 3.面层材料品种、规格、颜色：700*1500地砖 4.嵌缝材料种类：美缝剂 | m2 | 134.90 | 153.75 | 20740.88 | 7547.66 | 59.36
22 | 011105005001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料品种、规格： 9厘板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：黑钛金1.2厚拉丝不锈钢饰面踢脚线 | m2 | 3.51 | 380.35 | 1335.03 | 166.23 | 0.18
|  | 天棚 |  |  |  |  | 25253.3 | 9679.93 | 0.28
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平天棚 8#螺杆吊杆1.5米以内 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50，主龙间距不大于@1m-1.2m，次龙不大于@0.4m 3.基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈 | m2 | 109.28 | 124.75 | 13632.68 | 4603.97
本页小计 | [6 empty] | 35708.59 | 12317.86 | 59.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平天棚 8#螺杆吊杆1.5米以内 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50，主龙间距不大于@1m-1.2m，次龙不大于@0.4m 3.基层材料种类、规格：12阻燃板基层 | m2 | 28.39 | 121.66 | 3453.93 | 929.49
25 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：侧面天棚 8#螺杆吊杆1.5米以内 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50，主龙间距不大于@1m-1.2m，次龙不大于@0.4m 3.基层材料种类、规格：12阻燃板 4.面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 5.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈 | m2 | 16.43 | 159.19 | 2615.49 | 839.9
26 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：侧面圆弧天棚 8#螺杆吊杆1.5米以内 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50，主龙间距不大于@1m-1.2m，次龙不大于@0.4m 3.基层材料种类、规格：12阻燃板 圆弧 4.面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 圆弧 5.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈 | m2 | 0.57 | 163.59 | 93.25 | 31.22
本页小计 | [6 empty] | 6162.67 | 1800.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.12阻燃板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 0.91 | 153.35 | 139.55 | 52.91 | 0.06
28 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.12阻燃板窗帘盒基层(直形 悬挂式) 2.天棚基层 每增加一层石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 5.62 | 67.76 | 380.81 | 147.97 | 0.22
29 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.12厚阻燃板基层风口 | 个 | 8 | 42 | 336 | 112.88
30 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 129.44 | 35.55 | 4601.59 | 2961.59
|  | 立面 |  |  |  |  | 27312.41 | 4037.21 | 0.05
31 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.石材窗台板 粘合剂粘贴 2.石材磨双边 | m2 | 2.75 | 665.76 | 1830.84 | 329.53
32 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.窄边框三联动门 | m2 | 8.62 | 815.32 | 7028.06 | 169.21
33 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.阻燃板基层门套 | m2 | 0.77 | 119.25 | 91.82 | 26.74 | 0.05
34 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.定制成品门（选样） 2.单开执手锁安装 3.门吸安装 4.门合页安装 | 樘 | 1 | 1311.12 | 1311.12 | 113.6
35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 119.77 | 38.08 | 4560.84 | 2947.54
本页小计 | [6 empty] | 20280.63 | 6861.97 | 0.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.定制成品橱柜860*600（含台面板） | m | 3.10 | 1657.17 | 5137.23 | 450.59
37 | 011501003001 | 成品柜 | 1.成品定制储物柜(含五金） | m2 | 7.84 | 850 | 6664
38 | 011501003002 | 成品柜 | 1.成品打印机柜(含五金） | m2 | 0.81 | 850 | 688.5
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 26453.54 | 5762.31 | 7.81
|  | 地面 |  |  |  |  | 2257.04 | 631.08 | 4.49
39 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0 20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M15.0干硬性水泥砂浆的 3.面层材料品种、规格、颜色：400*800地砖 4.嵌缝材料种类：美缝剂 | m2 | 10.05 | 169.07 | 1699.15 | 553.45 | 4.42
40 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0 20mm 2.结合层厚度、砂浆配合比：用干硬性水泥砂浆的1∶3 3.面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石门槛石 4.磨斜边 | m2 | 0.33 | 588.72 | 194.28 | 46.98 | 0.07
41 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 10.05 | 36.18 | 363.61 | 30.65
|  | 天棚 |  |  |  |  | 1977.33 | 697.01
本页小计 | [6 empty] | 14746.77 | 1081.67 | 4.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平天棚 8#螺杆吊杆1.5米以内 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50，主龙@1000-1200，副龙@300-400 3.基层材料种类、规格：9.5厚防水纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：9.5厚防水纸面石膏板 5.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.05 | 147.47 | 1482.07 | 423.41
43 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：侧面天棚 8#螺杆吊杆1.5米以内 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨U50，主龙间距不大于@1m-1.2m，次龙不大于@0.4m 3.基层材料种类、规格：12阻燃板 4.面层材料品种、规格：9.5厚防水纸面石膏板 5.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点锈 | m2 | 0.59 | 170.55 | 100.62 | 30.16
44 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 2.墙、柱、天棚面刷防水乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 10.64 | 37.09 | 394.64 | 243.44
|  | 立面 |  |  |  |  | 22219.17 | 4434.22 | 3.32
45 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.成品铝包门800*2760 | 樘 | 3 | 1515.81 | 4547.43 | 156.78
本页小计 | [6 empty] | 6524.76 | 853.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.阻燃板门套基层 2.黑钛金1.2不锈钢板门窗套面层 3.不锈钢折边 | m2 | 2.81 | 601.76 | 1690.95 | 463.93 | 0.17
47 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 26.98 | 39.77 | 1072.99 | 124.92
48 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.400*800通体砖墙面 2.美缝剂 | m2 | 62.94 | 136.12 | 8567.39 | 3636.67 | 3.15
49 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.成品浴室柜（台盆柜）1780*640*600（含台面板） | 米 | 1.78 | 2014.01 | 3584.94 | 18.57
50 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜子（内嵌线性灯）1780*800 | 个 | 1 | 936.47 | 936.47 | 33.35
51 | 011501003003 | 成品柜 | 1.材料种类、规格：成品定制浴室高柜 2.五金种类、规格：柜门五金 3.详见图 | m2 | 2.14 | 850 | 1819
|  | 楼梯 |  |  |  |  | 10007.66 | 2300.24 | 6.02
52 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆DS M20.0 2.粘结层厚度、材料种类：干混地面砂浆DS M15.0 3.面层材料品种、规格、颜色：灰色大理石楼梯板 4.防滑条材料种类、规格：开槽 5.磨双边 | m2 | 8.86 | 877.7 | 7776.42 | 2112.05 | 5.67
本页小计 | [6 empty] | 25448.16 | 6389.49 | 8.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.灰色大理石踢脚线 干混砂浆铺贴 2.石材磨斜边 | m2 | 3.18 | 458.25 | 1457.24 | 188.19 | 0.35
54 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.实木扶手全玻璃栏板 | m | 1.29 | 600 | 774
本页小计 | [6 empty] | 2231.24 | 188.19 | 0.35
合计 | [6 empty] | 203076.62 | 46916.59 | 372.18

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程装饰-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 4575.84 | 2784.9 | 219.06
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 170.43 | 12.95 | 2207.07 | 1516.83 | 81.81
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 13.74 | 2.67 | 36.69 | 21.3 | 3.71
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度13m以内 | m2 | 85.80 | 22.02 | 1889.32 | 987.56 | 119.26
4 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 2.68 | 165.21 | 442.76 | 259.21 | 14.28
本页小计 | [6 empty] | 4575.84 | 2784.9 | 219.06
合计 | [6 empty] | 4575.84 | 2784.9 | 219.06

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3001.82
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.57 | 3001.82
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3001.82

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11170.54 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11170.54 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11170.54 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11170.54 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11170.54
合计 |  |  | 11170.54 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 三类人工 | 工日 | 2.635 | 171 | 450.59
2 | 一类人工 | 工日 | 0.016 | 138 | 2.21
3 | 二类人工 | 工日 | 32.508 | 149 | 4843.69
4 | 三类人工 | 工日 | 231.089 | 171 | 39516.22
5 | 美缝剂 | ㎡ | 325.91 | 15 | 4888.65

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.782 | 4.42 | 7.88
2 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.204 | 4836 | 986.54
3 | 六角空心钢综合 | kg | 0.52 | 4.89 | 2.54
4 | 角钢Q235B综合 | kg | 297.553 | 4.89 | 1456.22
5 | 黑钛金1.2厚拉丝不锈钢饰面 | m2 | 3.091 | 284 | 877.84
6 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.601 | 4.42 | 2.66
7 | 圆钉 | kg | 0.717 | 4.42 | 3.17
8 | 单开执手锁 | 把 | 1.01 | 80 | 80.8 | 暂估
9 | 地弹簧 | 套 | 6.93 | 304 | 2106.72
10 | 定制铜艺雕刻门拉手 | 付 | 2.02 | 460 | 929.2
11 | 玻璃门不锈钢拉手 | 把 | 1.01 | 150 | 151.5
12 | 合页75以内 | 副 | 1.515 | 15 | 22.73
13 | 门磁吸 | 只 | 1.01 | 18 | 18.18
14 | 电焊条E43系列 | kg | 0.37 | 6.81 | 2.52
15 | 预埋铁件 | kg | 0.892 | 6.64 | 5.92
16 | 镀锌铁丝18# | kg | 6.973 | 4.42 | 30.82
17 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 996.177 | 0.49 | 485.14
18 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 41.74 | 0.63 | 26.21
19 | 黄砂净砂 | t | 2.162 | 180 | 389.16
20 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 10.625 | 327 | 3474.38
21 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.651 | 519 | 337.87
22 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 6633.05 | 0.35 | 2341.47
23 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 10254.869 | 0.36 | 3712.26
24 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 2582.923 | 0.37 | 958.26
25 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 622.659 | 0.38 | 236.61
26 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 138.864 | 0.33 | 46.38
27 | 杉板枋材 | m3 | 0.065 | 1681 | 109.27
28 | 九厘板δ9 | m2 | 3.686 | 20.97 | 77.3
29 | 阻燃板δ9 | m2 | 3.082 | 28.41 | 87.55
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 12阻燃板 | m2 | 52.146 | 37.93 | 1977.86
31 | 阻燃板δ18 | m2 | 3.76 | 45.03 | 169.3
32 | 通体砖400*800 | m2 | 64.828 | 60 | 3889.68
33 | 地砖400×800 | m2 | 9.896 | 80 | 791.68
34 | 地砖750×1500 | m2 | 251.225 | 60 | 15073.5
35 | 石材成品窗台板 | m2 | 2.778 | 360 | 1000.08
36 | 灰色大理石 | m2 | 17.505 | 360 | 6301.8
37 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 255.429 | 13.27 | 3389.54
38 | 防水纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 22.139 | 23.89 | 528.9
39 | 2.5厚白色铝板 | m2 | 73.017 | 255 | 18619.34
40 | 40*50铝方通（白色） | m2 | 29.883 | 185 | 5528.36
41 | 10mm钢化玻璃隔断（上下不锈钢包边）50黑钛金包边（双面） | m2 | 6.838 | 400 | 2735.2
42 | 方管喷塑有框玻璃（12mm钢化玻璃） | m2 | 14.938 | 650 | 9709.7
43 | 轻钢龙骨C75-1 | m | 29.314 | 6.64 | 194.64
44 | 轻型龙骨U50 | m2 | 170.27 | 36.28 | 6177.4
45 | 定制成品门（选样） | 樘 | 1 | 1050 | 1050
46 | 无框玻璃门（地弹簧） | m2 | 2.4 | 276 | 662.4
47 | 方管喷塑有框玻璃门（12mm钢化玻璃） | m2 | 12.73 | 650 | 8274.5
48 | 成品铝包门800*2760 | m2 | 6.339 | 600 | 3803.4
49 | 窄边框三联动门 | m2 | 8.36 | 750 | 6270
50 | 黑钛金1.2厚拉丝不锈钢饰面 | m2 | 3.58 | 284 | 1016.72
51 | 乳胶漆 | kg | 109.343 | 9.73 | 1063.91
52 | 防水乳胶漆 | kg | 3.069 | 15.04 | 46.16
53 | 钢支撑 | kg | 1.752 | 5.04 | 8.83
54 | 电 | kW·h | 89.224 | 0.88 | 78.52
55 | 水 | m3 | 14.804 | 5.73 | 84.83
56 | 复合模板综合 | m2 | 1.413 | 42.48 | 60.02
57 | 木模板 | m3 | 0.025 | 1504 | 37.6
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 安全网 | m2 | 14.929 | 6.64 | 99.13
59 | 竹脚手片 | m2 | 16.547 | 8.5 | 140.65
60 | 镜子（内嵌线性灯）1780*800＞1m2 | 块 | 1.05 | 850 | 892.5
61 | 定制成品橱柜860*600 | m | 3.1 | 1500 | 4650
62 | 成品浴室柜（台盆柜）1780*640*600（不含台盆） | 米 | 1.78 | 2000 | 3560 | 暂估
63 | 实木扶手全玻璃栏板 | m | 1.29 | 600 | 774
64 | 成品定制储物柜 | m2 | 8.65 | 850 | 7352.5
65 | 成品定制浴室高柜 | m2 | 2.14 | 850 | 1819

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.598 | 12.61 | 7.54
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.423 | 517.78 | 219.02
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.049 | 1060.18 | 51.95
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.669 | 211.41 | 141.43
5 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.048 | 39.74 | 1.91
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.022 | 46.85 | 1.03
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.07 | 27.99 | 1.96
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.034 | 30.08 | 1.02
9 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.235 | 102.85 | 24.17
10 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.306 | 457.02 | 139.85
11 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.086 | 5.08 | 0.44

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 31203.43 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6921.13
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 886.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 315.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 68.71
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 571.07 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 571.07 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1711.53
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1711.53 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1711.53 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2140.99
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3234.79
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 39176.88

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 31203.43 | 7581.16 | 48.74
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：二楼强电配电箱； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 2302.6 | 2302.6 | 139.91
2 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1、名称：标准落地式机柜机柜 2.型号、规格：规格型号及配置按设计要求； | 台 | 1 | 1829.03 | 1829.03 | 243.32
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC50； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 15.00 | 52.12 | 781.8 | 190.65 | 1.2
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）DN20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 370.50 | 11.56 | 4282.98 | 1541.28 | 18.53
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）DN25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.00 | 15.73 | 393.25 | 143 | 1.75
本页小计 | [6 empty] | 9589.66 | 2258.16 | 21.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：刚性阻燃管 PVC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 113.50 | 7.48 | 848.98 | 490.32
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJY-4*25+1*16； 3.敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 20.00 | 89.01 | 1780.2 | 47 | 1.4
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 765.90 | 2.98 | 2282.38 | 513.15
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 387.50 | 3.17 | 1228.38 | 259.63
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-10； 4.配线线制：照明线。 | m | 44.00 | 8.37 | 368.28 | 28.16
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-10； 4.配线线制：照明线。 | m | 22.00 | 9.14 | 201.08 | 14.08
本页小计 | [6 empty] | 6709.3 | 1352.34 | 1.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线六类网线； 2、材质规格：CAT6； 3、配置形式：管内穿线。 | m | 128.80 | 4.56 | 587.33 | 115.92 | 2.58
13 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：平板灯； 2.规格、型号：65W/450*450； 3.安装方式：嵌入式安装。 | 套 | 2 | 308.47 | 616.94 | 35.76
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：双头射灯； 2.规格、型号：30W/36°/3500K； 3.安装方式：嵌入式。 | 套 | 4 | 190.57 | 762.28 | 83.48
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯； 2.规格、型号：9W/36°/3500K； 3.安装方式：嵌入式安装。 | 套 | 44 | 61.51 | 2706.44 | 834.68
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：射灯； 2.规格、型号：7W/24°/3500K； 3.安装方式：嵌入式安装。 | 套 | 18 | 79.92 | 1438.56 | 341.46
17 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：T5/LED灯带； 2、型号、规格：12W/3500K； | 套 | 15 | 52.12 | 781.8 | 224.85
18 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：LED嵌入线型灯（顶面墙面）； 2.规格、型号：24W/3500K； | m | 44.00 | 90.12 | 3965.28 | 1114.08
本页小计 | [6 empty] | 10858.63 | 2750.23 | 2.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：嵌入式35*35线条灯； 2.规格、型号：24W/3500K； | m | 5.00 | 72.12 | 360.6 | 74.95
20 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：嵌入式10*10线条灯； 2.规格、型号：24W/3500K； | m | 6.00 | 72.12 | 432.72 | 89.94
21 | 030404033001 | 风扇 | 1、名 称：换气扇 2、型 号、规 格：40W/300*300； 3、安装方式：吸顶安装 | 台 | 4 | 174.89 | 699.56 | 125.16
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 14.81 | 14.81 | 7.3
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联双控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 15.91 | 15.91 | 7.45
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：双联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 8 | 17.23 | 137.84 | 58.4
25 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：三联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 18.99 | 18.99 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 1680.43 | 370.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：普通插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 18 | 22.45 | 404.1 | 154.98
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：普通地插； 2.规格：按设计要求； 3.安装方式：埋地安装。 | 个 | 1 | 150.67 | 150.67 | 8.61
28 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：防水插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 37.45 | 112.35 | 25.83
29 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：网络插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 5 | 57.43 | 287.15 | 17.9
30 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：网络地插 2.安装方式：埋地安装 | 个 | 1 | 177.84 | 177.84 | 3.58
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：塑料开关盒、插座盒 86型； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 70 | 6.32 | 442.4 | 226.1
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：塑料接线盒； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 85 | 6.59 | 560.15 | 260.95
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 2365.41 | 849.93 | 23.28
合计 | [6 empty] | 31203.43 | 7581.16 | 48.74

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 315.07 | 75.84
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 315.07 | 315.07 | 75.84
本页小计 | [6 empty] | 315.07 | 75.84
合计 | [6 empty] | 315.07 | 75.84

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 571.07
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 571.07
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 571.07

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1711.53 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1711.53 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1711.53 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1711.53 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1711.53
合计 |  |  | 1711.53 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 51.408 | 149 | 7659.79

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.411 | 4.42 | 15.08
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 102.259 | 0.49 | 49.8
3 | 黄砂净砂 | t | 0.645 | 180 | 116.1
4 | 汽油综合 | kg | 0.06 | 11.34 | 0.68
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 275.419 | 1.82 | 500.44
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 13.136 | 3.22 | 42.27
7 | 水 | m3 | 0.128 | 5.73 | 0.73
8 | 镀锌焊接钢管DN50 | m | 15.45 | 31.44 | 485.79
9 | 双头射灯30W/36°/3500K | 套 | 4.04 | 160 | 646.4
10 | 射灯7W/24°/3500K | 套 | 18.18 | 54.05 | 982.63
11 | 平板灯65W/450*450 | 套 | 2.02 | 280 | 565.6
12 | 筒灯9W/36°/3500K | 套 | 44.44 | 35.82 | 1591.84
13 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 1.02 | 8.55 | 8.72
14 | 单联单控开关安86型 10A | 只 | 1.02 | 4.45 | 4.54
15 | 单联双控开关86型 10A | 只 | 1.02 | 5.14 | 5.24
16 | 双联单控开关86型 10A | 只 | 8.16 | 6.82 | 55.65
17 | 普通地插 | 套 | 1.02 | 136 | 138.72
18 | 普通插座86型 10A | 套 | 18.36 | 10.29 | 188.92
19 | 防水插座86型 10A | 套 | 3.06 | 25 | 76.5
20 | 铜芯塑料绝缘线BVR-10 | m | 23.1 | 7.88 | 182.05
21 | 铜芯塑料绝缘线BV-10 | m | 46.2 | 7.15 | 330.33
22 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 449.5 | 1.98 | 890.91
23 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 888.444 | 1.82 | 1614.3
24 | 双绞线六类网线CAT6 | m | 135.24 | 3.17 | 428.71
25 | 铜芯电力电缆敷设YJY-4*25+1*16 | m | 20.2 | 84.82 | 1713.4
26 | 刚性阻燃管DN20 | m | 120.31 | 1.36 | 163.62
27 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 381.615 | 4.99 | 1904.26
28 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 25.75 | 6.63 | 170.72
29 | 塑料开关盒、插座盒86型 | 个 | 71.4 | 1.65 | 117.81
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 接线盒 | 个 | 86.7 | 1.65 | 143.06
31 | 标准落地式机柜机柜 | 个 | 1 | 1500 | 1500
32 | 换气扇40W/300*300 | 台 | 4 | 133 | 532
33 | 二楼强电配电箱 | 台 | 1 | 2100 | 2100
34 | 网络地插 | 个 | 1.01 | 171 | 172.71
35 | 网络插座 | 个 | 5.05 | 51.78 | 261.49
36 | LED嵌入线型灯24W/3500K | m | 55 | 45 | 2475
37 | T5/LED灯带12W/3500K | m | 15 | 25 | 375

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.644 | 4.61 | 2.97
6 | 其他机械费 | 元 | 19.377 | 1.02 | 19.76
7 | 其他机械费 | 元 | 1.648 | 1.02 | 1.68
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.001 | 806.25 | 0.81
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 539.6 | 0.54
10 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.016 | 23.15 | 0.37
11 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.016 | 57.1 | 0.91

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11893.65 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1249.5
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 174.36
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 71.01 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15.47
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 103.35 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 103.35 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 622.77
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 622.77 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 622.77 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 387.46
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1177.04
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 14255.28

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 11893.65 | 1366.42 | 11.69
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、消毒、压力及泄漏试验 | m | 42.50 | 15.21 | 646.43 | 306.43 | 4.68
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、消毒、压力及泄漏试验 | m | 15.50 | 18.17 | 281.64 | 124.93 | 1.71
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗、消毒、压力及泄漏试验 | m | 9.60 | 23.75 | 228 | 85.63 | 1.06
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：普通UPVC 排水管 De50 4.连接形式：承插粘接 | m | 9.50 | 20.18 | 191.71 | 86.36
本页小计 | [6 empty] | 1347.78 | 603.35 | 7.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：普通UPVC 排水管 De75 4.连接形式：承插粘接 | m | 8.80 | 29.13 | 256.34 | 97.59
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：普通UPVC 排水管 De110 4.连接形式：承插粘接 | m | 6.40 | 45.15 | 288.96 | 86.02
7 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规 格：PPR截止阀 De25 2.连接形式：热熔连接 | 个 | 2 | 44.09 | 88.18 | 28.9 | 2.14
8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管（穿楼板） 2.材 质：碳钢 3.规 格：DN100 | 个 | 2 | 61.85 | 123.7 | 54.24 | 2.1
9 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：定制1.7米单台盆 2.组装形式：台下盆冷水 3.附件名称、数量：含金属软管、角阀、五金辅材 | 组 | 1 | 3563.8 | 3563.8 | 30.61
10 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：成套坐式大便器 2.附件名称、数量：含金属软管、角阀、五金辅材 | 组 | 2 | 1710.23 | 3420.46 | 88.86
11 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：感应式小便斗 2.附件名称、数量：含金属软管、角阀、五金辅材 | 组 | 1 | 1600.3 | 1600.3 | 29.55
本页小计 | [6 empty] | 9341.74 | 415.77 | 4.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：拖布池 2.附件名称、数量：含金属软管、角阀、五金辅材 | 组 | 1 | 721.13 | 721.13 | 28.34
13 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：不锈钢地漏 2.规格：DN50 | 个 | 2 | 49.14 | 98.28 | 20.96
14 | 03B002 | 卫生间暗敷管道补人工 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298
本页小计 | [6 empty] | 1204.13 | 347.3
合计 | [6 empty] | 11893.65 | 1366.42 | 11.69

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 71.01 | 17.08
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 71.01 | 71.01 | 17.08
本页小计 | [6 empty] | 71.01 | 17.08
合计 | [6 empty] | 71.01 | 17.08

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 103.35
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 103.35
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 103.35

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 622.77 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 622.77 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 622.77 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 622.77 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 622.77
合计 |  |  | 622.77 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 9.283 | 149 | 1383.17

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽油综合 | kg | 0.018 | 11.34 | 0.2
2 | 电 | kW·h | 0.269 | 0.88 | 0.24
3 | 水 | m3 | 0.241 | 5.73 | 1.38
4 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3.03 | 13.45 | 40.75
5 | 座便器桶盖 | 套 | 2.02 | 50 | 101
6 | 冷水龙头 | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
7 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.02 | 50 | 101
8 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 15 | 15.15
9 | 小便器排水附件 | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
10 | 长颈水嘴DN15 | 个 | 1.01 | 85 | 85.85
11 | PPR给水管(冷水)Φ32×3.6 | m | 9.754 | 8.03 | 78.32
12 | PPR给水管(冷水)Φ20×2.3 | m | 43.18 | 3.17 | 136.88
13 | PPR给水管(冷水)Φ25×2.8 | m | 15.748 | 4.75 | 74.8
14 | UPVC排水管Φ50×2.0 | m | 9.614 | 5.23 | 50.28
15 | UPVC排水管Φ75×2.3 | m | 8.624 | 9.06 | 78.13
16 | UPVC排水管Φ110×3.2 | m | 5.504 | 16.65 | 91.64
17 | PPR截止阀De25 | 个 | 2 | 23.01 | 46.02
18 | 定制1.7米单台盆台下式 | 个 | 1.01 | 3100 | 3131
19 | 拖把槽 | 个 | 1.01 | 500 | 505
20 | 连体坐便器 | 个 | 2.02 | 1500 | 3030
21 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 980 | 989.8
22 | 洗涤盆托架-40×5 | 副 | 1.01 | 35 | 35.35
23 | 洗涤盆排水附件 | 套 | 1.01 | 50 | 50.5
24 | 金属软管 | 根 | 3.03 | 15 | 45.45
25 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.01 | 530 | 535.3
26 | 水 | m3 | 2.873 | 5.73 | 16.46

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 9.199 | 1.02 | 9.38
2 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.002 | 18.35 | 0.04
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.007 | 19.93 | 0.14
4 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.018 | 115 | 2.07

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 65000 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63%
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 5850
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 70850

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 65000
1 | 03B001 | 中央空调系统 | 1.中央空调系统 2.方案配置按设计要求 | 项 | 1 | 65000 | 65000
本页小计 | [6 empty] | 65000
合计 | [6 empty] | 65000

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州村嫂政协委员会客厅装饰工程安装-暖通 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:暖通 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:暖通 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:暖通 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:暖通 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:暖通 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注