## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇永富村（岭下居民点）老年活动中心及东岭连村道路硬化 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 965189 |  | 13484.73 | 41074.2 | 79694.54
1.1 | 建筑 | 591280 |  | 8562.53 | 27836.31 | 48821.29
1.2 | 安装 | 23722 |  | 228.45 | 1182.01 | 1958.74
1.3 | 市政 | 350187 |  | 4693.75 | 12055.88 | 28914.51
合计 |  | 965189 |  | 13484.73 | 41074.2 | 79694.54

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 425748.96 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 80426.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 63042.17
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 54479.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 27549.54
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.93% | 8562.53 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.93% | 8562.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 25831.37
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 25831.37 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 25831.37 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 27836.31
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 48821.29
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 591280

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 18433.1 | 11799.22 | 3288.55
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 677 | 10.39 | 7034.03 | 4136.47 | 1624.8
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：原土回填 | m3 | 566 | 16.5 | 9339 | 7324.04 | 305.64
3 | 01B008 | 素土夯实房心土 | 素土夯实 夯实度93% | 100m2 | 3.42 | 96.02 | 328.39 | 231.26 | 36.94
4 | 01B009 | 卫生间素土夯实 | 卫生间DM2 素土夯实 | 100m2 | 0.128 | 96.02 | 12.29 | 8.66 | 1.38
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：开挖方 2、运距：自行考虑 | m3 | 111 | 15.49 | 1719.39 | 98.79 | 1319.79
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 41016 | 10073.25 | 272.44
6 | 010401001001 | 砖基础 | MU20混凝土实心砖 M10水泥砂浆砌筑 在-0.060处(地面混凝土垫层厚度范围内)做防潮层，两侧1:2.5防水水泥砂浆2 | m3 | 19.65 | 623.14 | 12244.7 | 3056.16 | 169.78
7 | 010402001001 | 多孔砖墙 | WQ1:MU10页岩多孔砖 240厚 | m3 | 50.57 | 568.94 | 28771.3 | 7017.09 | 102.66
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 158699.1 | 24738.14 | 1890.97
8 | 010501001001 | 垫层 | 现浇现拌混凝土 C15 10cm厚垫层 | m3 | 14.54 | 579.45 | 8425.2 | 1514.2 | 114.14
9 | 010501002001 | 带形基础 | 现浇现拌混凝土 C30 | m3 | 12.87 | 610.16 | 7852.76 | 1271.94 | 95.37
本页小计 | [6 empty] | 75727.06 | 24658.61 | 3770.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010501003001 | 独立基础 | 现浇现拌混凝土 C30 | m3 | 31.07 | 610.16 | 18957.67 | 3070.65 | 230.23
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 现浇现拌混凝土 C30 | m3 | 37.5 | 690.38 | 25889.25 | 6021 | 285
12 | 010502002001 | 构造柱 | 现浇现拌砼 C30 | m3 | 1.3 | 762.09 | 990.72 | 290.06 | 10.18
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 现浇现拌混凝土 C30 | m3 | 9.88 | 633.7 | 6260.96 | 1142.72 | 75.09
14 | 010503004002 | 窗砼板带四周套通C25 | 窗砼板带四周套通 C25 | m3 | 6.3 | 692.17 | 4360.67 | 1065.46 | 49.33
15 | 010503005001 | 过梁 | 现浇现拌砼 C25 | m3 | 5.14 | 692.17 | 3557.75 | 869.28 | 40.25
16 | 010505008001 | 雨篷 | 泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.5 | 662.11 | 993.17 | 211.59 | 11.7
17 | 010507001001 | 散水 | 80厚碎石垫层，M5水泥砂浆灌浆 面层厚度：50厚C15细石混凝土 | m2 | 80 | 132.67 | 10613.6 | 2652 | 101.6
18 | 010507001002 | 坡道 | 非泵送商品土 C15 | m2 | 12 | 131.3 | 1575.6 | 410.52 | 2.52
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 11.8 | 5866.25 | 69221.75 | 6218.72 | 875.56
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 40125.72 | 4015.68 | 12.77
20 | 01B002 | 成品实木门 | 成品实木纤维板门 M1521 | 樘 | 1 | 1464.32 | 1464.32 | 165.48
21 | 01B003 | 成品实木门 | 成品实木纤维板门 M1021 | 樘 | 1 | 1003.32 | 1003.32 | 129.81
22 | 01B005 | 钢质防盗防火门 M2427 壁厚1.2毫米 | 钢质防盗防火门 M2427 壁厚1.2毫米 | 樘 | 1 | 2899.23 | 2899.23 | 192.48
本页小计 | [6 empty] | 147788.01 | 22439.77 | 1681.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 01B006 | 卷帘门 | 卷帘门M3630 | 樘 | 1 | 2595.13 | 2595.13 | 607.65 | 12.77
24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 普通铝合金玻璃推拉窗 | m2 | 145.94 | 220.39 | 32163.72 | 2920.26
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 96776.05 | 8231.69 | 30.64
25 | 010901001001 | 陶瓷瓦屋面 | 灰色陶瓷瓦 挂瓦条30*30中距按瓦材规格 顺水条30*30 中距@500 20厚密铺木望板 预应力檩条上覆木（所有木质材料均进行防火涂料处理 耐火极限不小于1小时） | m2 | 410.35 | 122.83 | 50403.29 | 6737.95 | 4.1
26 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.粘土筒瓦屋面走廊、平房、厅堂`檐高超过3.6m时 | m2 | 10 | 227.98 | 2279.8 | 691.6 | 6.6
27 | 020602002001 | 屋面正脊 | 山墙正脊 | m | 22 | 200 | 4400
28 | 010902003002 | YP屋面刚性层 | 雨棚屋面 | m2 | 12 | 45.37 | 544.44 | 262.68 | 10.32
29 | 01B012 | 成品人字屋架 | 成品人字屋架 | 榀 | 9 | 2800 | 25200
30 | 01B013 | 成品水泥檩条 | 成品水泥檩条，间距1000 | m | 351 | 35 | 12285
31 | 020508019001 | 封檐板 | 封檐板 | m | 74 | 22.48 | 1663.52 | 539.46 | 9.62
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 39334.29 | 8662.57 | 90.13
32 | 011101003001 | 办公室DM1：细石灌砂楼地面 | 办公室DM1:细石灌砂楼地面100毫米厚 要求表面密实 平整 | m3 | 34.16 | 296.38 | 10124.34 | 1872.99 | 40.99
本页小计 | [6 empty] | 141659.24 | 13632.59 | 84.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011101003004 | 办公室DM1：120毫米厚C20细石砼垫层 | 办公室DM1:120毫米厚C20细石砼垫层随捣随抹光 撒拌DS M20水泥砂浆 表面压光 | m2 | 341.6 | 76.72 | 26207.55 | 6111.22 | 47.82
34 | 011105001001 | 踢脚线 | 20毫米厚 100毫米高中国黑大理石踢脚线 | m2 | 12 | 250.2 | 3002.4 | 678.36 | 1.32
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 22101.4 | 10421.33 | 93.14
35 | 011201001001 | NQ1:墙面一般抹灰 | NQ1：内墙抹灰 | m2 | 260.44 | 62.86 | 16371.26 | 8727.34 | 65.11
36 | 011201001002 | WQ1:墙面一般抹灰 | WQ1:外墙抹灰 | m2 | 175.18 | 32.71 | 5730.14 | 1693.99 | 28.03
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 9143.3 | 5248.99
37 | 011407002002 | YP 天棚喷刷涂料 | YP雨篷顶面 | m2 | 12 | 59.47 | 713.64 | 419.28
38 | 011407001002 | WQ1:墙面喷刷涂料 | WQ1：白色外墙弹性涂料二度 | m2 | 175.18 | 48.12 | 8429.66 | 4829.71
|  | 自补 |  |  |  |  | 120
39 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4 | 30 | 120
本页小计 | [6 empty] | 60574.65 | 22459.9 | 142.28
合计 | [6 empty] | 425748.96 | 83190.87 | 5678.64

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 窗台板模板 | m2 | 15.06 | 70.42 | 1060.53 | 499.84 | 19.28
2 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 11.14 | 139.64 | 1555.59 | 811.33 | 64.72
3 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.6 | 56.81 | 90.9 | 53.65 | 1.06
4 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 289.16 | 71.14 | 20570.84 | 10479.16 | 754.71
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 9.4 | 54.27 | 510.14 | 216.2 | 8.08
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 208.11 | 57.01 | 11864.35 | 6043.51 | 368.35
7 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 35.22 | 50.67 | 1784.6 | 1017.15 | 36.98
8 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 52.08 | 46.64 | 2429.01 | 1247.84 | 32.81
9 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 35.76 | 46.46 | 1661.41 | 765.62 | 28.61
10 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 415.25 | 21.57 | 8956.94 | 5385.79 | 419.4
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 3995.33 | 3995.33 | 596 | 1742.69
本页小计 | [6 empty] | 54479.64 | 27116.09 | 3476.69
合计 | [6 empty] | 54479.64 | 27116.09 | 3476.69

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8562.53
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.93 | 8562.53
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8562.53

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 25831.37 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 25831.37 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 25831.37 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 25831.37 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 25831.37
合计 |  |  | 25831.37 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 85.528 | 138 | 11802.86
2 | 二类人工 | 工日 | 461.111 | 149 | 68705.54
3 | 三类人工 | 工日 | 174.266 | 171 | 29799.49

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5 | 4.42 | 22.1
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 28.855 | 0.52 | 15.06
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 52819.1 | 0.57 | 29895.61
4 | 黄砂净砂 | t | 142.508 | 180 | 25651.44
5 | 碎石综合 | t | 296.7 | 126 | 37384.2
6 | 块石200-500 | t | 4.56 | 107 | 487.92
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 10.395 | 495.6 | 5151.76
8 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 5378.776 | 0.34 | 1834.16
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 10086.673 | 0.36 | 3651.38
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 15519.933 | 0.34 | 5214.7
11 | 乳胶漆 | kg | 75.111 | 15.93 | 1196.52
12 | 复合模板综合 | m2 | 136.526 | 42.48 | 5799.62
13 | 安全网 | m2 | 28.694 | 6.64 | 190.53
14 | 脚手架钢管 | kg | 143.668 | 5.31 | 762.88
15 | 彩色水泥瓦420×330 | 千张 | 4.567 | 2256.6 | 10305.89

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.14 | 846.5 | 118.51
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.226 | 804.25 | 181.76
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.926 | 1054.52 | 2031.01
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 13.439 | 29.99 | 403.04
5 | 载货汽车4t | 台班 | 3.245 | 444.65 | 1442.89
6 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.23 | 925.21 | 1138.01
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1215.43 | 1215.43
8 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 3.638 | 235.62 | 857.19
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.478 | 170.09 | 251.39
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.952 | 211.41 | 201.26
11 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.18 | 46.85 | 55.28
12 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 2.714 | 27.99 | 75.96
13 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.822 | 30.08 | 84.89
14 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.296 | 22.55 | 6.67
15 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.124 | 102.85 | 12.75
16 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 5.31 | 106.95 | 567.9
17 | 对焊机75kV·A | 台班 | 1.298 | 131.93 | 171.25
18 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.531 | 9.73 | 5.17
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 5.631 | 13.13 | 73.94
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 8.487 | 5.08 | 43.11
21 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.496 | 425.83 | 211.21

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 18937.24 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3774.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 608.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 379.66 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 84.32
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 228.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 228.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1036.37
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1036.37 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1036.37 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1182.01
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1958.74
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 23722

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 18937.24 | 4132.12 | 28.43
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1AL 2.半周长:1m至1.5m内 | 台 | 1 | 2255.16 | 2255.16 | 178.8
2 | 030404033001 | 吊扇 | 1.名称:吊扇 2.型号: | 台 | 15 | 158.88 | 2383.2 | 493.95
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单极开关 | 个 | 6 | 20.4 | 122.4 | 43.8
4 | 030404034007 | 吊扇开关 | 吊扇开关 | 个 | 7 | 40.83 | 285.81 | 51.1
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极单相带保护门插座(KG426/10USL) 2.型号:KG426/10USL | 个 | 20 | 24.08 | 481.6 | 192.8
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC20(暗配) | m | 292 | 7.38 | 2154.96 | 1261.44
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:PC20内配线：BV2.5 | m | 939 | 3.15 | 2957.85 | 629.13
8 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:PC20内配线：BVR2.5 | m | 369 | 3.15 | 1162.35 | 247.23
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆敷设 2.电缆规格：YJV-4*35 3.敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 32.3 | 102.06 | 3296.54 | 151.81 | 3.88
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:工矿灯(节能灯)吸顶安装 2.型号:220V 100W 金属卤化物灯 | 套 | 29 | 109.22 | 3167.38 | 518.52
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 30 | 6.67 | 200.1 | 92.1
本页小计 | [6 empty] | 18467.35 | 3860.68 | 3.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装 | 个 | 30 | 6.41 | 192.3 | 96.9
13 | 030411006003 | 接线盒 | 测试盒安装 | 个 | 4 | 6.67 | 26.68 | 12.28
14 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.暗装接线盒 2.接地跨接线安装 接地跨接线 | 台 | 1 | 20.16 | 20.16 | 10.28 | 1.27
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 469.89 | 271.44 | 24.55
合计 | [6 empty] | 18937.24 | 4132.12 | 28.43

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 379.66 | 379.66 | 93.06
本页小计 | [6 empty] | 379.66 | 93.06
合计 | [6 empty] | 379.66 | 93.06

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 228.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 228.45
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 228.45

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1036.37 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1036.37 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1036.37 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1036.37 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1036.37
合计 |  |  | 1036.37 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 28.384 | 149 | 4229.22

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 50.458 | 0.57 | 28.56
2 | 黄砂净砂 | t | 0.319 | 180 | 57.42
3 | 成套灯具13w | 套 | 29.29 | 82.81 | 2425.5
4 | 照明开关三联 | 只 | 6.12 | 9.97 | 61.02
5 | 钥匙开关 | 只 | 7.14 | 30 | 214.2
6 | 成套插座二三 | 套 | 20.4 | 10.29 | 209.92
7 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 1517.28 | 1.97 | 2981.46
8 | 电力电缆4*35 | m | 32.623 | 94.49 | 3082.38
9 | 刚性阻燃管DN20 | m | 309.52 | 1.25 | 386.9
10 | 接线盒 | 个 | 66.3 | 1.72 | 114.04
11 | 风扇 | 台 | 15 | 111 | 1665

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 733.75 | 2.2
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 457.52 | 1.37
7 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.019 | 66.69 | 1.27

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 289224 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 64298
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4693.75
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4693.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 4693.75 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 15298.68
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 15298.68 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 15298.68 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 12055.88
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 28914.51
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 350187

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 2600 | 1.85 | 4810 | 754 | 3146
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25水泥混凝土路面 2.厚度：16cm 3.熟料运距200m 4.含模板、切缝 | m2 | 2600 | 109.39 | 284414 | 57980 | 9334
本页小计 | [6 empty] | 289224 | 58734 | 12480
合计 | [6 empty] | 289224 | 58734 | 12480

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4693.75
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 4693.75
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 4693.75

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15298.68 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 15298.68 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 15298.68 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 15298.68 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 15298.68
合计 |  |  | 15298.68 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 394.217 | 149 | 58738.33

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 126048 | 0.57 | 71343.17
2 | 黄砂净砂 | t | 313.86 | 180 | 56494.8
3 | 碎石综合 | t | 524.36 | 126 | 66069.36

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.106 | 748.13 | 1575.56
2 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.964 | 531.95 | 1576.7
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.168 | 733.75 | 123.27
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.384 | 444.65 | 170.75
5 | 机动翻斗车1t | 台班 | 21.434 | 223.15 | 4783
6 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 12.605 | 235.62 | 2969.99
7 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 9.475 | 36.03 | 341.38
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 11.352 | 30.08 | 341.47
9 | 木工平刨床300mm | 台班 | 11.352 | 11.7 | 132.82
10 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 9.048 | 16.92 | 153.09
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 13.728 | 13.13 | 180.25
12 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 27.872 | 5.08 | 141.59