## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市三界镇黄柏岙村景观提升 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 1769247 | 36880 | 14736.92 | 78271 | 146084.6
1.1 | 园林 | 1200593 | 11880 | 9424.12 | 54861.83 | 99131.51
1.2 | 绿化 | 215733 |  | 1561.05 | 12845.09 | 17812.83
1.3 | 市政 | 283030 | 25000 | 3398.69 | 8729.51 | 23369.47
1.4 | 路灯 | 69891 |  | 353.06 | 1834.57 | 5770.79
合计 |  | 1769247 | 36880 | 14736.92 | 78271 | 146084.6

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 980792.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 175327.17
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 13356.19
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3932.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1817.92
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.32% | 9424.12 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.32% | 9424.12 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 52450.54
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 52450.54 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 52450.54 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 54861.83
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 99131.51
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 1200593

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 铺装 |  |  |  |  | 278126.67 | 53629.8 | 3414.74
1 | 050201001001 | 园路 | 1、30厚300*600芝麻灰荔枝面花岗岩面层 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆一道 3、150厚C20混凝土基层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥93% | m2 | 226.72 | 316.64 | 71788.62 | 14208.54 | 936.35
2 | 050201001002 | 园路 | 1、30厚300*600芝麻黑火烧面花岗岩面层（走边） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆一道 3、150厚C20混凝土基层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥93% | m2 | 33.65 | 311.54 | 10483.32 | 2108.85 | 138.97
3 | 050201001003 | 园路 | 1、30厚300*300黄锈石荔枝面花岗岩面层 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆一道 3、150厚C20混凝土基层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥93% | m2 | 54.67 | 409.46 | 22385.18 | 3426.17 | 225.79
本页小计 | [6 empty] | 104657.12 | 19743.56 | 1301.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 050201001004 | 园路 | 1、30厚300*600黄锈石荔枝面花岗岩面层（不规则碎拼） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆一道 3、150厚C20混凝土基层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥93% | m2 | 46.04 | 392.81 | 18084.97 | 3112.76 | 85.63
5 | 050201001005 | 园路 | 1、30厚200*400芝麻黑火烧面花岗岩面层（走边） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆一道 3、150厚C20混凝土基层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥93% | m2 | 19.28 | 311.54 | 6006.49 | 1208.28 | 79.63
6 | 050201001006 | 园路 | 1、30厚300*300芝麻灰火烧面花岗岩面层（含割3*3mm假缝） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥砂浆一道 3、150厚C20混凝土基层 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实≥93% | m2 | 471.76 | 316.64 | 149378.09 | 29565.2 | 1948.37
|  | 自然驳岸 |  |  |  |  | 310564.1 | 58712.16 | 2258.75
本页小计 | [6 empty] | 173469.55 | 33886.24 | 2113.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040305002003 | 干砌块料 | 1.部位：自然驳岸浆砌块石挡墙 2.泄水孔材料品种、规格：φ100 Pvc塑料管 3.滤水层要求：碎石反滤层外包土工布 4.沉降缝要求：伸缩缝沥青板 | m3 | 406.48 | 547.43 | 222519.35 | 41647.94 | 959.29
8 | 040305002004 | 干砌块料 | 1、Ф250-350山阴石砌筑1:3水泥砂浆 | m3 | 108.00 | 540.56 | 58380.48 | 12775.32 | 1105.92
9 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土压顶 2.含模板 | m3 | 24.44 | 754.29 | 18434.85 | 2372.88 | 120.98
10 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：圆钢 2.钢筋规格：Ф6；Ф12 | t | 1.657 | 6776.96 | 11229.42 | 1916.02 | 72.56
|  | 亲水平台驳岸 |  |  |  |  | 26805.15 | 4770.02 | 162.2
11 | 010404001004 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度：10cm碎石垫层 | m3 | 6.45 | 297.76 | 1920.55 | 346.56 | 7.74
12 | 010501001002 | 垫层 | 1、混凝土强度等级：C15混凝土垫层（含模板） | m3 | 5.80 | 593.49 | 3442.24 | 442.83 | 11.02
13 | 010501001004 | 垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土基础（含模板） | m3 | 10.27 | 641.03 | 6583.38 | 826.84 | 21.16
14 | 010501001003 | 垫层 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土保护层（含模板） | m3 | 6.50 | 872.39 | 5670.54 | 1400.1 | 45.89
15 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：M5混合砂浆 | m3 | 9.44 | 521.46 | 4922.58 | 1194.73 | 60.6
本页小计 | [6 empty] | 333103.39 | 62923.22 | 2405.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、加固方式：保护层内布置50*50钢丝网 | m2 | 39.32 | 13.9 | 546.55 | 173.4
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢 Ф10 | t | 0.643 | 5784.31 | 3719.31 | 385.56 | 15.79
|  | 池底改造 |  |  |  |  | 142742.7 | 27555.98 | 2831.24
18 | 040305001002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：中砂找平 2、厚度：5cm | m3 | 74.74 | 354.43 | 26490.1 | 4124.9 | 1261.61
19 | 040701005001 | 钠基膨润土防水毯（GCL) | 1、膨润土防水毯铺设 | m2 | 1494.89 | 27.01 | 40376.98 | 3214.01 | 1569.63
20 | 040103001001 | 回填方 | 1、填方材料品种：粘质土 2、厚度：30cm | m3 | 379.38 | 73.1 | 27732.68 | 8342.57
21 | 050307020001 | 柔性水池 | 1、10cmФ5-10卵石 | m2 | 1264.59 | 38.07 | 48142.94 | 11874.5
|  | 湖石自然驳岸 |  |  |  |  | 70928.36 | 7023.63 | 314.97
22 | 050202003001 | 满(散)铺砂卵石护岸 (自然护岸） | 1、太湖石自然驳岸（样式由甲方选定）工程量暂估由现场实际为准 | t | 74.815 | 948.05 | 70928.36 | 7023.63 | 314.97
|  | 台阶 |  |  |  |  | 83714.09 | 16215.84 | 1638.14
本页小计 | [6 empty] | 217936.92 | 35138.57 | 3162
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 花岗岩台阶 1、垫层厚度、宽度、材料种类：300厚塘渣垫层；100厚碎石垫层；150厚C25钢筋混凝土垫层（Ф10@200单层双向）含模板 2、路面厚度、宽度、材料种类：1000*400*50芝麻黑火烧面；1000*400*50芝麻灰荔枝面 3、砂浆强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 61.50 | 620.21 | 38142.92 | 8530.67 | 356.09
24 | 050201002002 | 踏（蹬）道 | 石台阶 1、垫层厚度、宽度、材料种类：300厚塘渣垫层；100厚碎石垫层；150厚C25钢筋混凝土垫层（Ф10@200单层双向）含模板 2、路面厚度、宽度、材料种类：150厚老石板踏面 3、砂浆强度等级：30厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 18.74 | 888.11 | 16643.18 | 2061.77 | 89.58
25 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、湖石浆砌 | m3 | 49.48 | 584.64 | 28927.99 | 5623.4 | 1192.47
|  | 挡土墙一 |  |  |  |  | 33694.24 | 5790.11 | 264.06
26 | 040305001003 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm | m3 | 5.30 | 290.74 | 1540.92 | 303.16
27 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：15cm厚C20混凝土垫层 | m3 | 7.16 | 641.94 | 4596.29 | 474.99 | 121.58
本页小计 | [6 empty] | 89851.3 | 16993.99 | 1759.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 040305002001 | 干砌块料 | 1、部位：挡墙 2、材料品种、规格：MU30湖石浆砌 3、泄水孔材料品种、规格：Ф100PVC泄水孔@2m 4、滤水层要求：砂碎石滤沟；满包土工布 | m3 | 48.63 | 550.53 | 26772.27 | 4898.5 | 136.65
29 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1、混凝土强度等级：10cm厚C15混凝土压顶（含模板） | m3 | 1.06 | 740.34 | 784.76 | 113.46 | 5.83
|  | 挡墙土二 |  |  |  |  | 12715.67 | 2457.46 | 150.98
30 | 040103001002 | 回填方 | 1、填方材料品种：25cm厚塘渣垫层 | m3 | 3.16 | 72.24 | 228.28 | 28.25 | 7.55
31 | 040305001004 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm | m3 | 1.26 | 290.74 | 366.33 | 72.07
32 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：20cm厚C20混凝土垫层（含模板） | m3 | 2.53 | 805.69 | 2038.4 | 351.64 | 76.15
33 | 050307010002 | 景墙 | 1、墙体材料种类、规格：MU7.5混凝土实心砖 2、墙体厚度：18cm 3、饰面材料种类：600*300*50黄锈石亚光面；300*80*50芝麻灰自然面 | m3 | 5.12 | 1969.27 | 10082.66 | 2005.5 | 67.28
|  | 台阶旁挡墙 |  |  |  |  | 2790.25 | 664.83 | 64.49
34 | 040103001009 | 回填方 | 1、填方材料品种：25cm厚塘渣垫层 | m3 | 0.52 | 72.24 | 37.56 | 4.65 | 1.24
35 | 040305001005 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm | m3 | 0.21 | 290.74 | 61.06 | 12.01
本页小计 | [6 empty] | 40371.32 | 7486.08 | 294.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：20cm厚C20混凝土垫层（含模板） | m3 | 0.42 | 1924.82 | 808.42 | 266.92 | 50.3
37 | 050307010003 | 景墙 | 1、墙体材料种类、规格：MU7.5混凝土实心砖 2、墙体厚度：18cm 3、饰面材料种类：600*300*50黄锈石亚光面；300*80*50芝麻灰自然面 | m3 | 1.03 | 1828.36 | 1883.21 | 381.25 | 12.95
|  | 栏杆 |  |  |  |  | 18711.45 | 1780.77 | 108.56
38 | 010503001002 | 基础梁 | 1、混凝土强度等级：C25混凝土（含模板） | m3 | 3.56 | 1191.99 | 4243.48 | 1120.23 | 90.25
39 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：圆钢 Ф6 | t | 0.046 | 6016.79 | 276.77 | 33.18 | 1.13
40 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢 Ф10 | t | 0.073 | 5784.31 | 422.25 | 43.77 | 1.79
41 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、部位：基础梁外侧花岗岩面层 2、材质、规格：300*330*20 芝麻灰火烧面 | m2 | 9.80 | 192.75 | 1888.95 | 583.59 | 15.39
42 | 040309003002 | 混凝土栏杆 | 1、混凝土栏杆（做法详见施工图） | m | 29.70 | 400 | 11880 |  |  | 11880
本页小计 | [6 empty] | 21403.08 | 2428.94 | 171.81 | 11880
合计 | [6 empty] | 980792.68 | 178600.6 | 11208.13 | 11880

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 1、铺装垫层模板 | m2 | 80.94 | 48.58 | 3932.07 | 1878.62 | 84.99
本页小计 | [6 empty] | 3932.07 | 1878.62 | 84.99
合计 | [6 empty] | 3932.07 | 1878.62 | 84.99

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 52450.54 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 52450.54 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 52450.54 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 52450.54 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 52450.54
合计 |  |  | 52450.54 | -

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 混凝土栏杆 | m | 29.7 | 400 | 11880
合计 |  |  |  |  | 11880

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 62.048 | 135 | 8376.48
2 | 二类人工 | 工日 | 1147.234 | 146 | 167496.16
3 | 三类人工 | 工日 | 27.62 | 167 | 4612.54

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.505 | 4776 | 2411.88
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.73 | 4867 | 3552.91
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 18.688 | 4.42 | 82.6
4 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 1.69 | 5102 | 8622.38
5 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.047 | 4929 | 231.66
6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.76 | 6.81 | 25.61
7 | 镀锌铁丝12# | kg | 9.437 | 4.42 | 41.71
8 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.178 | 4.42 | 0.79
9 | 钢丝网综合 | m2 | 41.286 | 7.81 | 322.44
10 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 13.811 | 0.48 | 6.66
11 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 29591.053 | 0.52 | 15328.17
12 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 140.962 | 0.59 | 82.89
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 5.564 | 0.61 | 3.4
14 | 黄砂毛砂 | t | 126.116 | 155 | 19547.98
15 | 黄砂净砂 | t | 105.685 | 180 | 19023.3
16 | 碎石综合 | t | 25.137 | 126 | 3167.26
17 | 碎石40—60 | t | 148.711 | 126 | 18737.59
18 | 块石 | t | 849.236 | 107 | 90868.25
19 | 山阴石 | t | 201.528 | 120 | 24183.36
20 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 3.247 | 495.6 | 1609.21
21 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 4.994 | 495.6 | 2475.03
22 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.929 | 470 | 3256.63
23 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 157.523 | 510 | 80336.73
24 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 15.873 | 534 | 8476.18
25 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 51899.447 | 0.34 | 17697.71
26 | 花岗岩板50厚芝麻灰自然面 | m2 | 15.471 | 180 | 2784.78
27 | 花岗岩板50厚黄锈石亚光面 | m2 | 11.267 | 290 | 3267.43
28 | 花岗岩板30厚芝麻黑火烧面 | m2 | 53.989 | 110 | 5938.79
29 | 花岗岩板30厚芝麻灰火烧面 | m2 | 481.195 | 115 | 55337.43
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 花岗岩板30厚黄锈石荔枝面 | m2 | 55.763 | 206 | 11487.18
31 | 花岗岩板20厚芝麻灰火烧面 | m2 | 9.996 | 90 | 899.64
32 | 太湖石 | t | 74.815 | 800 | 59852
33 | Pvc塑料管φ100 | m | 27.826 | 16.43 | 457.18
34 | 水 | m3 | 342.595 | 5.73 | 1963.07

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机3m3 | 台班 | 1.54 | 1015.6 | 1564.02
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 59.32 | 29.99 | 1779.01
3 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.472 | 253.16 | 119.49
4 | 履带式起重机15t | 台班 | 2.647 | 782.18 | 2070.43
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.828 | 439.61 | 364
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.048 | 452.26 | 21.71
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 19.923 | 167.09 | 3328.93
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 5.702 | 208.41 | 1188.35
9 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.447 | 39.74 | 17.76
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.309 | 46.85 | 14.48
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.896 | 27.99 | 25.08
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.56 | 30.08 | 77
13 | 潜水泵100mm | 台班 | 6.577 | 33.1 | 217.7
14 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.447 | 106.95 | 47.81
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 5.383 | 13.13 | 70.68
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.094 | 5.08 | 20.8
17 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.852 | 421.2 | 358.86

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 171376.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 41219.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4274.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2713.36 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 743.9
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×3.72% | 1561.05 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×3.72% | 1561.05 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9424.78
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9424.78 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9424.78 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 12845.09
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17812.83
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 215733

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿地整理 |  |  |  |  | 8961.48 | 369.38 | 6697.02
1 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1、植物种类：清理原有地被植物(工程量按实计入） | m2 | 1606.00 | 5.58 | 8961.48 | 369.38 | 6697.02
|  | 栽植花木 |  |  |  |  | 162414.58 | 31919.32 | 6432.46
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：朴树 2、胸径或干径：20.1-21 3、株高、冠径：H7-8，P4.5-5 4、养护期：一年 | 株 | 1 | 2785.59 | 2785.59 | 277.62 | 300.31
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：乌桕 2、胸径或干径：16.1-18 3、株高、冠径：H5-6，P3.5-4 4、养护期：一年 | 株 | 1 | 1931.13 | 1931.13 | 238.67 | 79.81
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：垂柳 2、胸径或干径：15.1-16 3、株高、冠径：H5-6，P3.5-4 4、养护期：一年 | 株 | 4 | 954.76 | 3819.04 | 832.84 | 233.28
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟D 2、胸径或干径：15.1-16 3、株高、冠径：H6-7，P4.5-5 4、养护期：一年 | 株 | 2 | 1202.52 | 2405.04 | 406.02 | 114.8
本页小计 | [6 empty] | 19902.28 | 2124.53 | 7425.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：黄山栾树 2、胸径或干径：15.1-16 3、株高、冠径：H6-7，P4-4.5 4、养护期：一年 | 株 | 13 | 1553.69 | 20197.97 | 2706.73 | 758.16
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1、种类：红叶石楠树 2、胸径或干径：D8-10 3、株高、冠径：H3-3.5，P2.5-3 4、养护期：一年 | 株 | 15 | 605.72 | 9085.8 | 1036.05 | 266.25
8 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1、种类：金桂 2、胸径或干径：D8-10 3、株高、冠径：H3-3.5，P2.5-3 4、养护期：一年 | 株 | 2 | 779.8 | 1559.6 | 189.6 | 36.62
9 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花C 2、胸径或干径：D8-10 3、株高、冠径：H2.5-3，P2-2.5 4、养护期：一年 | 株 | 12 | 503.71 | 6044.52 | 828.84 | 213
10 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1、种类：桂花D 2、胸径或干径：D7-9 3、株高、冠径：H2-2.5，P1.8-2 4、养护期：一年 | 株 | 5 | 401.7 | 2008.5 | 345.35 | 88.75
11 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：D8-10 3、株高、冠径：H3.5-4，P3-3.5 4、养护期：一年 | 株 | 4 | 679.9 | 2719.6 | 286.8 | 74.28
本页小计 | [6 empty] | 41615.99 | 5393.37 | 1437.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱A 2、胸径或干径：D10 3、株高、冠径：H3.5-4，P3-3.5 4、养护期：一年 | 株 | 1 | 495.07 | 495.07 | 71.7 | 18.57
13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱B 2、胸径或干径：D8 3、株高、冠径：H3-3.5，P2.5-3 4、养护期：一年 | 株 | 8 | 314.28 | 2514.24 | 573.6 | 148.56
14 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1、种类：丛生紫荆 2、灌丛高：H2-2.5 3、蓬径：P1.5-2 4、养护期：一年 | 株 | 19 | 254.85 | 4842.15 | 384.18 | 227.43
15 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1、种类：紫薇 2、灌丛高：H2.5-3 3、蓬径：P2-2.5 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 404.47 | 2426.82 | 279 | 121.14
16 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1、种类：白玉兰 2、胸径或干径：D8 3、株高、冠径：H3-3.5，P2.5-3 4、养护期：一年 | 株 | 4 | 360.74 | 1442.96 | 286.8 | 74.28
本页小计 | [6 empty] | 11721.24 | 1595.28 | 589.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1、种类：碧桃 2、胸径或干径：D8 3、株高、冠径：H2.5-3，P3-3.5 4、养护期：一年 | 株 | 6 | 350.64 | 2103.84 | 430.2 | 111.42
18 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1、种类：红枫 2、胸径或干径：D6 3、株高、冠径：H2.1-2.5 P2.1-2.5 4、养护期：一年 | 株 | 10 | 247.74 | 2477.4 | 548.5 | 57.7
19 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：南天竹 2、灌丛高：0.4-0.6 3、蓬径：0.3-0.5 4、养护期：一年 | 株 | 16 | 20.03 | 320.48 | 151.04 | 16.32
20 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球 2、灌丛高：1.3 3、蓬径：1.5 4、养护期：一年 | 株 | 9 | 129.87 | 1168.83 | 174.6 | 39.51
21 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：金叶女贞球 2、灌丛高：1 3、蓬径：1.3 4、养护期：一年 | 株 | 20 | 107.04 | 2140.8 | 388 | 87.8
22 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H0.45-0.5 P0.4-0.45 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 76.00 | 69.59 | 5288.84 | 1047.28 | 232.56
本页小计 | [6 empty] | 13500.19 | 2739.62 | 545.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H0.45-0.5 P0.4-0.45 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 66.00 | 59.51 | 3927.66 | 909.48 | 201.96
24 | 050102007003 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高或蓬径：H0.35-0.4 P0.3-0.35 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 117.00 | 83.58 | 9778.86 | 2027.61 | 358.02
25 | 050102007004 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：八仙花 2、株高或蓬径：H0.4-0.5 P0.4-0.45 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 10.00 | 43.67 | 436.7 | 137.8 | 30.6
26 | 050102007005 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：南天竹 2、株高或蓬径：H0.4-0.5 P0.4-0.45 3、单位面积株数：36株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 46.00 | 66.35 | 3052.1 | 633.88 | 140.76
27 | 050102007006 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：云南黄馨 2、株高或蓬径：H0.6以上 P15枝/丛以上 3、单位面积株数：36丛/m2 4、养护期：一年 | m2 | 6.00 | 32.32 | 193.92 | 53.28 | 18.36
本页小计 | [6 empty] | 17389.24 | 3762.05 | 749.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：茶梅 2、株高或蓬径：H0.2-0.25 P0.2-0.25 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 70.00 | 157.46 | 11022.2 | 1499.4 | 214.2
29 | 050102007008 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：夏鹃 2、株高或蓬径：H0.2-0.25 P0.2-0.25 3、单位面积株数：64株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 52.00 | 112.02 | 5825.04 | 1113.84 | 159.12
30 | 050102007010 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：春鹃 2、株高或蓬径：H0.25-0.3 P0.25-0.3 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 71.00 | 86.03 | 6108.13 | 1230.43 | 217.26
31 | 050102007011 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：金边玉簪 2、株高或蓬径：H0.25-0.3 P0.25-0.3 3、单位面积株数：49株/m2 4、养护期：一年 | m2 | 40.00 | 49.77 | 1990.8 | 693.2 | 122.4
32 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：麦冬 2、铺种方式：49丛/m2 3、养护期：一年 | m2 | 656.00 | 39.66 | 26016.96 | 6310.72 | 1003.68
33 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大黑麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：一年 | m2 | 321.00 | 38.7 | 12422.7 | 4115.22 | 491.13
本页小计 | [6 empty] | 63385.83 | 14962.81 | 2207.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 050102007013 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：菖蒲 2、单位面积株数：36株/m2 3、养护期：一年 | m2 | 57.00 | 45.17 | 2574.69 | 785.46 | 174.42
35 | 050102009002 | 栽植水生植物 | 1、植物种类：再力花 2、株高或蓬径或芽数/株：25株/m2 | m2 | 18.00 | 70 | 1260 | 922.5
36 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1、植物种类：睡莲 2、株高或蓬径或芽数/株：5芽/丛 | 丛 | 14 | 1.9 | 26.6 | 3.08
本页小计 | [6 empty] | 3861.29 | 1711.04 | 174.42
合计 | [6 empty] | 171376.06 | 32288.7 | 13129.48

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）25以内 | 株 | 1 | 14.73 | 14.73 | 7.43
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）20以内 | 株 | 21 | 11.57 | 242.97 | 121.59
3 | 050403002004 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）10以内 | 株 | 91 | 6.31 | 574.21 | 300.3
4 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、毛竹支撑三脚桩 | 株 | 113 | 16.65 | 1881.45 | 374.03
本页小计 | [6 empty] | 2713.36 | 803.35
合计 | [6 empty] | 2713.36 | 803.35

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:绿化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9424.78 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9424.78 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9424.78 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9424.78 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9424.78
合计 |  |  | 9424.78 | -

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:绿化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 245.219 | 135 | 33104.57

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝8# | kg | 2 | 4.42 | 8.84
2 | 水 | m3 | 446.122 | 5.73 | 2556.28
3 | 红枫D6 H2.1-2.5 P2.1-2.5 | 株 | 10.1 | 165 | 1666.5
4 | 日本晚樱AD10 H3.5-4，P3-3.5 | 株 | 1.01 | 372 | 375.72
5 | 日本晚樱BD8 H3-3.5，P2.5-3 | 株 | 8.08 | 193 | 1559.44
6 | 桂花CD8-10 H2.5-3，P2-2.5 | 株 | 12.12 | 385 | 4666.2
7 | 桂花DD7-9 H2-2.5，P1.8-2 | 株 | 5.05 | 284 | 1434.2
8 | 白玉兰D8 H3-3.5，P2.5-3 | 株 | 4.04 | 239 | 965.56
9 | 碧桃D8 H2.5-3，P3-3.5 | 株 | 6.06 | 229 | 1387.74
10 | 红叶石楠树D8-10 H3-3.5，P2.5-3 | 株 | 15.15 | 486 | 7362.9
11 | 金桂D8-10 H3-3.5，P2.5-3 | 株 | 2.02 | 624 | 1260.48
12 | 鸡爪槭D8-10 H3.5-4，P3-3.5 | 株 | 4.04 | 555 | 2242.2
13 | 垂柳Ф15.1-16 H5-6，P3.5-4 | 株 | 4.04 | 600 | 2424
14 | 香樟Ф15.1-16 H6-7，P4.5-5 | 株 | 2.02 | 853 | 1723.06
15 | 黄山栾树Ф15.1-16 H6-7，P4-4.5 | 株 | 13.13 | 1193 | 15664.09
16 | 乌桕Ф16.1-18 H5-6，P3.5-4 | 株 | 1.01 | 1500 | 1515
17 | 睡莲根盘直径（cm以内）15 | 株（丛） | 14.7 | 1.5 | 22.05
18 | 紫薇H2.5-3 P2-2.5 | 株 | 6.3 | 298 | 1877.4
19 | 南天竹H0.4-0.6 P0.3-0.5 | 株 | 16.8 | 5.05 | 84.84
20 | 红叶石楠球H1.3 P1.5 | 株 | 9.45 | 91.74 | 866.94
21 | 金叶女贞球H1 P1.3 | 株 | 21 | 70 | 1470
22 | 丛生紫荆H2-2.5 P1.5-2 | 株 | 19.95 | 200 | 3990
23 | 红叶石楠H0.45-0.5 P0.4-0.45 | 株 | 2872.8 | 1.19 | 3418.63
24 | 金森女贞H0.45-0.5 P0.4-0.45 | 株 | 2494.8 | 0.92 | 2295.22
25 | 八仙花H0.4-0.5 P0.4-0.45 | 株 | 378 | 0.5 | 189
26 | 南天竹H0.45-0.5 P0.4-0.45 | 株 | 1738.8 | 1.1 | 1912.68
27 | 红花继木H0.35-0.4 P0.3-0.35 | 株 | 6019.65 | 1.06 | 6380.83
28 | 茶梅H0.2-0.25 P0.2-0.25 | 株 | 4704 | 1.83 | 8608.32
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 云南黄馨H0.6以上 P15枝/丛以上 | 丛 | 226.8 | 0.37 | 83.92
30 | 夏鹃H0.2-0.25 P0.2-0.25 | 株 | 3494.4 | 1.15 | 4018.56
31 | 春鹃H0.25-0.3 P0.25-0.3 | 株 | 3652.95 | 1.1 | 4018.25
32 | 菖蒲 | 株 | 2932.65 | 0.4 | 1173.06
33 | 金边玉簪H0.25-0.3 P0.25-0.3 | 株 | 2058 | 0.4 | 823.2
34 | 百慕大黑麦草 | m2 | 337.05 | 8.07 | 2719.99
35 | 朴树Ф20.1-21；H7-8，P4.5-5 | 株 | 1.01 | 2000 | 2020
36 | 麦冬 | m2 | 688.8 | 23.1 | 15909.9
37 | 再力花 | 株 | 472.5 | 0.15 | 70.88
38 | 黑麦草 | m2 | 337.05 | 1.61 | 542.65

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:绿化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.082 | 924.53 | 75.81
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.137 | 712.78 | 810.43
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.949 | 1047.11 | 993.71
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.359 | 725.76 | 986.31
5 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.093 | 789.93 | 73.46
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.104 | 1042.76 | 108.45
7 | 载货汽车15t | 台班 | 0.24 | 769.62 | 184.71
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 5.265 | 915.5 | 4820.11
9 | 洒水车4000L | 台班 | 8.033 | 510.62 | 4101.81
10 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.334 | 421.2 | 983.08

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 222067.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39668.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 16498.48
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 13099.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6889.29
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 3398.69 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 3398.69 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 12364.8
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 12364.8 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 12364.8 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 8729.51
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 23369.47
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 283030

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 91018.34 | 10154.55 | 28009.13
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1、原有池塘清淤（工程量按实计入） | m3 | 1494.89 | 2.82 | 4215.59 | 583.01 | 2825.34
2 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：30cm 3、工程量按实计入 | m3 | 453.60 | 3.23 | 1465.13 | 176.9 | 1006.99
3 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 | m3 | 453.60 | 3.23 | 1465.13 | 176.9 | 1006.99
4 | 040103001008 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 907.20 | 10.91 | 9897.55 | 6241.54 | 1669.25
5 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 1494.89 | 14.9 | 22273.86 | 583.01 | 17460.32
6 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 852.12 | 1.83 | 1559.38 | 238.59 | 1022.54
7 | 040103001012 | 回填方 | 1、施工便道（塘渣填筑） | m3 | 630.00 | 79.59 | 50141.7 | 2154.6 | 3017.7
|  | 沥青 |  |  |  |  | 97755.87 | 1702.29 | 3388.94
8 | 040203004001 | 封层 | 1.沥青品种：乳化沥青封层 2.厚度：10厚 | m2 | 780.86 | 6.72 | 5247.38 | 359.2 | 132.75
9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、粘层 | m2 | 780.86 | 2.09 | 1632 | 7.81 | 15.62
10 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-20C沥青混凝土 2.厚度：6cm | m2 | 780.86 | 64.58 | 50427.94 | 640.31 | 1569.53
本页小计 | [6 empty] | 148325.66 | 11161.87 | 29727.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13C沥青混凝土 2.厚度：4cm | m2 | 780.86 | 51.8 | 40448.55 | 694.97 | 1671.04
|  | 排水工程 |  |  |  |  | 5267.06 | 986.18 | 182.61
12 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内 | m3 | 20.55 | 3.23 | 66.38 | 8.01 | 45.62
13 | 040103001010 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 14.99 | 14.17 | 212.41 | 134.01 | 35.83
14 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 5.56 | 14.9 | 82.84 | 2.17 | 64.94
15 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN200 HDPE双壁波纹排水管 3、铺设深度：1m 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 4.53 | 79.31 | 359.27 | 50.1 | 1.13
16 | 040501004004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN225 HDPE双壁波纹排水管 3、铺设深度：0.7m 4、管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 33.25 | 80.56 | 2678.62 | 372.73 | 8.65
本页小计 | [6 empty] | 43848.07 | 1261.99 | 1827.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040504009002 | 雨水口 | 1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：380*680 2、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层(含模板） 3、砌筑材料品种、规格： 4、砂浆强度等级及配合比：1:2水泥砂浆 5、井深：0.7m 6、盖板材质：380*680复合雨水井箅 | 座 | 2 | 611.56 | 1223.12 | 224.64 | 16.12
18 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层；10cmC15混凝土垫层（含模板） 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：240×115×53 MU10 混凝土实心砖 3、勾缝、抹面要求：井壁双面抹灰 4、砂浆强度等级、配合比：1:3水泥砂浆 5、混凝土强度等级：C20混凝土井圈 6、盖板材质、规格：Ф315复合盖板 | 座 | 1 | 644.42 | 644.42 | 194.52 | 10.32
|  | 给水工程 |  |  |  |  | 28026.7 | 366.41 | 54.94
19 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1m以内 | m3 | 6.03 | 3.23 | 19.48 | 2.35 | 13.39
20 | 040103001011 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 4.56 | 14.17 | 64.62 | 40.77 | 10.9
21 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 1.47 | 14.9 | 21.9 | 0.57 | 17.17
本页小计 | [6 empty] | 1973.54 | 462.85 | 67.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 040501003002 | 铸铁管 | 1、垫层、基础材质及厚度：15cm砂垫层 2、材质及规格：DN150 球墨铸铁管 3、铺设深度：0.7m 4、管道检验及试验要求：管道试压；管道冲洗消毒；管道防腐 | m | 12.00 | 189.13 | 2269.56 | 287.28 | 9.72
23 | 040501002002 | 钢管 | 1、材质及规格：DN150不锈钢管 | m | 2.00 | 325.57 | 651.14 | 35.44 | 3.76
24 | 04B002 | 取水井 | 1、做法详见施工图（含轴流泵） | 项 | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000
本页小计 | [6 empty] | 27920.7 | 322.72 | 13.48 | 25000
合计 | [6 empty] | 222067.97 | 13209.43 | 31635.62 | 25000

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 3.沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 | 13099.79 | 13099.79 | 1898 | 5735.85
本页小计 | [6 empty] | 13099.79 | 1898 | 5735.85
合计 | [6 empty] | 13099.79 | 1898 | 5735.85

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12364.8 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 12364.8 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 12364.8 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 12364.8 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 12364.8
合计 |  |  | 12364.8 | -

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 取水井 | 项 | 1 | 25000 | 25000
合计 |  |  |  |  | 25000

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 58.817 | 135 | 7940.3
2 | 二类人工 | 工日 | 49.073 | 146 | 7164.66

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.004 | 4.42 | 0.02
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12 | 4.42 | 53.04
3 | 中厚钢板综合 | kg | 0.295 | 5.22 | 1.54
4 | 电焊条 | kg | 0.144 | 6.81 | 0.98
5 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.257 | 4.42 | 1.14
6 | 镀锌铁丝8#-12# | kg | 0.015 | 4.42 | 0.07
7 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | t | 0.024 | 482 | 11.57
8 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 156.72 | 0.52 | 81.18
9 | 黄砂毛砂 | t | 9.565 | 155 | 1482.58
10 | 黄砂净砂 | t | 0.45 | 180 | 81
11 | 黄砂净砂(中粗砂) | t | 0.049 | 180 | 8.82
12 | 石屑 | t | 10.854 | 126 | 1367.6
13 | 碎石综合 | t | 0.14 | 126 | 17.64
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.734 | 495.6 | 363.77
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.322 | 470 | 151.34
16 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.042 | 510 | 21.42
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 50.353 | 0.37 | 18.78
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 240.357 | 0.34 | 81.96
19 | 细粒式沥青混凝土AC-13C | m3 | 31.547 | 1177 | 37130.82
20 | 中粒式沥青混凝土 | m3 | 47.32 | 1000 | 47320
21 | 柴油0# | kg | 54.66 | 6.87 | 375.51
22 | HDPE双壁波纹排水管DN200 | m | 38.347 | 33.48 | 1283.86
23 | 电 | kW·h | 0.043 | 0.88 | 0.04
24 | 水 | m3 | 7.045 | 5.73 | 40.37
25 | 碳钢管DN150 | m | 2.02 | 297 | 599.94
26 | 球墨铸铁管DN150 | m | 12 | 124 | 1488

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.517 | 741.17 | 1865.52
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.375 | 924.53 | 346.7
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 3.544 | 712.78 | 2526.09
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 4.851 | 1047.11 | 5079.53
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.242 | 402.41 | 97.38
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.017 | 526.7 | 1589.05
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 4.192 | 628.69 | 2635.47
8 | 轮胎压路机26t | 台班 | 0.773 | 950.7 | 734.89
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 57.696 | 29.99 | 1730.3
10 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.07 | 697.92 | 48.85
11 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 0.773 | 931.34 | 719.93
12 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.5 | 2665.41 | 1332.71
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 452.26 | 0.45
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 16.412 | 915.5 | 15025.19
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 3 | 1205.41 | 3616.23
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.064 | 219.73 | 14.06
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.085 | 167.09 | 14.2
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.006 | 208.41 | 1.25
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.002 | 30.08 | 0.06
20 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.001 | 34.46 | 0.03
21 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.004 | 6.26 | 0.03
22 | 涂料机300mm | 台班 | 0.036 | 28.88 | 1.04
23 | 试压泵25MPa | 台班 | 0.024 | 22.91 | 0.55
24 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.053 | 69.68 | 3.69
25 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 0.012 | 86.41 | 1.04
26 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.006 | 18.35 | 0.11
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.021 | 13.13 | 0.28

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 58878.9 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6599.16
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 353.06
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.35% | 353.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.35% | 353.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3053.33
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3053.33 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3053.33 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 1834.57
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5770.79
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 69891

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：70cm以内 | m3 | 49.41 | 3.26 | 161.08 | 19.27 | 109.69
2 | 040103001006 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 49.05 | 14.3 | 701.42 | 438.51 | 117.23
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 0.36 | 15.02 | 5.41 | 0.14 | 4.2
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：室外不锈钢成套配电箱 2、规 格：详见施工图 3、基础形式、材质、规格：详见施工图 4、安装方式：明装落地式(含基础） | 台 | 1 | 2973.67 | 2973.67 | 276.38 | 77.48
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名 称：电缆保护管 2、电缆保护管材质：PVC 3、电缆保护管规格：25 4、敷设方式：埋地-0.7m | m | 451.89 | 4.92 | 2223.3 | 831.48 | 9.04
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名 称：电缆保护管 2、电缆保护管材质：PVC 3、电缆保护管规格：40 4、敷设方式：埋地-0.7m | m | 79.43 | 8.56 | 679.92 | 208.9 | 2.38
7 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1、名 称：电缆保护管 2、电缆保护管材质：SC 3、电缆保护管规格：80 4、敷设方式：埋地-0.7m | m | 7.60 | 53.14 | 403.86 | 51.76 | 9.27
本页小计 | [6 empty] | 7148.66 | 1826.44 | 329.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型 号：YJV 3、电缆规格：3*4mm2 4、敷设方式、部位：管道敷设 5、电压等级(KV)：1KV | m | 451.89 | 10.91 | 4930.12 | 831.48 | 22.59
9 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型 号：YJV 3、电缆规格：5*10mm2 4、敷设方式、部位：管道敷设 5、电压等级(KV)：1KV | m | 79.43 | 42.61 | 3384.51 | 182.69 | 4.77
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆 2、型 号：YJV 3、电缆规格：4*25+1*16mm2 4、敷设方式、部位：管道敷设 5、电压等级(KV)：1KV | m | 7.60 | 91.83 | 697.91 | 34.96 | 0.91
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1、名称：庭院灯 2、基础制作、安装：C25 无筋混凝土基础 3、规格：220V,60W(LED，灯具参数由甲方自定） | 套 | 21 | 1807.05 | 37948.05 | 1745.73 | 768.39
12 | 030412007002 | 一般路灯 | 1、名称：草坪灯 2、规格：220V，18W(LED，灯具参数由甲方自定） | 套 | 8 | 311.21 | 2489.68 | 329.04
本页小计 | [6 empty] | 49450.27 | 3123.9 | 796.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030412007003 | 一般路灯 | 1、名称：乔木投射灯 2、规格：220V，50W(LED，灯具参数由甲方自定） | 套 | 3 | 209.75 | 629.25 | 73.32 | 12.54
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：灯带 2、规格：(LED，灯具参数由甲方自定） | m | 27.77 | 51.13 | 1419.88 | 826.16
15 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1、供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1 | 230.84 | 230.84 | 157.68 | 22.02
本页小计 | [6 empty] | 2279.97 | 1057.16 | 34.56
合计 | [6 empty] | 58878.9 | 6007.5 | 1160.51

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3053.33 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3053.33 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3053.33 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3053.33 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3053.33
合计 |  |  | 3053.33 | -

## 4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.392 | 135 | 457.92
2 | 二类人工 | 工日 | 38.019 | 146 | 5550.77

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.126 | 4776 | 601.78
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 0.685 | 4.42 | 3.03
3 | 中厚钢板 | kg | 2.97 | 5.22 | 15.51
4 | 中厚钢板综合 | kg | 0.228 | 5.22 | 1.19
5 | 镀锌铁丝 | kg | 0.584 | 4.42 | 2.58
6 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.546 | 4.42 | 2.41
7 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.561 | 6.81 | 3.82
8 | 电焊条 | kg | 0.594 | 6.81 | 4.05
9 | 镀锌铁丝20# | kg | 0.756 | 4.42 | 3.34
10 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.792 | 288 | 228.1
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.2 | 534 | 2242.8
12 | 汽油综合 | kg | 1.369 | 8.39 | 11.49
13 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 118.768 | 1.81 | 215.21
14 | 钢支撑 | kg | 1.638 | 5.49 | 8.99
15 | PVCDN25 | m | 465.447 | 2.09 | 972.78
16 | PVCDN40 | m | 81.813 | 4.48 | 366.52
17 | 电力电缆5*10 | m | 80.224 | 39.04 | 3132.27
18 | 电力电缆4*25+1*16 | m | 7.676 | 84.63 | 649.6

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 2000A大电流发生器 | 台班 | 0.2 | 31.34 | 6.27
2 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班 | 0.2 | 10.42 | 2.08
5 | 其他机械费 | 元 | 7.915 | 1.02 | 8.07
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.008 | 924.53 | 7.4
7 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.001 | 712.78 | 0.71
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.097 | 1047.11 | 101.57
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.914 | 29.99 | 117.38
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.725 | 725.76 | 526.18
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.067 | 439.61 | 29.45
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.023 | 452.26 | 10.4
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.004 | 915.5 | 3.66
14 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.473 | 617.75 | 292.2
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.038 | 39.74 | 1.51
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.038 | 46.85 | 1.78
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.038 | 27.99 | 1.06
18 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.023 | 102.73 | 2.36
19 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 0.792 | 5.14 | 4.07
20 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.18 | 69.68 | 12.54
21 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.008 | 102.85 | 0.82
22 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.034 | 106.95 | 3.64
23 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.206 | 66.69 | 13.74