## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市谷来镇中学阶梯教室改造 |  |  |  | 工程
预算审核价
预算审核价 | (小写): | 216181元
| (大写): | 贰拾壹万陆仟壹佰捌拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算审核价费用表
工程名称:嵊州市谷来镇中学阶梯教室改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 216181 |  | 2094.89 | 10362.69 | 17849.87
1.1 | 建筑 | 163777 |  | 1550.6 | 7914.57 | 13522.91
1.2 | 电气 | 52404 |  | 544.29 | 2448.12 | 4326.96
合计 |  | 216181 |  | 2094.89 | 10362.69 | 17849.87

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 133230.53 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27191.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3330.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1779.81 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1156.26
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1550.6 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1550.6 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5779.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5779.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5779.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7914.57
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 13522.91
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 163777

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地面做法 |  |  |  |  | 35602.25 | 4326.8 | 189.09
|  | 阶梯教室（主席台） |  |  |  |  | 2748.68 | 300.88 | 2.25
1 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20水泥砂浆 | m2 | 10.24 | 23.75 | 243.2 | 90.73 | 2.25
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.基层材料种类、规格：防潮纸二道铺面 2.面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板面层,胶黏剂粘贴 | m2 | 14.60 | 132.56 | 1935.38 | 146.15
3 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.防护材料种类：1.2mm厚,50mm宽玫瑰金拉丝不锈钢条收口 | m | 15.92 | 35.81 | 570.1 | 64
|  | 阶梯教室 |  |  |  |  | 32077.92 | 3853.64 | 185.5
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：C25轻骨料砼浇筑 | m3 | 23.63 | 598.36 | 14139.25 | 2460.83 | 185.5
5 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.基层材料种类、规格：防潮纸二道铺面 2.面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板面层,胶黏剂粘贴 | m2 | 127.48 | 132.56 | 16898.75 | 1276.07
6 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.防护材料种类：1.2mm厚,50mm宽玫瑰金拉丝不锈钢条收口 | m | 29.04 | 35.81 | 1039.92 | 116.74
|  | 阶梯教室（台阶） |  |  |  |  | 775.65 | 172.28 | 1.34
7 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土类别：150mm高C25轻骨料砼浇筑 | m2 | 1.60 | 280.97 | 449.55 | 147.66 | 1.34
本页小计 | [6 empty] | 35276.15 | 4302.18 | 189.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1.基层材料种类、规格：防潮纸二道铺面 2.面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板面层,胶黏剂粘贴 | m2 | 2.46 | 132.56 | 326.1 | 24.62
|  | 内墙做法 |  |  |  |  | 24557.04 | 6675.24
|  | 阶梯教室（台阶） |  |  |  |  | 17717.41 | 4874.67
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 13.02 | 31.98 | 416.38 | 204.93
10 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：玫瑰金拉丝不锈钢条收口(规格:宽60、厚1.2) | m | 22.88 | 41.83 | 957.07 | 91.98
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨@200单层双向(防火处理) 2.隔离层材料种类、规格：岩棉吸音棉 3.面层材料品种、规格、颜色：阻燃吸音板面层(18mm厚高密度板正面开槽、背面穿孔) | m2 | 74.23 | 220.18 | 16343.96 | 4577.76
|  | 阶梯教室（主席台、柱子） |  |  |  |  | 4456.6 | 447.63
12 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色：12mm免漆板饰面 | m2 | 25.29 | 176.22 | 4456.6 | 447.63
本页小计 | [6 empty] | 22500.11 | 5346.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 音控室 |  |  |  |  | 2383.03 | 1352.94
13 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有墙体涂料及水泥砂浆面层 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 33.63 | 11.06 | 371.95 | 252.56
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 33.63 | 31.98 | 1075.49 | 529.34
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆二度 | m2 | 33.63 | 27.82 | 935.59 | 571.04
|  | 外墙做法 |  |  |  |  | 1136.64 | 646.7
16 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 13.02 | 40.66 | 529.39 | 298.68
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙无机涂料二度(颜色同原有外墙涂料) | m2 | 13.02 | 46.64 | 607.25 | 348.02
|  | 吊顶做法 |  |  |  |  | 29597.16 | 10889.7 | 0.56
18 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(国标50系列) 2.面层材料品种、规格：两层12mm、9mm厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢 | m2 | 131.77 | 122.56 | 16149.73 | 5251.03
本页小计 | [6 empty] | 19669.4 | 7250.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(国标50系列) 2.基层材料种类、规格：18mm阻燃板打底 3.面层材料品种、规格：两层12mm、9mm厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢 | m2 | 31.35 | 212.55 | 6663.44 | 1947.15
20 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.材料做法：18mm阻燃板打底，两层12mm、9mm厚纸面石膏板自攻螺钉拧牢,孔眼用孔眼防锈漆点处理 | m2 | 8.02 | 202.07 | 1620.6 | 549.05 | 0.56
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类：板缝贴胶带、点锈，满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 179.16 | 28.82 | 5163.39 | 3142.47
|  | 踢脚线做法 |  |  |  |  | 2729.96 | 390.62
22 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、凿除原有花岗岩踢脚线 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 5.29 | 10.02 | 53.01 | 35.18
23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.基层材料种类、规格：20厚WPM15水泥砂浆分层抹平，30*40木龙骨@200单层双向(防火处理)，18mm阻燃板打底 2.面层材料品种、规格、颜色：100mm黑钛金拉丝不锈钢踢脚线(壁厚1.2mm) | m2 | 5.29 | 506.04 | 2676.95 | 355.44
|  | 其余 |  |  |  |  | 39607.48 | 6507.31 | 439.59
|  | 拆除 |  |  |  |  | 3765.6 | 2447.28 | 431.11
本页小计 | [6 empty] | 16177.39 | 6029.29 | 0.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、凿除并清理原有大理石地面 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 144.00 | 18.54 | 2669.76 | 1974.24
25 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、凿除并清理原有墙体 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m3 | 5.33 | 147.63 | 786.87 | 366.12 | 280.68
26 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、凿除并清理原有讲台 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m3 | 1.54 | 200.63 | 308.97 | 106.92 | 150.43
|  | 门窗 |  |  |  |  | 28092.43 | 3623.61 | 8.33
27 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除原有门窗、框 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 47.25 | 32.32 | 1527.12 | 952.56
28 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 3.33 | 538.45 | 1793.04 | 397.94 | 6.69
29 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品钢制防盗门 | m2 | 5.64 | 589.45 | 3324.5 | 197.06 | 1.64
30 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：普通铝合金框中空玻璃推拉窗 2.玻璃品种、厚度：5mm透明玻璃+9空气+5mm透明玻璃 | m2 | 33.39 | 360.31 | 12030.75 | 601.35
31 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有墙体涂料及水泥砂浆面层 2、垃圾运输运距由施工方自行考虑 | m2 | 13.52 | 11.06 | 149.53 | 101.54
32 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.面层厚度、砂浆配合比：20厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 6.76 | 31.98 | 216.18 | 106.4
本页小计 | [6 empty] | 22806.72 | 4804.13 | 439.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：20厚WPM15水泥砂浆分层抹平 | m2 | 6.76 | 40.66 | 274.86 | 155.07
34 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：满刮外墙腻子二遍 2.涂料品种、喷刷遍数：外墙无机涂料二度(颜色同原有外墙涂料) | m2 | 6.76 | 46.64 | 315.29 | 180.69
35 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.框、扇材质：增设不锈钢防盗窗(壁厚1.2mm) | m2 | 33.39 | 231 | 7713.09 | 802.03
36 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：人造大理石窗台板（厚30mm） | m2 | 2.16 | 346.33 | 748.07 | 128.97
|  | 门槛石 |  |  |  |  | 224.07 | 41.33 | 0.15
37 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色：英国棕门槛大理石 | m2 | 0.67 | 334.43 | 224.07 | 41.33 | 0.15
|  | 窗帘 |  |  |  |  | 3756.75
38 | 01B001 | 成品窗帘 | 增设成品绒布窗帘及相应配件 | m2 | 50.09 | 75 | 3756.75
|  | 线条 |  |  |  |  | 3768.63 | 395.09
39 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：所有阳角处(包括踏步阳角处)用玫瑰金拉丝不锈钢条收口,各边宽度50mm,壁厚1.2mm | m | 56.88 | 35.81 | 2036.87 | 228.66
40 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：所有门窗套用玫瑰金拉丝不锈钢条包边,各边宽度60mm,壁厚1.2mm | m | 41.40 | 41.83 | 1731.76 | 166.43
本页小计 | [6 empty] | 16800.76 | 1703.18 | 0.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 133230.53 | 29436.37 | 629.24

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1779.81 | 1225.09 | 63.32
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 137.65 | 12.93 | 1779.81 | 1225.09 | 63.32
本页小计 | [6 empty] | 1779.81 | 1225.09 | 63.32
合计 | [6 empty] | 1779.81 | 1225.09 | 63.32

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1550.6
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 1550.6
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1550.6

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5779.02 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5779.02 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5779.02 | 0

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 53.823 | 149 | 8019.63
2 | 三类人工 | 工日 | 132.395 | 171 | 22639.55

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7163.928 | 0.53 | 3804.05
2 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.075 | 0.63 | 0.05
3 | 黄砂净砂 | t | 17.828 | 180 | 3209.04
4 | 碎石综合 | t | 30.233 | 126 | 3809.36
5 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 1.122 | 849.6 | 953.25
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.338 | 501 | 169.34
7 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 17.427 | 0.35 | 6.15
8 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 360.932 | 0.36 | 130.66
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 95.476 | 0.38 | 36.38
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1038.461 | 0.33 | 346.85
11 | 湿拌抹灰砂浆WPM15 | m3 | 1.831 | 557 | 1019.87
12 | 板枋材杉木 | m3 | 1.114 | 1504 | 1675.46
13 | 12mm免漆板饰面B1 | m2 | 32.11 | 85 | 2729.35
14 | 阻燃板δ18 | m2 | 26.555 | 60 | 1593.3
15 | 12厚强化地板 | m2 | 151.767 | 78.06 | 11846.93
16 | 英国棕大理石 | m2 | 0.71 | 232 | 164.72
17 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 191.701 | 13.27 | 2543.87
18 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 174.539 | 15.93 | 2780.41
19 | 轻型龙骨U50 | m2 | 168.014 | 36.28 | 6095.55
20 | 不锈钢防盗格栅窗 | m2 | 33.39 | 200 | 6678
21 | 铝合金推拉窗 1.4厚 5+9A+5中空玻璃 | m2 | 31.864 | 269.52 | 8587.99
22 | 玫瑰金拉丝不锈钢60×1.2 | m | 68.137 | 34.08 | 2322.11
23 | 黑钛金拉丝不锈钢踢脚线1.2厚 | m2 | 5.396 | 284 | 1532.46

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.732 | 12.61 | 21.84
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.128 | 498.16 | 63.76
3 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.716 | 235.62 | 168.7
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.045 | 211.41 | 9.51
5 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.019 | 30.08 | 0.57
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.029 | 30.08 | 0.87
7 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.023 | 69.68 | 1.6
8 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.931 | 439.61 | 409.28
9 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.276 | 13.13 | 16.75

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算审核价费用表
工程名称:单位工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 42875.48 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7913.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 904.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 360.35 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 78.59
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 544.29 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 544.29 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1849.13
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1849.13 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1849.13 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2448.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4326.96
预算审核价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 52404

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL1 2.型 号：详见系统图 | 台 | 1 | 3421.18 | 3421.18 | 178.8
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 50.00 | 129.31 | 6465.5 | 235 | 6.5
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 5.71 | 47.11 | 269 | 10.73 | 0.29
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：35mm2 | 个 | 2 | 92.94 | 185.88 | 63.78
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：铜芯电力电缆头 2.规 格：10mm2 | 个 | 2 | 27.88 | 55.76 | 19.14
6 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00 | 52.75 | 2637.5 | 635.5 | 4
7 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN32 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2.87 | 19.1 | 54.82 | 17.51 | 0.2
8 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 63.79 | 15.77 | 1005.97 | 364.88 | 4.47
本页小计 | [6 empty] | 14095.61 | 1525.34 | 15.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.材质：JDG管 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 356.79 | 11.57 | 4128.06 | 1484.25 | 17.84
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-2.5 | m | 805.96 | 3.17 | 2554.89 | 539.99
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯软线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-2.5 | m | 367.95 | 3.39 | 1247.35 | 246.53
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJ-4 | m | 244.06 | 4.26 | 1039.7 | 151.32
13 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯软线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZ-BYJR-4 | m | 68.59 | 4.55 | 312.08 | 42.53
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：筒灯 2.装饰灯规格：18W节能灯 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 51 | 72.83 | 3714.33 | 1028.16
15 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：射灯 2.装饰灯规格：24W节能灯 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 38 | 87.57 | 3327.66 | 313.88
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：双眼斗胆灯 2.装饰灯规格：2*13W节能灯 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 25 | 115.82 | 2895.5 | 755.75
本页小计 | [6 empty] | 19219.57 | 4562.41 | 17.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：舞台平板会议灯 | 套 | 6 | 234.25 | 1405.5 | 139.98
18 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：灯带 | 套 | 42 | 27.31 | 1147.02 | 629.58
19 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：感应地台灯 | 套 | 24 | 187.67 | 4504.08 | 975.6
20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 14.42 | 28.84 | 14.6
21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 2.安装方式：暗装 | 个 | 5 | 16.78 | 83.9 | 36.5
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二、三极插座（安全型） 2.规 格：250V/10A | 个 | 14 | 18.6 | 260.4 | 120.54
23 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：地面插座 2.规 格：250V/10A | 个 | 4 | 150.42 | 601.68 | 34.44
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 | 个 | 149 | 8.33 | 1241.17 | 457.43
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：钢制 | 个 | 7 | 8.07 | 56.49 | 22.61
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 9560.3 | 2583.26 | 23.75
合计 | [6 empty] | 42875.48 | 8671.01 | 57.05

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 360.35 | 86.74
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 360.35 | 360.35 | 86.74
本页小计 | [6 empty] | 360.35 | 86.74
合计 | [6 empty] | 360.35 | 86.74

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 544.29
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.81 | 544.29
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 544.29

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1849.13 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1849.13 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1849.13 | 0

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 58.797 | 149 | 8760.75

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 117.171 | 0.53 | 62.22
2 | 黄砂净砂 | t | 0.739 | 180 | 133.02
3 | 镀锌钢管DN50 | m | 51.5 | 32.03 | 1649.48
4 | 双眼斗胆灯2*13W节能灯 | 套 | 25.25 | 75 | 1893.75
5 | 射灯24W节能灯 | 套 | 38.38 | 74.96 | 2876.96
6 | 筒灯18W节能灯 | 套 | 51.51 | 45.48 | 2342.67
7 | 舞台平板会议灯 | 套 | 6.06 | 200 | 1212
8 | 单联开关 | 只 | 2.04 | 4.04 | 8.24
9 | 双联开关 | 只 | 5.1 | 6.35 | 32.39
10 | 二.三极插座（安全型）250V/10A | 套 | 14.28 | 6.77 | 96.68
11 | 地面插座250V/10A | 套 | 4.08 | 136 | 554.88
12 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-4 | m | 268.466 | 3.13 | 841.37
13 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 934.914 | 1.98 | 1852.06
14 | 铜芯聚氯乙烯软线WDZ-BYJR-4 | m | 75.449 | 3.4 | 256.68
15 | 铜芯聚氯乙烯软线WDZ-BYJR-2.5 | m | 426.822 | 2.17 | 926.63
16 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 50.5 | 121.45 | 6133.23
17 | 铜芯电力电缆WDZ-YJY-5*10 | m | 5.767 | 44.01 | 253.82
18 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 367.494 | 4.99 | 1833.8
19 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 65.704 | 6.63 | 435.62
20 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 2.956 | 9.28 | 27.43
21 | 开关盒、插座盒钢制 | 个 | 7.14 | 3.35 | 23.92
22 | 接线盒钢制 | 个 | 151.98 | 3.35 | 509.13
23 | 配电箱AL1 | 台 | 1 | 3166 | 3166

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 23.053 | 1.02 | 23.51
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.005 | 786.91 | 3.93
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 517.71 | 2.59
8 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.053 | 23.15 | 1.23
9 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.053 | 57.1 | 3.03