## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市石璜镇配电间及业务楼改造、三溪村社区卫生服务站维修改造等工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 192881元
| (大写): | 壹拾玖万贰仟捌佰捌拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市石璜镇配电间及业务楼改造、三溪村社区卫生服务站维修改造等工程 | 第1页 共1页
一、工程概况 本工程位于嵊州市石璜镇，建设单位为嵊州市石璜镇卫生院。 二、编制依据 1、根据甲方的会议纪要的内容，进行现场测量尺寸和工程量。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、〈浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）〉及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）等有关文件。 三、工程取费 企业管理费、利润按一般计税中值计取，施工组织措施费按一般计税中值计取[只计安全文明施工基本费]，规费按一般计税计取，税金按浙建建发[2019]92号文件计取，按5%税前造价计取暂列金额。 四、主要材料价格及人工工日工资 1、主要材料价格依次按《绍兴建设工程造价管理信息》2024年3月份发布的嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）、2024年3月份《浙江造价信息》及部分市场调查价（除税价）计取。 2、人工工日工资按《绍兴建设工程造价管理信息》2024年3月份绍兴市建设工程人工市场信息价计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇配电间及业务楼改造、三溪村社区卫生服务站维修改造等工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 石璜镇配电间及业务楼 | 65396.00 |  | 756.10 | 4333.67 | 5399.65
1.1 | 建筑 | 51839.00 |  | 609.64 | 3575.87 | 4280.25
1.2 | 电气 | 13557.00 |  | 146.46 | 757.80 | 1119.40
2 | 三溪村卫生服务站 | 127485.00 |  | 1234.22 | 7044.52 | 10526.29
2.1 | 建筑 | 105606.00 |  | 952.44 | 5586.60 | 8719.78
2.2 | 电气 | 15116.00 |  | 195.45 | 1011.23 | 1248.07
2.3 | 水施 | 6763.00 |  | 86.33 | 446.69 | 558.44
合计 |  | 192881 |  | 1990.32 | 11378.19 | 15925.94

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:石璜镇配电间及业务楼-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 38707.72 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11152.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3010.02
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2400.38 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1655.26
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 609.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 609.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2264.68
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2264.68 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2264.68 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 3575.87
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4280.25
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 51839.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 医院三层、二三层卫生间、住院楼三层更换天棚 |  |  |  |  | 28683.34 | 9344.40 | 218.49
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶拆除 2、垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 266.45 | 9.44 | 2515.29 | 1870.48 | 218.49
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨吊顶 2.面层材料品种、规格：600*600矿棉吸音板B1 | m2 | 266.45 | 98.21 | 26168.05 | 7473.92
|  | 三层 门拆除、封洞口 |  |  |  |  | 846.95 | 376.83 | 5.29
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：0.96*2.1 2.清运垃圾 | m2 | 2.02 | 22.66 | 45.77 | 34.68 | 3.31
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：封堵原有门洞 2.砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结页岩多孔砖 240×115×90 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m3 | 0.48 | 524.68 | 251.85 | 81.68 | 0.83
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14+6DPM15水泥砂浆找平抹灰 | m2 | 4.03 | 31.95 | 128.76 | 66.62 | 1.01
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：内墙 2.面层材料品种、规格、颜色：20*30瓷砖 | m2 | 2.88 | 121.25 | 349.20 | 144.95 | 0.14
本页小计 | [6 empty] | 29458.92 | 9672.33 | 223.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：内墙腻子 4.刮腻子要求：满刮 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 2.88 | 24.78 | 71.37 | 48.90
|  | 一层科室改造 |  |  |  |  | 2300.14 | 793.78 | 16.62
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原吊顶拆除 2、垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 20.27 | 9.44 | 191.35 | 142.30 | 16.62
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨吊顶 2.面层材料品种、规格：600*600矿棉吸音板B1 | m2 | 20.27 | 98.21 | 1990.72 | 568.57
10 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 11.76 | 10.04 | 118.07 | 82.91
|  | 配电房改造 |  |  |  |  | 6877.29 | 1539.25 | 38.04
11 | 01B001 | 屋面拆除 | 1、原采光瓦屋面拆除 2、垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m2 | 22.14 | 4.47 | 98.97 | 71.51 | 10.85
12 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格：75彩钢夹芯板 | m2 | 20.91 | 122.41 | 2559.59 | 409.42 | 22.79
本页小计 | [6 empty] | 5030.07 | 1323.61 | 50.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨吊顶 2.面层材料品种、规格：600*600矿棉吸音板B1 | m2 | 20.91 | 98.21 | 2053.57 | 586.53
14 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：内墙腻子 4.刮腻子要求：满刮 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 (破损处30%修补) | m2 | 18.78 | 24.78 | 465.37 | 318.88
15 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸：0.9*2 2.清运垃圾 | m2 | 1.80 | 22.66 | 40.79 | 30.91 | 2.95
16 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：甲级M0920 900*2000（合页、锁等五金） | 樘 | 1 | 1035.64 | 1035.64 | 62.89 | 0.52
17 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.31 | 475.85 | 623.36 | 59.11 | 0.93
本页小计 | [6 empty] | 4218.73 | 1058.32 | 4.40
合计 | [6 empty] | 38707.72 | 12054.26 | 278.44

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2400.38 | 1708.59 | 137.85
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 307.63 | 7.44 | 2288.77 | 1642.74 | 135.36
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.28 | 48.95 | 111.61 | 65.85 | 2.49
本页小计 | [6 empty] | 2400.38 | 1708.59 | 137.85
合计 | [6 empty] | 2400.38 | 1708.59 | 137.85

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 609.64
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 609.64
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 609.64

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2264.68 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2264.68 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2264.68 | -

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2264.68 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2264.68
合计 |  |  | 2264.68 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.103 | 138.00 | 14.21
2 | 二类人工 | 工日 | 26.738 | 149.00 | 3983.96
3 | 三类人工 | 工日 | 57.097 | 171.00 | 9763.59

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 压型彩钢板(平面展开)0.5 | m2 | 0.993 | 17.89 | 17.77
2 | 圆钉 | kg | 0.395 | 4.25 | 1.68
3 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 0.174 | 6.81 | 1.18
4 | 电焊条E43系列 | kg | 0.677 | 6.81 | 4.61
5 | 铁件综合 | kg | 1.724 | 6.37 | 10.98
6 | 镀锌铁丝18# | kg | 2.215 | 4.25 | 9.41
7 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.004 | 4.25 | 0.02
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.160 | 0.31 | 0.05
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3.635 | 0.39 | 1.40
10 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 0.593 | 0.63 | 0.37
11 | 非黏土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 0.167 | 708.00 | 118.24
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.323 | 410.00 | 542.43
13 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 161.991 | 0.30 | 49.08
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 24.235 | 0.31 | 7.56
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 129.096 | 0.26 | 33.95
16 | 瓷砖200*300 | m2 | 2.938 | 55.84 | 164.06
17 | 彩钢夹芯板δ75 | m2 | 21.746 | 59.30 | 1289.54
18 | 轻型龙骨U50 | m2 | 316.859 | 36.28 | 11495.64
19 | 钢制防盗门甲级 | m2 | 1.761 | 536.00 | 943.90
20 | 乳胶漆 | kg | 9.639 | 4.51 | 43.47
21 | 矿棉吸音板B1 | m2 | 323.013 | 22.00 | 7106.29
22 | 电 | kW·h | 0.206 | 0.88 | 0.18
23 | 水 | m3 | 0.693 | 5.73 | 3.97
24 | 复合模板综合 | m2 | 0.402 | 42.48 | 17.08
25 | 木模板 | m3 | 0.006 | 1504.00 | 9.02
26 | 脚手架钢管 | kg | 16.213 | 4.51 | 73.17
27 | 竹脚手片 | m2 | 3.692 | 8.50 | 31.38

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.052 | 781.58 | 40.64
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.021 | 1091.78 | 22.93
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.289 | 474.21 | 137.05
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.216 | 980.79 | 211.85
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.010 | 211.41 | 2.11
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.035 | 30.08 | 1.05
7 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.007 | 69.68 | 0.49
8 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.071 | 13.13 | 0.93

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:石璜镇配电间及业务楼-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 10829.18 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2449.62
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 258.51
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 112.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 24.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 146.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 146.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 592.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 592.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 592.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 757.80
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1119.40
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 13557.00

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 业务楼三层 |  |  |  |  | 6443.94 | 1863.19 | 6.00
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.三层过道吸顶灯拆除 | 套 | 8 | 11.95 | 95.60 | 71.52
2 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.三层楼梯口吸顶灯拆除 | 套 | 6 | 11.95 | 71.70 | 53.64
3 | 011613001003 | 灯具拆除 | 1.二、三层卫生间吸顶灯拆除 | 套 | 4 | 11.95 | 47.80 | 35.76
4 | 011613001004 | 灯具拆除 | 1.三层办公室日光灯拆除 | 套 | 15 | 11.33 | 169.95 | 124.50
5 | 030404033001 | 风扇拆除 | 1.三层办公室吊扇拆除 | 台 | 7 | 22.85 | 159.95 | 115.22
6 | 030507008001 | 监控摄像设备拆除、安装 | 1.摄像机球型一体机拆除安装 | 台 | 4 | 248.53 | 994.12 | 739.32 | 6.00
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯； 2.规格、型号：600*600,40W； 3.安装方式：嵌入式安装。 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 31 | 158.22 | 4904.82 | 723.23
|  | 一层全科诊室 |  |  |  |  | 666.87 | 118.22
8 | 011613001005 | 灯具拆除 | 1.一层全科诊室日光灯拆除 | 套 | 3 | 11.33 | 33.99 | 24.90
9 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯； 2.规格、型号：600*600,40W； 3.安装方式：嵌入式安装。 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 4 | 158.22 | 632.88 | 93.32
本页小计 | [6 empty] | 7110.81 | 1981.41 | 6.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 三层过道宿舍 |  |  |  |  | 656.78 | 111.20
10 | 011613001006 | 灯具拆除 | 1.三层宿舍过道吸顶灯拆除 | 套 | 2 | 11.95 | 23.90 | 17.88
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯； 2.规格、型号：600*600,40W； 3.安装方式：嵌入式安装。 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 4 | 158.22 | 632.88 | 93.32
|  | 配电间 |  |  |  |  | 3061.59 | 604.37
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.00 | 10.81 | 270.25 | 162.25
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.00 | 11.89 | 297.25 | 167.00
14 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 50.00 | 2.74 | 137.00 | 33.50
本页小计 | [6 empty] | 1361.28 | 473.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 25.00 | 2.96 | 74.00 | 16.75
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 50.00 | 3.41 | 170.50 | 25.50
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 25.00 | 3.64 | 91.00 | 12.75
18 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 1 | 24.35 | 24.35 | 15.79
19 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.通风机墙体安装 | 台 | 1 | 641.95 | 641.95 | 108.26
20 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯； 2.规格、型号：600*600,40W； 3.安装方式：嵌入式安装。 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 2 | 158.22 | 316.44 | 46.66
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：空调单相带保护门插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 22.36 | 22.36 | 8.61
本页小计 | [6 empty] | 1340.60 | 234.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：大翘板单极开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 16.49 | 16.49 | 7.30
23 | 03B001 | 配电间水电改造 | 1.配电间水电改造 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 1016.49 | 7.30
合计 | [6 empty] | 10829.18 | 2696.98 | 6.00

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:石璜镇配电间及业务楼-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 112.05 | 26.97
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.石璜镇配电间及业务楼脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 112.05 | 112.05 | 26.97
本页小计 | [6 empty] | 112.05 | 26.97
合计 | [6 empty] | 112.05 | 26.97

## 2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 146.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 146.46
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 146.46

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 592.27 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 592.27 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 592.27 | -

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 592.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 592.27
合计 |  |  | 592.27 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 18.285 | 149.00 | 2724.47

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.200 | 4.25 | 0.85
2 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 54.127 | 1.61 | 87.25
3 | 平板灯600*600,18W | 套 | 41.410 | 125.00 | 5176.25
4 | 大翘板单极开关86型 10A | 只 | 1.020 | 6.19 | 6.31
5 | 空调单相带保护门插座86型 10A | 套 | 1.020 | 10.29 | 10.50
6 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 58.000 | 1.61 | 93.50
7 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 52.500 | 2.59 | 135.87
8 | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-4 | m | 26.250 | 2.81 | 73.87
9 | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-2.5 | m | 29.000 | 1.80 | 52.29
10 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管DN20 | m | 26.500 | 1.32 | 34.98
11 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管DN25 | m | 26.500 | 2.21 | 58.57
12 | 通风机 | 台 | 1.000 | 500.00 | 500.00
13 | 配电间水电改造 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 0.218 | 5.03 | 1.10
2 | 对讲机（一对） | 台班 | 1.040 | 4.70 | 4.89

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三溪村卫生服务站-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 84233.83 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19107.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2452.35
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1499.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 902.04
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 952.44 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 952.44 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4613.64
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4613.64 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4613.64 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 5586.60
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8719.78
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 105606.00

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 84233.83 | 20922.94 | 166.25
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质：多孔砖 2.拆除高度：2.1M 3.垃圾清理及外运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 0.91 | 119.92 | 109.13 | 30.66 | 60.29
2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：非黏土烧结页岩多孔砖 240×115×90 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5 | m3 | 12.11 | 507.94 | 6151.15 | 1919.92 | 19.25
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.62 | 630.34 | 390.81 | 101.74 | 0.43
4 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.25 | 572.18 | 143.05 | 27.53 | 0.17
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.087 | 4510.98 | 392.46 | 53.24 | 2.14
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.025 | 5303.04 | 132.58 | 30.44 | 1.50
7 | Z010516004001 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径（mm以内）10 | 个 | 36 | 3.24 | 116.64 | 72.00
8 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：0.9m*2.1m 2.含五金 | 樘 | 9 | 1370.82 | 12337.38 | 510.66
本页小计 | [6 empty] | 19773.20 | 2746.19 | 83.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：0.9m*2.1m 2.原大门拆除重新安装到诊室 | 樘 | 1 | 252.95 | 252.95 | 84.41
10 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：普通铝合金地弹门，玻璃采用6厚钢化安全玻璃 1.8m*2.1m 2.含五金 | 樘 | 1 | 1895.09 | 1895.09 | 173.05
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：1.4m*1.4m 2.框、扇材质：90系列1.4厚 3.玻璃品种、厚度：5mm | m2 | 1.96 | 296.34 | 580.83 | 31.38
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 | m2 | 117.45 | 112.00 | 13154.40 | 3568.13 | 25.84
13 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以上 | m2 | 50.96 | 112.72 | 5744.21 | 2180.07 | 2.55
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14+6DPM15水泥砂浆找平抹灰 | m2 | 216.30 | 31.95 | 6910.79 | 3575.44 | 54.08
15 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.腻子种类：内墙腻子 4.刮腻子要求：满刮 二遍 5.涂料品种、喷刷遍数：白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 225.12 | 24.78 | 5578.47 | 3822.54
本页小计 | [6 empty] | 34116.74 | 13435.02 | 82.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色：护墙板饰面 | m2 | 54.60 | 185.08 | 10105.37 | 1474.75
17 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨吊顶 2.面层材料品种、规格：600*600矿棉吸音板B1 | m2 | 116.47 | 98.21 | 11438.52 | 3266.98
18 | 011501003001 | 成品柜 | 1.材料种类、规格：处置室定制成品柜子 2.五金种类、规格：柜门五金 | m | 1.80 | 1000.00 | 1800.00
19 | 01B002 | 科室门牌和广告安装与制作 | 1.科室门牌和广告安装与制作 | 项 | 1 | 2500.00 | 2500.00
20 | 01B003 | 宣传栏 | 1.宣传栏安装与制作 | 项 | 1 | 4500.00 | 4500.00
本页小计 | [6 empty] | 30343.89 | 4741.73
合计 | [6 empty] | 84233.83 | 20922.94 | 166.25

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1499.91 | 944.07 | 59.79
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 112.50 | 7.44 | 837.00 | 600.75 | 49.50
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 7.39 | 51.03 | 377.11 | 169.97 | 6.72
3 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 5.17 | 55.28 | 285.80 | 173.35 | 3.57
本页小计 | [6 empty] | 1499.91 | 944.07 | 59.79
合计 | [6 empty] | 1499.91 | 944.07 | 59.79

## 3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 952.44
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 952.44
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 952.44

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4613.64 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4613.64 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4613.64 | -

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4613.64 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4613.64
合计 |  |  | 4613.64 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.006 | 138.00 | 0.83
2 | 二类人工 | 工日 | 21.586 | 149.00 | 3216.31
3 | 三类人工 | 工日 | 109.052 | 171.00 | 18647.89

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.115 | 3646.00 | 419.29
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.742 | 4.25 | 3.15
3 | 圆钉 | kg | 1.917 | 4.25 | 8.15
4 | 管子拉手 | 把 | 2.020 | 119.00 | 240.38
5 | 电焊条E43系列 | kg | 0.256 | 6.81 | 1.74
6 | 镀锌铁丝18# | kg | 0.810 | 4.25 | 3.44
7 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.009 | 4.25 | 0.04
8 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.155 | 0.31 | 0.05
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 214.016 | 0.39 | 82.40
10 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 22.478 | 0.63 | 14.12
11 | 非黏土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 4.263 | 708.00 | 3018.20
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.879 | 426.00 | 374.45
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 3054.875 | 0.28 | 852.31
14 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1018.292 | 0.29 | 292.25
15 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8279.964 | 0.30 | 2508.83
16 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 428.828 | 0.31 | 133.79
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2977.244 | 0.26 | 783.02
18 | 阻燃板δ9 | m2 | 57.330 | 20.35 | 1166.67
19 | 瓷砖300*600 | m2 | 52.489 | 55.84 | 2930.99
20 | 地砖600×600 | m2 | 120.974 | 61.86 | 7483.45
21 | 护墙板 | m2 | 55.146 | 120.00 | 6617.52
22 | 轻型龙骨U50 | m2 | 119.964 | 36.28 | 4352.29
23 | 单扇套装平开门实木 | 樘 | 9.000 | 1300.00 | 11700.00
24 | 铝合金推拉窗5mm | m2 | 1.870 | 205.00 | 383.35
25 | 铝合金全玻地弹门2.0厚 | m2 | 3.655 | 374.00 | 1366.97
26 | 乳胶漆 | kg | 64.925 | 4.51 | 292.81
27 | 矿棉吸音板B1 | m2 | 122.294 | 22.00 | 2690.47
28 | 钢支撑 | kg | 3.361 | 4.69 | 15.76
29 | 电 | kW·h | 36.440 | 0.88 | 32.07
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 水 | m3 | 9.180 | 5.73 | 52.60
31 | 复合模板综合 | m2 | 2.948 | 42.48 | 125.23
32 | 木模板 | m3 | 0.053 | 1504.00 | 79.71
33 | 脚手架钢管 | kg | 5.929 | 4.51 | 26.76
34 | 竹脚手片 | m2 | 1.350 | 8.50 | 11.48
35 | 处置室定制成品柜子 | m | 1.800 | 1000.00 | 1800.00
36 | 宣传栏 | 项 | 1.000 | 4500.00 | 4500.00
37 | 科室门牌和广告安装与制作 | 项 | 1.000 | 2500.00 | 2500.00

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.003 | 781.58 | 2.34
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.183 | 12.61 | 2.31
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.123 | 474.21 | 58.33
4 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.013 | 980.79 | 12.75
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.475 | 211.41 | 100.42
6 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.031 | 39.74 | 1.23
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.015 | 46.85 | 0.70
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.062 | 27.99 | 1.74
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.029 | 30.08 | 0.87
10 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.103 | 418.62 | 43.12
11 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.118 | 5.08 | 0.60
12 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.003 | 450.29 | 1.35

## 4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三溪村卫生服务站- 电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 11851.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3269.00
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 344.18
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 148.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 32.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 195.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 195.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 660.35
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 660.35 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 660.35 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1011.23
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 1248.07
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 15116.00

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站- 电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 三溪村卫生服务站 |  |  |  |  | 11851.68 | 3577.83 | 26.18
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱； 2.规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：嵌墙暗装。 | 台 | 1 | 1806.27 | 1806.27 | 214.56
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 105.40 | 7.42 | 782.07 | 455.33
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 134.75 | 10.81 | 1456.65 | 874.53
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：PVC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 26.49 | 9.10 | 241.06 | 122.12
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 513.10 | 2.74 | 1405.89 | 343.78
6 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 256.55 | 2.96 | 759.39 | 171.89
本页小计 | [6 empty] | 6451.33 | 2182.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站- 电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 56.26 | 3.41 | 191.85 | 28.69
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-4； 4.配线线制：动力线。 | m | 28.13 | 3.64 | 102.39 | 14.35
9 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名 称：六类非屏蔽双绞线 2、线缆对数：UTP CAT6A 4对 3、敷设方式：管内敷设 | m | 30.58 | 6.36 | 194.49 | 30.27 | 0.61
10 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯； 2.规格、型号：600*600,40W； 3.安装方式：嵌入式安装。 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 20 | 158.22 | 3164.40 | 466.60
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：大翘板单极开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 17 | 16.49 | 280.33 | 124.10
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：安全型二、三极暗装插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 27 | 18.27 | 493.29 | 232.47
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：空调单相带保护门插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 22.36 | 44.72 | 17.22
本页小计 | [6 empty] | 4471.47 | 913.70 | 0.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站- 电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名 称：网络插座； 2、规格：按设计要求； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 57.43 | 114.86 | 7.16
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：塑料 86HS50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 20 | 6.23 | 124.60 | 61.40
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：塑料 86HS50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 48 | 5.96 | 286.08 | 155.04
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：砖墙开凿增加费 2.规 格：DN20 3.类 型：二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿 4.填充(恢复)方式：沟槽恢复配管~1-2根 | m | 26.00 | 6.62 | 172.12 | 106.34 | 1.82
本页小计 | [6 empty] | 928.88 | 481.92 | 25.57
合计 | [6 empty] | 11851.68 | 3577.83 | 26.18

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站- 电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 148.73 | 35.80
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.三溪村卫生服务站脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 148.73 | 148.73 | 35.80
本页小计 | [6 empty] | 148.73 | 35.80
合计 | [6 empty] | 148.73 | 35.80

## 4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称: 电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 195.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 195.45
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 195.45

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: 电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 660.35 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 660.35 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 660.35 | -

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称: 电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 660.35 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 660.35
合计 |  |  | 660.35 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称: 电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 24.271 | 149.00 | 3616.38

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称: 电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.569 | 4.25 | 6.67
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 3.536 | 0.31 | 1.11
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 28.639 | 0.39 | 11.03
4 | 黄砂净砂 | t | 0.181 | 178.00 | 32.22
5 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.008 | 267.00 | 2.14
6 | 碎石综合 | m3 | 0.012 | 124.00 | 1.49
7 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 42.448 | 1.61 | 68.43
8 | 水 | m3 | 0.036 | 5.73 | 0.21
9 | 平板灯600*600,18W | 套 | 20.200 | 125.00 | 2525.00
10 | 大翘板单极开关86型 10A | 只 | 17.340 | 6.19 | 107.33
11 | 安全型二、三极暗装插座86型 10A | 套 | 27.540 | 6.28 | 172.95
12 | 空调单相带保护门插座86型 10A | 套 | 2.040 | 10.29 | 20.99
13 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 595.196 | 1.61 | 959.46
14 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 59.073 | 2.59 | 152.88
15 | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-4 | m | 29.537 | 2.81 | 83.12
16 | 铜芯聚氯乙烯软线BVR-2.5 | m | 297.598 | 1.80 | 536.57
17 | 增强六类非屏蔽双绞线UTP CAT6A 4对 | m | 32.109 | 4.77 | 153.16
18 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管DN20 | m | 254.559 | 1.32 | 336.02
19 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)电线管DN25 | m | 28.079 | 2.21 | 62.05
20 | 塑料开关盒、插座盒86HS50 | 个 | 48.960 | 1.29 | 63.16
21 | 塑料接线盒86HS50 | 个 | 20.400 | 1.29 | 26.32
22 | 成套配电箱 | 台 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
23 | 网络插座 | 个 | 2.020 | 51.78 | 104.60

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称: 电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56
5 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.153 | 4.70 | 0.72
6 | 其他机械费 | 元 | 1.872 | 1.02 | 1.91

## 5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:三溪村卫生服务站-水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5293.70 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1440.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 169.01
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 82.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 18.03
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 86.33 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 86.33 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 295.47
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 295.47 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 295.47 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 446.69
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 558.44
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 6763.00

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 水施 |  |  |  |  | 5293.70 | 1589.69
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De50*2.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 15.00 | 20.02 | 300.30 | 136.35
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De75*2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 15.00 | 28.85 | 432.75 | 166.35
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De110*3.2 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 30.00 | 44.73 | 1341.90 | 403.20
本页小计 | [6 empty] | 2074.95 | 705.90
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质：陶瓷； 2.规格.类型：按业主要求； 3.组装形式：落地式拖布槽； 4.附件名称.数量：铜质排水栓带链堵DN50一套.快开陶瓷芯中长水龙头一个。 | 套 | 1 | 303.35 | 303.35 | 25.42
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：洗脸盆 立柱式冷水 3.组装形式：立柱式安装 4.附件名称、数量：排水附件、角型阀(带铜活)、立式水嘴、金属软管 5.备注：采用业主推荐品牌 | 组 | 3 | 366.00 | 1098.00 | 103.65
6 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：台式洗脸盆（单冷水） 3.组装形式：台下式安装，不含台面板 4.附件名称、数量：洗脸盆托架、排水附件、脸盆龙头、角型阀(带铜活) 5.备注：采用业主推荐品牌 | 组 | 1 | 340.38 | 340.38 | 30.61
7 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：坐式大便器 3.组装形式：连体水箱 4.附件名称、数量：角型阀(带铜活)、进水阀配件、座便器桶盖 5.备注：采用业主推荐品牌 | 组 | 1 | 576.50 | 576.50 | 44.43
本页小计 | [6 empty] | 2318.23 | 204.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：PVC地漏 2.型号、规格：De50 3.安装方式：粘接 | 组 | 4 | 19.33 | 77.32 | 41.88
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方三类土，抛土于沟槽边1m以外堆放 2.回填土、夯实、清理现场。 | m3 | 20.00 | 41.16 | 823.20 | 637.80
本页小计 | [6 empty] | 900.52 | 679.68
合计 | [6 empty] | 5293.70 | 1589.69

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:三溪村卫生服务站-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 82.68 | 19.84
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 82.68 | 82.68 | 19.84
本页小计 | [6 empty] | 82.68 | 19.84
合计 | [6 empty] | 82.68 | 19.84

## 5_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 86.33
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 86.33
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 86.33

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:水施 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 295.47 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 295.47 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 295.47 | -

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 295.47 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 295.47
合计 |  |  | 295.47 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:水施 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 10.801 | 149.00 | 1609.35

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电 | kW·h | 0.253 | 0.88 | 0.22
2 | 水 | m3 | 0.527 | 5.73 | 3.02
3 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 5.050 | 13.45 | 67.92
4 | 立式水嘴DN15 | 个 | 3.030 | 11.46 | 34.72
5 | 铜质排水栓带链堵DN50 | 套 | 1.010 | 15.96 | 16.12
6 | PVC地漏DN50 | 个 | 4.040 | 5.50 | 22.22
7 | 单冷水洗脸盆水龙头DN15 | 个 | 1.010 | 25.00 | 25.25
8 | 成套连体坐便器(含配件） | 套 | 1.010 | 487.00 | 491.87
9 | 快开陶瓷芯中长水龙头DN15 | 个 | 1.010 | 11.46 | 11.57
10 | PVC-U排水管De110*3.2 | m | 25.800 | 16.16 | 416.93
11 | PVC-U排水管De50*2.0 | m | 15.180 | 5.07 | 76.96
12 | PVC-U排水管De75*2.3 | m | 14.700 | 8.79 | 129.21
13 | 台下式洗脸盆（不含台面板） | 个 | 1.010 | 186.00 | 187.86
14 | 洗脸盆 | 个 | 3.030 | 250.00 | 757.50
15 | 成品拖布池 | 个 | 1.010 | 231.00 | 233.31
16 | 台下式洗脸盆托架 | 副 | 1.010 | 25.00 | 25.25
17 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 4.040 | 30.00 | 121.20
18 | 给水金属软管400mm | 根 | 1.010 | 7.50 | 7.58
19 | 给水金属软管300mm | 根 | 4.040 | 5.50 | 22.22

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注