## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市贵门乡楼村村-美丽宜居示范村（村庄亮化提升） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 213652元
| (大写): | 贰拾壹万叁仟陆佰伍拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市贵门乡楼村村-美丽宜居示范村（村庄亮化提升）工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 213652 |  | 1769.53 | 7998.83 | 17640.96
1.1 | 市政 | 213652 |  | 1769.53 | 7998.83 | 17640.96
合计 |  | 213652 |  | 1769.53 | 7998.83 | 17640.96

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 172097.71 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 26704.27
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6580.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4359.02 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2068.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.72% | 2221.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.15% | 1769.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9333.84
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9333.84 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9333.84 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 7998.83
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 17640.96
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 213652

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 市政 |  |  |  |  | 172097.71 | 21694.34 | 8992.76
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 321.75 | 3.63 | 1167.95 | 128.7 | 830.12
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足使用要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 270.80 | 14.5 | 3926.6 | 2475.11 | 647.21
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：自行考虑 | m3 | 50.95 | 16.98 | 865.13 | 20.38 | 694.45
4 | 040402018002 | 施工缝 | 1.类别：割缝深度5cm | m | 396.20 | 3.8 | 1505.56 | 796.36 | 91.13
5 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：20cm 3.运距：自行考虑 | m2 | 158.48 | 27.58 | 4370.88 | 256.74 | 3339.17
6 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.详见施工图 | m | 250.00 | 89.83 | 22457.5 | 4055 | 75
7 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：塑料管PE 2.规格：DN65 3.详见施工图 | m | 450.00 | 14.95 | 6727.5 | 1836 | 585
8 | 040804002001 | 配线 | 1.名 称：铜芯电力电缆 2.规 格：Yjv-0.6/1kv-5*10 3.详见施工图 | m | 450.00 | 42.64 | 19188 | 846 | 207
9 | 040804002002 | 配线 | 1.名 称：铜芯电力电缆 2.规 格：Yjv-0.6/1kv-5*16 3.详见施工图 | m | 200.00 | 61.72 | 12344 | 376 | 92
本页小计 | [6 empty] | 72553.12 | 10790.29 | 6561.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C30 2.厚度：20CM 3.其它：防滑条、养护膜养护 4.详见施工图 | m2 | 158.48 | 123.16 | 19518.4 | 3052.32 | 687.8
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.路灯名称：单挑路灯 2.规 格：40W，高5米 3.基础形式、砂浆配合比：C25砼基础、C10混凝土垫层（含模板） 4.M18螺栓4套/只，330*330法兰盘，40*40*4接地角钢1.5m 5.详见施工图 | 套 | 16 | 1948.95 | 31183.2 | 2746.88 | 965.28
12 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.路灯名称：双跳路灯 2.规 格：2*40W，高8米 3.基础形式、砂浆配合比：C25砼基础、C10混凝土垫层（含模板） 4.M16螺栓4套/只，400*400法兰盘，40*40*4接地角钢1.5m 5.详见施工图 | 套 | 3 | 3285.04 | 9855.12 | 1237.11 | 267.78
13 | 030412007003 | 一般路灯 | 1.路灯名称：中杆灯路灯 2.规 格：3*250W，高12米 3.基础形式、砂浆配合比：C25砼基础 4.M30螺栓6套/只，500*500法兰盘，L50x5接地角钢2.5m 5.详见施工图 | 套 | 1 | 14746.28 | 14746.28 | 588.72 | 220.31
本页小计 | [6 empty] | 75303 | 7625.03 | 2141.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层70mm，混凝土垫层100mm，7Ф8纵横布置 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 3.勾缝、抹面要求：1;2水泥砂浆抹灰 4.混凝土强度等级：现浇现拌混凝土C25 5.盖板材质、规格：球墨铸铁盖板890*860mm 6.详见施工图 | 座 | 9 | 1957.8 | 17620.2 | 2634.21 | 156.69
15 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：AL03整体配电箱 2.基础形式、材质、规格：200厚碎石垫层，1100*650*900mm混凝土基础，槽钢支撑 3.详见施工图 | 台 | 1 | 6468.35 | 6468.35 | 591.17 | 133.82
16 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 38.26 | 153.04 | 53.64
本页小计 | [6 empty] | 24241.59 | 3279.02 | 290.51
合计 | [6 empty] | 172097.71 | 21694.34 | 8992.76

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4359.02 | 596 | 1969.31
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4359.02 | 4359.02 | 596 | 1969.31
本页小计 | [6 empty] | 4359.02 | 596 | 1969.31
合计 | [6 empty] | 4359.02 | 596 | 1969.31

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 市政 | [8 empty] | 172097.71
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 321.75 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.26 | 3.63 | 1167.95
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | m3 | 321.75 | 0.4 |  | 2.58 | 0.39 | 0.26 | 3.63 | 1167.95
2 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 270.80 | 9.14 |  | 2.39 | 1.77 | 1.2 | 14.5 | 3926.6
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 270.8 | 9.14 |  | 2.39 | 1.77 | 1.2 | 14.5 | 3926.6
3 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 50.95 | 0.4 |  | 13.63 | 1.76 | 1.19 | 16.98 | 865.13
| 1-88 | 装载机装松散土 | m3 | 50.95 | 0.4 |  | 2.05 | 0.3 | 0.2 | 2.95 | 150.3
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 50.95 |  |  | 11.58 | 1.46 | 0.99 | 14.03 | 714.83
4 | 040402018002 | 施工缝 | m | 396.20 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 3.8 | 1505.56
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 | m | 396.2 | 2.01 | 0.99 | 0.23 | 0.34 | 0.23 | 3.8 | 1505.56
5 | 041001001002 | 拆除路面 | m2 | 158.48 | 1.62 |  | 21.07 | 2.91 | 1.98 | 27.58 | 4370.88
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 31.696 | 0.4 |  | 7.3 | 0.97 | 0.66 | 9.33 | 295.72
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 31.696 |  |  | 18 | 2.26 | 1.54 | 21.8 | 690.97
| 1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | m2 | 158.48 | 1.54 |  | 16.01 | 2.26 | 1.54 | 21.35 | 3383.55
6 | 040804001001 | 配管 | m | 250.00 | 16.22 | 69.09 | 0.3 | 2.51 | 1.71 | 89.83 | 22457.5
| 8-259 | 镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径 （mm 以内）100 | m | 250 | 16.22 | 69.09 | 0.3 | 2.51 | 1.71 | 89.83 | 22457.5
7 | 040804001002 | 配管 | m | 450.00 | 4.08 | 8.24 | 1.3 | 0.79 | 0.54 | 14.95 | 6727.5
| 8-284 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）70 | m | 450 | 4.08 | 8.24 | 1.3 | 0.79 | 0.54 | 14.95 | 6727.5
8 | 040804002001 | 配线 | m | 450.00 | 1.88 | 39.71 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 42.64 | 19188
| 8-202*J0.4换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 450 | 1.88 | 39.71 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 42.64 | 19188
9 | 040804002002 | 配线 | m | 200.00 | 1.88 | 58.79 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 61.72 | 12344
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 8-202*J0.4换 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 | m | 200 | 1.88 | 58.79 | 0.46 | 0.35 | 0.24 | 61.72 | 12344
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | m2 | 158.48 | 19.26 | 93.72 | 4.34 | 3.48 | 2.36 | 123.16 | 19518.4
| 2-213换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20^现浇现拌混凝土 C30（40） | m2 | 158.48 | 17.75 | 91.01 | 1.64 | 2.95 | 2.01 | 115.36 | 18282.25
| 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 158.48 | 0.79 | 1.52 | 2.7 | 0.42 | 0.28 | 5.71 | 904.92
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 158.48 | 0.72 | 1.19 |  | 0.11 | 0.07 | 2.09 | 331.22
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 套 | 16 | 171.68 | 1659.03 | 60.33 | 34.43 | 23.48 | 1948.95 | 31183.2
| 8-368 | 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长（m以下）1.2 | 套 | 16 | 56.55 | 1427.6 | 42.78 | 14.58 | 9.94 | 1551.45 | 24823.2
| 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 3.6 | 170.31 | 465.99 | 15.24 | 28.02 | 19.1 | 698.66 | 2515.18
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 28.8 | 24.08 | 18.9 | 5 | 4.27 | 2.91 | 55.16 | 1588.61
| 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | m2 | 4.48 | 10.99 | 20.09 | 0.58 | 1.74 | 1.19 | 34.59 | 154.96
| 3-187换 | 基础 垫层混凝土 ^现浇现拌混凝土 C10（40） | m3 | 0.784 | 99.97 | 414.42 | 19.53 | 18.2 | 12.41 | 564.53 | 442.59
| A6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 64 | 0.6 | 7.18 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 8.01 | 512.64
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 | 根（块） | 1 | 32.18 | 22.13 | 11.85 | 6.7 | 4.57 | 77.43 | 77.43
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.109423 | 3082.51 | 5341.51 | 442.38 | 536.05 | 365.46 | 9767.91 | 1068.83
12 | 030412007002 | 一般路灯 | 套 | 3 | 412.37 | 2657.56 | 89.26 | 74.83 | 51.02 | 3285.04 | 9855.12
| 8-378 | 安装成套型 双臂悬挑灯架对称式臂长（m以下）2.5 | 套 | 3 | 94.76 | 2025.61 | 42.78 | 20.39 | 13.9 | 2197.44 | 6592.32
| 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 2.88 | 170.31 | 465.99 | 15.24 | 28.02 | 19.1 | 698.66 | 2012.14
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 14.4 | 24.08 | 18.9 | 5 | 4.27 | 2.91 | 55.16 | 794.3
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | m2 | 0.96 | 10.99 | 20.09 | 0.58 | 1.74 | 1.19 | 34.59 | 33.21
| 3-187换 | 基础 垫层混凝土 ^现浇现拌混凝土 C10（40） | m3 | 0.192 | 99.97 | 414.42 | 19.53 | 18.2 | 12.41 | 564.53 | 108.39
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.015072 | 3082.51 | 5341.51 | 442.38 | 536.05 | 365.46 | 9767.91 | 147.22
| A6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 12 | 0.6 | 7.18 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 8.01 | 96.12
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 | 根（块） | 1 | 32.18 | 16.13 | 11.85 | 6.7 | 4.57 | 71.43 | 71.43
13 | 030412007003 | 一般路灯 | 套 | 1 | 588.72 | 13735.05 | 220.31 | 120.23 | 81.97 | 14746.28 | 14746.28
| 8-392 | 常规柱灯安装 成套型 灯高15m以下灯火数（火）3 | 套 | 1 | 270.73 | 13133.78 | 167.42 | 64.7 | 44.11 | 13680.74 | 13680.74
| 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 0.745 | 170.31 | 473.48 | 15.24 | 28.02 | 19.1 | 706.15 | 526.08
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 4.8 | 24.08 | 18.9 | 5 | 4.27 | 2.91 | 55.16 | 264.77
| A6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 6 | 0.6 | 7.18 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 8.01 | 48.06
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 | t | 0.011775 | 3082.51 | 5341.51 | 442.38 | 536.05 | 365.46 | 9767.91 | 115.02
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.004298 | 802.22 | 4583.38 | 27.8 | 126.24 | 86.07 | 5625.71 | 24.18
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 | 根（块） | 1 | 32.18 | 32.13 | 11.85 | 6.7 | 4.57 | 87.43 | 87.43
14 | 040504001002 | 砌筑井 | 座 | 9 | 292.69 | 1568.53 | 17.41 | 47.07 | 32.1 | 1957.8 | 17620.2
| 6-245 | 井 垫层碎石 | m3 | 1.097712 | 66.51 | 228.44 | 2.22 | 10.46 | 7.13 | 314.76 | 345.52
| 6-1090换 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模^水泥砂浆 1:2 | m2 | 2.665872 | 10.99 | 20.09 | 0.58 | 1.74 | 1.19 | 34.59 | 92.21
| 6-250换 | 井 底板混凝土^现浇现拌混凝土 C25（20） | m3 | 1.56816 | 131.88 | 462.32 | 8.07 | 21.3 | 14.52 | 638.09 | 1000.63
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.065696 | 802.22 | 4583.38 | 27.8 | 126.24 | 86.07 | 5625.71 | 369.59
| 6-252换 | 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M5.0 | m3 | 5.08032 | 110.74 | 326 | 14.41 | 18.93 | 12.91 | 482.99 | 2453.74
| 6-260换 | 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 | m2 | 21.168 | 21.92 | 9.74 | 1.37 | 3.53 | 2.41 | 38.97 | 824.92
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 6-272换 | 井圈制作^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 3.6288 | 148.73 | 458.21 | 7.91 | 23.83 | 16.25 | 654.93 | 2376.61
| 6-275换 | 检查井盖铸铁井盖安装^水泥砂浆 1:2 | 套 | 9 | 45.63 | 992.48 | 0.81 | 7.06 | 4.81 | 1050.79 | 9457.11
| 6-1150 | 现浇混凝土模板 小型构件木模 | m2 | 7.2576 | 40.7 | 45.32 |  | 6.19 | 4.22 | 96.43 | 699.85
15 | 030404017003 | 配电箱 | 台 | 1 | 591.17 | 5562.09 | 133.82 | 107.79 | 73.48 | 6468.35 | 6468.35
| C4-4-13 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 282.06 | 5030.04 | 86.91 | 54.42 | 37.1 | 5490.53 | 5490.53
| C4-4-69 | 基础槽钢安装 | m | 2.4 | 22.01 | 40.39 | 1.63 | 3.61 | 2.46 | 70.1 | 168.24
| 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^现浇现拌混凝土 C10（40） | m3 | 0.5085 | 170.31 | 436.42 | 15.24 | 28.02 | 19.1 | 669.09 | 340.23
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 4.68 | 24.08 | 18.9 | 5 | 4.27 | 2.91 | 55.16 | 258.15
| 3-186 | 基础 垫层碎石 | m3 | 0.425 | 58.38 | 217.9 |  | 8.87 | 6.05 | 291.2 | 123.76
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 | 根（块） | 1 | 32.18 | 32.13 | 11.85 | 6.7 | 4.57 | 87.43 | 87.43
16 | 040803005001 | 电缆终端头 | 个 | 4 | 13.41 | 21.42 |  | 2.04 | 1.39 | 38.26 | 153.04
| 8-206*J0.4换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 13.41 | 21.42 |  | 2.04 | 1.39 | 38.26 | 153.04
合计 | [10 empty] | 172097.71

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 4359.02
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 596 | 1209.97 | 1969.31 | 347.1 | 236.64 | 4359.02 | 4359.02
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596 | 1209.97 | 1969.31 | 347.1 | 236.64 | 4359.02 | 4359.02
合计 | [10 empty] | 4359.02

## 1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1769.53
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.15 | 1769.53
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 451.73
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2221.26

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9333.84 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9333.84 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9333.84 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9333.84 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9333.84
合计 |  |  | 9333.84 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 19.103 | 138 | 2636.21
2 | 二类人工 | 工日 | 131.592 | 149 | 19607.21
3 | 三类人工 | 工日 | 0.287 | 171 | 49.08

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.071 | 4466 | 317.09
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 0.986 | 4.56 | 4.49
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 15556.926 | 0.49 | 7576.22
4 | 黄砂净砂 | t | 35.524 | 180 | 6394.32
5 | 碎石综合 | t | 59.294 | 126 | 7471.04
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.768 | 433.6 | 1200.2
7 | 汽油综合 | kg | 1.034 | 11.34 | 11.73
8 | 水 | m3 | 60.759 | 5.73 | 348.15
9 | 钢模板 | kg | 8.043 | 5.66 | 45.52
10 | 木模板 | m3 | 0.401 | 1947 | 780.75
11 | 铸铁检查井盖860*860mm | 套 | 9 | 976 | 8784
12 | 镀锌钢管DN100 | m | 257.5 | 63.01 | 16224.02
13 | 硬塑料管DN65 | m | 477 | 7.74 | 3691.98
14 | 双挑路灯40W+40W H5m | 套 | 3.03 | 2000 | 6060
15 | LED中杆灯3*250W 12m | 套 | 1.01 | 13000 | 13130
16 | 单叉LED灯40W | 套 | 16.16 | 1410 | 22785.6
17 | 电力电缆YJV-0.6/1kv-5*16 | m | 202 | 58.03 | 11722.06
18 | 电力电缆YJV-0.6/1kv-5*10 | m | 454.5 | 39.14 | 17786.86
19 | 成套配电箱AL03 | 台 | 1 | 5000 | 5000
20 | 槽钢10# | m | 2.4 | 36 | 86.4
21 | 角钢接地极L50x5,h=2500 | 根（块） | 1 | 28 | 28
22 | 角钢接地极∠50*50*5*2500 | 根（块） | 1 | 28 | 28
23 | 角钢接地极∠40*40*4*1500 | 根（块） | 1 | 18 | 18
24 | 角钢接地极∠40*40*4*1000 | 根（块） | 1 | 12 | 12

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 9.1 | 1.02 | 9.28
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.122 | 1086.83 | 132.59
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.12 | 869.71 | 104.37
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.264 | 1215.17 | 1535.97
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 21.691 | 29.99 | 650.51
6 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.872 | 490.82 | 428
7 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.046 | 256.16 | 11.78
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.231 | 806.25 | 186.24
9 | 汽车式起重机12t | 台班 | 0.208 | 917.48 | 190.84
10 | 载货汽车4t | 台班 | 2.365 | 517.78 | 1224.55
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.19 | 539.6 | 102.52
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.095 | 1060.18 | 1160.9
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1361.72 | 1361.72
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.235 | 238.53 | 56.05
15 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.379 | 235.62 | 324.92
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.314 | 170.09 | 53.41
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.476 | 36.03 | 89.21
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.015 | 46.85 | 0.7
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.015 | 27.99 | 0.42
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.011 | 30.08 | 0.33
21 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.263 | 31.45 | 8.27
22 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.788 | 84.82 | 66.84
23 | 电动扭力扳手 | 台班 | 0.549 | 8.21 | 4.51
24 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.68 | 69.68 | 47.38
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.572 | 106.95 | 61.18
26 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 3.375 | 35.76 | 120.69
27 | 高架车13m | 台班 | 1.17 | 326 | 381.42
28 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.552 | 17.26 | 9.53
29 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 1.553 | 1633.91 | 2537.46
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.405 | 13.13 | 18.45
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.124 | 5.08 | 10.79
32 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.127 | 485.24 | 61.63
33 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.161 | 68.02 | 10.95