## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价审核费用表
工程名称:嵊州市仙岩镇桥石头村居家养老中心改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 装饰工程 | 143571 |  | 1677.37 | 9838.71 | 11854.51
1.1 | 装饰 | 143571 |  | 1677.37 | 9838.71 | 11854.51
2 | 安装工程 | 118347 |  | 1140.39 | 5900.38 | 9771.72
2.1 | 主楼电气 | 79829 |  | 618.87 | 3202.04 | 6591.42
2.2 | 主楼给排水 | 7743 |  | 129.61 | 670.59 | 639.31
2.3 | 主楼弱电 | 8920 |  | 116.74 | 604.04 | 736.5
2.4 | 厨房电气 | 13210 |  | 144.6 | 748.18 | 1090.73
2.5 | 厨房给排水 | 6611 |  | 100.54 | 520.18 | 545.84
2.6 | 厨房弱电 | 2034 |  | 30.03 | 155.35 | 167.92
合计 |  | 261918 |  | 2817.76 | 15739.09 | 21626.23

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:装饰工程-装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 101594.69 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 32206.72
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14011.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12333.75 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3032.21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 1677.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 1677.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6272.23
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6272.23 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6272.23 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 9838.71
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 11854.51
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 143571

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 58243.92 | 20154.67 | 947.4
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原墙体拆除及清理 2.运距施工方自行考虑 | m3 | 7.65 | 187.64 | 1435.45 | 728.89 | 463.21
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、原有蹲坑处拆除 2.运距施工方自行考虑 | m3 | 1.30 | 236.72 | 307.74 | 124.83 | 131.57
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：找平层 2.饰面材料种类：地砖 3.运距施工方自行考虑 | m2 | 10.31 | 23.63 | 243.63 | 195.27 | 6.7
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原有墙砖拆除 2.运距施工方自行考虑 | m2 | 58.97 | 11.15 | 657.52 | 507.14 | 38.33
5 | 01B008 | 原有台盆拆除 | 1.原有台盆拆除及外运 | 项 | 1 | 500 | 500
6 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10 2.墙体类型：直墙 3.砂浆强度等级、配合比：^DM M10.0 | m3 | 0.54 | 583.49 | 315.08 | 83.2 | 1.34
7 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：墙厚300mm以内 2.墙体类型：蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级：^（粘结剂） | m3 | 3.63 | 894.48 | 3246.96 | 572.23 | 3.45
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：40厚C15细石混凝土找平层 | m2 | 61.00 | 35.36 | 2156.96 | 832.65 | 2.44
9 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：30厚C15细石混凝土找平层 | m2 | 0.40 | 30 | 12 | 5.25 | 0.01
本页小计 | [6 empty] | 8875.34 | 3049.46 | 647.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆干硬性 2.面层材料品种、规格、颜色：300×300厚10mm抛光砖铺设 3.嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 16.35 | 138.19 | 2259.41 | 541.84 | 14.22
11 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆干硬性 2.面层材料品种、规格、颜色：600×600厚10mm抛光砖铺设 3.嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 44.65 | 138.7 | 6192.96 | 1498.45 | 38.85
12 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 2.找平层厚度、砂浆配合比：找平30厚1：3水泥砂浆干硬性 3.面层材料品种、规格、颜色：20厚石材 | m2 | 0.40 | 363.41 | 145.36 | 13.8 | 0.35
13 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、无障碍坡道 | m2 | 5.86 | 137.1 | 803.41 | 200.47 | 1.23
14 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.面层材料品种、规格：300*300集成吊顶新做 | m2 | 16.35 | 147.74 | 2415.55 | 457.15
15 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料 2.拆除外运，运距自行考虑 | m2 | 250.75 | 8.95 | 2244.21 | 1792.86 | 65.2
本页小计 | [6 empty] | 14060.9 | 4504.57 | 119.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：水溶性乳胶漆（无机涂料）二遍 | m2 | 50.78 | 28.08 | 1425.9 | 862.24
17 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：天棚 3.涂料品种、喷刷遍数：水溶性乳胶漆（无机涂料）二遍 | m2 | 118.48 | 13.34 | 1580.52 | 835.28
18 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢扶手安装 | m | 13.64 | 412.5 | 5626.5 | 536.46 | 159.86
19 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.安装方式：12厚1:3水 泥砂浆找平层，2mm背胶;专用陶瓷粘接剂抛光砖背面批匀粘牢 2.面层材料品种、规格、颜色：300*600抛光砖 3.缝宽、嵌缝材料种类：专用填缝剂填缝 | m2 | 58.97 | 169.63 | 10003.08 | 3301.14 | 20.64
20 | 011210005003 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 14.76 | 223.53 | 3299.3 | 622.87
21 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面成品腻子满批,砂光;内墙环保乳胶漆二度（无机涂料） | m2 | 219.97 | 28.08 | 6176.76 | 3735.09
22 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹内墙环保乳胶漆二度（无机涂料） | m2 | 239.82 | 13.34 | 3199.2 | 1690.73
23 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金平开门 | m2 | 3.78 | 435.91 | 1647.74 | 92.61
本页小计 | [6 empty] | 32959 | 11676.42 | 180.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011401001001 | 木门油漆 | 1、砂平，堵棕眼，刮腻子，着色，刷底漆，清漆磨退 | m2 | 16.20 | 72.02 | 1166.72 | 652.86
25 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、陶瓷踢脚线 | m2 | 9.90 | 119.39 | 1181.96 | 271.36
|  | 二层 |  |  |  |  | 10566.54 | 5819.8 | 31.51
26 | 011401001002 | 木门油漆 | 1、砂平，堵棕眼，刮腻子，着色，刷底漆，清漆磨退 | m2 | 10.13 | 72.02 | 729.56 | 408.24
27 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料 2.拆除外运，运距自行考虑 | m2 | 121.19 | 8.95 | 1084.65 | 866.51 | 31.51
28 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：水溶性乳胶漆（无机涂料）二遍 | m2 | 54.77 | 28.08 | 1537.94 | 929.99
29 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：天棚 3.涂料品种、喷刷遍数：水溶性乳胶漆（无机涂料）二遍 | m2 | 127.79 | 13.34 | 1704.72 | 900.92
30 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面成品腻子满批,砂光;内墙环保乳胶漆二度（无机涂料） | m2 | 73.06 | 28.08 | 2051.52 | 1240.56
31 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹内墙环保乳胶漆二度（无机涂料） | m2 | 170.45 | 13.34 | 2273.8 | 1201.67
32 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1、陶瓷踢脚线 | m2 | 9.92 | 119.39 | 1184.35 | 271.91
本页小计 | [6 empty] | 12915.22 | 6744.02 | 31.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 餐厅 |  |  |  |  | 32784.23 | 8495.55 | 138.02
33 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.原墙体拆除及清理 2.运距施工方自行考虑 | m3 | 1.27 | 187.64 | 238.3 | 121.01 | 76.9
34 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、无障碍坡道 | m2 | 6.36 | 137.1 | 871.96 | 217.58 | 1.34
35 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢扶手安装 | m | 4.58 | 412.5 | 1889.25 | 180.13 | 53.68
36 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土台阶 | m2 | 4.37 | 270.45 | 1181.87 | 403.31 | 3.67
37 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 3.42 | 560.69 | 1917.56 | 154.31 | 2.43
38 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨吊顶 平面 2.面层材料品种、规格：600*600矿棉板吊顶 | m2 | 36.80 | 82.53 | 3037.1 | 953.86
39 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：满刮二遍，砂光 5.涂料品种、喷刷遍数：水溶性乳胶漆（无机涂料）二遍 | m2 | 50.61 | 29.56 | 1496.03 | 910.47
40 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：混凝土 2.喷刷涂料部位：天棚 3.涂料品种、喷刷遍数：水溶性乳胶漆（无机涂料）二遍 | m2 | 118.08 | 13.34 | 1575.19 | 832.46
本页小计 | [6 empty] | 12207.26 | 3773.13 | 138.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金移门新做（含配件，五金） | m2 | 5.88 | 499.78 | 2938.71 | 115.48
42 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门安装 | m2 | 2.63 | 825.5 | 2171.07 | 66.09
43 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面成品腻子满批,砂光;内墙环保乳胶漆二度（无机涂料） | m2 | 174.98 | 28.08 | 4913.44 | 2971.16
44 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹内墙环保乳胶漆二度（无机涂料） | m2 | 74.99 | 13.34 | 1000.37 | 528.68
45 | 011210003001 | 金属玻璃隔断 | 1、铝合金框玻璃隔断（详见施工图） | m2 | 25.10 | 346.27 | 8691.38 | 843.11
46 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 1、陶瓷踢脚线 | m2 | 7.22 | 119.39 | 862 | 197.9
本页小计 | [6 empty] | 20576.97 | 4722.42
合计 | [6 empty] | 101594.69 | 34470.02 | 1116.93

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装饰工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 12333.75 | 3128.03 | 243.31
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程 | m2 | 573.66 | 7.37 | 4227.87 | 3063.34 | 240.94
2 | 01B011 | 打扫卫生，清洁 | 1、打扫卫生，清洁 | 项 | 1 | 5000 | 5000
3 | 01B012 | 原有装饰保护 | 1、原有装饰保护 | 项 | 1 | 3000 | 3000
4 | 011702001003 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 2.24 | 47.27 | 105.88 | 64.69 | 2.37
本页小计 | [6 empty] | 12333.75 | 3128.03 | 243.31
合计 | [6 empty] | 12333.75 | 3128.03 | 243.31

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6272.23 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6272.23 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6272.23 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6272.23 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6272.23
合计 |  |  | 6272.23 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.069 | 138 | 561.52
2 | 二类人工 | 工日 | 57.259 | 149 | 8531.59
3 | 三类人工 | 工日 | 166.647 | 171 | 28496.64

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电焊条E43系列 | kg | 0.117 | 6.81 | 0.8
2 | 镀锌铁丝18# | kg | 4.13 | 4.42 | 18.25
3 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.004 | 4.42 | 0.02
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.157 | 0.46 | 0.07
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 974.506 | 0.5 | 491.15
6 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 22.273 | 0.61 | 13.61
7 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 7.194 | 319 | 2294.89
8 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.398 | 457 | 1552.89
9 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 4.701 | 494 | 2322.29
10 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 313.206 | 0.36 | 111.19
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 473.171 | 0.33 | 155.67
12 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 210.276 | 0.33 | 70.23
13 | 铝合金方板(配套) | m2 | 17.168 | 85 | 1459.28
14 | 轻型龙骨U50 | m2 | 16.841 | 19.91 | 335.3
15 | 乳胶漆 | kg | 425.039 | 15.93 | 6770.87
16 | 矿棉吸音板 | m2 | 38.64 | 24.34 | 940.5
17 | 电 | kW·h | 19.438 | 0.88 | 17.11
18 | 水 | m3 | 5.991 | 5.73 | 34.33

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 2.355 | 12.61 | 29.7
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.537 | 447.45 | 240.28
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.295 | 930.5 | 274.5
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.436 | 170.09 | 74.16
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.028 | 211.41 | 5.92
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.113 | 30.08 | 3.4
7 | 氩弧焊机500A | 台班 | 2.022 | 105.59 | 213.5
8 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.29 | 394.3 | 508.65
9 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.583 | 13.13 | 7.65

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-主楼电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 65578.84 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10376.06
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 969.59
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 350.72 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 77.89
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 618.87 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 618.87 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3487.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3487.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3487.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3202.04
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6591.42
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 79829

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 65578.84 | 11204.57 | 245.11
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电总箱ZMX 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 4955.17 | 4955.17 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：一层照明配电箱1MX 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 1580.17 | 1580.17 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：二层照明配电箱2MX 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 1290.17 | 1290.17 | 178.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：消防配电箱MX 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 1055.17 | 1055.17 | 178.8
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：金属桥架 2.规 格：200X100 | m | 46.74 | 164.54 | 7690.6 | 909.56 | 47.67
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支吊架制安 | kg | 40.20 | 18.06 | 726.01 | 328.84 | 36.18
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：桥架支吊架刷油 | kg | 40.20 | 1.93 | 77.59 | 36.98 | 12.06
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC80 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 8.49 | 97.49 | 827.69 | 233.05 | 1.7
本页小计 | [6 empty] | 18202.57 | 2223.63 | 97.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 285.36 | 11.77 | 3358.69 | 1187.1 | 14.27
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 198.52 | 15.52 | 3081.03 | 1367.8
11 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC100（暂估） 3.配置形式：埋地敷设 | m | 50.00 | 99.23 | 4961.5 | 811 | 15
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-1-3X2.5 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 527.99 | 7.98 | 4213.36 | 992.62 | 26.4
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-1-4X25+PE16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 6.12 | 84.99 | 520.14 | 14.38 | 0.37
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-1-4X35+PE16 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 6.37 | 113.12 | 720.57 | 29.94 | 0.76
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.型 号：YJV-1-4X120+PE70（暂估） 3.敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50.00 | 378.12 | 18906 | 465.5 | 46
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 38 | 27.77 | 1055.26 | 363.66
本页小计 | [6 empty] | 36816.55 | 5232 | 102.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.02 | 74.04 | 25.5
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 92.56 | 185.12 | 63.78
19 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 169.44 | 338.88 | 104.3
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 648.02 | 2.88 | 1866.3 | 434.17
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 247.85 | 3.06 | 758.42 | 166.06
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-2.5 3.配线部位：桥架配线 | m | 283.64 | 2.85 | 808.37 | 218.4
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-2.5 3.配线部位：桥架配线 | m | 112.74 | 3.01 | 339.35 | 86.81
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线型号：NH-RVS-2*2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 78.94 | 5.93 | 468.11 | 46.57
本页小计 | [6 empty] | 4838.59 | 1145.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3m嵌墙暗装 | 个 | 19 | 14.24 | 270.56 | 138.7
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：普通五孔插座 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：详见图纸要求 | 个 | 23 | 22.15 | 509.45 | 198.03
27 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：空调冰箱三孔插座 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：详见图纸要求 | 个 | 9 | 26.95 | 242.55 | 77.49
28 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：吊扇，含调速开关 | 台 | 8 | 192.88 | 1543.04 | 263.44
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制开关、插座接线盒 | 个 | 49 | 8.86 | 434.14 | 158.27
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 59 | 9.13 | 538.67 | 181.13
31 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 285.36 | 2.73 | 779.03 | 536.48 | 19.98
32 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)100`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 8.49 | 10.12 | 85.92 | 55.61 | 1.44
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 18.00 | 41.16 | 740.88 | 574.02
35 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 18.00 | 19.23 | 346.14 | 268.2
本页小计 | [6 empty] | 5721.13 | 2603.35 | 44.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 65578.84 | 11204.57 | 245.11

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 350.72 | 85.97
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 350.72 | 350.72 | 85.97
本页小计 | [6 empty] | 350.72 | 85.97
合计 | [6 empty] | 350.72 | 85.97

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:主楼电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3487.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3487.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3487.52 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:主楼电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3487.52 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3487.52
合计 |  |  | 3487.52 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:主楼电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 75.795 | 149 | 11293.46

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:主楼电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:主楼电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 36.896 | 1.02 | 37.63
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.061 | 736.59 | 44.93
7 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.012 | 981.4 | 11.78
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.061 | 460.74 | 28.11
9 | 载货汽车8t | 台班 | 0.093 | 496.32 | 46.16
10 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.166 | 6.26 | 1.04
11 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.053 | 31.45 | 1.67
12 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.009 | 23.15 | 0.21
13 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.027 | 57.1 | 1.54
14 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.158 | 84.82 | 13.4
15 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.047 | 26.83 | 1.26
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.53 | 66.69 | 35.35

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-主楼给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5897.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2174.25
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 197.42
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 67.81 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15.06
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 129.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 129.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 338.26
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 338.26 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 338.26 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 670.59
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 639.31
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 7743

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 2834.84 | 1222.31 | 3.15
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 15.52 | 20.04 | 311.02 | 141.08
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 19.09 | 44.96 | 858.29 | 256.57
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN150 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 9.06 | 73.39 | 664.91 | 184.37
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 2 | 39.02 | 78.04 | 20.94
5 | 031002003001 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 2 | 70.21 | 140.42 | 54.24 | 2.1
本页小计 | [6 empty] | 2052.68 | 657.2 | 2.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031002003002 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)150 | 个 | 1 | 120.29 | 120.29 | 52.3 | 1.05
7 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 10.96 | 41.16 | 451.11 | 349.51
8 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 10.96 | 19.23 | 210.76 | 163.3
|  | 给水 |  |  |  |  | 3062.33 | 1158.74 | 14.23
9 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN40 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 0.87 | 73.94 | 64.33 | 17.2 | 0.64
10 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 33.70 | 23.45 | 790.27 | 300.6 | 3.71
11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN40 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 3.32 | 42.67 | 141.66 | 42.99 | 0.37
本页小计 | [6 empty] | 1778.42 | 925.9 | 5.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 143.32 | 143.32 | 18.48 | 0.6
13 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表组 DN40 2.附件配置：含两个截止阀 | 组 | 1 | 472.88 | 472.88 | 49.47 | 1.08
14 | 031002003003 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 2 | 25.54 | 51.08 | 19.38 | 2.1
15 | 03B001 | 补人工 | 1.名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：500*1000*700水表井 | 座 | 1 | 654.15 | 654.15 | 133.76 | 5.73
17 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 5.96 | 41.16 | 245.31 | 190.06
18 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 5.96 | 19.23 | 114.61 | 88.8
本页小计 | [6 empty] | 2066.07 | 797.95 | 9.51
合计 | [6 empty] | 5897.17 | 2381.05 | 17.38

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 67.81 | 16.62
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 67.81 | 67.81 | 16.62
本页小计 | [6 empty] | 67.81 | 16.62
合计 | [6 empty] | 67.81 | 16.62

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:主楼给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 338.26 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 338.26 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 338.26 | 0

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:主楼给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 338.26 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 338.26
合计 |  |  | 338.26 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:主楼给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 16.093 | 149 | 2397.86

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:主楼给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:主楼给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 3.888 | 1.02 | 3.97
2 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.021 | 223.75 | 4.7
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.005 | 211.41 | 1.06
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.001 | 30.08 | 0.03
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.077 | 23.15 | 1.78
6 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.005 | 18.35 | 0.09
7 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.002 | 26.83 | 0.05
8 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.005 | 13.13 | 0.07
9 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.028 | 19.93 | 0.56
10 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.045 | 115 | 5.18

## 4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-主楼弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 7000.3 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1955.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 189.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 72.59 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 16.12
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 116.74 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 116.74 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 389.68
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 389.68 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 389.68 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 604.04
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 736.5
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 8920

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 综合布线 |  |  |  |  | 5342.31 | 1517.23 | 49.8
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名 称：监控墙柜,底边距地1.4m | 台 | 1 | 1367.98 | 1367.98 | 121.73
2 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名 称：电信分线箱 | 个 | 1 | 322.19 | 322.19 | 48.95
3 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：网络数据接口 | 个 | 7 | 28.36 | 198.52 | 25.06
4 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名 称：电视数据接口 | 个 | 1 | 28.36 | 28.36 | 3.58
5 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 8 | 9.13 | 73.04 | 24.56
6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽网线 2.规 格：UTP6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 141.27 | 4.34 | 613.11 | 139.86 | 2.83
7 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名 称：同轴电缆SYV-75-5 | m | 30.58 | 3.33 | 101.83 | 29.97 | 0.31
8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 171.85 | 11.77 | 2022.67 | 714.9 | 8.59
9 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 171.85 | 2.73 | 469.15 | 323.08 | 12.03
10 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试内容：测试 4对双绞线缆 | 链路 | 7 | 20.78 | 145.46 | 85.54 | 26.04
|  | 监控 |  |  |  |  | 1657.99 | 584.59 | 1.41
本页小计 | [6 empty] | 5342.31 | 1517.23 | 49.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 68.73 | 15.52 | 1066.69 | 473.55
12 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽网线 2.规 格：UTP6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 70.73 | 4.34 | 306.97 | 70.02 | 1.41
13 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线型号：RVV-2*1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 70.73 | 4.02 | 284.33 | 41.02
本页小计 | [6 empty] | 1657.99 | 584.59 | 1.41
合计 | [6 empty] | 7000.3 | 2101.82 | 51.21

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-主楼弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 72.59 | 17.79
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 72.59 | 72.59 | 17.79
本页小计 | [6 empty] | 72.59 | 17.79
合计 | [6 empty] | 72.59 | 17.79

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:主楼弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 389.68 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 389.68 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 389.68 | 0

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:主楼弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 389.68 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 389.68
合计 |  |  | 389.68 | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:主楼弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 14.227 | 149 | 2119.82

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:主楼弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:主楼弱电 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 1.152 | 4.61 | 5.31
2 | 宽行打印机 | 台班 | 0.07 | 5.86 | 0.41
3 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班 | 0.21 | 122 | 25.62
4 | 其他机械费 | 元 | 21.361 | 1.02 | 21.79

## 5_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-厨房电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 10557.33 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2422.21
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 236.57
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 91.97 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 20.43
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 144.6 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 144.6 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 577.1
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 577.1 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 577.1 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 748.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 1090.73
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 13210

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 10557.33 | 2621.45 | 47.49
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：厨房照明配电箱MX-cf新增空开 | 台 | 1 | 1455.17 | 1455.17 | 178.8
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：紫外线灯配电箱ZW 2.规 格：含箱内元器件安装，详见系统图 3.安装方式：详见图纸要求 | 台 | 1 | 952.6 | 952.6 | 139.91
3 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 67.87 | 11.77 | 798.83 | 282.34 | 3.39
4 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 70.21 | 16.03 | 1125.47 | 401.6 | 4.91
5 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 14.89 | 19.49 | 290.21 | 90.83 | 1.04
6 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG80 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 4.36 | 108.84 | 474.54 | 119.68 | 0.87
7 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 20.01 | 15.52 | 310.56 | 137.87
本页小计 | [6 empty] | 5407.38 | 1351.03 | 10.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 16.16 | 17.7 | 286.03 | 117.97
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 185.65 | 2.88 | 534.67 | 124.39
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 79.10 | 3.06 | 242.05 | 53
11 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 141.84 | 3.87 | 548.92 | 87.94
12 | 030411004010 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 70.92 | 4.18 | 296.45 | 43.97
13 | 030411004011 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-6 3.配线部位：管内穿线 | m | 23.44 | 4.95 | 116.03 | 12.66
14 | 030411004012 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-6 3.配线部位：管内穿线 | m | 5.86 | 5.38 | 31.53 | 3.16
15 | 030411004013 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BV-25 3.配线部位：管内穿线 | m | 65.56 | 18.66 | 1223.35 | 60.32
本页小计 | [6 empty] | 3279.03 | 503.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411004014 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线型号：BVR-16 3.配线部位：管内穿线 | m | 16.39 | 13.42 | 219.95 | 12.13
17 | 030411004015 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线型号：NH-RVS-2*2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 49.36 | 5.93 | 292.7 | 29.12
18 | 030404031001 | 小电器 | 1.名 称：焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤16 | 个 | 2 | 7.25 | 14.5 | 4.58
19 | 030404031002 | 小电器 | 1.名 称：焊铜接线端子 导线截面（mm2）≤35 | 个 | 8 | 10.72 | 85.76 | 24.4
20 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：距地1.3m嵌墙暗装 | 个 | 2 | 14.24 | 28.48 | 14.6
21 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：普通五孔插座 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：详见图纸要求 | 个 | 8 | 22.15 | 177.2 | 68.88
22 | 030404035004 | 插座 | 1.名 称：空调冰箱三孔插座 2.规 格：220V 10A 3.安装方式：详见图纸要求 | 个 | 1 | 26.95 | 26.95 | 8.61
23 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：钢制开关、插座接线盒 | 个 | 11 | 8.86 | 97.46 | 35.53
24 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 16 | 9.13 | 146.08 | 49.12
本页小计 | [6 empty] | 1089.08 | 246.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 67.87 | 2.73 | 185.29 | 127.6 | 4.75
26 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 85.10 | 3.78 | 321.68 | 211.9 | 8.51
27 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 1.名称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)100`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 4.36 | 10.12 | 44.12 | 28.56 | 0.74
28 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
本页小计 | [6 empty] | 781.84 | 520.04 | 37.28
合计 | [6 empty] | 10557.33 | 2621.45 | 47.49

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 91.97 | 22.54
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 91.97 | 91.97 | 22.54
本页小计 | [6 empty] | 91.97 | 22.54
合计 | [6 empty] | 91.97 | 22.54

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:厨房电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 577.1 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 577.1 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 577.1 | 0

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:厨房电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 577.1 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 577.1
合计 |  |  | 577.1 | -

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:厨房电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 17.749 | 149 | 2644.6

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:厨房电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:厨房电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 56.07 | 11.21
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 30.63 | 6.13
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.14 | 2.46
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.44 | 3.49
5 | 其他机械费 | 元 | 22.947 | 1.02 | 23.41
6 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.005 | 23.15 | 0.12
7 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.014 | 57.1 | 0.8

## 6_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-厨房给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5080.68 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1681.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 175.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 74.7 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 16.59
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 100.54 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 100.54 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 288.81
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 288.81 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 288.81 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 520.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 545.84
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 6611

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 970.89 | 416.04 | 1.05
1 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 8.57 | 20.04 | 171.74 | 77.9
2 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 8.42 | 28.77 | 242.24 | 93.38
3 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC塑料排水管 DN150 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 2.79 | 73.39 | 204.76 | 56.78
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 DN50 | 个 | 1 | 39.02 | 39.02 | 10.47
5 | 031002003004 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)200 | 个 | 1 | 199.6 | 199.6 | 89.55 | 1.05
6 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 1.88 | 41.16 | 77.38 | 59.95
本页小计 | [6 empty] | 934.74 | 388.03 | 1.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 1.88 | 19.23 | 36.15 | 28.01
|  | 给水 |  |  |  |  | 4109.79 | 1416.9 | 20.02
8 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管 DN40 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 0.87 | 73.94 | 64.33 | 17.2 | 0.64
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 47.03 | 23.45 | 1102.85 | 419.51 | 5.17
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料热水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按图纸要求 | m | 45.51 | 23.45 | 1067.21 | 405.95 | 5.01
11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 2 | 66.9 | 133.8 | 17.58 | 0.74
12 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 143.32 | 143.32 | 18.48 | 0.6
本页小计 | [6 empty] | 2547.66 | 906.73 | 12.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031003013002 | 水表 | 1.名称：水表组 DN40 2.附件配置：含两个截止阀 | 组 | 1 | 472.88 | 472.88 | 49.47 | 1.08
14 | 031002003005 | 套管 | 1.名称：一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50 | 个 | 1 | 25.54 | 25.54 | 9.69 | 1.05
15 | 03B002 | 补人工 | 1.名称：厨房暗敷管道，每间补贴 0.5 工日 | 间 | 4 | 96.18 | 384.72 | 298
16 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：500*1000*700水表井 | 座 | 1 | 654.15 | 654.15 | 133.76 | 5.73
17 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 1.01 | 41.16 | 41.57 | 32.21
18 | 040103001005 | 回填方 | 1.名称：人工沟槽原土夯实 | m3 | 1.01 | 19.23 | 19.42 | 15.05
本页小计 | [6 empty] | 1598.28 | 538.18 | 7.86
合计 | [6 empty] | 5080.68 | 1832.94 | 21.07

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 74.7 | 18.31
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 74.7 | 74.7 | 18.31
本页小计 | [6 empty] | 74.7 | 18.31
合计 | [6 empty] | 74.7 | 18.31

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:厨房给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 288.81 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 288.81 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 288.81 | 0

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:厨房给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 288.81 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 288.81
合计 |  |  | 288.81 | -

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:厨房给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 12.424 | 149 | 1851.18

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:厨房给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:厨房给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 9.717 | 1.02 | 9.91
2 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.021 | 223.75 | 4.7
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.005 | 211.41 | 1.06
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.001 | 30.08 | 0.03
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.109 | 23.15 | 2.52
6 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.002 | 18.35 | 0.04
7 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.002 | 26.83 | 0.05
8 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.005 | 13.13 | 0.07
9 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.034 | 19.93 | 0.68
10 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.018 | 115 | 2.07

## 7_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装工程-厨房弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1569.04 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 502.17
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 52.59
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 22.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5.01
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 30.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 30.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 88.85
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 88.85 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 88.85 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 155.35
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 167.92
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 2034

## 7_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电 |  |  |  |  | 1569.04 | 552.39 | 1.35
1 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 64.83 | 15.52 | 1006.16 | 446.68
2 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名 称：六类非屏蔽网线 2.规 格：UTP6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 67.33 | 4.34 | 292.21 | 66.66 | 1.35
3 | 030411004016 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线型号：RVV-2*1.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 67.33 | 4.02 | 270.67 | 39.05
本页小计 | [6 empty] | 1569.04 | 552.39 | 1.35
合计 | [6 empty] | 1569.04 | 552.39 | 1.35

## 7_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-厨房弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 22.56 | 5.53
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 22.56 | 22.56 | 5.53
本页小计 | [6 empty] | 22.56 | 5.53
合计 | [6 empty] | 22.56 | 5.53

## 7_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:厨房弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 88.85 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 88.85 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 88.85 | 0

## 7_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:厨房弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 88.85 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 88.85
合计 |  |  | 88.85 | -

## 7_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:厨房弱电 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 3.748 | 149 | 558.45

## 7_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:厨房弱电 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 7_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:厨房弱电 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 对讲机（一对） | 台班 | 0.337 | 4.61 | 1.55