## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2022年嵊州市贵门乡璞玉村一事一议共富综合大楼财政奖补项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2439089元
| (大写): | 贰佰肆拾叁万玖仟零捌拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2022年嵊州市贵门乡璞玉村一事一议共富综合大楼财政奖补项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 2439089 | 50000 | 39454.32 | 115362.84 | 201392.66
1.1 | 建筑 | 1938483 |  | 37159.24 | 105040.04 | 160058.24
1.2 | 家具 | 75015 |  |  |  | 6193.91
1.3 | 安装 | 425591 | 50000 | 2295.08 | 10322.8 | 35140.51
合计 |  | 2439089 | 50000 | 39454.32 | 115362.84 | 201392.66

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1333485.88 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 294524.13
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 255212.07
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 218052.83 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 112923.64
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.12% | 37159.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% | 37159.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 84686.9
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 84686.9 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 84686.9 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 105040.04
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 160058.24
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 1938483

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1333485.88 | 315976.98 | 9262.02
|  | A 土石方工程 |  |  |  |  | 11337.53 | 6631.22 | 2696.26
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 138.11 | 10.63 | 1468.11 | 845.23 | 363.23
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 306.24 | 10.63 | 3255.33 | 1874.19 | 805.41
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：原土 | m3 | 295.08 | 16.5 | 4868.82 | 3818.34 | 159.34
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：土方 2、运距：施工单位自行考虑 | m3 | 105.01 | 16.62 | 1745.27 | 93.46 | 1368.28
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 132334.27 | 35830.6 | 1472.57
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖240×115×53 2、砂浆强度等级：水泥M10 3、防潮层材料种类：砖基础上20厚聚合物水泥防水砂浆防潮层、墙两侧20厚1:2防水砂浆防潮层 | m3 | 29.53 | 805.95 | 23799.7 | 7572.08 | 357.9
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖240×115×90 2、墙体类型：±0.00以上240厚内外墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 195.82 | 488.04 | 95567.99 | 25507.51 | 1051.55
本页小计 | [6 empty] | 130705.22 | 39710.81 | 4105.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖240×115×90 2、墙体类型：±0.00以上120厚内外墙 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5 | m3 | 5.06 | 526.63 | 2664.75 | 845.12 | 21.4
8 | 010404001001 | 垫层 | 楼梯间地面 1、垫层材料种类、配合比、厚度：80厚压实碎石 | m3 | 3.23 | 296.37 | 957.28 | 177.1 | 3.88
9 | 010404001002 | 垫层 | 其他房间地面： 1、垫层材料种类、配合比、厚度：120厚压实碎石 | m3 | 31.53 | 296.37 | 9344.55 | 1728.79 | 37.84
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 498467.29 | 65555.57 | 2819.04
10 | 010501001001 | 垫层 | 楼梯间地面 1、混凝土种类：70厚非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.83 | 510.98 | 1446.07 | 127.69 | 2.01
11 | 010501001002 | 垫层 | 其他房间地面： 1、混凝土种类：80厚非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 21.02 | 537.24 | 11292.78 | 948.42 | 14.92
12 | 010501001003 | 垫层 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m3 | 23.68 | 510.98 | 12100.01 | 1068.44 | 16.81
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 24.11 | 557.92 | 13451.45 | 639.88 | 6.51
本页小计 | [6 empty] | 51256.89 | 5535.44 | 103.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 68.75 | 557.92 | 38357 | 1824.63 | 18.56
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 47.01 | 648.44 | 30483.16 | 4545.87 | 21.62
16 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 16.73 | 697.79 | 11674.03 | 2745.23 | 11.54
17 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 69.68 | 577.88 | 40266.68 | 2818.56 | 32.05
18 | 010503002002 | 斜梁 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 22.46 | 583.51 | 13105.63 | 969.6 | 10.33
19 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.34 | 638.71 | 855.87 | 147.53 | 0.92
20 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.74 | 638.71 | 2388.78 | 411.77 | 2.58
21 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 62.52 | 590.54 | 36920.56 | 2919.68 | 51.27
22 | 010505003002 | 斜板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30/P6 | m3 | 34.56 | 614.5 | 21237.12 | 1772.93 | 28.34
23 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度：80厚压实碎石 2.面层厚度：70厚C15混凝土提浆抹光 3.变形缝填塞材料种类：沥青胶结料 | m2 | 33.43 | 146.86 | 4909.53 | 1380.32 | 16.72
本页小计 | [6 empty] | 200198.36 | 19536.12 | 193.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.58 | 646.98 | 2316.19 | 323.78 | 6.41
25 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.45 | 632.16 | 2180.95 | 269.58 | 2.28
26 | 010507007001 | 窗台板 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.11 | 754.74 | 1592.5 | 369.25 | 1.46
27 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 | m2 | 76.41 | 150.24 | 11479.84 | 1315.02 | 12.23
28 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.2#砖砌化粪池 容积3.38m3 | 座 | 1 | 18825.06 | 18825.06 | 10489.9 | 76.61
29 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 | m2 | 15.85 | 269.99 | 4279.34 | 1462.8 | 13.31
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 1.261 | 5318.94 | 6707.18 | 928.17 | 30.88
31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 13.981 | 4864.61 | 68012.11 | 8555.53 | 343.37
32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 17.089 | 4735.05 | 80917.27 | 9006.07 | 1268
33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 5.269 | 4503.18 | 23727.26 | 1907.75 | 317.93
34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 6.954 | 5667.68 | 39413.05 | 8466.36 | 416.2
35 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.050 | 10557.46 | 527.87 | 140.81 | 96.18
本页小计 | [6 empty] | 259978.62 | 43235.02 | 2584.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 11397.1 | 4165.39
36 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 923.59 | 12.34 | 11397.1 | 4165.39
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 68177.99 | 6194.62 | 15.18
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2.框、扇材质：88系列铝合金框 3.玻璃品种、厚度：5mm蓝玻 | m2 | 84.36 | 288.02 | 24297.37 | 1350.6
38 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M3027 2.门材质：金属卷帘门 3.启动装置品种、规格：电动 | 樘 | 1 | 4112.51 | 4112.51 | 549.42 | 9.56
39 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M6627 2.门框、扇材质：铝合金 | m2 | 17.82 | 398.9 | 7108.4 | 392.93
40 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品防盗门安装 | m2 | 19.39 | 443.03 | 8590.35 | 677.49 | 5.62
41 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、门框、扇材质：铝合金平开门 3、含五金 | 樘 | 3 | 948.31 | 2844.93 | 273.42
42 | 010801001001 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1020 2、门框、扇材质：木门 3、含五金 | 樘 | 8 | 842.13 | 6737.04 | 673.28
43 | 010801001002 | 木质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M1527 2、门框、扇材质：木门 3、含五金 | 樘 | 6 | 1637.8 | 9826.8 | 833.1
本页小计 | [6 empty] | 74914.5 | 8915.63 | 15.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：20mm黑金沙大理石 | m2 | 8.46 | 269.94 | 2283.69 | 505.15
45 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.大理石门窗套 干混砂浆铺贴^DP M20 2.石材磨小圆边 | m2 | 5.46 | 435.33 | 2376.9 | 939.23
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 91605.27 | 10344.16 | 274.56
46 | 01B001 | 屋檐造型 | 1.成品预制钢筋混凝土屋檐造型 | 个 | 6 | 300 | 1800
47 | 010702005001 | 其他木构件 | 1.封檐板 板高30cm以内 | m | 55.12 | 22.4 | 1234.69 | 349.46
48 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：甘蔗脊 2.粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆粘贴^DS M15 | m | 19.02 | 60.88 | 1157.94 | 63.15 | 1.9
49 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆粘贴^DS M15 | m2 | 361.06 | 170.35 | 61506.57 | 7315.08 | 252.74
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 瓦屋面： 1、卷材品种、规格、厚度：改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层 | m2 | 361.06 | 34.49 | 12452.96 | 1184.28
51 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 露台: 1、钢筋网Φ6@200 2、40厚C20细石混凝土面层 | m2 | 36.21 | 56.91 | 2060.71 | 494.99 | 19.92
本页小计 | [6 empty] | 84873.46 | 10851.34 | 274.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 露台防水，上翻300mm 1、卷材品种、规格、厚度：改性沥青防水卷材 2、防水层数：一层 | m2 | 53.39 | 34.49 | 1841.42 | 175.12
53 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 露台防水，上翻300mm 1、防水膜品种：高聚物改性沥青防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：3厚一道 | m2 | 53.39 | 59.76 | 3190.59 | 276.56
54 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1mmLJP防水涂料，四周上翻300mm | m2 | 63.73 | 29.77 | 1897.24 | 110.25
55 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.2mm厚改性沥青防水涂料 | m2 | 67.86 | 65.77 | 4463.15 | 375.27
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 131299.17 | 34084.78 | 460.66
56 | 011102001001 | 石材楼地面 | 楼梯间地面 1、20mm厚大理石 2、13厚1：1.5水泥砂浆面层压光 3、12厚1：2.5水泥砂浆底层，纯水泥砂浆一道 | m2 | 40.39 | 186.8 | 7544.85 | 1651.14 | 29.08
57 | 011102003001 | 块料楼地面 | 其他房间地面 1、800*800抛光砖 2、20厚1:3水泥砂浆抹光 | m2 | 220.94 | 146.36 | 32336.78 | 8545.96 | 128.15
58 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.30mm细石混凝土找坡层，从四周向地漏找坡；纯水泥砂浆一道 | m2 | 18.00 | 33.09 | 595.62 | 262.8 | 0.54
本页小计 | [6 empty] | 51869.65 | 11397.1 | 157.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间、厨房地面 1、600*600防滑地砖 2、2厚特种胶粘结剂 3、15mm1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 48.42 | 135.11 | 6542.03 | 1505.86 | 20.82
60 | 011102001002 | 石材楼地面 | 门槛板 1、20厚黑金花大理石 2、20厚1:3水泥砂浆抹光 | m2 | 3.56 | 234.81 | 835.92 | 135.96 | 2.06
61 | 011107001001 | 石材台阶面 | 台阶面 1、20厚火烧板铺贴 2、20厚1:3水泥砂浆抹光 | m2 | 33.29 | 197.67 | 6580.43 | 1689.47 | 21.64
62 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 楼梯 1、20厚大理石 2、20厚1:3水泥砂浆抹光 3、石材磨小圆边 4、铣槽 直形3条 | m2 | 76.41 | 329.8 | 25200.02 | 8353.14 | 69.53
63 | 011102001003 | 石材楼地面 | 二、三层楼梯间楼面 1、20厚大理石 2、13厚1：1.5水泥砂浆面层压光 3、12厚1：2.5水泥砂浆底层，纯水泥砂浆一道 | m2 | 32.39 | 186.8 | 6050.45 | 1324.1 | 23.32
64 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 二层其他房间 1、13厚1：1.5水泥砂浆面层压光 2、12厚1：2.5水泥砂浆底层，纯水泥砂浆一道 | m2 | 220.02 | 39.13 | 8609.38 | 4688.63 | 160.61
本页小计 | [6 empty] | 53818.23 | 17697.16 | 297.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 011102001004 | 石材楼地面 | 二、三层门槛板 1、20厚黑金花大理石 2、13厚1：1.5水泥砂浆面层压光 3、12厚1：2.5水泥砂浆底层，纯水泥砂浆一道 | m2 | 2.16 | 238.03 | 514.14 | 85.69 | 1.25
66 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 三层其他房间 1、强化地板 | m2 | 204.03 | 105.48 | 21521.08 | 2042.34
67 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 主席台 1、50*50*2镀锌钢管 2、18mm多层板基层 3、12mm强化地板 | m2 | 13.40 | 288.91 | 3871.39 | 398.11
68 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度：120mm 2.粘贴层厚度、材料种类：干混砂浆铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色：20mm大理石 | m2 | 14.58 | 265.08 | 3864.87 | 1434.38 | 1.6
69 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：120mm 2.粘贴层厚度、材料种类：干混砂浆铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖 | m2 | 18.77 | 140.39 | 2635.12 | 1194.52 | 2.06
70 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 60mm成品木踢脚线 | m | 88.61 | 51.88 | 4597.09 | 772.68
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 145360.31 | 69144.16 | 1499.07
本页小计 | [6 empty] | 37003.69 | 5927.72 | 4.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙勒脚 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5水泥砂浆 | m2 | 32.09 | 41.53 | 1332.7 | 810.27 | 21.18
72 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm1:1:4混合砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm聚合物抗裂砂浆 | m2 | 778.81 | 37.93 | 29540.26 | 19314.49 | 358.25
73 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：卫生间、厨房内墙 2.安装方式：干混砂浆粘贴瓷砖^DP M20 3.面层材料品种、规格、颜色：5mm 200*300mm瓷砖面层 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 | 134.29 | 116.83 | 15689.1 | 6758.82 | 6.71
74 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：卫生间内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：8mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 156.29 | 32.64 | 5101.31 | 2819.47 | 103.15
75 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：其他内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：15mm 1:1:4混合砂浆分层抹平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:1:4混合砂浆 | m2 | 1451.28 | 33.53 | 48661.42 | 26297.19 | 1001.38
76 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.墙体类型：单独梁柱面 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 3.12 | 40.9 | 127.61 | 76.78 | 2.03
本页小计 | [6 empty] | 100452.4 | 56077.02 | 1492.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型：服务大厅内墙 2.安装方式：干混砂浆粘贴瓷砖^DP M20 3.面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类：倒V字缝 | m2 | 92.98 | 153.42 | 14264.99 | 4606.23 | 4.65
78 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20mm成品布艺硬包 2.压条材料种类、规格：20mm香槟金不锈钢T型条 | m2 | 119.99 | 160.41 | 19247.6 | 5933.51
79 | 011205001001 | 石材柱面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20mm鱼肚白人造石 2.缝宽、嵌缝材料种类：石材磨小圆边 | m2 | 4.52 | 508.11 | 2296.66 | 649.93 | 1.72
80 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格：铝合金黑色边框 2.玻璃品种、规格、颜色：钢化磨砂玻璃 | m2 | 28.02 | 262.3 | 7349.65 | 1219.99
81 | 011210005001 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 15.58 | 112.26 | 1749.01 | 657.48
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 79905.46 | 25059.28 | 2.66
82 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | 1.天棚软膜吊顶 矩形 | m2 | 22.23 | 166.4 | 3699.07 | 324.78
本页小计 | [6 empty] | 48606.98 | 13391.92 | 6.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 软膜吊顶基层 1.18mm防火板平面基层 2.9.5纸面石膏板平面基层 | m2 | 18.32 | 73.36 | 1343.96 | 448.29
84 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.18mm防火板侧面基层 2.9.5纸面石膏板侧面基层 | m2 | 15.95 | 84.55 | 1348.57 | 499.08
85 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U60轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：9.5mm双层石膏板 | m2 | 349.64 | 125.48 | 43872.83 | 14730.33
86 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：U60轻钢龙骨侧面 2.基层材料种类、规格：9.5mm石膏板侧面 | m2 | 56.34 | 104.43 | 5883.59 | 2258.11
87 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.18mm防火板平面基层 2.9.5mm双层纸面石膏板面层 | m2 | 33.84 | 165.48 | 5599.84 | 2251.04 | 2.37
88 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.18mm防火板平面基层 2.9.5mm纸面石膏板面层 | m | 29.36 | 47.1 | 1382.86 | 643.57 | 0.29
89 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 卫生间： 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：300*300铝扣板 | m2 | 26.99 | 156.76 | 4230.95 | 930.62
本页小计 | [6 empty] | 63662.6 | 21761.04 | 2.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
90 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 一层厨房： 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：600*600铝扣板 | m2 | 21.42 | 156.76 | 3357.8 | 738.56
91 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 三层休息室、活动室： 1.龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：600*600硅钙板 | m2 | 75.58 | 121.54 | 9185.99 | 2234.9
|  | P 涂料、油漆、裱糊工程 |  |  |  |  | 92704.39 | 56485.82
92 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 窗帘盒 1.石膏板刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 11.74 | 11.67 | 137.01 | 82.77
93 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 软膜天棚 1.石膏板刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 38.18 | 11.67 | 445.56 | 269.17
94 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 二层宴会大厅 1.原顶刷灰色乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 220.94 | 26.58 | 5872.59 | 3751.56
95 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 楼梯间 1.原顶刷白色乳胶漆 ~二遍 2.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 167.93 | 26.58 | 4463.58 | 2851.45
96 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.石膏板刷乳胶漆 ~三遍 2、石膏板满刮腻子~三遍 | m2 | 429.82 | 35.97 | 15460.63 | 9838.58
本页小计 | [6 empty] | 38923.16 | 19766.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：砖墙 2.喷刷涂料部位：外墙（包括女儿墙内侧） 3.涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料 | m2 | 798.81 | 47.09 | 37615.96 | 21352.19
98 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：砖面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：腻子二遍 4.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 | m2 | 1080.10 | 26.58 | 28709.06 | 18340.1
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 70897.1 | 2481.38 | 22.02
99 | 011501020001 | 服务台 | 1.台柜规格：800*5260*800mm 2.材料种类、规格：柜体20mm免漆板； 3.台面材料：20mm人造大理石和烤漆玻璃同色3mm铝塑板；柜台外立面8mm烤漆玻璃； 4、线条：成品木线条收口。 详见施工图 | m | 5.26 | 858.81 | 4517.34 | 1265.56 | 18.04
100 | 011502008001 | EPS装饰线条 | 成品EPS装饰线条（100*100） | m | 178.80 | 35 | 6258
101 | 011502002001 | 木质装饰线 | 60mm成品窗套线 | m | 132.60 | 12.1 | 1604.46 | 505.21 | 3.98
102 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 露台不锈钢栏杆H=0.8m,做法详见施工图 | m | 34.68 | 140 | 4855.2
103 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯不锈钢栏杆H=1.05m，做法详见《15J403-1》 | m | 30.64 | 160 | 4902.4
本页小计 | [6 empty] | 88462.42 | 41463.06 | 22.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
104 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗漱台 | 个 | 3 | 544.9 | 1634.7 | 710.61
105 | 01B002 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 5 | 25 | 125
106 | 01B003 | 永久性责任标牌 | 永久性责任标牌 | 块 | 1 | 2000 | 2000
107 | 01B004 | 原有办公家具搬离及垃圾清理 | 原有办公家具搬离及垃圾清理 | 项 | 1 | 45000 | 45000
本页小计 | [6 empty] | 48759.7 | 710.61
合计 | [6 empty] | 1333485.88 | 315976.98 | 9262.02

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 218052.83 | 99781.08 | 25946.78
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 933.95 | 24.34 | 22732.34 | 12458.89 | 1092.72
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 81.08 | 13.02 | 1055.66 | 721.61 | 37.3
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 29.98 | 49.5 | 1484.01 | 865.82 | 33.28
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 有梁式 复合木模 | m2 | 125.70 | 46.91 | 5896.59 | 2867.22 | 169.7
5 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 55.12 | 45.2 | 2491.42 | 1180.12 | 47.95
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 178.23 | 55.7 | 9927.41 | 5175.8 | 343.98
7 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 111.65 | 59 | 6587.35 | 3467.85 | 225.53
8 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度7.1(m) | m2 | 50.60 | 68.94 | 3488.36 | 1878.27 | 115.87
9 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.5(m) | m2 | 7.20 | 59 | 424.8 | 223.63 | 14.54
10 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 164.71 | 51.47 | 8477.62 | 3788.33 | 154.83
11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 249.47 | 75.14 | 18745.18 | 9896.47 | 775.85
12 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 319.45 | 69.43 | 22179.41 | 11576.87 | 910.43
本页小计 | [6 empty] | 103490.15 | 54100.88 | 3921.98
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.28(m) | m2 | 176.29 | 90.88 | 16021.24 | 8848 | 576.47
14 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.9(m) | m2 | 268.08 | 54.57 | 14629.13 | 6811.91 | 675.56
15 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 231.01 | 49.6 | 11458.1 | 5269.34 | 510.53
16 | 011702016003 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度5.28(m) | m2 | 287.54 | 77.29 | 22223.97 | 9928.76 | 992.01
17 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 17.65 | 55.9 | 986.64 | 591.8 | 12.53
18 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 12.22 | 55.9 | 683.1 | 409.74 | 8.68
19 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 50.06 | 84.87 | 4248.59 | 2384.86 | 74.09
20 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 9.67 | 136.21 | 1317.15 | 704.27 | 61.5
21 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 76.41 | 166.42 | 12716.15 | 7390.38 | 385.87
22 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 82.71 | 67.6 | 5591.2 | 2745.14 | 115.79
23 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 606.16 | 21.62 | 13105.18 |  | 10686.6
24 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内~层高3.9(m) | m2 | 327.79 | 22.61 | 7411.33 |  | 6041.17
25 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4170.9 | 4170.9 | 596 | 1884
本页小计 | [6 empty] | 114562.68 | 45680.2 | 22024.8
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 218052.83 | 99781.08 | 25946.78

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 84686.9 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 84686.9
合计 |  |  | 84686.9 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 48.034 | 138 | 6628.69
2 | 二类人工 | 工日 | 1417.212 | 149 | 211164.59
3 | 三类人工 | 工日 | 1157.651 | 171 | 197958.32

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.01 | 3891 | 38.91
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 21.354 | 3982 | 85031.63
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 17.516 | 3850 | 67436.6
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 5.401 | 3850 | 20793.85
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 231.358 | 4.25 | 983.27
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 1.286 | 4265 | 5484.79
7 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.008 | 4336 | 34.69
8 | 角钢Q235B 50×50×5 | t | 0.063 | 4212 | 265.36
9 | 型钢综合 | t | 0.005 | 4115 | 20.58
10 | 中厚钢板综合 | t | 0.028 | 4106 | 114.97
11 | 铝合金型材综合 | kg | 115.369 | 22.12 | 2552.42
12 | 镀锌铁丝8# | kg | 5.655 | 4.25 | 24.03
13 | 预埋铁件 | kg | 7.71 | 6.37 | 49.11
14 | 镀锌铁丝10# | kg | 4.037 | 4.25 | 17.16
15 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.714 | 4.25 | 7.28
16 | 镀锌铁丝18# | kg | 34.541 | 4.25 | 146.8
17 | 镀锌铁丝22# | kg | 2.673 | 4.25 | 11.36
18 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 119.064 | 0.42 | 50.01
19 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 28908.043 | 0.48 | 13933.68
20 | 白色硅酸盐水泥325#、二级白度 | t | 0.004 | 628 | 2.51
21 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 96.789 | 0.63 | 60.78
22 | 黄砂净砂 | t | 164.305 | 180 | 29574.9
23 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 67.772 | 734.5 | 49778.53
24 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 19.852 | 477.9 | 9487.27
25 | 甘蔗脊420×220 | 千张 | 0.039 | 25000 | 975
26 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.131 | 500 | 1065.5
27 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 323.145 | 518 | 167389.11
28 | 泵送防水商品混凝土C30/P6 | m3 | 34.906 | 532.56 | 18589.54
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 33.512 | 444 | 14879.33
30 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 25.828 | 470 | 12139.16
31 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 22.027 | 490 | 10793.23
32 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.132 | 513 | 67.72
33 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 42664.664 | 0.34 | 14505.99
34 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 613.082 | 0.35 | 213.97
35 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1054.625 | 0.37 | 388.1
36 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 4801.825 | 0.38 | 1810.29
37 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 3115.2 | 0.33 | 1028.02
38 | 细木工板18 | m2 | 140.06 | 39.3 | 5504.92
39 | 防火板18 | m2 | 71.994 | 24.34 | 1752.33
40 | 防火板δ18 | m2 | 12.449 | 24.34 | 303.01
41 | 钢化磨砂玻璃δ12 | m2 | 29.421 | 104 | 3059.78
42 | 瓷砖200*300 | m2 | 136.976 | 50 | 6848.8
43 | 瓷砖500×500 | m2 | 95.769 | 85 | 8140.37
44 | 地砖800×800 | m2 | 229.778 | 85 | 19531.13
45 | 陶瓷地砖综合 | m2 | 19.521 | 50 | 976.05
46 | 长条复合地板 | m2 | 230.478 | 64.18 | 14792.08
47 | 鱼肚白人造石20mm | m2 | 4.61 | 284 | 1309.24
48 | 黑金沙大理石窗台板20mm | m2 | 8.545 | 174 | 1486.83
49 | 石材饰面板20mm | m2 | 14.246 | 174 | 2478.8
50 | 大理石20mm | m2 | 233.913 | 120 | 28069.56
51 | 黑金花大理石20mm | m2 | 5.834 | 174 | 1015.12
52 | 大理石板20mm | m2 | 6.905 | 174 | 1201.47
53 | 铝塑板3mm | m2 | 0.646 | 95.58 | 61.74
54 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2 | 931.9 | 13.27 | 12366.31
55 | 铝扣板300*300 | m2 | 28.34 | 61.06 | 1730.44
56 | 铝扣板600*600 | m2 | 22.491 | 61.06 | 1373.3
57 | 硅酸钙板δ10 | m2 | 79.359 | 41.6 | 3300.99
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 软膜 | m2 | 23.342 | 140.76 | 3285.62
59 | 装饰布 | m2 | 141.588 | 40.45 | 5727.69
60 | 轻型龙骨U50 | m2 | 545.869 | 36.28 | 19804.13
61 | 装饰门扇 | m2 | 40.3 | 326 | 13137.8
62 | 铝合金平开门 | m2 | 6.339 | 272 | 1724.21
63 | 铝合金断推拉窗88系列1.4厚(5mm浮玻） | m2 | 80.505 | 196 | 15778.98
64 | 金属卷帘门 | m2 | 10.125 | 198 | 2004.75
65 | 电动装置 | 套 | 1 | 1379.04 | 1379.04
66 | 成品木质踢脚线高60 | m | 93.041 | 35 | 3256.44
67 | 木平面装饰线条25×10 | m | 5.576 | 4.94 | 27.53
68 | 硬木踢脚线120×15 | m2 | 0.492 | 43.96 | 21.63
69 | 铝合金压条16×1.5 | m | 193.344 | 2.46 | 475.28
70 | 乳胶漆 | kg | 623.988 | 9.73 | 6071.4
71 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 468.329 | 25.66 | 12017.32
72 | SBS改性沥青防水涂料H型 | kg | 463.816 | 12.39 | 5746.68
73 | 电 | kW·h | 255.204 | 0.88 | 224.58
74 | 水 | m3 | 353.727 | 5.73 | 2026.86
75 | 复合模板综合 | m2 | 592.214 | 42.48 | 25157.25
76 | 木模板 | m3 | 10.872 | 1504 | 16351.49
77 | 安全网 | m2 | 128.512 | 6.64 | 853.32
78 | 脚手架钢管 | kg | 558.905 | 4.51 | 2520.66
79 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 5.421 | 0.75 | 4.07
80 | 电焊条E50系列 | kg | 117.572 | 6.81 | 800.67
81 | 成品卫生间隔断 | m2 | 15.58 | 60 | 934.8
82 | 小青瓦180×170-180 | 千张 | 60.441 | 637 | 38500.92
83 | 木平面装饰线条60×15 | m | 140.556 | 6.81 | 957.69
84 | EPS装饰线条（100*100） | m | 178.8 | 35 | 6258
85 | 楼梯不锈钢栏杆1.05m | m | 30.64 | 160 | 4902.4
86 | 永久性责任标牌 | 块 | 1 | 2000 | 2000
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.092 | 940.32 | 86.51
2 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.214 | 907.95 | 194.3
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.436 | 1154.69 | 1658.13
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 8.14 | 29.99 | 244.12
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 778.95 | 2.34
6 | 门式起重机10t | 台班 | 0.011 | 486.21 | 5.35
7 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 15.911 | 619.98 | 9864.5
8 | 载货汽车4t | 台班 | 12.409 | 490.01 | 6080.53
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.164 | 1009.37 | 1174.91
10 | 平板拖车组40t | 台班 | 1 | 1306.65 | 1306.65
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.002 | 232.74 | 0.47
12 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 36.922 | 173.29 | 6398.21
13 | 卷扬机井架30m | 台班 | 36.922 | 12.56 | 463.74
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 19.81 | 170.09 | 3369.48
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.517 | 211.41 | 320.71
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 6.252 | 39.74 | 248.45
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 5.191 | 46.85 | 243.2
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 19.25 | 27.99 | 538.81
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 9.94 | 30.08 | 299
20 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.004 | 34.46 | 0.14
21 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.009 | 390.93 | 3.52
22 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.002 | 88.32 | 0.18
23 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.163 | 69.68 | 11.36
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.939 | 102.85 | 96.58
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 9.798 | 106.95 | 1047.9
26 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.086 | 162.77 | 14
27 | 对焊机75kV·A | 台班 | 2.196 | 131.93 | 289.72
28 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.998 | 9.73 | 9.71
29 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班 | 0.138 | 27.48 | 3.79
30 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.337 | 35.76 | 12.05
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 8.275 | 13.13 | 108.65
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 27.997 | 5.08 | 142.22
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.098 | 462.88 | 971.12

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-家具 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 65544 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×0% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3277.2
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3277.2 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3277.2 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×0%
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 6193.91
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 75015

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-家具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 65544
1 | 01B005 | 办公桌 | 1、型号/规格：2800W*1500D*1120H 2、面材树脂保护膜，专业热熔封边，基材选用优质刨花板，专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性，优质五金配件。 3、颜色：枫木珍珠绒+暖白色 | 张 | 2 | 400 | 800
2 | 01B006 | 办公椅 | 1、型号/规格：Z-E329白壳 2、面材：采用优质网布，厚度1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm。海绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%；舒脊护臀，久坐不累。 3、颜色：白色 | 张 | 6 | 916 | 5496
3 | 01B007 | 单人办公桌 | 1、型号/规格：TL-D0318B 1800W*1600D*760H 2、面材：树脂保护膜，专业热熔封边，基材选用优质刨花板，专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性，优质五金配件。 3、颜色：B353雅典 白橡澳洲金橡+永恒灰 | 张 | 1 | 3608 | 3608
本页小计 | [6 empty] | 9904
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-家具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 01B008 | 会议椅 | 1、型号/规格：DA2067C 2、面材：采用优质西皮，厚度1.3-1.5mm、撕裂强 >35N/mm 。海绵 ：东亚高密度定型海绵 ，密度为35-45KG/立方，回弹力：47% 3、颜色：黑色 | 张 | 4 | 802 | 3208
5 | 01B009 | 单人椅 | 1、型号/规格：DX6117 2、面材：采用优质网布，厚度1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm。海绵：东亚高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%；舒脊护臀，久坐不累(带桌板） 3、颜色：灰色 | 张 | 30 | 573 | 17190
6 | 01B010 | 会议桌 | 1、型号/规格：定制5500*1500*750 2、面材：树脂保护膜，专业热熔封边，基材选用优质刨花板，专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性，优质五金配件。 3、颜色：枫木珍珠绒 | 张 | 1 | 9742 | 9742
7 | 01B011 | 办公桌 | 实木办公桌，款式由业主指定 | 张 | 5 | 400 | 2000
8 | 01B012 | 矮柜 | 一层会议室实木矮柜5.76m长*0.45m宽*1m高 ，款式由业主指定 | 项 | 1 | 4500 | 4500
9 | 01B013 | 高柜 | 一层办公室实木高柜 5.76m长*0.45宽*2.7m高，款式由业主指定 | 张 | 1 | 8000 | 8000
本页小计 | [6 empty] | 44640
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-家具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 01B014 | 矮柜 | 三层大会议室实木矮柜7.76m长*0.45m宽*1m高 | 项 | 1 | 6000 | 6000
11 | 01B015 | 移动舞台 | 3m*6m移动舞台： 1、50*50*2镀锌钢管 2、18mm多层板基层 3、12mm强化地板 | 个 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 11000
合计 | [6 empty] | 65544

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-家具 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:家具 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3277.2 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3277.2
合计 |  |  | 3277.2 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:家具 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:家具 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:家具 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 307821.6 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 33392.65
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3712.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1417.77 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 308.95
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.81% | 2295.08 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% | 2295.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 68592.86
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18592.86 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18592.86 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 50000 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 50000 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 10322.8
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 35140.51
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 425591

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 186111.15 | 27551.3 | 1470.83
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱ZAL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.6米暗装。 | 台 | 1 | 7184.06 | 7184.06 | 167.89
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱1ALCF； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 3088.06 | 3088.06 | 167.89
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱1AL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 5027.06 | 5027.06 | 167.89
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱2AL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 4357.06 | 4357.06 | 167.89
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱3AL； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米暗装。 | 台 | 1 | 4230.06 | 4230.06 | 167.89
本页小计 | [6 empty] | 23886.3 | 839.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：成套应急照明控制箱1YJ； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 5613.52 | 5613.52 | 178.8
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆(暂定量)； 2、电缆规格、型号：YJV-4*50 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； | m | 50.00 | 128.13 | 6406.5 | 381 | 40.5
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 169.79 | 339.58 | 104.3
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管(暂定量)； 2、材质、规格：镀锌钢管SC80； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 50.00 | 84.92 | 4246 | 1372.5 | 10
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-5*16 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； | m | 26.77 | 53.04 | 1419.88 | 62.91 | 1.61
本页小计 | [6 empty] | 18025.48 | 2099.51 | 52.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯电力电缆； 2、电缆规格、型号：YJV-5*10 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； | m | 8.62 | 36.19 | 311.96 | 16.21 | 0.43
12 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC40； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.62 | 40.2 | 306.32 | 90.83 | 0.69
13 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管； 2、材质、规格：镀锌钢管SC50； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 23.77 | 48.31 | 1148.33 | 302.12 | 1.9
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.86 | 55.72 | 19.14
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 37.14 | 222.84 | 76.5
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 2569.20 | 2.66 | 6834.07 | 1721.36
本页小计 | [6 empty] | 8879.24 | 2226.16 | 3.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 1284.50 | 2.82 | 3622.29 | 860.62
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BV-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 605.04 | 3.29 | 1990.58 | 308.57
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：BVR-4 3.配线部位：管内穿线 | m | 151.26 | 3.56 | 538.49 | 77.14
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：NH-BV-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 10.00 | 2.89 | 28.9 | 6.7
21 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.规 格：NH-BVR-2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 5.00 | 3.08 | 15.4 | 3.35
22 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接软线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：NH-RYJS2*2.5 4.配线线制：照明线。 | m | 245.46 | 6.76 | 1659.31 | 144.82
23 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC20中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 1238.30 | 7.43 | 9200.57 | 5349.46
本页小计 | [6 empty] | 17055.54 | 6750.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：线缆保护塑料管； 2、材质、规格：刚性阻燃管 PVC25中型管； 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 148.54 | 9.14 | 1357.66 | 684.77
25 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 250.46 | 18 | 4508.28 | 1440.15 | 12.52
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.工艺吊灯 | 套 | 3 | 532.71 | 1598.13 | 50.28
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.吸顶灯 | 套 | 5 | 94.09 | 470.45 | 89.4
28 | 030404033001 | 风扇 | 1.风扇安装换气扇 | 台 | 3 | 174.75 | 524.25 | 93.87
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.双管荧光灯 | 套 | 18 | 89.54 | 1611.72 | 375.84
30 | 030404033002 | 风扇 | 1.风扇安装吊风扇（含调速器） | 台 | 9 | 207.8 | 1870.2 | 296.37
31 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.吸顶灯具安装 防水防尘灯 | 套 | 3 | 126.37 | 379.11 | 53.64
32 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.LED平板灯 | 套 | 22 | 195.33 | 4297.26 | 459.36
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：点光源艺术装饰灯具 2.装饰灯规格：嵌入式筒灯 | 套 | 52 | 66.97 | 3482.44 | 1048.32
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.发光棚荧光灯 | 平方米 | 22.20 | 96.6 | 2144.52 | 1244.75
本页小计 | [6 empty] | 22244.02 | 5836.75 | 12.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.天棚荧光灯带 | m | 122.40 | 61.18 | 7488.43 | 1834.78
36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 14.69 | 44.07 | 21.9
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 8 | 17.1 | 136.8 | 58.4
38 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联单控开关； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 18.87 | 75.48 | 29.2
39 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二、三极安全型插座； 2.规格：86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 45 | 20.31 | 913.95 | 387.45
40 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：壁挂空调插座； 2.型号规格：K86-Z13-20； 3.安装方式：距地2.2米暗装。 | 个 | 3 | 22.33 | 66.99 | 25.83
41 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：立式空调插座； 2.型号规格：K86-Z14-25； 3.安装方式：距地0.8米暗装。 | 个 | 9 | 28.21 | 253.89 | 75.78
42 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：塑料接线盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 90 | 6.23 | 560.7 | 276.3
本页小计 | [6 empty] | 9540.31 | 2709.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：塑料开关、插座盒； 2、型号规格：86型； 3、安装方式：暗装。 | 个 | 82 | 5.97 | 489.54 | 264.86
44 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、装饰灯名称：疏散标志灯； 2、装饰灯型号、规格：TY-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：距地0.5m暗装。 | 套 | 8 | 132.14 | 1057.12 | 148.64
45 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯； 2、型号规格：TY-BLJC I系列1W A型，巡检、常亮、频闪、应急时间：≥90min； 3、安装形式：门框上方0.2m安装。 | 套 | 7 | 132.14 | 924.98 | 130.06
46 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯； 2、型号规格：TY-ZFJC系列6W A型，巡检、强启，应急时间：≥90min,DC24V-3W,IP30； | 套 | 26 | 150.32 | 3908.32 | 483.08
47 | 030409004001 | 均压环 | 1、名 称：基础接地焊接； 2、安装形式：利用地梁二根主筋焊接。 | m | 275.15 | 5.41 | 1488.56 | 712.64 | 299.91
48 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 2.避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.接地跨接线安装 防雷接地测试点 4.防雷接地测试盒暗装 | m | 109.00 | 17.25 | 1880.25 | 813.14 | 503.58
本页小计 | [6 empty] | 9748.77 | 2552.42 | 803.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、总等电位箱暗装300*200*120mm | 台 | 1 | 213.19 | 213.19 | 48.95
50 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部等电位端子箱 | 台 | 1 | 93.19 | 93.19 | 48.95
51 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：明敷避雷网； 2.材质、规格：镀锌圆钢Φ12； 3.安装形式:坡屋面沿折板支架敷设。 | m | 153.23 | 20.51 | 3142.75 | 1270.28 | 249.76
52 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称:户外接地母线； 2、材质规格:镀锌扁钢40*4； 3、安装形式:埋地敷设。 | m | 12.00 | 39.97 | 479.64 | 284.28 | 12.24
53 | 030414011001 | 接地装置 | 防雷接地调试，独立接地装置6根接地极以内。 | 组 | 2 | 102.35 | 204.7 | 122.18 | 33.4
54 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
55 | 030507014001 | 显示设备 | 1.彩色LED显示屏室内（含支架） | m2 | 10.4976 | 5969.13 | 62661.54 | 2361.86
56 | 030507014002 | 显示设备 | 1.液晶显示器85"以上 | 台 | 1 | 9705.26 | 9705.26 | 248.23 | 280.54
|  | 给排水 |  |  |  |  | 19410.69 | 2936.09 | 154.61
57 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN20（Φ25×2.8）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.96 | 17.36 | 68.75 | 30.57 | 0.44
本页小计 | [6 empty] | 76800.24 | 4567.28 | 600.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN25（Φ32×3.6）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 12.84 | 22.84 | 293.27 | 110.17 | 1.41
59 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：PP-R给水管（热熔连接）DN32（Φ40×4.5）； 4、连接形式：管件热熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.91 | 29.96 | 236.98 | 81.47 | 0.87
60 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN32（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 5.50 | 62.68 | 344.74 | 87.95 | 3.74
61 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：冷水给水； 3、材质、规格：给水衬塑复合钢管DN40（冷水型）； 4、连接形式：管件螺纹连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按施工验收规范要求。 | m | 12.18 | 75.25 | 916.55 | 236.66 | 9.01
本页小计 | [6 empty] | 1791.54 | 516.25 | 15.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内外； 2、型号、规格：LXS-40E DN40； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：螺纹闸阀Z15T-10K DN40一个。 | 组 | 1 | 306.91 | 306.91 | 49.47 | 1.08
63 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：自动排气阀； 2、阀门材质：钢制； 3、规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 69.29 | 69.29 | 12.52 | 0.07
64 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹截止阀； 2、阀门材质：铸铁、铜芯； 3、规格、压力等级：J11T-16K DN32； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 3 | 76.64 | 229.92 | 33.09 | 1.47
65 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内雨水 2、介质：雨水 3、材质、规格：承压型UPVC雨水管Φ110 4、连接形式：粘接 5、其他：87型雨水口 | m | 14.20 | 57.25 | 812.95 | 193.55
66 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ50*2.0； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 3.71 | 20.02 | 74.27 | 33.72
本页小计 | [6 empty] | 1493.34 | 322.35 | 2.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ75*2.3； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 7.56 | 28.87 | 218.26 | 83.84
68 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：UPVC排水管φ110*3.2； 4、连接形式：零件承插粘接； 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 18.84 | 44.73 | 842.71 | 253.21
69 | 031004007001 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，感应开关埋入式； 4、附件名称、数量：感应开关埋入式，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 4 | 1471.3 | 5885.2 | 118.2
70 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，冷水； 4、附件名称、数量：冷水龙头一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 3 | 512.62 | 1537.86 | 91.83
本页小计 | [6 empty] | 8484.03 | 547.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 5 | 494.79 | 2473.95 | 188.5
72 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.厨房双孔水槽 | 组 | 1 | 1867.5 | 1867.5 | 30.17
73 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 3 | 52.17 | 156.51 | 31.44
74 | 031001006008 | 塑料管 | 1、阻火圈安装 管外径（mm以内）110。 | m | 5.00 | 28.35 | 141.75 | 46.95
75 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：一般穿楼板钢套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 4 | 60.45 | 241.8 | 108.48 | 4.28
76 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN50。 | 个 | 1 | 196.25 | 196.25 | 92.97 | 18.76
77 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管； 2、材 质：碳钢； 3、规 格：DN100。 | 个 | 3 | 280.01 | 840.03 | 366.99 | 103.71
78 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日。 | 间 | 3 | 192.36 | 577.08 | 447
本页小计 | [6 empty] | 6494.87 | 1312.5 | 126.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌水表阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 1 | 1078.16 | 1078.16 | 207.34 | 9.77
|  | 消防水 |  |  |  |  | 8972.8 | 2068.4 | 72.11
80 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：热镀锌钢管SC40； 3、连接形式：螺纹连接； 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 28.30 | 56.73 | 1605.46 | 583.55 | 23.21
81 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内； 2、材质、规格：热镀锌钢管SC25； 3、连接形式：螺纹连接； 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及施工验收规范要求。 | m | 29.00 | 38.43 | 1114.47 | 500.25 | 11.6
82 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.轻便消防水龙柜内设P250轻便消防水龙卷盘、轻便消防水龙、直流水枪6、灭火器 MF/ABC3*2 | 套 | 6 | 583.99 | 3503.94 | 377.1 | 1.62
本页小计 | [6 empty] | 7302.03 | 1668.24 | 46.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：真空破坏器； 2、阀门材质：铜质； 3、规格、压力等级：DN25； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 68.62 | 137.24 | 17.58 | 0.74
84 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：螺纹闸阀； 2、阀门材质：铸铁； 3、规格、压力等级：Z15T-10K DN40； 4、连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 103.6 | 207.2 | 36.96 | 1.2
85 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统调试 | 点 | 4 | 32.83 | 131.32 | 75.08 | 14.2
86 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称、规格：砖砌阀门井，内径500mm*500mm、井深800mm、井墙厚240mm； 2、垫层、基础材质及厚度：无筋混凝土垫层C15厚100mm(按无地下水）； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU15 240×115×53，DM M7.5砂浆砌筑； 4、勾缝、抹面要求：井壁内外DP M20.0砂浆抹灰； 5、盖板材质、规格：轻型球墨铸铁盖板500mm*500mm。 | 座 | 2 | 1078.16 | 2156.32 | 414.68 | 19.54
87 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：明露镀锌管外壁刷樟丹，红色调和漆； 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍。 | m2 | 7.40 | 15.79 | 116.85 | 63.2
|  | 空调 |  |  |  |  | 93326.96 | 2464.78
本页小计 | [6 empty] | 2748.93 | 607.5 | 35.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
88 | 030701003001 | 空调器 | 1.空调器 1P | 台 | 1 | 2210.94 | 2210.94 | 160.62
89 | 030701003002 | 空调器 | 1.空调器 1.5P | 台 | 2 | 2710.94 | 5421.88 | 321.24
90 | 030701003003 | 空调器 | 1.空调器 2P | 台 | 1 | 3310.94 | 3310.94 | 160.62
91 | 030701003004 | 空调器 | 1.名 称：5P空调 2.安装形式：落地式 | 台 | 10 | 8238.32 | 82383.2 | 1822.3
本页小计 | [6 empty] | 93326.96 | 2464.78
合计 | [6 empty] | 307821.6 | 35020.57 | 1697.55

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1417.77 | 340.99
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第七册 4.脚手架搭拆费第九册 5.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 1417.77 | 1417.77 | 340.99
本页小计 | [6 empty] | 1417.77 | 340.99
合计 | [6 empty] | 1417.77 | 340.99

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 18592.86 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 18592.86
合计 |  |  | 18592.86 | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 237.401 | 149 | 35372.75

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 12.992 | 4.25 | 55.22
2 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | kg | 4.232 | 4.34 | 18.35
3 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 34.055 | 4.36 | 148.58
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.469 | 5.74 | 8.42
5 | 镀锌铁丝 | kg | 0.203 | 4.25 | 0.86
6 | 电焊条 | kg | 0.24 | 6.81 | 1.63
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 329.194 | 0.48 | 158.67
8 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.045 | 232.5 | 10.46
9 | 黄砂净砂 | t | 2.358 | 180 | 424.44
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.932 | 477.9 | 445.4
11 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.424 | 444 | 188.26
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 650.666 | 0.38 | 245.3
13 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 644.995 | 0.32 | 206.4
14 | 汽油综合 | kg | 1.757 | 10.25 | 18.01
15 | 电 | kW·h | 0.646 | 0.88 | 0.57
16 | 水 | m3 | 3.31 | 5.73 | 18.97
17 | 球墨铸铁检查井盖500*500mm 轻型 | 套 | 3 | 428 | 1284
18 | 扁钢Q235B综合 | kg | 3.72 | 4.3 | 16
19 | 中厚钢板综合 | kg | 17.936 | 4.11 | 73.65
20 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 6.06 | 11.65 | 70.6
21 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.03 | 38 | 115.14
22 | 防污器DN32 | 个 | 5.05 | 45 | 227.25
23 | 洗脸盆水嘴(冷水) | 个 | 3.03 | 85 | 257.55
24 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 4.04 | 20 | 80.8
25 | 小便器排水附件 | 套 | 4.04 | 42.28 | 170.81
26 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.465 | 9.46 | 13.86
27 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 2.05 | 7.04 | 14.43
28 | 阻火圈φ110 | 个 | 5 | 15.19 | 75.95
29 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40 | m | 7.849 | 20.67 | 162.22
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 镀锌钢管SC20 | m | 257.974 | 9.05 | 2334.66
31 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC25 | m | 29.145 | 12.91 | 376.35
32 | 热镀锌钢管SC40 | m | 28.442 | 20.67 | 587.81
33 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50 | m | 24.483 | 27.76 | 679.75
34 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC80 | m | 51.5 | 43.06 | 2217.54
35 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 18.68 | 5.1 | 95.23
36 | 碳钢管DN100 | m | 0.8 | 44.68 | 35.74
37 | PP-R给水管DN25 | m | 13.045 | 7.79 | 101.62
38 | PP-R给水管DN20 | m | 4.023 | 4.61 | 18.55
39 | PP-R给水管DN32 | m | 8.037 | 12.29 | 98.77
40 | 塑料排水管φ50*2.0 | m | 3.755 | 5.07 | 19.04
41 | 塑料排水管φ75*2.3 | m | 7.409 | 8.79 | 65.13
42 | 塑料排水管φ110*3.2 | m | 16.202 | 16.16 | 261.82
43 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 5.05 | 42.28 | 213.51
44 | 真空破坏器DN25 | 个 | 2.02 | 50 | 101
45 | 螺纹截止阀J11T-16K DN32 | 个 | 3.03 | 53.18 | 161.14
46 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 2.02 | 67.67 | 136.69
47 | 螺纹闸阀Z15T-10K DN40 | 个 | 1.01 | 67.67 | 68.35
48 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 5.05 | 47.47 | 239.72
49 | 台下式洗脸盆 | 个 | 3.03 | 300 | 909
50 | 厨房双孔水槽 | 个 | 1.01 | 1800 | 1818
51 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 5.05 | 280 | 1414
52 | 挂式小便器 | 个 | 4.04 | 350 | 1414
53 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 3.03 | 42.28 | 128.11
54 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN15 | 个 | 1 | 51.33 | 51.33
55 | 轻便消防水龙柜内设P250轻便消防水龙卷盘、轻便消防水龙、直流水枪%%C6、灭火器 | 套 | 6 | 500 | 3000
56 | 螺纹水表LXS-40E DN40 | 只 | 1 | 163 | 163
57 | LED平板灯 | 套 | 22.22 | 165 | 3666.3
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 双管荧光灯 | 套 | 18.18 | 60 | 1090.8
59 | 吸顶灯 | 套 | 5.05 | 68.03 | 343.55
60 | 安全出口标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 7.07 | 106 | 749.42
61 | 工艺吊灯 | 套 | 3.03 | 500 | 1515
62 | 消防应急照明灯TY-ZFJC系列6W A型 | 套 | 26.26 | 124 | 3256.24
63 | 疏散标志灯TY-BLJC I系列1W A型 | 套 | 8.08 | 106 | 856.48
64 | 筒灯 | 套 | 52.52 | 39.82 | 2091.35
65 | 防水防尘灯 | 套 | 3.03 | 100 | 303
66 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 4.08 | 8.55 | 34.88
67 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 3.06 | 4.45 | 13.62
68 | 双联单控开关86型 10A | 只 | 8.16 | 6.82 | 55.65
69 | 单相二、三极安全型插座86型 10A | 套 | 45.9 | 8.31 | 381.43
70 | 壁挂空调插座K86-Z13-20 | 套 | 3.06 | 10.29 | 31.49
71 | 立式空调插座K86-Z14-25 | 套 | 9.18 | 15.5 | 142.29
72 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 12.6 | 7.22 | 90.98
73 | 铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接软线NH-RYJS2*2.5 | m | 265.097 | 5.5 | 1456.97
74 | 铜芯塑料绝缘线BVR-4 | m | 158.823 | 2.73 | 433.59
75 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 5.8 | 1.9 | 11.04
76 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 1490.02 | 1.68 | 2504.72
77 | 铜芯塑料绝缘线BV-4 | m | 635.292 | 2.47 | 1571.08
78 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 2980.272 | 1.54 | 4595.58
79 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 11.6 | 1.74 | 20.22
80 | 电力电缆YJV-4*50 | m | 50.5 | 115.64 | 5839.72
81 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 27.038 | 49.23 | 1331.05
82 | 电力电缆YJV-5*10 | m | 8.706 | 33.2 | 289.03
83 | 刚性阻燃管PVC25中型管 | m | 157.452 | 2.21 | 347.97
84 | 刚性阻燃管PVC20中型管 | m | 1312.598 | 1.32 | 1732.63
85 | 给水金属软管镀铬蛇皮软管DN15*300mm | 根 | 6.06 | 3.45 | 20.91
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
86 | 塑料开关、插座盒86型 | 个 | 83.64 | 1.29 | 107.9
87 | 防雷接地测试盒 | 个 | 4.08 | 12 | 48.96
88 | 塑料接线盒86型 | 个 | 91.8 | 1.29 | 118.42
89 | 局部等电位端子箱 | 个 | 1 | 30 | 30
90 | 总等电位端子箱300*200*120mm | 个 | 1 | 150 | 150
91 | 埋入式感应控制器 | 个 | 4.04 | 1000 | 4040
92 | 空调器1.5P | 台(套) | 2 | 2500 | 5000
93 | 空调器5P空调柜机 | 台(套) | 10 | 8000 | 80000
94 | 空调器2P | 台(套) | 1 | 3100 | 3100
95 | 空调器1P | 台(套) | 1 | 2000 | 2000
96 | 避雷网镀锌圆钢Φ12 | m | 160.892 | 5.21 | 838.57
97 | 显示及信息发布设备 | 台 | 1 | 9000 | 9000
98 | LED显示屏 | m2 | 10.498 | 5500 | 57739
99 | 钢塑给水管DN32 | m | 5.451 | 31.86 | 173.67
100 | 钢塑给水管DN40 | m | 12.204 | 35.74 | 436.17
101 | UPVC雨水管DN100 | m | 13.49 | 16.16 | 218
102 | 换气扇 | 台 | 3 | 133 | 399
103 | 风扇 | 台 | 9 | 160 | 1440
104 | 应急照明控制箱1YJ | 台 | 1 | 5358.41 | 5358.41
105 | 照明控制箱1AL | 台 | 1 | 4784 | 4784
106 | 照明控制箱2AL | 台 | 1 | 4114 | 4114
107 | 照明控制箱ZAL | 台 | 1 | 6941 | 6941
108 | 照明控制箱3AL | 台 | 1 | 3987 | 3987
109 | 照明控制箱1ALCF | 台 | 1 | 2845 | 2845
110 | 87型雨水口 DN100 | 个 | 2 | 120 | 240
111 | 天棚荧光灯带 | m | 122.4 | 35 | 4284

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.2 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.2 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.8 | 41.76 | 33.41
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.4 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.2 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 16.37 | 1.02 | 16.7
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.033 | 778.95 | 25.71
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.033 | 508.7 | 16.79
9 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.102 | 232.74 | 23.74
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.025 | 211.41 | 5.29
11 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.099 | 75.31 | 7.46
12 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 1.949 | 23.15 | 45.12
13 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.183 | 57.1 | 10.45
14 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.103 | 18.35 | 1.89
15 | 液压起重机 | 台班 | 0.83 | 338 | 280.54
16 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.221 | 27.37 | 6.05
17 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.025 | 13.13 | 0.33
18 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.221 | 19.93 | 4.4
19 | 手持式万用表 | 台班 | 2 | 7.1 | 14.2
20 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.001 | 117.3 | 117.42
21 | 弧焊机 综合 | 台班 | 15.667 | 68.02 | 1065.73