## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市鹿山街道碧溪村议屋修复工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 196221元
| (大写): | 壹拾玖万陆仟贰佰贰拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市鹿山街道碧溪村议屋修复工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 196221 |  | 4341.73 | 11079.75 | 16201.73
1.1 | 建筑 | 158362 |  | 3726.67 | 8773.85 | 13075.78
1.2 | 安装 | 37859 |  | 615.06 | 2305.9 | 3125.95
合计 |  | 196221 |  | 4341.73 | 11079.75 | 16201.73

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 112383.01 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27246.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 17211.14
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 13484.47 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6786.69
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.95% | 3726.67 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.95% | 3726.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6918.4
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6918.4 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6918.4 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 8773.85
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 13075.78
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 158362

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 5343
1 | 01B001 | 原老房子拆除 | 包括拆除及垃圾清理外运、运距自理 | m2 | 89.05 | 60 | 5343
|  | 建筑 |  |  |  |  | 107040.01 | 29339.98 | 712.69
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m内 | m3 | 4.34 | 42.55 | 184.67 | 150.95
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 4.34 | 16.5 | 71.61 | 56.16 | 2.34
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：240mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | m3 | 27.08 | 494.89 | 13401.62 | 3236.06 | 54.43
5 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：120mm 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 | m3 | 1.87 | 532.05 | 994.93 | 296.47 | 2.97
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.48 | 507.95 | 1259.72 | 111.9 | 1.76
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.82 | 537.72 | 978.65 | 48.3 | 0.49
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.40 | 628.24 | 879.54 | 135.38 | 0.64
本页小计 | [6 empty] | 23113.74 | 4035.22 | 62.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.11 | 695.77 | 1468.07 | 346.23 | 1.46
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.84 | 545.03 | 2092.92 | 115.12 | 1.77
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.21 | 557.68 | 1232.47 | 89.39 | 1.02
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 3.14 | 636.69 | 1999.21 | 345.71 | 2.17
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.65 | 636.69 | 413.85 | 71.57 | 0.45
14 | 010507007001 | 小型构件 | 1.混凝土种类：压顶，非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.80 | 753.41 | 602.73 | 147 | 0.55
15 | 010507007002 | 小型构件 | 1.混凝土种类：窗台板，非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.56 | 753.41 | 421.91 | 102.9 | 0.39
16 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.75 | 626.78 | 1096.87 | 158.27 | 3.13
17 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 3.07 | 269.38 | 827 | 283.33 | 2.58
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.445 | 5551.63 | 2470.48 | 507.57 | 24.96
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.293 | 4566.77 | 1338.06 | 179.3 | 7.2
本页小计 | [6 empty] | 13963.57 | 2346.39 | 45.68
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 1.395 | 4435.75 | 6187.87 | 735.18 | 103.51
21 | 010510006001 | 其他梁 | 1、屋面混凝土檩条，详见图集2003浙G6 | m3 | 1.48 | 1156.61 | 1711.78 | 417.14 | 363.13
22 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1、屋架及檩条钢筋 | t | 0.126 | 4750.24 | 598.53 | 84.31 | 9.78
23 | 010507001001 | 散水 | 1.砼面墙脚护坡^非泵送砼C15 | m2 | 23.14 | 96.05 | 2222.6 | 580.81 | 9.26
24 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 10.69 | 13.69 | 146.35 | 48.21
25 | 010802004001 | 防盗门 | 成品钢制防盗门M1524 | 樘 | 1 | 2125.6 | 2125.6 | 125.78 | 1.04
26 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 卫生间成品铝合金玻璃门M0721 | 樘 | 2 | 900 | 1800
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.铝合金推拉窗，80系列1.4厚（5mm浮玻） | m2 | 26.46 | 288.33 | 7629.21 | 423.62
28 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、混凝土檩条上覆木 2、20厚密铺木望板（涂防火涂料） 3、干铺油毡一道； 4、顺水条36×8@500，杉木挂瓦条25×25； 5、青灰色水泥瓦； 6、圆脊瓦屋脊 | m2 | 93.76 | 134.42 | 12603.22 | 2187.42 | 1.88
本页小计 | [6 empty] | 35025.16 | 4602.47 | 488.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、轻骨料混凝土找坡2%最薄处20； 2、20厚M15水泥砂浆找平； 3、30厚M20水泥砂浆（编织钢丝网片一层） | m2 | 6.99 | 68.7 | 480.21 | 167.62 | 3.77
30 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 檐沟防水，2厚高聚物改性沥青防水涂料； 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 26.22 | 74.02 | 1940.8 | 218.94
31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 凿除原有水泥地坪，整平、清表50mm，80mm厚C25混凝土抹平压光 | m2 | 69.57 | 63.88 | 4444.13 | 1231.39 | 5.57
32 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.聚合物水泥浆一道 2.M20水泥砂浆找坡找平最薄处10厚 向地漏找坡1% | m2 | 4.94 | 24.12 | 119.15 | 57.65 | 2.87
33 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2厚LJP防水涂料,翻边高300mm | m2 | 8.56 | 35.34 | 302.51 | 43.4
34 | 011102003001 | 块料楼地面 | 20厚M15聚合物水泥防水砂浆结合层，10厚防滑地砖，水泥擦缝 | m2 | 4.94 | 123.02 | 607.72 | 183.13 | 2.87
35 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.12厚M15水泥砂浆底层,扫毛，150高 2.8厚M20水泥砂浆面层,压实赶光 | m2 | 8.56 | 65.15 | 557.68 | 338.46 | 2.31
36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：14厚M15水泥砂浆分层压实搓毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚M20水泥砂浆罩面压光 | m2 | 185.36 | 34.83 | 6456.09 | 3064 | 46.34
本页小计 | [6 empty] | 14908.29 | 5304.59 | 63.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 卫生间，15厚M15水泥砂浆 | m2 | 44.23 | 23.59 | 1043.39 | 492.28 | 7.52
38 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：外墙 20厚M20聚合物防水水泥砂浆 | m2 | 144.47 | 43.9 | 6342.23 | 3429.72 | 36.12
39 | Z011201006001 | 檐沟抹灰 | （檐沟底面、侧面） 1、纯水泥浆一道； 2、12厚1:2.5水泥砂浆底找平, 13厚1:2.0水泥砂浆抹光 | m2 | 29.70 | 43.55 | 1293.44 | 705.08 | 7.43
40 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满批水性腻子二遍 | m2 | 198.25 | 14.91 | 2955.91 | 1968.62
41 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 满刮外墙水性腻子二遍，白色外墙涂料 | m2 | 179.27 | 46.87 | 8402.38 | 4791.89
42 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.白色墙面砖面层,填缝剂勾缝 2.5厚1：1细水泥砂浆加建筑胶粘合层 | m2 | 30.11 | 135.21 | 4071.17 | 1326.04
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 | U38轻钢龙骨，铝扣板 | m2 | 4.94 | 116.55 | 575.76 | 133.28
44 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.干混砂浆台阶面^DS M20 ~20mm厚 | m2 | 3.07 | 63.89 | 196.14 | 113.25 | 0.98
45 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 2.16 | 227.7 | 491.83 | 91.15
本页小计 | [6 empty] | 25372.25 | 13051.31 | 52.05
合计 | [6 empty] | 112383.01 | 29339.98 | 712.69

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 13484.47 | 7145.19 | 410.36
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 89.05 | 24.31 | 2164.81 | 1187.93 | 105.97
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 2.88 | 45.22 | 130.23 | 61.66 | 2.56
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 10.70 | 49.52 | 529.86 | 309.02 | 12.09
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6(m)内 | m2 | 20.59 | 55.74 | 1147.69 | 597.93 | 40.56
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 20.01 | 51.49 | 1030.31 | 460.23 | 19.21
6 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 32.47 | 54.89 | 1782.28 | 819.54 | 82.47
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6(m)内 | m2 | 24.05 | 69.48 | 1670.99 | 871.57 | 69.99
8 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 9.72 | 55.91 | 543.45 | 325.91 | 7
9 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 27.50 | 55.91 | 1537.53 | 922.08 | 19.8
10 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 26.22 | 84.89 | 2225.82 | 1249.12 | 39.33
11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 10.25 | 70.39 | 721.5 | 340.2 | 11.38
本页小计 | [6 empty] | 13484.47 | 7145.19 | 410.36
合计 | [6 empty] | 13484.47 | 7145.19 | 410.36

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6918.4 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6918.4 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 6918.4 | 0

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6918.4 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6918.4
合计 |  |  | 6918.4 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.501 | 138 | 207.14
2 | 二类人工 | 工日 | 116.861 | 149 | 17412.29
3 | 三类人工 | 工日 | 110.319 | 171 | 18864.55

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.132 | 3599 | 475.07
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.299 | 3690 | 1103.31
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 1.43 | 3558 | 5087.94
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 11.211 | 4.25 | 47.65
5 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.454 | 3965 | 1800.11
6 | 圆钉 | kg | 24.48 | 4.25 | 104.04
7 | 电焊条E43系列 | kg | 3.496 | 6.81 | 23.81
8 | 预埋铁件 | kg | 0.73 | 6.37 | 4.65
9 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.09 | 4.25 | 0.38
10 | 镀锌铁丝18# | kg | 3.108 | 4.25 | 13.21
11 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.453 | 4.25 | 1.93
12 | 钢丝网综合 | m2 | 18.565 | 7.7 | 142.95
13 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 6.025 | 0.42 | 2.53
14 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 566.874 | 0.49 | 278.34
15 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 6.707 | 0.63 | 4.21
16 | 黄砂净砂 | t | 1.56 | 180 | 280.8
17 | 碎石综合 | t | 7.373 | 126 | 929
18 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 9.784 | 734.5 | 7186.35
19 | 彩色水泥脊瓦420×220 | 千张 | 0.025 | 5456 | 136.4
20 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 11.13 | 498 | 5542.74
21 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 5.032 | 441 | 2219.11
22 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 12.954 | 488 | 6321.55
23 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 463.603 | 0.34 | 157.63
24 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1127.408 | 0.35 | 393.47
25 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 7416.41 | 0.37 | 2729.24
26 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 7658.985 | 0.38 | 2887.44
27 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 8904.638 | 0.31 | 2778.25
28 | 板条1000×30×8 | 百根 | 1.688 | 78.45 | 132.42
29 | 杉格椽 | m3 | 0.202 | 1062 | 214.52
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 瓷砖300×600 | m2 | 31.013 | 65 | 2015.85
31 | 地砖600×600 | m2 | 5.088 | 65 | 330.72
32 | 铝合金方板(配套) | m2 | 5.187 | 61.06 | 316.72
33 | 钢制防盗门 | m2 | 3.521 | 550 | 1936.55
34 | 铝合金推拉窗5厚浮玻 | m2 | 25.251 | 196 | 4949.2
35 | 弹性体改性沥青防水卷材3.0mm I G M | m2 | 29.629 | 25.66 | 760.28
36 | 聚合物水泥基复合防水涂料LJP | kg | 35.053 | 7.08 | 248.18
37 | 青灰色水泥瓦 | 千张 | 1.044 | 2257 | 2356.31

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 29872.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7466.14
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 900.04
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 284.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 62.1
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 615.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 615.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1653.94
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1653.94 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1653.94 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2305.9
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% | 3125.95
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 37859

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电施 |  |  |  |  | 16685.74 | 4727.05 | 300.26
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 ALE 2.规 格：元器件详见设计图纸 | 台 | 1 | 1572.82 | 1572.82 | 214.56
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：A型应急照明集中电源YJ1 2.规 格：元器件详见设计图纸 | 台 | 1 | 1130.02 | 1130.02 | 214.56
3 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名 称：工矿灯 2.规 格：100W(LED灯) | 套 | 7 | 128.35 | 898.45 | 110.25
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯 2.灯具规格：1X13W(LED灯) | 套 | 1 | 93.18 | 93.18 | 17.88
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：防水防尘灯 2.灯具规格：1X7W(LED灯) | 套 | 3 | 99.89 | 299.67 | 67.89
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯 2.装饰灯规格：TY-BLJC I系列 1W(中型) | 套 | 1 | 51.79 | 51.79 | 21.72
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯 2.装饰灯规格：TY-ZFJC系列6W 3.安装形式：壁装 | 套 | 3 | 81.68 | 245.04 | 55.74
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：二三极插座（安全型） | 个 | 20 | 22.38 | 447.6 | 172.2
9 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：柜式空调插座（安全型） | 个 | 2 | 38.59 | 77.18 | 17.22
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 | 个 | 1 | 18.94 | 18.94 | 7.3
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控防水开关 | 个 | 3 | 26.51 | 79.53 | 21.9
本页小计 | [6 empty] | 4914.22 | 921.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 | 个 | 1 | 22.01 | 22.01 | 7.3
13 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：四联单控开关 | 个 | 1 | 27.45 | 27.45 | 7.45
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：塑料接线盒 | 个 | 39 | 6.59 | 257.01 | 119.73
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：钢制接线盒 | 个 | 4 | 9.26 | 37.04 | 12.28
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.规格：SC20 | m | 78.68 | 21.74 | 1710.5 | 599.54 | 3.93
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：SC25 | m | 19.77 | 24.03 | 475.07 | 137.99 | 1.38
18 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电缆套管(工程量暂估） 2.规格：SC50 | m | 50.00 | 49.87 | 2493.5 | 612.5 | 4
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线套管 2.规格：JDG20 | m | 2.38 | 10.81 | 25.73 | 9.9 | 0.12
20 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PVC20 | m | 40.60 | 7.34 | 298 | 175.39
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆(工程量暂估） 2.电缆规格：YJV22-4*16 | m | 15.00 | 51.84 | 777.6 | 70.5 | 1.95
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）16`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.13 | 74.26 | 25.5
本页小计 | [6 empty] | 6198.17 | 1778.08 | 11.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内配线 3.规 格：ZR-BV2.5 | m | 229.40 | 2.82 | 646.91 | 153.7
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内配线 3.规 格：ZR-BVR2.5 | m | 90.18 | 3.01 | 271.44 | 60.42
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内配线 3.规 格：ZR-BV-4 | m | 88.68 | 3.78 | 335.21 | 54.98
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内配线 3.规 格：ZR-BVR-4 | m | 22.17 | 4.09 | 90.68 | 13.75
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内配线 3.规 格：NH-BV-2.5 | m | 9.56 | 3.03 | 28.97 | 6.41
28 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NH-BVR-2.5 | m | 4.78 | 3.22 | 15.39 | 3.2
29 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.规 格：NH-RVS-2*2.5 | m | 33.30 | 5.61 | 186.81 | 19.65
30 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位箱 | 台 | 1 | 177.42 | 177.42 | 43.75
31 | 030409004001 | 均压环 | 1.均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 58.74 | 5.38 | 316.02 | 152.14 | 64.03
本页小计 | [6 empty] | 2068.85 | 508 | 64.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：避雷带 2.规 格：镀锌圆钢12 | m | 49.98 | 18.15 | 907.14 | 318.87 | 81.47
33 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 14.55 | 22.53 | 327.81 | 181.44 | 58.49
34 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.规 格：镀锌扁钢-40*4 3.安装部位：埋地敷设 | m | 10.39 | 42.71 | 443.76 | 246.14 | 10.6
35 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.规 格：镀锌扁钢-40*4 3.安装部位：暗敷 | m | 5.00 | 21.6 | 108 | 35.75 | 3.4
36 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1 | 256.06 | 256.06 | 152.87 | 41.76
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
38 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：电缆井 | 座 | 1 | 1230.51 | 1230.51 | 432.7 | 5.38
|  | 水施 |  |  |  |  | 13187.17 | 2972.22 | 220.16
|  | 消防水系统 |  |  |  |  | 565.6 | 70.04
39 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：箱体安装 2.规格、型号：MFABC5*2 | 套 | 2 | 282.8 | 565.6 | 70.04
|  | 给排水 |  |  |  |  | 11427.9 | 2490.02 | 220.16
40 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 手动开关 | 组 | 1 | 473.22 | 473.22 | 21.99
本页小计 | [6 empty] | 4543.32 | 1611.78 | 224.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031004006002 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 手动开关 | 组 | 2 | 532.03 | 1064.06 | 75.4
42 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.台式洗脸盆（冷水） | 组 | 1 | 484.24 | 484.24 | 37.3
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.型号、规格：DN50 | 组 | 3 | 28.94 | 86.82 | 31.44
44 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、试压 | m | 10.70 | 71.74 | 767.62 | 211.54 | 7.92
45 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、试压 | m | 2.44 | 62.72 | 153.04 | 39.85 | 1.66
46 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、试压 | m | 7.03 | 34.44 | 242.11 | 95.82 | 1.27
本页小计 | [6 empty] | 2797.89 | 491.35 | 10.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：U-PVC110 4.连接形式：粘接 | m | 7.48 | 44.73 | 334.58 | 100.53
48 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：U-PVC75 4.连接形式：粘接 | m | 8.22 | 28.87 | 237.31 | 91.16
49 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：U-PVC50 4.连接形式：粘接 | m | 6.40 | 20.02 | 128.13 | 58.18
50 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.穿卫生间外墙刚性防水套管制作、安装 DN40 | 个 | 1 | 192 | 192 | 92.97 | 18.76
51 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.穿卫生间外墙刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 1 | 273.32 | 273.32 | 122.33 | 34.57
52 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：含一个闸阀 | 组 | 1 | 323.2 | 323.2 | 49.47 | 1.08
53 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 103.97 | 103.97 | 18.48 | 0.6
本页小计 | [6 empty] | 1592.51 | 533.12 | 55.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 119.89 | 119.89 | 18.48 | 0.6
55 | Z031003020001 | 水表箱 | 1.成品表箱安装 | 个 | 1 | 249.99 | 249.99 | 33.23 | 1.06
56 | 03B001 | 卫生间补贴 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298
57 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.砖砌窨井 内径周长2.6m内 ~井深1m | 座 | 1 | 2039.72 | 2039.72 | 916.2 | 35.56
58 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.2立方玻璃钢化粪池 2.碎石垫层，C20砼化粪池井周边硬化，D500铸铁井盖 | 座 | 1 | 3769.96 | 3769.96 | 177.65 | 117.08
|  | 雨水 |  |  |  |  | 1193.67 | 412.16
59 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：地上 2.介质：雨水 3.材质、规格：U-PVC110 4.连接形式：粘结 | m | 25.56 | 43.48 | 1111.35 | 348.38
60 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 2.00 | 41.16 | 82.32 | 63.78
本页小计 | [6 empty] | 7757.95 | 1855.72 | 154.3
合计 | [6 empty] | 29872.91 | 7699.27 | 520.42

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 284.98 | 68.54
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 284.98 | 284.98 | 68.54
本页小计 | [6 empty] | 284.98 | 68.54
合计 | [6 empty] | 284.98 | 68.54

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1653.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1653.94 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1653.94 | 0

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1653.94 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1653.94
合计 |  |  | 1653.94 | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 52.145 | 149 | 7769.61

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 18.7 | 0.34 | 6.36
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 1.72 | 4.16 | 7.15
3 | 中厚钢板综合 | kg | 8.096 | 3.78 | 30.59
4 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 1.01 | 13 | 13.13
5 | 地漏DN50 | 个 | 3.03 | 15 | 45.45
6 | 防污器DN32 | 个 | 2.02 | 20 | 40.4
7 | 冷水龙头 | 个 | 1.01 | 12.46 | 12.58
8 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.01 | 13 | 13.13
9 | 小便器排水附件 | 套 | 1.01 | 18 | 18.18
10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC20 | m | 81.04 | 8.9 | 720.85
11 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 20.363 | 12.69 | 258.46
12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC50 | m | 51.5 | 27.28 | 1404.74
13 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 8.4 | 4.08 | 34.25
14 | 塑料排水管U-PVC50 | m | 6.477 | 5.07 | 32.84
15 | 塑料排水管U-PVC75 | m | 8.056 | 8.79 | 70.81
16 | 塑料排水管U-PVC110 | m | 6.433 | 16.16 | 103.96
17 | 冲洗管DN32 | 根 | 2.02 | 12 | 24.24
18 | 止回阀DN40 | 个 | 1.01 | 68.04 | 68.72
19 | 螺纹闸阀DN40 | 个 | 1.01 | 83.8 | 84.64
20 | 闸阀DN40 | 个 | 1.01 | 83.8 | 84.64
21 | 角式长柄截止阀DN15 | 个 | 1.01 | 50.27 | 50.77
22 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 2.02 | 33.84 | 68.36
23 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 380 | 383.8
24 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02 | 380 | 767.6
25 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 | 350 | 353.5
26 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 15 | 15.15
27 | 螺纹水表DN40 | 只 | 1 | 163 | 163
28 | 吸顶灯1X13W(LED灯) | 套 | 1.01 | 68.03 | 68.71
29 | 安全出口标志灯 | 套 | 1.01 | 22 | 22.22
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 消防应急照明灯 | 套 | 3.03 | 56 | 169.68
31 | 防水防尘灯 | 套 | 3.03 | 68.03 | 206.13
32 | 工矿灯100W | 套 | 7.07 | 105 | 742.35
33 | 三联单控开关 | 只 | 1.02 | 11.59 | 11.82
34 | 单联单控开关 | 只 | 1.02 | 8.58 | 8.75
35 | 单联单控防水开关 | 只 | 3.06 | 16 | 48.96
36 | 四联单控开关 | 只 | 1.02 | 15.93 | 16.25
37 | 二三极插座（安全型） | 套 | 20.4 | 10.29 | 209.92
38 | 柜式空调插座（安全型） | 套 | 2.04 | 26.19 | 53.43
39 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 16.16 | 9.8 | 158.37
40 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*2.5 | m | 35.964 | 4.43 | 159.14
41 | 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 | m | 11.09 | 1.86 | 20.61
42 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV-4 | m | 97.548 | 2.7 | 263.28
43 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BVR-4 | m | 24.387 | 2.98 | 72.72
44 | 铜芯塑料绝缘线ZRBVR2.5 | m | 104.609 | 1.84 | 192.59
45 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV2.5 | m | 266.104 | 1.68 | 447.32
46 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-2.5 | m | 5.545 | 2.03 | 11.24
47 | 电力电缆YJV22-4*16 | m | 15.15 | 44.74 | 677.78
48 | 刚性阻燃管PVC20 | m | 43.036 | 1.32 | 56.81
49 | JDG电线套管(镀锌)JDG20 | m | 2.451 | 4.36 | 10.69
50 | 金属软管 | 根 | 1.01 | 5 | 5.05
51 | 暗装钢制接线盒 | 个 | 4.08 | 4.26 | 17.38
52 | 暗装塑料接线盒 | 个 | 39.78 | 1.65 | 65.64
53 | 总等电位箱 | 个 | 1 | 120 | 120
54 | 水 | m3 | 0.858 | 5.73 | 4.92
55 | 计量表箱 | 台 | 1 | 200 | 200
56 | 镀锌圆钢12 | m | 52.479 | 5.32 | 279.19
57 | 手提式灭火器MFABC5*2 | 套 | 2 | 234.11 | 468.22
58 | 钢塑给水管DN15 | m | 6.967 | 12.18 | 84.86
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
59 | 钢塑给水管DN32 | m | 2.418 | 31.22 | 75.49
60 | 钢塑给水管DN40 | m | 10.721 | 35.03 | 375.56
61 | 塑料雨水管U-PVC110 | m | 24.282 | 16.16 | 392.4
62 | 成套配电箱ALE | 台 | 1 | 1266.55 | 1266.55
63 | A型应急照明集中电源YJ1 | 台 | 1 | 823.75 | 823.75
64 | 2立方玻璃钢化粪池 | 座 | 1.01 | 2800 | 2828
65 | 87型雨水斗 | 个 | 4 | 20 | 80